## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор
ГУП "РЭС" РБ
_________________В.В. Мазур
______ ____________ 2024 г.
Калькуляция дополнительных платных услуг, включающих в себя выполнение работ, отнесенных договором технологического присоединения к обязанностям Заказчика
было
№ п/п | Наименование услуги | Пакет услуги | Напряжение | Состав бригады, профессия должность | Часовая тарифная ставка, руб. | Время, затраченное на выполнение услуги 220В/380В, час | Стоимость трудозатрат, всего, руб | Страховые взносы, 30,4% | Материал используемый ГУП "РЭС" РБ 220В/380В, кол-во | Материал используемый ГУП "РЭС" РБ, цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость материалов, всего, руб. | Транспортные расходы (амортизация, ГСМ), руб. | Стоимость услуги без НДС 220В/380В, руб. | Общехозяйственные расходы, 138,4% 47,8 | Рентабельность, 15% | Итого стоимость услуги без НДС 220В/380В, руб. | Итого стоимость услуги с НДС 220В/380В, руб. | Справочно ОАО БЭ Стоимость услуги с НДС 220В/380В руб. | Итого стоимость услуги с НДС 220В/380В, руб.
1 | -Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала ГУП "РЭС" РБ -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям ГУП "РЭС" РБ | "Минимум"* | 220В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 1.449 | 1441.4321 | 438.1954 | провод СИП-4 2*16 25 м., анкерный зажим 2 шт., лента монтажная F 207 1 м., скрепа для ленты НС-20-Т 1 шт., кронштейн анкерный СА-25 2 шт., саморезы 4,5х25 4 шт. | 77,83 220,00 62,00 24,62 85,0 1,20 | 2647.17 |  | 4526.7975 | 1994.942 | 978.2609 | 7500.0004 | 9000.0005 | 9000 | 7999.9976
|  |  | 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 1.449 | 1441.4321 | 438.1954 | провод СИП-4 4*16 25 м., анкерный зажим 2 шт., лента монтажная F 207 1 м., скрепа для ленты НС-20-Т 1 шт., кронштейн анкерный СА-2000 2 шт., саморезы 4,5х25 4 шт. | 191,67 220,00 62,00 24,62 365,22 1,20 | 6053.61 |  | 7933.2375 | 1994.942 | 1488.4869 | 11416.6664 | 13699.9997 | 12000 | 11000.0017
2 | -Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта -Установка автоматических выключателей -Установка розетки 220В внутри корпуса распределительного щита -Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала ГУП "РЭС" РБ -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям ГУП "РЭС" РБ Услуга может быть оказана только при наличии объекта капитального строительства или временной трубостойки для крепления РЩ | "ТП под ключ"* | 220В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 2.2713 | 2259.3487 | 686.842 | провод СИП-4 2*16 25м., анкерный зажим 2 шт., лента монтажная F 207 2 м., скрепа для ленты НС-20-Т 2 шт., кронштейн анкерный СА-25 2 шт., саморезы 4,5х25 4 шт., корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой 1 шт., выкл. автоматический 2х полюсный 16А 1 шт., розетка 220В на DIN рейку 1шт., провод для обвязки ВВГ НГ 2*6 1м | 77,83 220,00 62,00 24,62 85,0 1,20 825,0 319,00 398,0 158,33 | 4434.12 |  | 7380.3106 | 3126.9385 | 1576.0874 | 12083.3365 | 14500.0039 | 14500 | 14000.0019
|  |  | 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 2.2992 | 2287.1393 | 695.2903 | провод СИП-4 4*16 25м., анкерный зажим 2 шт., лента монтажная F 207 2 м., скрепа для ленты НС-20-Т 2 шт., кронштейн анкерный СА-2000 2 шт., саморезы 4,5х25 4 шт., корпус защитный КДЕ-3 с динрейкой 1 шт., выкл. автоматический 3х полюсный 63А 1 шт., розетка 220В на DIN рейку 1шт., провод для обвязки ВВГ НГ 2*6 1м | 191,67 220,00 62,00 24,62 365,22 1,20 1701,00 672,00 398,0 158,33 | 9069.56 |  | 12051.9896 | 3165.4007 | 2282.6085 | 17499.9989 | 20999.9987 | 16500 | 17000.0048
3 | Фактическое присоединение кабеля Заказчика к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ без подъема на опору (с использованием материала Заказчика) | 1 усл. | 220В, 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 1.2195 | 1213.1218 | 368.789 |  |  |  |  | 1581.9108 | 1678.9605 | 489.1307 | 3750.002 | 4500.0024 | 4000 | 4500.0024
4 | Фактическое присоединение кабеля Заказчика к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ с подъемом на опору (с использованием материала Заказчика) | 1 усл. | 220В, 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 1.4905 | 1482.7027 | 450.7416 |  |  |  |  | 1933.4443 | 2052.0606 | 597.8257 | 4583.3306 | 5499.9967 | 5500 | 5499.9967
5 | Выезд бригады ГУП «РЭС» РБ для допуска персонала Заказчика для выполнения работ в действующей электроустановке | 1 усл. | 220В, 380В | эл./монтер по эксплуатации р/сетей 6 р. водитель автомобиля 4 р. | 355,74 262,09 | 1.5398 | 951.3593 | 289.2132 |  |  |  | 341.2956 | 1581.8682 | 1316.6813 | 434.7824 | 3333.332 | 3999.9984 | 3000 | 3999.9984
Дополнительные опции к типовым техническим решениям
1 | Установка розетки 220В внутри корпуса распределительного щита | 1 усл. | 220В, 380В | эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 278.47 | 0.22015 | 61.3052 | 18.6368 | розетка 220В, 1 шт. | 398 | 398 |  | 477.9419 | 29.3039 | 76.0869 | 583.3327 | 699.9992 | 600 | 550.0024
2 | Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта далее 15 метров от опоры, но не далее 25 метров), с использованием материала ГУП "РЭС" РБ | 1 м | 220В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 0.01741 | 17.3188 | 5.2649 | провод СИП-4 2*16 | 77.83 | 77.83 |  | 100.4137 | 8.2784 | 16.3038 | 124.9959 | 149.995 | 95 (руб.1м) | 150.0005
|  | 1 м | 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 0.01741 | 17.3188 | 5.2649 | провод СИП-4 4*16 | 191.67 | 191.67 |  | 214.2537 | 8.2784 | 27.4648 | 249.9969 | 299.9962 | 190 (руб.1м) | 249.9951
3 | Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта, с использованием материала ГУП "РЭС" РБ | 1 усл. | 220В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 0.63832 | 634.9742 | 193.0322 | корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой | 825 | 825 |  | 1653.0064 | 303.5177 | 293.4786 | 2250.0026 | 2700.0032 | 3300 | 2999.998
|  | 1 усл. | 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. | 401,37 314,92 278,47 | 0.63832 | 634.9722 | 193.0316 | корпус защитный КДЕ-3 с динрейкой | 1701 | 1701 |  | 2529.0038 | 303.5167 | 417.4831 | 3250.0036 | 3900.0043 | 3600 | 3999.9958
4 | Выезд бригады ГУП «РЭС» РБ для оказания услуг | 1 выезд | 220В, 380В | мастер участка 8 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 5 р. эл./монтер по эксплуатации р/сетей 4 р. водитель автомобиля 4 р. | 401,37 314,92 278,47 262,09 | 1.45 | 1822.4325 | 554.0195 |  |  |  | 387.2871 | 2763.7391 | 859.4527 | 543.4788 | 4166.6706 | 5000.0048 | 4000 | 5000.0048
* | максимальная мощность энергопринимающих устройств Заказчика до 15 кВт включительно
** | в случае подачи заявления на оказание платных услуг без наличия заявки на технологическое присоединение /действующего договора об осуществлении технологического присоединения на указанный объект/ в стоимость включается выезд бригады для оказания услуг
Заместитель директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПО "СЭС" |  |  |  |  | И.М. Саляхов
Заместитель директора по реализации электросетевых услуг и развитию ПО "ЮЭС" |  |  |  |  | Д.Ю. Самохин
Начальник ОЭиТЦ АУ |  |  |  |  | А.Е. Чечеткина