Отчет

о повреждениях в сетях 0,4 – 6 – 10кВ за 2013г.

| № п/п | Характер повреждения | Ед.изм. | Янв. | Фев. | март | Апр. | май | июнь | июль | август | Сент. | Октяб. | ноябрь | дек. | Итого 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждения на ВЛ-0,4кВ, всего | шт. | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 12 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | В т.ч. обрывы проводов ветром, деревьями | шт. | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. снегом | шт. | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. штангами троллейбусов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | В т.ч. автотранспортом | шт. | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выравнивание изоляторов, гребенок | шт. | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. окисление | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. повреждение опор | шт. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. из-за дефектов в соединении | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. КЗ из-за плохого натяжения проводов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | Повреждения на ВЛ-6-10кВ, всего | шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | В т.ч. обрыв проводов | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя разрядников, изоляторов | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя разъединителей | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |
|  | В т.ч. повреждение опор | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Повреждения на КЛ-0,4кВ, всего | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. механические повреждения | шт. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. окисление | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя концевых разделок | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя при замыкании на землю | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. отгорание концов кабеля | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. обрыв жил кабеля | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя кабельных муфт | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Повреждения на КЛ-6-10кВ, всего | шт. | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. механические повреждения | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя при замыкании на землю | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя концевых разделок | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя кабельных муфт | шт. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. отгорание концов кабеля | шт. | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. обрыв жил кабеля | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5 | Отказы в работе оборудования, всего | шт. | 16 | 19 | 25 | 21 | 14 | 23 | 16 | 16 | 21 | 7 |  |  |  |
|  | В т.ч выход из строя ТМ | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя ВН, РВ, МВ, ВВ | шт. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. выход из строя ПН, ПК | шт. | 12 | 16 | 13 | 11 | 9 | 18 | 10 | 12 | 15 | - |  |  |  |
|  | В т.ч. коронирование | шт. | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. нагрев контактов | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. повреждение рубильников 0,4кВ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | В т.ч. отгорание шин 10кВ | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. отказ привода МВ | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. отгорание шин 0,4кВ | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч выход из строя ТТ, ТН | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |  |  |  |
|  | В т.ч. течь масла | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |  |  |  |
|  | В т.ч. течь кровли ТП, РП | шт. | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - |  |  |  |
|  | В т.ч. отклонение в работе РЗА | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |