Информация о технологическом присоединении МУП НМПЭС за период 09.01.2013 по 20.10.13

                    ИП и юридических лиц

	№
	Присоед. мощность кВТ
	Класс напряжения
	Центр питания
	Ячейка
	Дата выдачи акта тех.присоед.

	
	
	
	
	
	

	1
	65
	0.4
	Монтажная
	9
	13.06.13

	2
	100
	6
	Кустовая
	21
	8.02.13

	3
	70.6
	0.4
	Зенит
	17
	24.12.12

	4
	99
	6
	Уразаево
	11
	22.02.13

	5
	130
	0.4
	Михайловка
	25,30
	13.08.13

	6
	50
	0.4
	Зенит
	4
	7.10.13

	7
	124,6
	0.4
	Зенит
	17
	12.02.13

	8
	25
	0.4
	Зенит
	11
	22.03.13

	9
	70
	0.4
	Михайловка
	10
	4.02.13

	10
	57
	0.4
	Нефтекамск
	13
	4.03.13

	11
	37.5
	0.4
	Зенит
	17
	13.02.13

	12
	80
	6
	Монтажная
	13
	11.03.13

	13
	98
	0.4
	Нефтекамск
	13
	28.03.13

	14
	190
	6
	Касево
	9
	28.02.13

	15
	70
	0.4
	Нефтекамск
	13
	28.03.13

	16
	182
	0.4
	Михайловка
	21
	28.03.13

	17
	100
	0.4
	Зенит
	6
	13.06.13

	18
	180
	6
	Михайловка
	8
	21.08.13

	19
	63
	6
	Монтажная
	13
	16.04.13

	20
	1000
	6
	Нефтекамск
	5
	16.05.13

	21
	350
	6
	Уразаево
	11
	25.07.13

	22
	25
	0.4
	Касево
	13
	7.05.13

	23
	65.5
	0.4
	Михайловка
	21
	24.06.13

	24
	70
	6
	Нефтекамск
	17
	27.06.13 

	25
	92.5
	0.4
	Н-Березовка
	16
	10.07.13

	26
	143
	0.4
	Искож
	29
	15.08.13

	27
	50
	0.4
	Амзя
	6
	12.08.13

	28
	110
	0.4
	Амзя
	6
	12.08.13

	29
	61.1
	0.4
	Зенит
	17
	22.08.13

	30
	320
	6
	Нефтекамск
	3
	19.09.13


