СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного комитета РБ по
тарифам

СОГЛАСОВАНО Министр промышленности и инновационной политики РБ

__________________ Ф.Ф.Салимгареев                                                                                                                                                        _________________ А.И. Карпухин

         «____»_______________ 2013 г.
      «____»______________2013 г.

Инвестиционная программа развития МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей» на 2014 год
тыс. руб с НДС
	№ №

п/п
	Наименование объекта
	Полная стоимость строитель​ства
	Проектная мощность/ протяженн ость сетей
	Год начала строитель​ства
	Год окончания строитель​ства
	План финансирова ния текущего года
	Объем

финансиров

ания
	Ввод мощностей
	Примечание

(Источник

финансирования)

	
	
	
	
	
	
	
	план года 2014
	план года 2014

км/МВА
	

	
	
	тыч. руб.
	км/МВА
	2014
	2014
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	км/ МВА
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ВСЕГО
	16740,4
	4,67/2.5
	2014
	2014
	16740,4
	16740,4
	4,67/2,5
	

	1
	Техническое перевооружение и реконструкция
	1719,5
	1,275
	2014
	2014
	1719,5
	1719,5
	1,275
	Инвест. программа

	1.1
	Реконструкция BЛ 6 кВ
	1719,5
	1,275
	2014
	2014
	1719,5
	1719,5
	1,275
	

	1.1.1
	Реконструкция линии электропередач ВЛ-6 кв. от РВНО-1 до КТП 5125 замена неизолированного провода на СИП 3
	1719,5
	1,275
	2014
	2014
	1719,5
	1719,5
	1,275
	Инвест. программа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.
	Новое строительство


	6751,5
	3,4/2,5
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство КЛ 6кВ 
	3669,7
	2,62/2
	2014
	2014
	3669,7
	3669,7
	2,628/2
	Инвест. программа

	2.1.1
	Строительство двух  КЛ-6кВ от ПС Монтажная до РП-14
	3669,7
	2,62/2
	2014
	2014
	3669,7
	3669,7
	2,62/2
	Инвест. программа

	2.2.
	Строительство ВЛ 6 кВ с установкой    ТП
	3082,5
	0,78/0,5
	2014
	2014
	3082,5
	3082,5
	0,78/0,5
	Инвест. программа

	2.2.1
	Строительство ВЛ-6кВ   с трансформатором  6/0,4 кВ  мощностью 250кВА. Создание центра питания  для электроснабжения  строящихся жилых домов, м/район  Михайловка ул.Краснокамская
	1885,2
	0,55/0,25
	2014
	2014
	1885,2
	1885,2
	0,55/0,25
	Инвест. программа

	2.2.2
	Строительство ВЛ-6кВ   с трансформатором  6/0,4 кВ  мощностью 250кВА. Создание центра питания  для электроснабжения  строящихся жилых домов, м/район  Михайловка квартал № 1,2
	1197,3
	0,23/0,25
	2014
	2014
	1197,3
	1197,3
	0,23/0,25
	Инвест. программа

	3.
	Повышение надежности работы  электрических  сетей
	4669,4
	
	2014
	2014
	4669,4
	4669,4
	
	Инвест. программа

	3.1
	Установка вакуумного выключателя  в РП-3


	4421,4
	
	2014
	2014
	4421,4
	4421,4
	
	Инвест. программа

	3.2
	Внедрение АСДТУ (Автоматическая система дистанционного телеметрического  управления) 
	248,0
	
	2014
	2014
	248,0
	248,0
	
	Инвест. программа

	4.
	Приобретение оборудования основных средств
	3 600,000
	
	2014
	2014
	3 600,000
	3 600,000


	
	Инвест. программа

	4.1
	Автокран  16т (повышенной проходимости)
	3 600,000
	
	2014
	2014
	3 600,000
	3 600,000
	
	Инвест. программа


Директор МУП НМПЭС                                                   



Ш.Ф.Хайруллин 
Исп. Мусин С.Р..
тел. (34783) 5-24-74
