Отчет по реализации инвестиционной программы МУП «НМПЭС» на 2013г.

	№

п/п
	Наименование мероприятий 
	Источник финансирования
	Цели реализации
	Реализация мероприятий по кварталам.

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1.Модернизация системы коммерческого учета  электрической энергии в частном секторе 

	1,1
	Вынос приборов учета на фасады жилых домов, обвязка АИИСКУЭ
	Средства предприятия
	Точность расчетов, снижение  коммерческих потерь
	
	54шт.


	73шт.
	

	
	Итого по разделу 1   тыс.руб
	1451,09
	
	
	326,5
	217,2
	

	2.Внедрение вакуумных выключателей на распределительных пунктах

	2,1
	Замена масляных выключателей на вакуумные
	Средства предприятия
	Высокая надежность, низкие эксплуатационные затраты.
	
	6шт.
	7шт.
	

	
	Итого по разделу 2   тыс.руб
	2033,9
	
	
	938,7
	1095,2
	

	3.Замена голого провода на самонесущий изолированный провод 

	3,1
	Замена неизолированного провода ВЛ- 04, 6кВ на самонесущий изолированный провод СИП
	Средства предприятия
	Надежность, безопасность, уменьшение эксп-х затрат, снижение потерь.
	
	-
	1,72км
	

	
	Итого по разделу 3   тыс.руб
	3343,36
	
	
	
	384,5
	

	4. Установка КТП 6/04кВ, трансформаторов

	4,1
	Установка комплектной трансформаторной подстанции, трансформаторов.
	Средства предприятия
	Разгрузка сетей, улучшение качества, симметричное распределение нагрузки.


	
	
	630кВА- 

2шт.
	

	
	Итого по разделу 4   тыс.руб
	757,1
	
	
	
	
	

	5. Обновление автопарка 

	  5.1
	Замена спец. автотранспорта 
	Средства предприятия
	Обновление автопарка.
	
	1 шт.
	1 шт.
	

	
	Итого по разделу 5   тыс.руб
	3250
	
	
	450
	2800
	

	6
	Итого:  тыс.руб
	9353,05
	
	
	
	
	


                                                                                                         Директор МУП НМПЭС                                 Хайруллин Ш.Ф..

