## Март 2022г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за4 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №22 ПС 110/35/6 кВ Михайловка | 11.10.2021 9ч 35мин | 11.10.2021 12ч 08 мин | 5800
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-1711 ВЛИ-0,38 кВ фидер ул.Социалистическая 47, ул.Комсомольская 22,26 | 14.10.2021 16ч 00мин | 14.10.2021 17ч 15мин | 86
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ 6кВ Фидер №5 ПС 35/6 кВ КНС-14 от ТП -1510 до ТП-1506 | 29.10.2021 07ч 30мин | 29.10.2021 08ч 43мин | 3410
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-5128 РУ-0,4 кВ рубильник фидера ул.Уральская. | 01.11.2021 17ч 00мин | 01.11.2021 17ч 15мин | 35
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 30.11.2021 14ч 30мин | 30.11.2021 15ч 27мин | 575
6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 30.11.2021 15ч 38мин | 30.11.2021 17ч 37мин | 1197
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ ф.Новая от КТП-5112 | 18.12.2021 12ч 39мин | 18.12.2021 14ч 59мин | 445
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Ташкиново | 20.12.2021 10ч 00мин | 20.12.2021 11ч 25мин | 859
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Касево 35/6 кВ 1Т | 26.12.2021 00ч 51мин | 26.12.2021 01ч 22мин | 2710
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ ф.Нефтяников,Южная от КТП-6981 | 26.12.2021 00ч 52мин | 26.12.2021 03ч 36мин | 245
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-20 п/с Ташкиново | 26.12.2021 05ч 15мин | 26.12.2021 06ч 15мин | 401
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская от КТП-1403 | 26.12.2021 08ч 45мин | 26.12.2021 11ч 08мин | 445
[6 empty] | ИТОГО: | 16208
ВНИМАНИЕ!!!!! В данную таблицу вносятся события, связанные с нарушениями на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ и внесенные в форму 8.1.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ! Ежемесячно, в первый рабочий день, следующий за отчетным периодом. На адреса karimovrd@gupres.ru, yamilovalsh@gupres.ru

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0