## октябрь 2021
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за октябрь 2021 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ВЛ-10 кВ ф.11-24 | 14.10.21 13 ч.53 мин. | 14.10.21 14 ч.00 мин | 40.3 | Повреждение на отпайке к ТП-М567 на балансе потребителя.
2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-8 Жил Поселок ЗРУ-10 | 15.10.2021 15ч 26 мин | 15.10.2021 15ч 30 мин | 6 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-27 Т-1 Ф-8 ПС Иглино-тяга | 27.10.21 00 ч 27 мин | 27.10.21 01ч 25 мин | 180 | перекрытие РУ-10 по причине проникновения животного
4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-31 Жил.поселок ЗРУ-10 ЛПДС Улу Теляк | 27.10.21 02 ч 03 мин | 27.10.21 02 ч 09 мин | 6 | ТП-111 повреждение концевой муфты
5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ТП-123 РП-Ягодная | 30.10.21 16 ч 15 мин | 30.10.21 20 ч 19 мин | 560 | ТП-123 перекрытие проходного изолятора
6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Кумертау | ТП-230 | 31.10.21 14ч 16 мин | 31.10.21 21 ч 01 мин | 350.3 | Отключение ВЛ-10кВ Ф-31 ПС Городская на балансе Кумертауского городского РЭС, повреждение КЛ-10 кВ выход с ПС Городская.
[6 empty] | ИТОГО: | 1142.6

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0