| ## Дата, время | Кто подал заявку | Планов. внеплан | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Согласование заявки, разрешение руководства | Время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  | Откл. | Включ. |
| 31.05.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-2703 ТП 608 – в/в испытания и включить в работу |  | 01.06.2022 09:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.06.2022 16:00 | 01.06.2022 16:10 |
| 31.05.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-1710-ТП-1711 включить в работу |  | 01.06.2022 09:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | Испытания не прошел |
| 02.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.11 ПС Искож подкл. Нового КТП 3420 | 06.06.2022 09:00 | 06.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.06.2022 09:04 | 06.06.2022 09:50 |
| 02.06.2022 | Шакиров | План. | КТП 508 Киргиз Мияки ФОК, замена проходного изолятора 10кВ | 03.06.2022 11:00 | 03.06.2022 18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.06.2022 14:50 | 03.06.2022 17:07 |
| 02.06.2022 | Артемов | План. | КТП-522 отключить по 6кВ Заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 02.06.2022 | Шакиров | План. | ТП 1710 РУ-6кВ Ремонт ВН-16 на ввод с ТП 1711 | 03.06.2022 15:00 | 03.06.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.06.2022 15:17 | 03.06.2022 16:05 |
| 03.06.2022 | Шаймуратов | План. | Ф.29 Михайловка КЛ-6кВ на РП-5 испытания | 06.06.2022 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.06.2022 10:30 | 06.06.2022 12:00 |
| 03.06.2022 | Мухаметдинов | План. | ф.13 ПС Касево отключить для восстановления контакта РС-13006 | 03.06.2022 12:15 | 03.06.2022 14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.06.2022 12:23 | 03.06.2022 13:44 |
| 06.06.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.13 ПС Касево ремонт РЛНО РС-13006 | 08.06.2022 09:00 13:30 или | 08.06.2022 11:30 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.06.2022 13:30 | 08.06.2022 15:00 |
| 06.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. пер. Сельский с ТП 0623 перенос опоры | 07.06.2022 13:30 Без откл. | 07.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 06.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 0520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 08.06.2022 13:30 | 08.06.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.06.2022 14:12 | 08.06.2022 14:52 |
| 06.06.2022 | Гаскаров | План. | ТП-512 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 16:00 |
| 06.06.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №26 ввод ТП 1025 прогруз РЗА | 07.06.2022 09:00 | 08.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.06.2022 08:59 |  |
| 07.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-2415 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 08.06.2022 09:00 | 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.06.2022 09:15 | 08.06.2022 09:45 |
| 07.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. пер.Сельский с ТП 0623 перенос опоры | 08.06.2022 09:30 | 08.06.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.06.2022 13:30 | 08.06 |
| 07.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Юзыкайна с КТП 2412 текущий ремонт | 08.06.2022 09:30 | 08.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.06.2022 09:30 | 08.06.2022 13:20 |
| 08.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-3053 замена тр-ра | 09.06.2022 12:00 | 09.06.2022 22:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.06.2022 13:30 | 09.06.2022 17:00 |
| 08.06.2022 | Гаскаров | План. | ТП 316 текущий ремонт РУ-0,4 Т-1, Т-2 | 09.06.2022 09:00 | 09.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.06.2022 09:04 | 09.06.2022 10:40 |
| 08.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-313 текущий ремонт РУ-0,4 тр-р | 09.06.2022 14:00 | 09.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.06.2022 14:00 | 09.06.2022 15:00 |
| 08.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-15001 текущий ремонт РУ-6/0,4 тр-р | 10.06.2022 14:00 | 10.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.06.2022 14:01 | 10.06.2022 14:30 |
| 08.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-15006 текущий ремонт РУ-6/0,4 тр-р | 10.06.2022 14:00 | 10.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отменить |  |
| 09.06.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ф.29 ПС Михайловка включить в работу после ремонта и ВВ испытаний |  | 08.06.2022 14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.06.2022 15:30 | 09.06.2022 15:37 |
| 09.06.2022 | Денисов | План. | КТП-5117 РУ-0,4кВ протяжка нулевых контактов | 09.06.2022 19:00 | 09.06.2022 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.06.2022 19:25 | 09.06.2022 20:00 |
| 09.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-15006 текущий ремонт РУ6/0,4кВ, тр-тр | 13.06.2022 14:00 | 13.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.06.2022 14:01 | 14.06.2022 15:00 |
| 10.06.2022 | Пахомов | План. | РП 25 №25 ввод Тп-1101 прогруз РЗА | 14.06.2022 09:00 | 15.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.06.2022 09:08 | 14.06.2022 |
| 10.06.2022 | Гаскаров | План. | Аскино КТП-1088 текущий ремонт РУ6/0,4кВ, тр-тр | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.06.2022 16:20 | 15.06.2022 21:10 |
| 10.06.2022 | Гаскаров | План. | Аскино КТП-1089 текущий ремонт РУ6/0,4кВ, тр-тр | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.06.2022 12:45 | 15.06.2022 15:50 |
| 10.06.2022 | Гаскаров | План. | Аскино КТП-1091 текущий ремонт РУ6/0,4кВ, тр-тр | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.06.2022 10:47 | 16.06.2022 12:30 |
| 10.06.2022 | Гаскаров | План. | Аскино КТП-1092 текущий ремонт РУ6/0,4кВ, тр-тр | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.06.2022 08:38 | 16.06.2022 10:30 |
| 11.06.2022 | Мухаметдинов | План. | ПС Ташкиново ф.4, ф.8, ф.11, ф.9 кратковременное отключение для поиска земли на 1с.ш. 6кВ | 11.06.2022 07:20 | 11.06.2022 08:20 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. 11 4 9 8 | 11.06.2022 08:11 07:22 07:27 08:10 | 11.06.2022 08:14 07:24 07:28 08:11 |
| 14.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-1239 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 15.06.2022 09:00 | 15.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.06.2022 09:01 | 15.06.2022 10:05 |
| 14.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП-0239 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 15.06.2022 14:00 | 15.06.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.06.2022 14:01 | 15.06.2022 14:57 |
| 14.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Российская ф. Лесопарковая с КТП 3053 откл.гл.руб. | 15.06.2022 09:30 | 15.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.06.2022 11:40 | 15.06.2022 13:50 |
| 14.06.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Нефтекамск Подключение КТП 6721 | 16.06.2022 09:00 14:00 12:00 | 16.06.2022 11:00 16:00 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.06.2022 15:15 | 16.06.2022 |
| 15.06.2022 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Гидровец с ТП 2807 Демонтаж и монтаж опоры после аварии на ул.Юбилейной | 15:06.2022 09:30 | 15.06.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15:06.2022 10:40 | 15.06.2022 11:15 |
| 15.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 2412 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 16.06.2022 09:00 | 16.06.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.06.2022 09:20 | 16.06.2022 09:50 |
| 15.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 2413 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 16.06.2022 09:00 | 16.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.06.2022 10:05 | 16.06.2022 10:45 |
| 16.06.2022 | Пахомов | План. | РП 25 №14 ввод ТП 1101 прогруз РЗА | 17.06.2022 09:00 | 20.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 13:10 |
| 16.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Январская с КТП 11009 перевод нагрузки на КТП 5123 | 17.06.2022 13:30 | 17.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.06.2022 09:30 | 17.06.2022 14:30 |
| 16.06.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-0,4кВ КТП-5123 ф.Январская включить на х.х. |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 16.06.2022 14:00 |
| 17.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 2414 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 20.06.2022 14:00 | 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.06.2022 14:00 | 20.06.2022 15:00 |
| 17.06.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-25 №12 ф.№3 ПС Зенит прогруз РЗА 2.РП-25 №27 ф.18 ПС Зенит прогруз РЗА | 20.06.2022 09:00 21.06.2022 09:00 | 20.06.2022 16:00 21.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.06.2022 09:00 09:00 | 20.06.2022 14:25 15:45 |
| 17.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лесная нечетная с КТП 1208 перенос опоры | 20.06.2022 09:30 | 20.06.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.06.2022 09:30 | 20.06.2022 11:30 |
| 20.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Кустовая обрезка деревьев | 21.06.2022 13:30 | 21.06.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.06.2022 13:30 | 21.06.2022 15:09 |
| 20.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 15007 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 21.06.2022 09:00 | 21.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.06.2022 09:00 | 21.06.2022 10:20 |
| 20.06.2022 | Гаскаров | План. | КТП 8004 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тры | 21.06.2022 13:30 | 21.06.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.06.2022 13:35 | 21.06.2022 15:10 |
| 21.06.2022 | Шакиров | План. | ТП 320 текущий ремонт РУ0,4кВ тр-ры | 22.06.2022 13:30 | 22.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.06.2022 13:32 | 22.06.2022 14:54 |
| 21.06.2022 | Шакиров | План. | ТП 903 текущий ремонт РУ0,4кВ тр-ры |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.06.2022 09:10 | 22.06.2022 10:17 |
| 21.06.2022 | Шакиров | План. | с.Старобалтачево КТП 3022 КТП 3026 текущий ремонт РУ10/0,4кВ тр-тр | 23.06.2022 09:00 | 24.06.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.06.2022 15:01 12:15 | 23.06.2022 16:46 14:02 |
| 21.06.2022 | Шакиров | План. | с.Иштиряково КТП 2107 КТП 2108 текущий ремонт РУ10/0,4кВ тр-тр |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.06.2022 09:00 12:05 | 24.06.2022 11:05 13:24 |
| 22.06.2022 | Шакиров | План. | ТП 904 текущий ремонт РУ6/0,4кВ тр-тр | 23.06.2022 13:30 | 23.06.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.06.2022 13:32 | 23.06.2022 14:59 |
| 22.06.2022 | Шакиров | План. | КТП 503 РУ0,4кВ Ремонт рубильника ИП Бикушев | 22.06.2022 15:00 | 22.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.06.2022 16:04 | 22.06.2022 16:55 |
| 23.06.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ КТП 2324 – ТП 1624 включить в работу | 24.06.2022 09:00 | 24.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.06.2022 09:55 | 24.06.2022 13:00 |
| 23.06.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №24 ввод ТП 1624 прогруз РЗА | 27.06.2022 09:00 | 28.06.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.06.2022 09:14 | 28.06.2022 13:15 |
| 24.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.101 ПС Автозавод отпайка на КТП 11009 выправка отпор | 27.06.2022 09:30 | 27.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.06.2022 09:50 | 27.06.2022 10:20 |
| 24.06.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП 1706-ТП 1704 включить в работу после ремонта и ВВ испытания |  | 24.06.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 24.06.2022 13:55 |
| 24.06.2022 | Двоеглазов | План. | ТП-522 отключить по заявке ЭСКБ | 24.06.2022 20:00 | 24.06.2022 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 26.06.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП 5008 откл. ф.Сосновая для устранения схлеста проводов | 26.06.2022 13:30 | 26.06.2022 14:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.06.2022 13:40 | 26.06.2022 14:35 |
| 27.06.2022 | Шакиров | План. | КТП-3201 РУ-04кВ монтаж дополнительного автомата на 80А (техприс) | 28.06.2022 09:00 | 28.06.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.06.2022 12:00 | 28.06.2022 12:45 |
| 27.06.2022 | Шакиров | План. | КТП 3213(Бураево) Текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры КТП 3101 Текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.06.2022 09:00 | 30.06.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.06.2022 10:25 30.06.2022 11:01 | 29.06.2022 12:20 30.06.2022 12:37 |
| 27.06.2022 | Шакиров | План. | ТП-2802 Текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры Ремонт главного рубильника (греется) | 28.06.2022 09:00 | 28.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.06.2022 20:00 | 28.06.2022 20:45 |
| 27.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Сосновая с ТП 5008 обрубка дер. | 28.06.2022 09:30 | 28.06.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.06.2022 08:50 | 28.06.2022 14:55 |
| 27.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Лесная поляна с ТП 5008 обрубка дер. | 28.06.2022 13:30 | 28.06.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.06.2022 08:50 | 28.06.2022 14:55 |
| 28.06.2022 | Закиев | План. | РП-7 К-0,4кВ ф. МТС Вышка включить в режим х.х. |  | 28.06.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.06.2022 Включено |  |
| 28.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. МТС Вышка с РП-7 Монтаж СИПа по вновь установленным опорам | 29.06.2022 09:30 | 29.06.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.06.2022 08:40 | 29.06.2022 14:50 |
| 28.06.2022 | Шакиров | План. | ТП 0222 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ тр-ры | 29.06.2022 09:00 | 29.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.06.2022 09:15 | 29.06.2022 10:10 |
| 28.06.2022 | Двоеглазов | План. | КТП 1221 отключить ФЛ по заявке ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 29.06.2022 отмена |
| 28.06.2022 | Двоеглазов | План. | Пр.Комсомольский 45Г отключить подъезд №4 для монтажа узла учета | 29.06.2022 10:00 | 29.06.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.06.2022 10:00 | 29.06.2022 10:40 |
| 29.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Вышка связи с РП-7 переключ.светофора. НБШ – Ленина на новую линию | 30.06.2022 09:30 | 30.06.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.06.2022 09:31 | 30.06.2022 13:25 |
| 29.06.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Майская с ТП 2703 монтаж СИПа по техпрису | 30.06.2022 13:30 | 30.06.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.06.2022 13:31 | 30.06.2022 15:00 |
| 29.06.2022 | Шакиров | План. | КТП 171Б текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.06.2022 14:00 | 30.06.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.06.2022 14:02 | 30.06.2022 15:08 |
| 29.06.2022 | Шакиров | План. | КТП-1306 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.06.2022 19:00 | 30.06.2022 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.06.2022 19:40 | 30.06.2022 22:10 |
| 29.06.2022 | Двоеглазов | План. | Ул.Декабристов, 9 отключить подъезд №2 для монтажа узла учета Уфанет | 30.06.2022 10:00 | 30.06.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.06.2022 10:01 | 30.06.2022 10:19 |