## Лист1
0
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ |  | ПС 35/6 Касево | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 21 | 12 | 2022
Присоединение | Ед. изм. | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
фидер 6 кВ | А | 171 | 163 | 157 | 140 | 141 | 150 | 163 | 174 | 180 | 184 | 184 | 185 | 190 | 190 | 192 | 192 | 196 | 203 | 201 | 201 | 200 | 202 | 195 | 190
ввод №1 яч. 5на 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 40 | 39 | 33 | 31 | 31 | 35 | 40 | 43 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 51 | 50 | 51 | 52 | 47 | 45
фидер №9 1сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 54 | 57 | 55 | 56 | 52 | 51 | 50 | 50
фидер №11 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 30 | 30 | 27 | 20 | 21 | 25 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32
фидер №13 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 49 | 45 | 42 | 40 | 42 | 45 | 51 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 60 | 61 | 60 | 62 | 58 | 57
фидер №15 1сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 22 | 22 | 20 | 17 | 17 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24
фидер №4 2сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 39 | 35 | 36 | 35 | 37 | 40 | 55 | 63 | 70 | 79 | 68 | 68 | 70 | 71 | 71 | 65 | 61 | 50 | 50 | 46 | 44 | 45 | 43 | 40
фидер №8 2сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 60 | 57 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 79 | 88 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 79 | 76 | 75 | 71 | 68 | 69 | 70 | 68 | 66
Ввод №2 яч. 14 на 2 сек.ш. | МВт
Напряж 6кВ 1Т 1 сек.ш. | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.06 | 9.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6.08 | 6 | 6.1 | 6 | 6.11 | 6.1 | 6.1
напряж 6кВ 2Т 2 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.28 | 6.3 | 6.3
Главный инженер ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  |  | Ш.Ф.Хайруллин