## Лист1
|  |  | таблица замеров активной нагрузки 18.12.2013г. |  | активной | нагрузки 18.12.2013г | 21.12.2022г
фидер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф 11-26 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.29
ф 11-28 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.63 | 0.55
ф 11-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.18
Ф 71-13 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.6
ф 71-18 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.62
ф 71-36 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.63
ф45-102 | 1.213 | 1.094 | 1.0263 | 1.0027 | 1.0178 | 1.0064 | 1.0803 | 1.2689 | 1.3673 | 1.4969 | 1.5718 | 1.594 | 1.6039 | 1.6291 | 1.6019 | 1.55 | 1.5446 | 1.6459 | 1.7036 | 1.673 | 1.7058 | 1.6616 | 1.5493 | 1.4362
ф45-207 | 0.85743 | 0.7737 | 0.72954 | 0.71566 | 0.73053 | 0.74837 | 0.82938 | 0.9812 | 0.96825 | 1.004 | 1.0766 | 1.0547 | 1.0571 | 1.0598 | 1.0354 | 1.0265 | 1.0247 | 1.1153 | 1.1854 | 1.2462 | 1.2508 | 1.234 | 1.1293 | 1.0085
ф45-209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф45-408 | 1.333 | 1.2394 | 1.2014 | 1.1788 | 1.1857 | 1.1944 | 1.3011 | 1.4953 | 1.7291 | 1.9172 | 2.1391 | 2.2208 | 2.16 | 2.1343 | 2.1119 | 2.095 | 2.0612 | 2.0883 | 2.2055 | 2.1468 | 2.0218 | 1.9112 | 1.7754 | 1.6041
ф45-410 | 0.51315 | 0.47048 | 0.44165 | 0.43256 | 0.45454 | 0.45986 | 0.49696 | 0.57366 | 0.56909 | 0.584 | 0.60369 | 0.61633 | 0.60258 | 0.59886 | 0.59329 | 0.59645 | 0.6014 | 0.66165 | 0.72853 | 0.7248 | 0.74497 | 0.71926 | 0.66939 | 0.59584
ф5-05 | 0.79971 | 0.72908 | 0.69874 | 0.68448 | 0.69487 | 0.70097 | 0.73327 | 0.87788 | 0.94326 | 0.93554 | 0.96766 | 0.97401 | 0.97272 | 0.97282 | 0.9531 | 0.92791 | 0.93897 | 1.0071 | 1.1249 | 1.1045 | 1.1334 | 1.1071 | 1.0429 | 0.93372
ф5-07 | 0 | 0 | 6.5762e-05 | 6.5913e-05 | 4.4091e-05 | 0 | 6.5767e-05 | 0.00011019 | 0 | 4.329e-05 | 0 | 4.3762e-05 | 2.1939e-05 | 2.1765e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4231e-05 | 4.4142e-05 | 6.5674e-05 | 4.3648e-05
ф5-09 | 0.072832 | 0.069458 | 0.070665 | 0.070118 | 0.072579 | 0.072888 | 0.074297 | 0.076822 | 0.13535 | 0.31101 | 0.32748 | 0.28866 | 0.09651 | 0.22041 | 0.25595 | 0.10346 | 0.092948 | 0.093121 | 0.095008 | 0.096537 | 0.10982 | 0.094478 | 0.092059 | 0.21847
ф5-11 | 0.4844 | 0.48325 | 0.48136 | 0.48154 | 0.47741 | 0.48251 | 0.48292 | 0.51415 | 0.61906 | 0.7473 | 0.84275 | 0.91723 | 0.84113 | 0.81888 | 0.78794 | 0.79785 | 0.77946 | 0.68695 | 0.62968 | 0.57735 | 0.55503 | 0.54527 | 0.51675 | 0.50705
ф5-13 | 0.71068 | 0.66281 | 0.64848 | 0.65707 | 0.67944 | 0.70198 | 0.75703 | 0.84735 | 0.88232 | 0.8879 | 0.91115 | 0.94771 | 0.91997 | 0.90356 | 0.85541 | 0.85045 | 0.90178 | 0.91132 | 0.97646 | 0.99874 | 1.0178 | 0.99427 | 0.93625 | 0.84108
ф5-23 | 0.6367 | 0.60516 | 0.59716 | 0.58554 | 0.59016 | 0.59149 | 0.59754 | 0.63261 | 0.6826 | 0.67662 | 0.70157 | 0.73389 | 0.80141 | 0.74301 | 0.73058 | 0.69291 | 0.66724 | 0.69412 | 0.75344 | 0.79837 | 0.79582 | 0.78656 | 0.77336 | 0.74409
ф5-26 | -0.0041266 | -0.0041055 | -0.0037046 | -0.0038669 | -0.0042548 | -0.0034063 | -0.0037268 | -0.0039006 | -0.0043149 | -0.0042208 | -0.0036941 | -0.0039823 | -0.0034444 | -0.0041135 | -0.0036264 | -0.0041729 | -0.0031043 | -0.0036722 | -0.0036174 | -0.0037026 | -0.004025 | -0.0040169 | -0.0036777 | -0.0039501
ф5-31 | 0.40819 | 0.4062 | 0.39729 | 0.39493 | 0.39396 | 0.39208 | 0.39361 | 0.38945 | 0.39863 | 0.38726 | 0.38928 | 0.39386 | 0.39092 | 0.39169 | 0.39298 | 0.38863 | 0.38418 | 0.39231 | 0.40352 | 0.40288 | 0.42071 | 0.41542 | 0.41134 | 0.42233
ф5-33 | 0.63616 | 0.66565 | 0.65575 | 0.65534 | 0.65156 | 0.66985 | 0.67496 | 0.83179 | 1.0017 | 1.12 | 1.1692 | 1.1571 | 1.1024 | 1.0978 | 1.0991 | 1.0391 | 1.0016 | 0.9189 | 0.86664 | 0.7348 | 0.71357 | 0.74597 | 0.68223 | 0.646
ф5-38 | 0.1703 | 0.15906 | 0.15808 | 0.16686 | 0.18814 | 0.1846 | 0.17607 | 0.20181 | 0.22463 | 0.23269 | 0.27868 | 0.27942 | 0.25194 | 0.26611 | 0.25541 | 0.24193 | 0.22966 | 0.22358 | 0.21253 | 0.21719 | 0.21745 | 0.22246 | 0.20149 | 0.18689
ф5-40 | 1.0765 | 0.9889 | 0.93424 | 0.91082 | 0.90163 | 0.90628 | 0.99426 | 1.2226 | 1.275 | 1.2899 | 1.3469 | 1.3424 | 1.3815 | 1.3574 | 1.3389 | 1.2901 | 1.3123 | 1.4126 | 1.5384 | 1.6111 | 1.6179 | 1.5939 | 1.4606 | 1.2682
ф5-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф5-64 | 0.079328 | 0.080679 | 0.080821 | 0.081137 | 0.08182 | 0.082737 | 0.083989 | 0.081478 | 0.082755 | 0.083657 | 0.082805 | 0.080282 | 0.07956 | 0.079989 | 0.073214 | 0.069704 | 0.070407 | 0.07404 | 0.016881 | 0.017873 | 0.086536 | 0.087779 | 0.085908 | 0.085299
ф5-66 | 0.57964 | 0.56218 | 0.55613 | 0.55336 | 0.55778 | 0.54967 | 0.57948 | 0.65295 | 0.65712 | 0.64483 | 0.63248 | 0.64994 | 0.66387 | 0.64802 | 0.61769 | 0.62096 | 0.62962 | 0.66192 | 0.72569 | 0.73271 | 0.75975 | 0.7355 | 0.72062 | 0.66596
ф49-06 | -4.2053e-05 | 2.1071e-05 | 4.2294e-05 | 0.00019067 | 4.2415e-05 | 8.456e-05 | 4.2265e-05 | 8.4819e-05 | 2.1e-05 | 6.2831e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.3068e-05 | 6.4643e-05 | 4.3148e-05 | 0.00010771 | -6.4692e-05 | -2.1612e-05 | 4.3095e-05 | 0 | 2.1601e-05 | 2.1158e-05 | 4.2193e-05
ф49-09 | 0.0046048 | 0.0056893 | 0.0044832 | 0.0056777 | 0.0054292 | 0.0068493 | 0.0049239 | 0.0064886 | 0.0057119 | 0.0047752 | 0.0050425 | 0.004089 | 0.0045454 | 0.0051897 | 0.0045465 | 0.0050699 | 0.0053423 | 0.0061242 | 0.0051222 | 0.0050421 | 0.0062518 | 0.0051843 | 0.0048241 | 0.004578
ф49-13 | 0.15878 | 0.15193 | 0.15156 | 0.15158 | 0.15271 | 0.19121 | 0.21205 | 0.23662 | 0.30452 | 0.36388 | 0.34928 | 0.28877 | 0.2516 | 0.25798 | 0.24945 | 0.22079 | 0.2177 | 0.21796 | 0.21023 | 0.19531 | 0.2094 | 0.19664 | 0.19851 | 0.1772
ф49-14 | 0.49776 | 0.45193 | 0.42564 | 0.42066 | 0.41908 | 0.41887 | 0.46006 | 0.55325 | 0.65195 | 0.76212 | 0.83975 | 0.84737 | 0.90071 | 0.90664 | 0.86183 | 0.86193 | 0.83358 | 0.88234 | 0.88754 | 0.84242 | 0.80282 | 0.76371 | 0.66552 | 0.5888
ф49-17 | 0.45364 | 0.45399 | 0.45177 | 0.45555 | 0.45859 | 0.45895 | 0.45586 | 0.46447 | 0.46548 | 0.49432 | 0.50869 | 0.51923 | 0.52038 | 0.51492 | 0.4873 | 0.48039 | 0.47667 | 0.47806 | 0.48 | 0.47493 | 0.48754 | 0.48532 | 0.47405 | 0.47135
ф49-18 | 0.84828 | 0.7696 | 0.73525 | 0.71334 | 0.71498 | 0.71282 | 0.77669 | 0.91094 | 1.0237 | 1.1174 | 1.2206 | 1.1999 | 1.2551 | 1.2348 | 1.1875 | 1.2078 | 1.2173 | 1.2717 | 1.2856 | 1.2785 | 1.2391 | 1.1956 | 1.0899 | 0.9805
ф49-22 | 0.15779 | 0.13927 | 0.1344 | 0.12561 | 0.12485 | 0.12549 | 0.14967 | 0.18633 | 0.1998 | 0.19231 | 0.18575 | 0.20167 | 0.19441 | 0.19339 | 0.19627 | 0.18977 | 0.17732 | 0.1899 | 0.20933 | 0.20873 | 0.21431 | 0.20925 | 0.19505 | 0.17739
ф49-23 | 0.82629 | 0.74459 | 0.70065 | 0.69173 | 0.6849 | 0.68955 | 0.74092 | 0.88495 | 0.98022 | 1.0748 | 1.1454 | 1.1509 | 1.1711 | 1.1536 | 1.1355 | 1.1401 | 1.1604 | 1.21 | 1.2912 | 1.2663 | 1.2735 | 1.2208 | 1.1167 | 0.974
ф49-24 | 0.24178 | 0.22808 | 0.21721 | 0.20889 | 0.21819 | 0.21541 | 0.23182 | 0.25413 | 0.2609 | 0.23883 | 0.24659 | 0.23387 | 0.23677 | 0.24083 | 0.23974 | 0.23146 | 0.2313 | 0.25255 | 0.28495 | 0.30452 | 0.31538 | 0.31953 | 0.31295 | 0.27867
ф49-25 | 0.094778 | 0.089193 | 0.093765 | 0.09441 | 0.09351 | 0.095879 | 0.093456 | 0.098718 | 0.12282 | 0.15426 | 0.14852 | 0.14863 | 0.151 | 0.14202 | 0.13156 | 0.1287 | 0.11864 | 0.11715 | 0.11199 | 0.10777 | 0.11182 | 0.10739 | 0.10554 | 0.10683
ф49-27 | 0.33772 | 0.34268 | 0.34109 | 0.34315 | 0.34332 | 0.34167 | 0.33911 | 0.34532 | 0.34138 | 0.36645 | 0.3564 | 0.32043 | 0.36747 | 0.37388 | 0.37744 | 0.39391 | 0.37269 | 0.33918 | 0.33369 | 0.32144 | 0.3328 | 0.33202 | 0.32047 | 0.31984
ф49-28 | 1.062 | 0.95887 | 0.91618 | 0.88855 | 0.88573 | 0.90497 | 0.96926 | 1.163 | 1.2193 | 1.2778 | 1.329 | 1.3334 | 1.3375 | 1.3228 | 1.3313 | 1.3365 | 1.334 | 1.4076 | 1.4939 | 1.4709 | 1.4989 | 1.4561 | 1.3255 | 1.1783
ф49-29 | 0.53081 | 0.51277 | 0.49314 | 0.48475 | 0.47206 | 0.51624 | 0.53621 | 0.59283 | 0.65836 | 0.73262 | 0.7132 | 0.70984 | 0.69441 | 0.67843 | 0.65434 | 0.64436 | 0.64212 | 0.68706 | 0.72945 | 0.7425 | 0.735 | 0.70221 | 0.64127 | 0.58762
итого | 18.5711 | 17.4846 | 16.9091 | 16.7012 | 16.8571 | 16.9987 | 17.9716 | 20.2713 | 21.676 | 23.1442 | 24.1556 | 24.2445 | 24.087 | 23.9421 | 23.566 | 23.0877 | 23.024 | 23.8431 | 24.9757 | 24.7377 | 24.8341 | 24.2045 | 22.5635 | 20.875
Ф-3 ишля |  | 200кВт