| Дата, время | Кто подал заявку |  | Планов. внеплан | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Согласование заявки, разрешение руководства | Время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  | Откл. | Включ. |
| 30.06.2022 |  | Пахомов | План. | РП 12 №7 ввод ТП 901 прогруз РЗА | 01.07.2022 09:00 | 01.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.07.2022 09:04 | 01.07.2022 15:46 |
| 01.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Майская с ТП 2703 Монтаж СИПа | 04.07.2022 09:30 | 04.07.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.07.2022 09:30 | 04.07.2022 10:45 |
| 01.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП 12 №9 ввод РП 1 прогруз РЗА | 04.07.2022 09:00 | 05.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.07.2022 09:00 | 05.07.2022 15:10 |
| 04.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 5105 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.07.2022 15:10 | 05.07.2022 15:50 |
| 04.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сосновая с КТП 2003 перенос опоры, договорные работы | 05.07.2022 09:30 | 05.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.07.2022 09:02 | 05.07.2022 13:20 |
| 04.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Благодатная с КТП 1139 | 05.07.2022 09:30 Без откл. | 05.07.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 04.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ТП 2703 ф.Сапожников включить на х.х. | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.07.2022 13:00 | 04.07.2022 14:00 |
| 04.07.2022 |  | Тимирмухаметов | План. | Ф.20 ПС Ташкиново по заявке НЭС | 04.07.2022 17:25 | 04.07.2022 18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.07.2022 17:33 | 04.07.2022 17:46 |
| 05.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 260 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.07.2022 13:35 | 06.07.2022 15:00 |
|  |  |  | План. | КТП 199 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 13:35 | 07.07.2022 15:00 |
|  |  |  | План. | КТП 219 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | - | - |
|  |  |  | План. | КТП 225 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 11:30 | 07.07.2022 13:05 |
|  |  |  | План. | КТП 240 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.07.2022 17:50 | 06.07.2022 19:36 |
|  |  |  | План. | КТП 259 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 08:53 | 07.07.2022 10:25 |
|  |  |  | План. | КТП 261 текущ.ремонт 6/0,4кВ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.07.2022 15:20 | 06.07.2022 17:10 |
| 05.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 1706 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 06.07.2022 12:00 | 06.07.2022 14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.07.2022 12:00 | 06.07.2022 13:15 |
| 05.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ ф.5 Уразаево РП БОС включить в работу |  | 05.07.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 07.07.2022 16:00 |
| 05.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ ф.7 Михайловка – ф.5 включить в работу |  | 05.07.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 08.07.2022 17:15 |
| 05.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛЗ 0,4кВ ф.Майская вкл. на х.ход с ТП 2703 Сапожников | 06.07.2022 09:30 | 06.07.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.07.2022 09:05 | 06.07.2022 10:08 |
| 06.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 5114 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 10:00 |
| 06.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛЗ 0,4Кв ф.Валиди с КТП 15003 текущ.ремонт | 07.07.2022 09:30 | 07.07.2022 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 08:20 | 07.07.2022 14:30 |
| 07.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 11008 текущ.ремонт РУ6кВ тр-ры | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.07.2022 09:06 | 08.07.2022 10:17 |
| 07.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | ТП 512 для расшиновки КЛ6кВ | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 14:02 | 07.07.2022 14:12 |
| 07.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Дружбы с КТП 1205 обрезка веток Дружбы 5 | 07.07.2022 13:30 | 07.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.07.2022 13:15 | 07.07.2022 15:45 |
| 07.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Рабочая с КТП 0424 перенос опор | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.07.2022 09:31 | 08.07.2022 11:00 |
| 08.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП 12 №1 СВВ прогруз РЗА | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 14:50 |
| 12.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ по пос. Груздевка обрезка веток | 14.07.2022 08:00 | 14.07.2022 17:00 Без откл. | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.07.2022 08:00 | 14.07.2022 17:00 |
| 12.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.16 ПС НБерезовка отп на КТП 1208 обрезка веток | 13.07.2022 09:30 | 13.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.07.2022 09:30 | 13.07.2022 12:00 |
| 12.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 6835 П текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры КТП 6834 П текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.07.2022 09:00 | 13.17.2022 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.07.2022 17:10 13.07.2022 14:00 | 13.07.2022 18:42 13.07.2022 16:03 |
| 13.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 1205, 1208 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.07.2022 09:00 | 13.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.07.2022 09:00 | 13.07.2022 12:00 |
| 13.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Дружбы с КТП 5127 обрезка | 13.07.2022 13:30 | 13.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.07.2022 13:30 | 13.07.2022 16:00 |
| 18.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП 12 №8 ТП 901 прогруз РЗА | 14.07.2022 09:00 | 15.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.07.2022 09:00 | 15.07.2022 11:30 |
| 14.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 ПС Касево отпайка на КТП 9005 Разделение нагрузки | 18.07.2022 09:30 | 28.07.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.07.2022 09:30 | 18.07.2022 10:40 |
| 14.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ-0,4кВ ТП 2902 –Ленина 58 отключить для восстановления изоляции | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.07.2022 13:48 | 14.07.2022 14:28 |
| 14.07.2022 |  | Черепанов | План. | ТП 811 ф. Трактовая тушение пожара | 14.07.2022 23:06 | 14.07.2022 23:25 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.07.2022 23:06 | 14.07.2022 23:25 |
| 15.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП 12 №11 ввод ТП 904 прогруз РЗА | 18.07.2022 09:00 | 19.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.07.2022 09:05 | 19.07.2022 13:30 |
| 15.07.2022 |  | Закиев | План. | КЛ-0,4кВ ТП 2902 ж/д Ленина 58 отключить для восстановления нормальной схемы | 18.07.2022 09:30 | 18.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.07.2022 09:30 | 18.07.2022 11:00 |
| 16.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 1817 в п.Ким замена авт. выключателя в РУ -0,4кВ | 16.07.2022 12:00 | 16.07.2022 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.07.2022 12:45 | 16.07.2022 14:16 |
| 18.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Овражная с КТП 11004 текущий ремонт | 19.07.2022 09:30 Без откл. | 19.07.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.07.2022 09:30 | 19.07.2022 11:00 |
| 18.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Причал КТП 1521 обрезка веток Бригантина | 19.07.2022 13:30 Без откл. | 19.07.202 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.07.2022 13:30 | 19.07.2022 16:00 |
| 18.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Российская Радужная чет. И Радужная нечет., с КТП 9005 КТПи 3120; КТП 9002 Разделение нагрузок | 19.07.2022 09:30 | 19.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.07.2022 09:30 | 19.07.2022 16:00 |
| 19.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 2802 РУ-6кВ Ремонт ВН на вводе с КТП 2804 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.07.2022 19:02 | 19.07.2022 19:35 |
| 19.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП 1817 текущий ремонт | 20.07.2022 09:00 | 21.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 22:19 |
|  |  |  | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП 1816 текущий ремонт | 20.07.2022 09:00 | 21.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.07.2022 09:30 | 21.07.2022 11:59 |
|  |  |  | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП 1441 текущий ремонт | 20.07.2022 09:00 | 21.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.07.2022 13:25 | 21.07.2022 16:55 |
| 19.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП 9005 и 9001 Перевод нагрузки | 20.07.2022 09:20 | 21.07.2022 16:20 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 09:30 | 21.07.2022 08:05 |
| 19.07.2022 |  | Закиев | План. | КЛ-0,4кВ ТП 903 ж/д Строителей 79 отключить для востановления нормальной схемы электроснабжения | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 16:30 |
| 19.07.2022 |  | Закиев | План. | КЛ-0,4кВ ТП 2902 ж/д Ленина 58 отключить для восстановления нормальной схемы электроснабжения | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 16:30 |
| 20.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 318 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ | 21.07.2022 09:00 | 21.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.07.2022 09:20 | 21.07.2022 10:35 |
| 20.07.2022 |  | Шакиров | План. | КТП 1817,1816,1448 текущ.ремонт РУ-10/0,4кВ тр-ры | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 22:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 13:20 21.072022 08:40 21.07.2022 12:05 | 21.07.2022 18:35 21.07.2022 11:25 21.07.2022 14:00 |
| 20.07.2022 |  | Семенов | План. | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Аксенова-Тяга, ремонт РТП-1817 на КТП-1817 | 20.07.2022 20:30 | 20.07.2022 23:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.07.2022 20:54 | 20.07.2022 22:57 |
| 21.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 327 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ | 22.07.2022 09:00 | 22.07.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.07.2022 09:05 | 22.07.2022 10:10 |
| 21.07.2022 |  | Двоеглазов | План. | ул. Кувыкина 3 отключить Монтаж узла учета | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 09:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 09:00 |
| 22.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП-12 №13 ввод РП-9 прогруз РЗА | 25.07.2022 09:00 | 26.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.07.2022 09:10 | 26.07.2022 10:30 |
| 22.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 5004 Т-1 замена тр-ра ТМГ-630 | 25.07.2022 09:00 | 25.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.07.2022 09:02 | 25.07.2022 14:20 |
| 22.07.2022 |  | Закиев | План. | КТП 8012 отключить руб. ф.ул.Ленина для установки защит и монтажа ящиков | 25.107.2022 09:30 | 25.07.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.07.2022 09:32 | 25.07.2022 11:10 |
| 25.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 5004 Т-2 замена тр-ра ТМГ-630 | 26.07.2022 09:00 | 26.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.07.2022 09:30 | 26.07.2022 13:00 |
| 25.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 317 тек.ремонт РУ 6/04 кВ тр-ры | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 15:45 |
| 25.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ 0,4 кВ ф.Насосная, ф. лагерь Бригантина с КТП 1521 обрезка | 26.07.2022 09:30 | 26.07.2022 16:00 отмена | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.07.2022 09:30 | 26.07.2022 13:00 |
| 25.07.2022 |  | Асанов | План. | ВЛ-10кВ ф.№4 ПС Аксеново отпайка на КТП 1817 и КТП 1441 Демонтаж и монтаж РЛНД и текущий ремонт РЛНД | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 25.07.2022 |  | Двоеглазов | План. | ТП 605 РУ-0,4кВ 1 секция отключить для монтажа узла учета Уфанет | 26.07.2022 13:30 | 26.07.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.07.2022 13:34 | 26.07.2022 15:20 |
| 25.07.2022 |  | Закиев | План. | ТП 0713 отключить КЛ-0,4кВ ф. ж/д Ленина 84 для придания наименований | 26.07.2022 09:00 | 26.07.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.07.2022 09:00 | 26.07.2022 10:00 |
| 26.07.2022 |  | Рябков | План. | ВЛ-0,4 кВ ф.Уральская с КТП 5115 обрезка веток | 27.07.2022 09:30 | 27.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.07.2022 09:30 | 27.07.2022 13:00 |
| 26.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 2902 Т-2 замена тр-ра ТМГ 630 | 27.07.2022 09:00 | 27.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.07.2022 09:10 | 27.07.2022 12:00 |
| 26.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 1801 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ | 27.07.2022 13:30 | 27.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.07.2022 13:50 | 27.07.2022 15:44 |
| 26.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП-12 №14 ввод ТП 904 прогруз РЗА | 27.07.2022 09:00 | 28.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.07.2022 09:00 | 28.07.2022 14:20 |
| 27.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 2907 Т-1 замена трансформатора ТМГ 630/6 | 28.07.2022 09:00 | 28.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.07.2022 09:00 | 27.07.2022 10:00 |
| 27.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 1802 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ тр-ры | 28.07.2022 13:40 | 28.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 15:00 |
| 28.07.2022 |  | Тимирмухаметов | План. | ТП 2907 перевод нагрузки на Т-2 устранение нагрева | 28.07.2022 08:00 | 28.07.2022 08:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.07.2022 08:10 | 28.07.2022 08:15 |
| 28.07.2022 |  | Шакиров | План. | ТП 2906 Т-1 замена тр-ра ТМГ 630/6 | 01.08.2022 09:00 | 01.08.2022 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.08.2022 09:01 | 01.08.2022 15:50 |
| 28.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ с ТП 0713 на ж/д Ленина 84 отключить для переключения и фазировки кабелей | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 16:30 |
| 28.07.2022 |  | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ с ТП 2801 Кувыкина 1А замена соединительной муфты | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 16:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 16:30 |
| 28.07.2022 |  | Пахомов | План. | РП-12 №4 НТМИ ревизия токовых цепей | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.07.2022 09:50 | 29.07.2022 10:55 |
| 28.07.2022 |  | Шакиров | План. | 0113 текущий ремонт РУ -0,4кВ тр-ры №1 №2 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 10:00 |
| 28.07.2022 |  | Двоеглазов | План. | КТП 1221 откл.ФЛ Чаевская по заявке ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |
| 29.07.2022 |  | Двоеглазов | План. | КТП 5411 отключить Расторжение договора |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |