## Ремонт
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
349 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 5426 | 0.38 | 09,41 2022.08.01 | 11,08 2022.08.01 | П | 1.45 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
353 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 121 | 0.38 | 10,25 2022.08.01 | 16,18 2022.08.01 | П | 5.88 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 197.912 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Николо-Березовка | 6 (6.3) | 09,32 2022.08.02 | 11,31 2022.08.02 | П | 1.98 | КТП-0726,КТП-1026,КТП-8005,КТП-8006,КТП-1226,КТП-1126,КТП-8009,КТП-8010,КТП-8011,КТП-8012,КТП-8013,КТП-403,КТП-405,КТП-8014,КТП-1926,КТП-8016,КТП-1326,КТП-8005,КТП-0426,КТП-8004,СТП-1426 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1105 |  |  |  |  | 1
354 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 21Г | 0.38 | 09,54 2022.08.02 | 11,02 2022.08.02 | П | 1.13 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 156.046 |  |  |  |  | 1
350 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-4 ТП - 11 | 0.38 | 11,17 2022.08.02 | 12,15 2022.08.02 | П | 0.97 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 83.732 |  |  |  |  | 1
351 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 2 (Ульяновых 65) | 0.38 | 10,22 2022.08.02 | 12,44 2022.08.02 | П | 2.37 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49.478 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 2823 Ф-7 РП - Байрак | 10 (10.5) | 12,14 2022.08.02 | 17,10 2022.08.02 | П | 4.93 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 137.016 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Южная с КТП 6981 | 0.38 | 13,55 2022.08.03 | 15,00 2022.08.03 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1503 2 секция шин РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,10 2022.08.03 | 10,30 2022.08.03 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф -8 ПС Иглино - Тяга уч. за РС-12 | 10 (10.5) | 10,06 2022.08.03 | 16,25 2022.08.03 | П | 6.32 | ТП-25, ТП-6Г, ТП-53, ТП-3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 64 | 1 | 243.584 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф -4 ПС Иглино - Тяга | 10 (10.5) | 14,33 2022.08.03 | 15,02 2022.08.03 | П | 0.48 | ТП-11Г, ТП-12Г, ТП-38, ТП-102, ТП-116, ТП-98, ТП-1Г, ТП-91, ТП-70, ТП-29, ТП-65, ТП-69, ТП-5, ТП-4. | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 8 | 815 | 2 | 3101.89 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2810 1 секция шин РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,40 2022.08.03 | 14,50 2022.08.03 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 10/0,4кВ №042 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 12,45 2022.08.03 | 14,45 2022.08.03 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 9101 | 10 (10.5) | 11,08 2022.08.03 | 14,13 2022.08.03 | П | 3.08 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 156.046 |  |  |  |  | 1
352 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4307 | 10 (10.5) | 13,24 2022.08.03 | 15,45 2022.08.03 | П | 2.35 | ВЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 293.062 |  |  |  |  | 1
357 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4314 | 10 (10.5) | 11,12 2022.08.03 | 12,50 2022.08.03 | П | 1.63 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 266.42 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 10/0,4кВ №044 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 15,15 2022.08.03 | 16,45 2022.08.03 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
352 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | РП | РП - 517 РУ - 0,4 кВ 1сек - 0,4 кВ | 0.38 | 09,57 2022.08.04 | 11,23 2022.08.04 | П | 1.43 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
357 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | РП | РП - 517 РУ - 0,4 кВ 2сек - 0,4 кВ | 0.38 | 11,37 2022.08.04 | 13,26 2022.08.04 | П | 1.82 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 10/0,4кВ №7155 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 09,45 2022.08.04 | 11,20 2022.08.04 | П | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 10/0,4кВ №7156 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 11,55 2022.08.04 | 13,06 2022.08.04 | П | 1.18 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
356 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф -11 ПС Авдон уч. оп.135 до оп.№195 | 10 (10.5) | 10,45 2022.08.04 | 14,47 2022.08.04 | П | 4.03 | ТП-9946, ТП-9129, ТП-9945 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 346.346 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 10/0,4кВ №7157 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 13,25 2022.08.04 | 14,40 2022.08.04 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 1 (Ульяновых 65) | 0.38 | 10,41 2022.08.05 | 13,01 2022.08.05 | П | 2.33 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30.448 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 94 | 0.38 | 10,12 2022.08.05 | 16,55 2022.08.05 | П | 6.72 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 156.046 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ № 2809 2 секция шин РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,20 2022.08.05 | 10,30 2022.08.05 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ № 2809 1 секция шин РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,45 2022.08.05 | 14,50 2022.08.05 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 322 |  |  |  |  | 1
360 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 46 | 0.38 | 13,39 2022.08.05 | 16,24 2022.08.05 | П | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 224.554 |  |  |  |  | 1
342 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 11 | 0.38 | 10,00 2022.08.08 | 11,35 2022.08.08 | П | 1.58 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 83.732 |  |  |  |  | 1
361 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 88 | 0.38 | 10,10 2022.08.08 | 16,20 2022.08.08 | П | 6.17 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 178.882 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Восточный с КТП-1218 | 0.38 | 08,35 2022.08.09 | 12,55 2022.08.09 | П | 4.33 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Зеленая с КТП-402 | 0.38 | 08,55 2022.08.09 | 12,55 2022.08.09 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
363 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 0643 Ф -5 ПС Толпар | 10 (10.5) | 09,40 2022.08.10 | 11,30 2022.08.10 | П | 1.83 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 247.39 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 230 Ф -31 ПС Городская | 10 (10.5) | 13,04 2022.08.11 | 14,04 2022.08.11 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
342 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП - 115 | 0.38 | 10,13 2022.08.11 | 15,55 2022.08.11 | П | 5.7 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38.06 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1325 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 03,24 2022.08.11 | 03,57 2022.08.11 | П | 0.55 | КТП-1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1225 РУ-6кВ, ТП 6/0,4кВ №1425 РУ-6кВ, | 6 (6.3) | 03,27 2022.08.11 | 03,57 2022.08.11 | П | 0.5 | ТП-1225, ТП-1425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1101 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 03,40 2022.08.11 | 03,57 2022.08.11 | П | 0.28 | КТП-1101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф.15 ПС Зенит | 6 (6.3) | 04,07 2022.08.11 | 04,07 2022.08.11 | П | 0 | КТП-2024,ТП-1624,ТП-1724,КТП-1124 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
342 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 87 | 0.38 | 09,56 2022.08.11 | 12,11 2022.08.11 | П | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117.986 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 9285 | 10 (10.5) | 11,30 2022.08.11 | 14,58 2022.08.11 | П | 3.47 | ВЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 293.062 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф.11 ПС Зенит | 6 (6.3) | 04,17 2022.08.11 | 04,17 2022.08.11 | П | 0 | ТП-5002,ТП-5005,ТП-5006,ТП-5003,ТП-5004,ТП-5011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3181 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф.9 ПС Зенит | 6 (6.3) | 04,20 2022.08.11 | 04,43 2022.08.11 | П | 0.38 | РП-2,ТП-2810,ТП-1511,ТП-1501 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2334 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 0694 Ф-412 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 10,02 2022.08.11 | 12,25 2022.08.11 | П | 2.38 | ВЛ | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 395.824 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 ТП - 32 | 0.38 | 09,15 2022.08.12 | 11,21 2022.08.12 | П | 2.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.03 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1, Л--2 ТП - 34 | 0.38 | 10,28 2022.08.12 | 16,40 2022.08.12 | П | 5.53 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38.06 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-9948 Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,20 2022.08.15 | 15,40 2022.08.15 | П | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 681.274 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №4702 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.15 | 14,35 2022.08.15 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 64 | 0.38 | 10,17 2022.08.16 | 15,09 2022.08.16 | П | 4.87 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4305 Ф-10 ПС Миловка | 10 (10.5) | 11,42 2022.08.16 | 15,16 2022.08.16 | П | 3.57 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 72.314 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 ТП - 8Г | 0.38 | 09,45 2022.08.17 | 12,27 2022.08.17 | П | 2.7 | ВЛ-0,4 кВ Л - 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45.672 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 36 | 0.38 | 13,46 2022.08.17 | 16,30 2022.08.17 | П | 2.73 | ВЛ-0,4 кВ Л - 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.12 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1817 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,05 2022.08.17 | 16,30 2022.08.17 | П | 2.42 | ТП | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Кувыкина ж/д №3 с ТП-2801 | 0.38 | 09,10 2022.08.18 | 10,50 2022.08.18 | П | 1.67 | КЛ | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 708 |  |  |  |  | 1
31 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Николо-Березовка | 6 (6.3) | 09,07 2022.08.18 | 11,37 2022.08.18 | П | 2.5 | СТП-1426,КТП-1226,КТП-1026,КТП-8005,КТП-8006,КТП-8009,КТП-8010,КТП-8011,КТП-8012,КТП-8013,КТП-8014,КТП-8016,КТП-0726,КТП-0426,КТП-1126,КТП-1926,КТП-1826,КТП-403,КТП-1326,КТП-405,ТП-8004 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1105 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-4 ТП - 69 | 0.38 | 09,35 2022.08.18 | 11,30 2022.08.18 | П | 1.92 | ВЛ-0,4 кВ Л - 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 209.33 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 0744 | 10 (10.5) | 11,42 2022.08.18 | 13,03 2022.08.18 | П | 1.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 45 | 0.38 | 10,05 2022.08.18 | 15,25 2022.08.18 | П | 5.33 | ВЛ-0,4 кВ Л - 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 285.45 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1441 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 12,55 2022.08.18 | 16,44 2022.08.18 | П | 3.82 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
33 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1816 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,12 2022.08.18 | 12,40 2022.08.18 | П | 3.47 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
34 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Молодежная нечетная сторона с ТП-1215 и ф.ул.Восточная с КТП-1218 разделение и перевод нагрузок | 0.38 | 13,31 2022.08.18 | 16,25 2022.08.18 | П | 2.9 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №11002 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,40 2022.08.19 | 15,02 2022.08.19 | П | 1.37 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 9945 Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,40 2022.08.22 | 14,40 2022.08.22 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 133.21 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-БКЗ ПС Кудеевка | 10 (10.5) | 11,58 2022.08.22 | 16,33 2022.08.22 | П | 4.58 | ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 | 3806 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
36 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1707 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2022.08.22 | 10,25 2022.08.22 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
37 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ИП Фархутдинов с РП-7 | 0.38 | 09,10 2022.08.22 | 12,30 2022.08.22 | П | 3.33 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 9946 Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 13,30 2022.08.23 | 15,13 2022.08.23 | П | 1.72 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 156.046 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 22 | 0.38 | 10,20 2022.08.24 | 16,10 2022.08.24 | П | 5.83 | ВЛ-0,4 кВ Л - 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 83.732 |  |  |  |  | 1
38 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1712 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 13,35 2022.08.24 | 15,52 2022.08.24 | П | 2.28 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1
39 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1713 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 15,57 2022.08.24 | 17,18 2022.08.24 | П | 1.35 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 724 |  |  |  |  | 1
40 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0823 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,01 2022.08.24 | 10,13 2022.08.24 | П | 1.2 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | КТП - 22 Г Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 10,22 2022.08.25 | 11,57 2022.08.25 | П | 1.58 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
41 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1714 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 08,55 2022.08.25 | 10,44 2022.08.25 | П | 1.82 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1
42 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1715 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 11,25 2022.08.25 | 12,36 2022.08.25 | П | 1.18 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
43 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1716 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 13,55 2022.08.25 | 15,17 2022.08.25 | П | 1.37 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
44 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 10/0,4кВ №1717 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 15,28 2022.08.25 | 16,51 2022.08.25 | П | 1.38 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
45 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0201 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,01 2022.08.25 | 16,01 2022.08.25 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 632 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 72 | 0.38 | 10,08 2022.08.26 | 11,56 2022.08.26 | П | 1.8 | ВЛ-0,4 кВ Л - 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.12 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-БКЗ ПС Кудеевка | 10 (10.5) | 13,42 2022.08.26 | 16,35 2022.08.26 | П | 2.88 | ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 | 3806 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 9949 Ф-12 ПС Авдон | 10 (10.5) | 13,16 2022.08.29 | 14,53 2022.08.29 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 544.258 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-5 ПС Иглино уч. РС-37 до ТП-178 | 10 (10.5) | 10,30 2022.08.29 | 16,39 2022.08.29 | П | 6.15 | ТП-9, ТП-87, ТП-13, ТП-78, ТП-7, ТП-12, ТП-126 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 417 | 1 | 1587.102 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 5264 | 0.38 | 12,08 2022.08.30 | 13,38 2022.08.30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Л - 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102.762 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 ТП - 71 | 0.38 | 10,09 2022.08.30 | 14,12 2022.08.30 | П | 4.05 | ВЛ-0,4 кВ Л - 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 171.27 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4 Ф- 4 ПС Иглино Тяга | 10 (10.5) | 14,39 2022.08.30 | 15,54 2022.08.30 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 593.736 |  |  |  |  | 1
48 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №9003 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,35 2022.08.30 | 11,00 2022.08.30 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
49 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15010 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,54 2022.08.30 | 10,45 2022.08.30 | П | 0.85 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15006 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,35 2022.08.30 | 15,40 2022.08.30 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 90 | 0.38 | 10,09 2022.08.31 | 14,12 2022.08.31 | П | 4.05 | ВЛ-0,4 кВ Л - 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102.762 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 106 | 0.38 | 11,59 2022.08.31 | 15,50 2022.08.31 | П | 3.85 | ВЛ-0,4 кВ Л - 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110.374 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 34 | 0.38 | 10,15 2022.08.31 | 11,05 2022.08.31 | П | 0.83 | ВЛ-0,4 кВ Л - 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64.702 |  |  |  |  | 1
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 29 | 0.38 | 10,24 2022.08.31 | 12,48 2022.08.31 | П | 2.4 | ВЛ-0,4 кВ Л - 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 152.24 |  |  |  |  | 1
51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.31 | 11,00 2022.08.31 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 319 |  |  |  |  | 1
52 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1502 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,35 2022.08.31 | 11,15 2022.08.31 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь