## план ремонт
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-8Г | 0.38 | 13,58 2022.09.01 | 16,08 2022.09.01 | П | 2.17 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 45.672 |  |  |  |  | 1
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15003 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,55 2022.09.01 | 10,38 2022.09.01 | П | 0.72 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0114 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,44 2022.09.01 | 15,20 2022.09.01 | П | 1.6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-104 | 0.38 | 14,49 2022.09.02 | 15,33 2022.09.02 | П | 0.73 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 83.732 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3 | 0.38 | 10,01 2022.09.02 | 12,57 2022.09.02 | П | 2.93 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 76.12 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-97 | 0.38 | 13,01 2022.09.05 | 16,09 2022.09.05 | П | 3.13 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 102.762 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1218 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,45 2022.09.05 | 14,40 2022.09.05 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Уральская с КТП-5128 | 0.38 | 13,12 2022.09.05 | 15,45 2022.09.05 | П | 2.55 | ВЛ | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 451 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Строителей ж/д№91Б с КТП-1801 | 0.38 | 20,13 2022.09.05 | 20,53 2022.09.05 | П | 0.67 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5128 РУ-0,4кВ ф. ул.Уральская | 0.38 | 09,20 2022.09.06 | 10,15 2022.09.06 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 413 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Парковая ж/д№27 подъезд 2 с КТП-2801 | 0.38 | 09,30 2022.09.06 | 10,03 2022.09.06 | П | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №8012 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2022.09.06 | 15,35 2022.09.06 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-0583 | 10(10.5) | 11,24 2022.09.06 | 12,14 2022.09.06 | П | 0.83 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 30 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-99 | 0.38 | 10,53 2022.09.06 | 16,57 2022.09.06 | П | 6.07 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 64.702 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-22 | 0.38 | 10,52 2022.09.07 | 12,26 2022.09.07 | П | 1.57 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 49.478 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4 | 0.38 | 15,38 2022.09.07 | 17,10 2022.09.07 | П | 1.53 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 361.57 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 27 Ф- 8 ПС Иглино - Тяга | 10(10.5) | 07,58 2022.09.07 | 08,47 2022.09.07 | П | 0.82 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34.254 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2006 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2022.09.07 | 10,50 2022.09.07 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мира, ф. ул.Центральная, ф. ул.Советская с.Иштеряково с КТП-2118 | 0.38 | 10,55 2022.09.07 | 16,55 2022.09.07 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15009 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,40 2022.09.08 | 16,00 2022.09.08 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1506 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,20 2022.09.08 | 10,00 2022.09.08 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 0627 Ф-5 ПС Толпар | 10(10.5) | 09,55 2022.09.08 | 12,15 2022.09.08 | П | 2.33 | ВЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |  | 251.196 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-5 ПС Иглино уч. от РС-3/2 до ТП-178 | 10(10.5) | 09,45 2022.09.08 | 17,00 2022.09.08 | П | 7.25 | ТП-87, ТП-9 |  |  | 270 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 267 | 2 | 1016.202 | ООО "Башкирэнерго; ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Строителей ж/д №91Б с ТП-1801 | 0.38 | 09,30 2022.09.09 | 10,10 2022.09.09 | П | 0.67 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9332 | 10(10.5) | 11,34 2022.09.10 | 11,50 2022.09.10 | П | 0.27 | ВЛ |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |  | 445.302 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 46 | 0.38 | 10,30 2022.09.12 | 11,40 2022.09.12 | П | 1.53 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 87.538 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | КВЛ-0,4кВ ф. ул.Парковая ж/д№27 м-н Дядя Ваня, Сбербанк с ТП-2801 | 0.38 | 08,40 2022.09.12 | 10,00 2022.09.12 | П | 1.33 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1510 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30 2022.09.13 | 15,10 2022.09.13 | П | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Жемчужная с КТП-2420 | 0.38 | 09,30 2022.09.13 | 11,30 2022.09.13 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 6785 1Т | 10(10.5) | 10,00 2022.09.13 | 11,00 2022.09.13 | П | 1 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 6785 2Т | 10(10.5) | 11,10 2022.09.13 | 12,00 2022.09.13 | П | 0.83 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП - 45 | 0.38 | 10,18 2022.09.13 | 15,07 2022.09.13 | П | 4.82 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 64.702 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф- 5 ПС Иглино - Тяга уч. от РС-4 до РС-28 | 10(10.5) | 10,11 2022.09.14 | 16,00 2022.09.14 | П | 5.82 | ТП-10, ТП-21Г, ТП-103, ТП-11 |  |  | 397 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 2 | 1503.37 | ООО "Башкирэнерго; ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 0624 | 10(10.5) | 12,44 2022.09.14 | 13,54 2022.09.14 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | 376.794 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,35 2022.09.14 | 10,30 2022.09.14 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0125 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.15 | 14,20 2022.09.15 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №306 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,45 2022.09.15 | 10,30 2022.09.15 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф- 8 ПС Иглино - Тяга уч. от РС-13 до РС-38 | 10(10.5) | 10,38 2022.09.15 | 13,15 2022.09.15 | П | 2.62 | ТП-32, ТП-42 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 121.792 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 72 | 0.38 | 09,20 2022.09.16 | 12,17 2022.09.16 | П | 2.95 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 72.314 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 126 | 0.38 | 10,35 2022.09.16 | 16,45 2022.09.16 | П | 6.17 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 117.986 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2508 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,45 2022.09.16 | 14,20 2022.09.16 | П | 0.58 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 ТП - 126 | 0.38 | 08,42 2022.09.18 | 15,30 2022.09.18 | П | 6.8 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 117.986 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 0654 | 10(10.5) | 11,52 2022.09.19 | 13,55 2022.09.19 | П | 2.05 | ВЛ |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 220.748 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 46 | 0.38 | 10,10 2022.09.19 | 16,38 2022.09.19 | П | 6.47 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 87.538 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Жемчужная четная и нечетная стороны, ф. магазин №52А с КТП-2420 | 0.38 | 09,30 2022.09.19 | 13,30 2022.09.19 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №4702 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.20 | 14,35 2022.09.20 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 64 Ф-7 ПС Тавтиманово | 10(10.5) | 10,31 2022.09.20 | 12,39 2022.09.20 | П | 2.13 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 64.702 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф- 406 РП Вятка | 10(10.5) | 13,43 2022.09.21 | 16,27 2022.09.21 | П | 2.73 | ТП-51, ТП -88, ТП-99 |  |  | 175 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 172 | 2 | 654.632 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 31Г Ф-12 ПС Авдон | 10(10.5) | 11,27 2022.09.21 | 13,20 2022.09.21 | П | 1.88 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 15 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП - 116 | 0.38 | 09,25 2022.09.21 | 12,36 2022.09.21 | П | 3.18 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 114.18 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП - 67 | 0.38 | 10,18 2022.09.22 | 11,52 2022.09.22 | П | 1.57 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 45.672 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2020 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,15 2022.09.23 | 10,05 2022.09.23 | П | 0.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №11005 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2022.09.26 | 10,40 2022.09.26 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП - 45 | 0.38 | 10,23 2022.09.26 | 14,21 2022.09.26 | П | 3.97 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 144.628 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 4 | 0.38 | 10,27 2022.09.27 | 16,36 2022.09.27 | П | 6.15 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 247.39 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП - 21 | 0.38 | 11,42 2022.09.27 | 15,16 2022.09.27 | П | 3.57 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 209.33 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 387 РП Карамалы уч. от РС-2893 до ТП-9069 | 10(10.5) | 10,08 2022.09.28 | 12,14 2022.09.28 | П | 2.1 | ТП-9079, ТП-9073, ТП-18Г, ТП-9070, ТП-20Г, ТП-19Г, ТП-9069, ТП-21Г. |  |  | 565 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 1 | 565 | 3 | 2150.39 | ООО "Сетевая компания"; ООО «Электрические сети» г. Бирск; ООО «Энергоинжиниринг» |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП - 4 | 0.38 | 10,45 2022.09.28 | 16,43 2022.09.28 | П | 5.97 | ВЛ-0,4кВ Л-1 , Л-2 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 247.39 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП - 4302 | 0.38 | 11,41 2022.09.28 | 17,54 2022.09.28 | П | 6.22 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 235.972 |  |  |  |  | 1
409 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 10 (10.5) | 23,11 2022.09.28 | 00,03 2022.09.29 | П | 0.87 | ТП-5Г, ТП-9897, ТП-9894, ТП-9014, ТП-9896, ТП-9812, ТП-9895, ТП-9319, ТП-23Г |  |  | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 3246.518 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП - 44 | 0.38 | 14,41 2022.09.29 | 15,40 2022.09.29 | П | 0.98 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 19.03 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 58 ПС Бедеева Поляна | 10(10.5) | 13,51 2022.09.29 | 16,53 2022.09.29 | П | 3.03 | ТП-01293 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1710 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00 2022.09.29 | 16,20 2022.09.29 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5006 РУ-0,4кВ ф.ул.Парковая ж/д№6 | 0.38 | 09,01 2022.09.30 | 10,10 2022.09.30 | П | 1.15 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь