## Ремонт
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП-94 Ф-344 ПС Старокубово | 0.38 | 10,26 2022.10.03 | 12,06 2022.10.03 | П | 1.67 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 76.12 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5 Ф-4 ПС Иглино-Тяга | 0.38 | 15,55 2022.10.03 | 17,09 2022.10.03 | П | 1.23 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 128.02 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№15, ф.№4 ПС Касево 35/6кВ замена РЛНД РС-1511 на РЛК | 6 (6.3) | 09:50 2022.10.03 | 11:00 2022.10.03 | П | 1.17 | 450 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 1556 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №240 РУ-6кВ с. Агиртамак | 6 (6.3) | 14:25 2022.10.04 | 17:35 2022.10.04 | П | 3.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 125 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№4 ПС Касево 35/6кВ замена РО-403 на КТП-0239 | 6 (6.3) | 09:10 2022.10.04 | 11:25 2022.10.04 | П | 2.25 | КТП-1239,КТП-0839 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-88 Ф-406 РП-Вятка3 | 0.38 | 09,52 2022.10.04 | 17,15 2022.10.04 | П | 7.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 124.56 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-46 Ф-5 ПС Тавтиманово | 0.38 | 13,32 2022.10.04 | 14,24 2022.10.04 | П | 0.87 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 79.58 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Касево 35/6кВ замена РО-304 на РЛК на КТП-0339 | 6 (6.3) | 09:50 2022.10.05 | 15:35 2022.10.05 | П | 5.75 | КТП-0439,КТП-0539,КТП-0939,КТП-0639,КТП-0739 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 566 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Касево 35/6кВ замена РО-303 на РЛК на КТП-0339 | 6 (6.3) | 09:50 2022.10.05 | 15:35 2022.10.05 | П | 5.75 | КТП-1339 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0639, КТП 6/0,4кВ-0739 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10:20 2022.10.05 | 10:55 2022.10.05 | П | 0.58 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 63 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС Михайловка 110/35/6кВ | 6 (6.3) | 14:24 2022.10.06 | 17:23 2022.10.06 | П | 2.98 | КТП-313,КТП-302,ТП-2410, КТП-2411,КТП-2412,КТП-2413,КТП-2414, КТП-2415 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2117 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-72 Ф-8 ПС Иглино-Тяга | 0.38 | 09,34 2022.10.05 | 20,20 2022.10.05 | П | 10.77 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 224.9 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9559 Ф-8 ПС Шакша | 10 (10.5) | 10,11 2022.10.06 | 12,28 2022.10.06 | П | 2.28 | ВЛ |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 449.8 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-97 Ф-5 ПС Кудеевка | 0.38 | 10,54 2022.10.06 | 18,44 2022.10.06 | П | 7.83 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 44.98 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-62 Ф-394 РП-Ягодная | 0.38 | 14,21 2022.10.06 | 16,44 2022.10.06 | П | 2.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 86.5 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №526 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:01 2022.10.07 | 10:15 2022.10.07 | П | 1.23 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №5521 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:31 2022.10.07 | 14:30 2022.10.07 | П | 0.98 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9101 Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 14,14 2022.10.10 | 14,44 2022.10.10 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 166.08 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0839 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:55 2022.10.10 | 10:30 2022.10.10 | П | 0.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 72 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Николо-Березовка 35/6кВ | 6 (6.3) | 15:33 2022.10.11 | 15:42 2022.10.11 | П | 0.15 | ТП-1215,ТП-1401,ТП-1402,ТП-1404,ТП-1406,ТП-1203,ТП-1408,ТП-1217, КТП-401 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 1881 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№5 ПС Николо-Березовка 35/6кВ | 6 (6.3) | 14:54 2022.10.11 | 15:03 2022.10.11 | П | 0.15 | КТП-1216,КТП-0126,КТП-0826,КТП-1626,КТП-1206 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1157 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4 Ф-156 ПС Кармаскалы | 10 (10.5) | 11,50 2022.10.12 | 13,25 2022.10.12 | П | 1.58 | ВЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |  | 228.36 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 10 (10.5) | 09,32 2022.10.12 | 16,57 2022.10.12 | П | 7.42 | ТП-50, ТП-121, ТП-15 |  |  | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 | ООО Башкирэнерго; ООО Сетевая компания |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Касево 35/6кВ замена РО-310 на РЛК на ТП-0139 | 6 (6.3) | 08:55 2022.10.12 | 13:05 2022.10.12 | П | 4.17 | КТП-0739,КТП-0639,КТП-0939,КТП-0539,КТП-0439 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 995 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Касево 35/6кВ замена РО-101 на РЛК на ТП-0139 | 6 (6.3) | 14:00 2022.10.12 | 15:05 2022.10.12 | П | 1.08 | КТП-1139,КТП-1039 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 433 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0939 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 08:50 2022.10.12 | 11:05 2022.10.12 | П | 2.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 220 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №11006 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 08:40 2022.10.13 | 10:25 2022.10.13 | П | 1.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 119 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№4 ПС Касево Демонтаж РЛНД монтаж РЛК РО-404 КТП-0839 и РО-405 ТП-0139 | 6 (6.3) | 08:55 2022.10.13 | 11:10 2022.10.13 | П | 2.25 | КТП-0839,КТП-1239 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 152 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Луговая нечетная сторона с КТП-1206 | 0.38 | 13:30 2022.10.14 | 15:55 2022.10.14 | П | 2.42 | ВЛ |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | 195 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | РП-921 | 10 (10.5) | 14,12 2022.10.14 | 14,42 2022.10.14 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 114.18 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2589 | 0.38 | 11,39 2022.10.14 | 12,19 2022.10.14 | П | 0.67 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 190.3 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 10 (10.5) | 12,15 2022.10.17 | 14,20 2022.10.17 | П |  | ТП-11Г, ТП-12Г, ТП-38, ТП-102, ТП-116, ТП-98, ТП-1Г, ТП-91, ТП-70, ТП-29, ТП-65, ТП-69, ТП-5, ТП-4 |  |  | 825 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 8 | 815 | 2 | 3101.89 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,34 2022.10.17 | 13,42 2022.10.17 | П | 2.08 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 114.18 |  |  |  |  | 1
34 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. СУ 822 с ТП-1526 | 0.38 | 09:31 2022.10.17 | 10:10 2022.10.17 | П | 0.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 44 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2106 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:45 2022.10.17 | 15:10 2022.10.17 | П | 1.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 56 |  |  |  |  | 1
36 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0813 II секция шин ф.Стройплощадка РУ-0,4кВ | 0.38 | 14:01 2022.10.17 | 14:35 2022.10.17 | П | 0.57 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1
37 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0814 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10:56 2022.10.18 | 11:15 2022.10.18 | П | 0.32 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 166 |  |  |  |  | 1
38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9079 Ф-388 РП-Карамалы | 10 (10.5) | 13,17 2022.10.18 | 14,08 2022.10.18 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | 602.04 |  |  |  |  | 1
39 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-10кВ Ф-6 Поселоек-2 ПС Толпар | 10 (10.5) | 12,51 2022.10.18 | 14,33 2022.10.18 | П | 1.7 | ВЛ |  |  | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  | 1349.4 |  |  |  |  | 1
40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Наумовка | 10 (10.5) | 14,35 2022.10.18 | 20,06 2022.10.18 | П | 5.52 | ТП-2384 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 211.06 |  |  |  |  | 1
41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9100 Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,38 2022.10.19 | 12,56 2022.10.19 | П | 0.3 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 89.96 |  |  |  |  | 1
42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-0053 Ф-51 ПС Благовещенск | 10 (10.5) | 10,06 2022.10.19 | 10,09 2022.10.19 | П | 0.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.46 |  |  |  |  | 1
43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-10кВ Ф-5 Поселоек-1 ПС Толпар | 10 (10.5) | 12,36 2022.10.19 | 14,40 2022.10.19 | П | 2.07 | ВЛ |  |  | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  | 1349.4 |  |  |  |  | 1
44 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-5 Ф-156 ПС Кармаскалы | 10 (10.5) | 13,19 2022.10.19 | 14,52 2022.10.19 | П | 1.55 | ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 197.22 |  |  |  |  | 1
45 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №11001 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:30 2022.10.19 | 14:40 2022.10.19 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 1
46 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №15009 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14:37 2022.10.20 | 15:05 2022.10.20 | П | 0.47 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 112 |  |  |  |  | 1
47 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС Касево замена РЛНД РО-400 | 6 (6.3) | 14:16 2022.10.20 | 15:12 2022.10.20 | П | 0.93 | КТП-15009,КТП-15001,КТП-15003,КТП-15005 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 601 |  |  |  |  | 1
48 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №15009 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14:37 2022.10.20 | 15:05 2022.10.20 | П | 0.47 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 117 |  |  |  |  | 1
49 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2803 РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 0.38 | 09:47 2022.10.20 | 10:30 2022.10.20 | П | 0.72 | ТП |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 997 |  |  |  |  | 1
50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №219, КТП 6/0,4кВ №348 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:20 2022.10.20 | 16:59 2022.10.20 | П | 3.65 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 151 |  |  |  |  | 1
51 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9102 Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,02 2022.10.20 | 12,45 2022.10.20 | П | 0.72 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 89.96 |  |  |  |  | 1
52 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-61 Ф-344 ПС Старокубово | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.20 | 10,24 2022.10.20 | П | 1.4 | ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 169.54 |  |  |  |  | 1
53 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-88 Ф-406 РП-Вятка | 10 (10.5) | 10,55 2022.10.21 | 12,32 2022.10.21 | П | 1.62 | ВЛ |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | 297.56 |  |  |  |  | 1
54 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-20Г Ф-387 РП-Карамалы | 10 (10.5) | 10,05 2022.10.24 | 11,36 2022.10.24 | П | 1.52 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 58.82 |  |  |  |  | 1
55 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-94 Ф-344 ПС Старокубово | 0.38 | 09,58 2022.10.24 | 16,20 2022.10.24 | П | 6.37 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 76.12 |  |  |  |  | 1
56 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9812 Ф-8 ПС Шакша-районная | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.25 | 11,55 2022.10.25 | П | 1.92 | ВЛ |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 539.76 |  |  |  |  | 1
57 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9894 Ф-8 ПС Шакша-районная | 10 (10.5) | 13,00 2022.10.25 | 14,27 2022.10.25 | П | 1.45 | ВЛ |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 491.32 |  |  |  |  | 1
58 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №11 ПС Касево замена РЛНД на КТП-0939 | 6 (6.3) | 10:34 2022.10.25 | 12:05 2022.10.25 | П | 1.52 | ТП-0539,ТП-0439,ТП-0939,ТП-0639,ТП-0739 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 495 |  |  |  |  | 1
59 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №11 ПС Касево замена РЛНД на КТП-1039 | 6 (6.3) | 14:00 2022.10.25 | 15:37 2022.10.25 | П | 1.62 | ТП-1039, ТП-1139 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 387 |  |  |  |  | 1
60 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0813 РУ-6кВ Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | 14:15 2022.10.25 | 15:30 2022.10.25 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 1
61 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2803 РУ-0,4кВ I секция шин Т-1 | 0.38 | 09:04 2022.10.25 | 09:55 2022.10.25 | П | 0.85 | ТП |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 997 |  |  |  |  | 1
62 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | КВЛ-6кВ фидер №2 ПС Кама | 6 (6.3) | 06:01 2022.10.25 | 06:11 2022.10.25 | П | 0.17 | КТП-2001, КТП-2002 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 168 |  |  |  |  | 1
63 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №5 ПС Кама | 6 (6.3) | 06:31 2022.10.25 | 06:46 2022.10.25 | П | 0.25 | КТП-104,КТП-109,КТП-105,КТП-106,КТП-107,РП-БКНС I секция шин |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 637 |  |  |  |  | 1
64 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.№11 ПС Касево 35/6кВ ревизия РЛНД на КТП-0439,КТП-0539 | 6 (6.3) | 09:33 2022.10.26 | 10:33 2022.10.26 | П | 1 | КТП-0739,КТП-0639,КТП-0939,КТП-0539,КТП-0439 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 995 |  |  |  |  | 1
65 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Фестивальная, ф.ул.Мира нечетная сторона с ТП-1215 | 0.38 | 13:32 2022.10.26 | 15:35 2022.10.26 | П | 2.05 | ВЛ |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 268 |  |  |  |  | 1
66 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №13004 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09:01 2022.10.26 | 10:17 2022.10.26 | П | 1.27 | ТП |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 139 |  |  |  |  | 1
67 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №11011 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13:45 2022.10.26 | 15:05 2022.10.26 | П | 1.33 | ТП |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 162 |  |  |  |  | 1
68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-126 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 10,12 2022.10.26 | 15,53 2022.10.26 | П | 5.68 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 107.26 |  |  |  |  | 1
69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4312 Ф-Ясное ПС НСП-1 | 0.38 | 10,17 2022.10.27 | 11,15 2022.10.27 | П | 0.97 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 107.26 |  |  |  |  | 1
70 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9285 | 10 (10.5) | 12,28 2022.10.27 | 14,05 2022.10.27 | П | 1.62 | ВЛ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 266.42 |  |  |  |  | 1
71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-47 Ф-9 ПС Иглино | 0.38 | 14,39 2022.10.27 | 15,06 2022.10.27 | П | 0.45 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 145.32 |  |  |  |  | 1
72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-71 Ф-5 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,23 2022.10.27 | 15,00 2022.10.27 | П | 4.62 | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 58.82 |  |  |  |  | 1
73 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-74 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 09,58 2022.10.27 | 17,41 2022.10.27 | П | 7.12 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 96.88 |  |  |  |  | 1
74 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2808 РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 0.38 | 09:01 2022.10.27 | 10:39 2022.10.27 | П | 1.63 | ТП |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 1925 |  |  |  |  | 1
75 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №11 ПС Касево замена РЛНД на КТП-0639, КТП-0739 | 6 (6.3) | 09:40 2022.10.27 | 11:07 2022.10.27 | П | 1.45 | КТП-0639,КТП-0739 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 139 |  |  |  |  | 1
76 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Карла Маркса с КТП-1402 | 6 (6.3) | 13:31 2022.10.27 | 14:55 2022.10.27 | П | 1.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 160 |  |  |  |  | 1
77 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №13001 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:45 2022.10.27 | 14:58 2022.10.27 | П | 1.22 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 320 |  |  |  |  | 1
78 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6КВ с РП-4 на ТП-5102 | 6 (6.3) | 18:19 2022.10.28 | 19:20 2022.10.28 | В | 1.02 | КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 1587 |  | Акт №53 от 28.10.2022 | 3.4.13 | 4.12 | 1
79 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №5 ПС Кама | 6 (6.3) | 10:50 2022.10.28 | 13:00 2022.10.28 | П | 2.17 | КТП-104,КТП-109,КТП-105,КТП-106,КТП-107,РП-БКНС I секция шин |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 995 |  |  |  |  | 1
80 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1537 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 16:07 2022.10.28 | 16:40 2022.10.28 | П | 0.55 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 64 |  |  |  |  | 1
81 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №106 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14:30 2022.10.28 | 14:55 2022.10.28 | П | 0.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 119 |  |  |  |  | 1
82 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-112 Ф-31 ПС ЛПДС | 10 (10.5) | 11,30 2022.10.28 | 13,20 2022.10.28 | П | 1.83 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 48.44 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь