## 3 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 3 квартал 2023 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 13 ч 10 мин 2023.07.02 | 13 ч 38 мин 2023.07.02 | 26.6039 | Износ ВЛ-0,4кВ
| 2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Кудеевка | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 17 ч 25 мин 2023.07.02 | 13 ч 17 мин 2023.07.03 мин | 22763.1912 | Повреждение шлейфа на ВЛ (баланс ПР БКЗ)
| 3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 09 ч 35 мин 2023.07.04 | 11 ч 00 мин 2023.07.04 | 21.5572 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
| 4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-3Ш н.А | 16 ч 37 мин 2023.07.04 | 12 ч 54 мин 2023.07.06 | 19380.9132 | Износ оборудования
| 5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 15 ч 02 мин 2023.07.05 | 17 ч 22 мин 2023.07.05 | 7564.3869 | Передвижение большегрузной техники в охранной зоне ВЛ-10кВ
| 6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-9895 | 22 ч 10 мин 2023.07.05 | 22 ч 45 мин 2023.07.05 | 66.5669 | Причина не определена
| 7 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 40 мин 2023.07.09 | 3738.4054 | Повреждение опорного изолятора
| 8 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-57 Ф-5 ПС Улу -теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 00 мин 2023.07.09 | 246.6288 | Повреждение опорного изолятора
| 9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-51 | 16 ч 30 мин 2023.07.10 | 19 ч 13 мин 2023.07.10 | 196.4048 | Схлест проводов при порыве ветра
| 10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 18 ч 16 мин 2023.07.10 | 19 ч 55 мин 2023.07.10 | 339.1146 | Обрыв проводов при порыве ветра
| 11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 15 ч 33 мин 2023.07.10 | 16 ч 00 мин 2023.07.10 | 42.8175 | ДКР в охранной зоне
| 12 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-622/1 В-10 ТП-6785/1 | 18 ч 10 мин 2023.07.10 | 22 ч 47 мин 2023.07.10 | 158.2535 | Падение ДКР на участке СРЭС за ТП-1302/1
| 13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 19 ч 35 мин 2023.07.10 | 00 ч 00 мин 2023.07.11 | 555.1432 | Причина не определена. Высокая температура окружающего воздуха
| 14 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 20 мин 2023.07.11 | 15 ч 50 мин 2023.07.11 | 647.02 | Износ оборудования
| 15 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-46 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 40 мин 2023.07.11 | 13 ч 07 мин 2023.07.11 | 477.0821 | Износ оборудования
| 16 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 АВ-0,4кВ Л-3 | 06 ч 15 мин 2023.07.11 | 11 ч 49 мин 2023.07.11 | 1165.9681 | Износ оборудования
| 17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.5 ПС Кудеевка | 10 ч 59 мин 2023.07.12 | 15 ч 28 мин 2023.07.12 | 784.8657 | Износ оборудования
| 18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагево | АВ-1Т ТП-9246 | 12 ч 53 мин 2023.07.12 | 13 ч 36 мин 2023.07.12 | 68.1274 | Износ оборудования
| 19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 12 ч 55 мин 2023.07.13 | 13 ч 03 мин 2023.07.13 | 209.2919 | Попадание гелиевого надувного шара в ВЛ-10кВ
| 20 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 23 ч 48 мин 2023.07.13 | 23 ч 57 мин 2023.07.13 | 435.5967 | Повреждение в сетях Давлекановской сетевой компании
| 21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 10 ч 21 мин 2023.07.14 | 3851.1011 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
| 22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 15 ч 50 мин 2023.07.14 | 4876.8562 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
| 23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ТП-0845 АВ-0,4кВ 1Т | 19 ч 27 мин 2023.07.14 | 21 ч 55 мин 2023.07.14 | 37.6033 | Повреждение потребительского КЛ-0,4кВ (балансовая принадлежность не определена)
| 24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 11 ч 35 мин 2023.07.16 | 13 ч 17 мин 2023.07.16 | 1391.093 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
| 25 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 0 | Неселективная работа РЗ и А
| 26 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-4438 | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 308.286 | Неселективная работа РЗ и А
| 27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ТП-35 Рб-0,4кВ Л-1 | 22 ч 00 мин 2023.07.16 | 23 ч 53 мин 2023.07.16 | 314.8323 | Износ оборудования
| 28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-231/2 В-6 к ТП-7494/2 | 07 ч 08 мин 2023.07.17 | 08 ч 20 мин 2023.07.17 | 22.836 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-14, Ф-15 ПС Нагаево | 19 ч 27 мин 2023.07.17 | 01 ч 30 мин 2023.07.18 | 1174.3413 | Повреждение в сетях ГИП Энерго
| 30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.412 ПС Толпар | 14 ч 26 мин 2023.07.19 | 17 ч 20 мин 2023.07.19 | 1181.0018 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети
| 31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-36 | 09 ч 05 мин 2023.07.20 | 09 ч 30 мин 2023.07.20 | 26.916 | Износ оборудования
| 32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-118 | 13 ч 20 мин 2023.07.22 | 15 ч 49 мин 2023.07.22 | 170.1054 | Износ оборудования
| 33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Мелькомбинат | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 20 ч 52 мин 2023.07.22 | 17 ч 10 мин 2023.07.23 | 0 | ДКР на участке 6кВ за ПП-6
| 34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 13 ч 45 мин 2023.07.23 | 2894.0063 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
| 35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 20 ч 50 мин 2023.07.22 | 02 ч 00 мин 2023.07.23 | 452.5715 | Схлест проводов при порыве ветра
| 36 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 22 ч 22 мин 2023.07.22 | 256.8669 | КЗ на землю в ТП-52
| 37 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 00 ч 13 мин 2023.07.23 | 2537.0796 | КЗ на землю в ТП-52
| 38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 01 ч 10 мин 2023.07.23 | 3818.5598 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
| 39 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9Г | 10 ч 29 мин 2023.07.23 | 11 ч 22 мин 2023.07.23 | 66.9856 | Износ оборудования
| 40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 13 ч 10 мин 2023.07.23 | 13 ч 42 мин 2023.07.23 | 46.3951 | Схлест проводов при порыве ветра
| 41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Пчелсовхоз | 1Т ТП-5898 | 13 ч 30 мин 2023.07.23 | 18 ч 10 мин 2023.07.23 | 782.0569 | Ветровые нагрузки
| 42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | 1Т ТП-107 | 11 ч 30 мин 2023.07.24 | 15 ч 53 мин 2023.07.24 | 16.6703 | Износ оборудования
| 43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | ТП-1457 ВН-6 к ТП-6026/2 | 12 ч 57 мин 2023.07.25 | 14 ч 54 мин 2023.07.25 | 66.7953 | Исчерпание ресурса
| 44 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-55 | 15 ч 10 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 1740.4838 | Износ оборудования
| 45 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 518.225 | Износ оборудования
| 46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 15 ч 03 мин 2023.07.26 | 15 ч 30 мин 2023.07.26 | 294.5844 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
| 47 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 13 ч 10 мин 2023.07.27 | 13 ч 37 мин 2023.07.27 | 476.1306 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 05 ч 41 мин 2023.07.28 | 1027.62 | Погодные условия
| 49 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 07 ч 01 мин 2023.07.28 | 1812.3791 | Погодные условия
| 50 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 01 ч 05 мин 2023.07.30 | 02 ч 10 мин мин 2023.07.30 | 1590.7558 | Повреждение в сетях НУРЭС
| 51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-9 яч.Т-1 | 09.07.2023 13ч 00мин | 09.07.2023 13ч 56мин | 232
| 52 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/10 Бишбуляк ВЛ-10кв фидер 5 | 18.07.2023 13ч 25мин | 18.07.2023 14ч 29мин | 402
| 53 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Нефтекамск 35/6 КВ 1-2 секц.шин | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 54 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка 2 с.ш. | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 55 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Николо-Березовка 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 56 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Искож 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 57 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Монтажная 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 58 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Ташкино 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 59 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Сельмаш 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 0
| 60 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-3610 п/с Строительная, КТП-8201 | 0 | 0 | 0
| 61 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/10 Бижбуляк ВЛ-10кв фидер 5 | 24.07.2023 20ч 30мин | 24.07.2023 20ч 56мин | 102
| 62 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Касево 1С.Ш. 6кВ | 31.07.2023 03ч 23мин | 31.07.2023 03ч 25мин | 55
| 63 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/6кВ Зенит 1с.ш. 6кВ | 31.07.2023 03ч 23мин | 31.07.2023 03ч 25мин | 319
| 64 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ-6кВ ТП36; ТП198; ТП104; ТП4; ТП191; ТП111; | 01.07.2023 14ч 55мин | 01.07.2023 18ч 20мин | 2907
| 65 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ГПП Улу-елга н.п. Ишля | 01.07.2023 15ч 15мин | 02.07.2023 14ч 26мин | 4963
| 66 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф9-01 МУП Водоканал | 03.07.2023 17ч 06мин | 03.07.2023 19ч 20мин | 223
| 67 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ РП-1 Ф ТП-141 ТП-99;ТП131; | 05.07.2023 11ч 28мин | 05.07.2023 14ч 28мин | 1062
| 68 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | РП-83 ф 83-15 ТП282; ТП-272; ТП-266 | 05.07.2023 13ч 56мин | 05.07.2023 19ч 37мин | 68
| 69 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ ф 11-28 ТП113;ТП91; ТП-76; ТП-200; ТП-75 | 05.07.2023 13ч 30мин | 05.07.2023 14ч 40мин | 491
| 70 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ ф 5-09 КТП 2474ТП248;ТП;203;ТП261 | 05.07.2023 14ч 25мин | 05.07.2023 21ч 40мин | 361
| 71 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛф 1-12 КТП 195; КТП 279; КТП221;КТП222 | 12.07.2023 13ч 00мин | 12.07.2023 13ч 32мин | 653
| 72 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ 49-27 ГЛЦ | 08.07.2023 22ч 15мин | 08.07.2023 22ч 54мин | 65
| 73 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-92 ул. Гоголя, Малиновая. | 10.07.2023 20ч 00мин | 11.07.2023 11ч 30мин | 542
| 74 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ГПП Улу-елга н.п. Ишля | 24.07.2023 22ч 25мин | 25.07.2023 17ч 55мин | 1950
| 75 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ГПП Улу-елга н.п. Ишля | 26.07.2023 21ч 33мин | 26.07.2023 23ч 16мин | 516
| 76 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | п Тирлян | ТП 6 (6.3) кВ тп№№1т,2т,3т,4т,6т,7т,8т,9т,19т,27т,30т,34т,35т.(Все ЛЭП ТП) | 31.07.2023 15ч 10мин | 01.08.2023 12ч 37мин | 2145
| 77 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-46 | 16 ч 00 мин 2023.08.01 | 19 ч 03 мин 2023.08.01 | 463.1712 | Износ оборудования
| 78 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-27 ПС ГЭС-1 | 22 ч 20 мин 2023.08.01 | 23 ч 57 мин 2023.08.01 | 35.0578 | Износ оборудования
| 79 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 19 ч 50 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 572.3653 | Износ оборудования
| 80 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-5 Ф-4 ПС Иглино тяга | 21 ч 42 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 399.5349 | Износ оборудования
| 81 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 09 ч 50 мин 2023.08.03 | 16 ч 27 мин 2023.08.03 | 23.9359 | Износ оборудования
| 82 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-9 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 20 ч 32 мин 2023.08.06 | 1375.9546 | Износ оборудования
| 83 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-86 ВН-10кВ к РС-37 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 18 ч 49 мин 2023.08.06 | 40.1343 | Износ оборудования
| 84 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | 1Т ТП-9474 Ф-15 ПС Миловка | 14 ч 07 мин 2023.08.09 | 17 ч 20 мин 2023.08.09 | 11.6426 | Перекрытие на ДКР в охранной зоне ТП-9474
| 85 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Благовещенск | ПС Благовещенск В-6 Ф-35 | 17 ч 12 мин 2023.08.09 | 18 ч 00 мин 2023.08.09 | 2.8926 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 86 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 18 ч 46 мин 2023.08.09 | 18 ч 48 мин 2023.08.09 | 3.3626 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Угроза попадания человека под напряжение на территории СНТ
| 87 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС "Нагаево" Ф-17 ВЛ 10 кВ | 12 ч 40 мин 2023.08.15 | 13 ч 22 мин 2023.08.15 | 410.0204 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
| 88 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 Ру-0,4 Л-2 | 11 ч 46 мин 2023.08.17 | 14 ч 40 мин 2023.08.17 | 136.3119 | Износ оборудования
| 89 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 14 ч 04 мин 2023.08.19 | 14 ч 20 мин 2023.08.19 | 363.1609 | ВЛ-10кВ падение ДКР на отпайке ООО "Иглинская Сетевая компания"
| 90 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-9101 | 06 ч 25 мин 2023.08.20 | 07 ч 25 мин 2023.08.20 | 3.6157 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
| 91 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 11 ч 57 мин 2023.08.24 | 13 ч 55 мин 2023.08.24 | 5420.549 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 92 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | КЛ-10кВ ТП-6515 ТП-1515 | 16 ч 40 мин 2023.08.24 | 20 ч 50 мин 2023.08.24 | 15.0775 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 93 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 02 ч 58 мин 2023.08.28 | 12 ч 56 мин 2023.08.28 | 108.1456 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 94 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 35 мин 2023.08.29 | 20 ч 15 мин 2023.08.29 | 1838.6919 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
| 95 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 11 ч 49 мин 2023.08.30 | 13 ч 09 мин 2023.08.30 | 24.0986 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 96 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-387 РП Карамалы | 16 ч 52 мин 2023.08.30 | 17 ч 47 мин 2023.08.30 | 69.5516 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 97 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 КВ фидер-6 п/с 35\10 Южно Чувалкипово | 04.08.2023 12ч 03мин | 04.08.2023 13ч 13мин | 239
| 98 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 Причал | 04.08.2023 19ч 19мин | 04.08.2023 23ч 15мин | 291
| 99 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 07.08.2023 18ч 41мин | 07.08.2023 20ч 50мин | 32
| 100 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная | 10.08.2023 08ч 23мин | 10.08.2023 09ч 15мин | 251
| 101 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-6 яч 13 "ввод с ф 51 ПС 110/6 кВ Искож | 10.08.2023 12ч 38мин | 10.08.2023 14ч 23мин | 1890
| 102 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6 кВ ф-4 ПС 110/6кВ Ташкиново | 11.08.2023 04ч 55мин | 11.08.2023 06ч 54мин | 802
| 103 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | кл-6кВ с КТП -5111 на КТП- 5103 ф-32 ПС 110/6кВ Искож | 18.08.2023 14ч 11мин | 18.08.2023 15ч 18мин | 1023
| 104 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 110/6кВ Сельмаш 1 сек. 6кВ | 24.08.2023 04ч 02мин | 24.08.2023 04ч 02мин | 0
| 105 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 110/6 Ташкиново 1 сек 6кВ. | 24.08.2023 04ч 02мин | 24.08.2023 04ч 02мин | 0
| 106 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 25.08.2023 14ч 43мин | 25.08.2023 14ч 59мин | 129
| 107 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-9 Новая | 29.08.2023 15ч 54мин | 29.08.2023 17ч 24мин | 354
| 108 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 30.08.2023 12ч 30мин | 30.08.2023 18ч 19мин | 1240
| 109 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф45-102; РП-1 1я секция | 08.08.2023 11ч 50мин | 08.08.2023 12ч 20мин | 240
| 110 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ГПП Улу-елга н.п. Ишля | 10.08.2023 19ч 47мин | 10.08.2023 21ч 15мин | 767
| 111 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф 45-408 РП-1 2-я секция | 10.08.2023 09ч 00мин | 10.08.2023 11ч 00мин | 4400
| 112 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф83-19 р-он Укшук | 23.08.2023 05ч 45мин | 23.08.2023 07ч 15мин | 148
| 113 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | РП-83 ф 83-15 ТП282; ТП-272; ТП-266 | 28.08.2023 03ч 43мин | 28.08.2023 11ч 33мин | 115
| 114 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03 | 1135.9083 | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для БВР персонала МУП Водоканал
| 115 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-4 | 12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05 | 4.2159 | Нарушение электрической изоляции
| 116 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07 | 2139.0228 | Отключение для БВР при восстановлении нормальной схемы
| 117 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-9 | 16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07 | 721.3321 | Износ оборудования
| 118 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красная Горка | В-10 Ф-8 ПС Красная горка | 18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07 | 1153.119 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 119 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 | 20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07 | 125.0309 | КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 на балансе Чишминского РЭС
| 120 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 0 | Погодные условия
| 121 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 0 | Погодные условия
| 122 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф-394 ПС Старокубово | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 0 | Постороннее воздействие спецтехники
| 123 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | РП - 33, В-10, ТП-462 | 18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15 | 1627.065 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 124 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18 | 99.034 | Износ оборудования
| 125 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Ф-387 РП-Карамалы | 09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20 | 738.0367 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 126 | ГУП "РЭС" ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | дер. Светлая (Шакша) | В-10 кВ Ф-27 ПС Шакша | 07 ч 10 мин 2023.09.21 | 09 ч 05 мин 2023.09.21 | 465.1236 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 127 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-106 | 14 ч 57 мин 2023.09.28 | 17 ч 00 мин 2023.09.28 | 177.8924 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 128 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29 | 15467.9646 | Износ оборудования, некачественный монтаж концевой муфты
| 129 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ с РО-1717 на КТП-1529А ф-24 ПС 110/6 Монтажная | 05.09.2023 09ч 45мин | 05.09.2023 13ч 11мин | 3204
| 130 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с - 110/35/6 Уразаево 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 7267
| 131 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с - 110/6 Амзя 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 00ч 35мин | 0
| 132 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с - 110/6 Искож 1, 2, 3 и 4 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 13080
| 133 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 110/35/6 Михайловка 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 30180
| 134 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 110/6 Монтажная 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 13338
| 135 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 110/35/6 Нефтекамск 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 5501
| 136 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 Зенит 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 20801
| 137 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 Касево 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 6666
| 138 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 Кама 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 1155
| 139 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 КНС-14 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 2830
| 140 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 110/6 Автозаводская 1 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин
| 141 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 Кустовая 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 700
| 142 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 35/6 Николо-Березовка 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 6066
| 143 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с 110/6 Ташкиново 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 43мин | 269
| 144 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КВЛ-6кВ ф-11 п/с Н-Березовка | 12.09.2023 15ч 34мин | 12.09.2023 17ч 28мин | 1372
| 145 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-0,4 кВ ТП-1713-ж/д Нефтяников 25,25 А,25 Б | 18.09.2023 10ч 00мин | 18.09.2023 14ч 20мин | 340
| 146 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф 11-31 МУП Водоканкл | 16.09.2023 05ч 10мин | 16.09.2023 10ч 29мин | 4635
[7 empty] | Итог | 272193.0978

## Лист1
18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03
12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05
14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07
16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07
18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07
20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10
18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15
22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18
09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20
07 ч 10 мин 2023.09.21
14 ч 57 мин 2023.09.28
22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь