## Лист1
|  |  |  | таблица замеров активной нагрузки 18.12.2013г. |  | активной | нагрузки 18.12.2013г | 21.06.2023г
фидер |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф 11-26 | МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
ф 11-28 | МВт | 0.582 | 0 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.71 | 0.64
ф 11-31 | МВт | 0.905 | 0.546 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.99
Ф 71-13 | МВт | 0.078 | 0.075 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.076 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08
ф 71-18 | МВт | 0.532 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.57
ф 71-36 | МВт | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.62
МВт
ф45-102 | МВт | 1.2031 | 1.1378 | 1.0688 | 1.0578 | 1.0885 | 1.0973 | 1.2255 | 1.3864 | 1.4956 | 1.5849 | 1.61 | 1.6 | 1.571 | 1.5278 | 1.4701 | 1.4469 | 1.57 | 1.7794 | 1.7706 | 1.7317 | 1.7087 | 1.6113 | 1.495 | 1.3437
ф45-207 | МВт | 0.64573 | 0.60076 | 0.55348 | 0.55732 | 0.54681 | 0.57026 | 0.71072 | 0.82813 | 0.81153 | 0.7833 | 0.75701 | 0.76318 | 0.78088 | 0.72665 | 0.71793 | 0.71947 | 0.77427 | 0.90182 | 0.95949 | 0.96877 | 0.96059 | 0.93872 | 0.83544 | 0.72136
ф45-209 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф45-408 | МВт | 1.1827 | 1.1314 | 1.0846 | 1.0831 | 1.0715 | 1.1354 | 1.2815 | 1.4831 | 1.7353 | 1.8083 | 1.9625 | 1.9708 | 1.9026 | 1.848 | 1.8063 | 1.7927 | 1.8661 | 1.9307 | 1.8983 | 1.8044 | 1.7058 | 1.6054 | 1.4595 | 1.3084
ф45-410 | МВт | 0.8924 | 0.84042 | 0.80573 | 0.80412 | 0.79718 | 0.81047 | 0.95295 | 1.0486 | 1.0592 | 1.0287 | 1.0739 | 1.0946 | 1.0594 | 1.0256 | 1.0201 | 1.0135 | 1.0834 | 1.1939 | 1.2657 | 1.2679 | 1.2359 | 1.2027 | 1.0902 | 0.97876
МВт
ф5-05 | МВт | 0.2924 | 0.26878 | 0.26527 | 0.25659 | 0.25239 | 0.27168 | 0.30621 | 0.35092 | 0.32425 | 0.32251 | 0.33365 | 0.32055 | 0.31634 | 0.30976 | 0.30362 | 0.31155 | 0.33809 | 0.38624 | 0.41952 | 0.42223 | 0.40978 | 0.40342 | 0.37121 | 0.32115
ф5-07 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф5-09 | МВт | 0.089716 | 0.088712 | 0.093256 | 0.083225 | 0.097396 | 0.08728 | 0.099739 | 0.11972 | 0.36082 | 0.32569 | 0.37793 | 0.28072 | 0.18681 | 0.41075 | 0.42879 | 0.36632 | 0.28966 | 0.2138 | 0.40609 | 0.41923 | 0.12591 | 0.098454 | 0.090721 | 0.08609
ф5-11 | МВт | 0.40277 | 0.43655 | 0.40945 | 0.39205 | 0.42639 | 0.41848 | 0.42536 | 0.49985 | 0.72403 | 0.87899 | 0.83402 | 0.81481 | 0.78243 | 0.76426 | 0.77585 | 0.69758 | 0.63518 | 0.522 | 0.48213 | 0.42773 | 0.46873 | 0.45052 | 0.4594 | 0.44701
ф5-13 | МВт | 0.62238 | 0.56015 | 0.53026 | 0.53209 | 0.5389 | 0.60781 | 0.6755 | 0.77065 | 0.82496 | 0.86422 | 0.86693 | 0.84866 | 0.90762 | 0.81608 | 0.82634 | 0.79202 | 0.83294 | 0.88435 | 0.90008 | 0.86272 | 0.86372 | 0.8309 | 0.73425 | 0.66155
ф5-23 | МВт | 0.55336 | 0.53262 | 0.52166 | 0.51111 | 0.52603 | 0.52371 | 0.56095 | 0.61382 | 0.61664 | 0.57128 | 0.57307 | 0.57929 | 0.56142 | 0.54564 | 0.54555 | 0.53966 | 0.54719 | 0.62458 | 0.62851 | 0.63119 | 0.61737 | 0.62632 | 0.57204 | 0.56987
ф5-26 | МВт | 0.62143 | 0.60968 | 0.58629 | 0.59505 | 0.59336 | 0.58736 | 0.61907 | 0.62814 | 0.70348 | 0.64216 | 0.64144 | 0.64432 | 0.6997 | 0.63194 | 0.66641 | 0.64415 | 0.63871 | 0.64143 | 0.68409 | 0.64992 | 0.6522 | 0.6598 | 0.68358 | 0.66269
ф5-31 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф5-33 | МВт | 0.78011 | 0.7899 | 0.76814 | 0.75991 | 0.74877 | 0.7504 | 0.86575 | 0.98921 | 1.1681 | 1.2379 | 1.2091 | 1.1378 | 1.1871 | 1.1978 | 1.188 | 1.1072 | 0.97884 | 0.93247 | 0.9506 | 0.86078 | 0.82008 | 0.82917 | 0.7809 | 0.72059
ф5-38 | МВт | 0.17765 | 0.17318 | 0.17014 | 0.20684 | 0.18715 | 0.20102 | 0.22142 | 0.29445 | 0.31645 | 0.34202 | 0.34872 | 0.34329 | 0.32365 | 0.31353 | 0.33673 | 0.36051 | 0.33817 | 0.33148 | 0.3141 | 0.2488 | 0.23986 | 0.23997 | 0.21584 | 0.20464
ф5-40 | МВт | 0.93801 | 0.87201 | 0.81032 | 0.81784 | 0.82356 | 0.86836 | 1.0581 | 1.2046 | 1.2179 | 1.2302 | 1.2211 | 1.2326 | 1.2739 | 1.2473 | 1.2169 | 1.23 | 1.2824 | 1.4502 | 1.5243 | 1.5159 | 1.4664 | 1.4387 | 1.2716 | 1.0682
ф5-57 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф5-64 | МВт | 0.40087 | 0.39212 | 0.38961 | 0.3952 | 0.39499 | 0.40513 | 0.40241 | 0.40949 | 0.42259 | 0.42043 | 0.40868 | 0.39701 | 0.41421 | 0.40821 | 0.39085 | 0.38303 | 0.38771 | 0.39328 | 0.41809 | 0.39479 | 0.40019 | 0.39564 | 0.40535 | 0.39472
ф5-66 | МВт | 0.99964 | 0.94568 | 0.91006 | 0.91636 | 0.92945 | 0.96425 | 1.0839 | 1.177 | 1.2139 | 1.2372 | 1.2174 | 1.2036 | 1.2426 | 1.1974 | 1.1721 | 1.1683 | 1.2396 | 1.3367 | 1.398 | 1.4292 | 1.3914 | 1.3624 | 1.2558 | 1.1026
МВт
ф49-06 | МВт | 0.066333 | 0.062298 | 0.063922 | 0.064323 | 0.059887 | 0.068545 | 0.066126 | 0.081811 | 0.11282 | 0.11463 | 0.12328 | 0.10348 | 0.10448 | 0.099804 | 0.082447 | 0.095161 | 0.07618 | 0.080277 | 0.087063 | 0.074708 | 0.069871 | 0.080277 | 0.074473 | 0.070756
ф49-09 | МВт | 0.82499 | 0.83836 | 0.81223 | 0.82142 | 0.82757 | 0.81682 | 0.80612 | 0.80661 | 0.7995 | 0.85887 | 0.82292 | 0.81432 | 0.84225 | 0.82354 | 0.81954 | 0.79695 | 0.80607 | 0.74139 | 0.76184 | 0.76098 | 0.74813 | 0.7454 | 0.7687 | 0.75964
ф49-13 | МВт | 0.077589 | 0.07191 | 0.07124 | 0.075783 | 0.083976 | 0.12455 | 0.14859 | 0.16947 | 0.23842 | 0.2137 | 0.24365 | 0.17121 | 0.15878 | 0.14626 | 0.12021 | 0.12382 | 0.12461 | 0.10619 | 0.1005 | 0.10348 | 0.098798 | 0.10018 | 0.086975 | 0.081673
ф49-14 | МВт | 0.64491 | 0.61425 | 0.57618 | 0.5859 | 0.60217 | 0.6368 | 0.77835 | 0.9045 | 1.1084 | 1.3271 | 1.3628 | 1.3723 | 1.3755 | 1.3353 | 1.3174 | 1.3072 | 1.2916 | 1.3054 | 1.2158 | 1.1387 | 1.0134 | 0.91341 | 0.81365 | 0.7382
ф49-17 | МВт | 0.82624 | 0.80951 | 0.80042 | 0.76112 | 0.8255 | 0.79101 | 0.795 | 0.81293 | 0.79549 | 0.82409 | 0.80005 | 0.78063 | 0.81834 | 0.77399 | 0.77985 | 0.78181 | 0.80591 | 0.79549 | 0.75296 | 0.7068 | 0.72195 | 0.73294 | 0.70848 | 0.74319
ф49-18 | МВт | 0.70347 | 0.66473 | 0.62781 | 0.61955 | 0.62357 | 0.64006 | 0.73648 | 0.85342 | 0.89552 | 0.91268 | 0.92971 | 0.91172 | 0.9479 | 0.92168 | 0.91363 | 0.90558 | 0.9388 | 1.0364 | 1.066 | 1.058 | 1.0208 | 0.97803 | 0.90218 | 0.80418
ф49-22 | МВт | 0.70883 | 0.68224 | 0.65731 | 0.64701 | 0.65321 | 0.68628 | 0.82271 | 0.86198 | 0.86787 | 0.82262 | 0.7998 | 0.80584 | 0.79594 | 0.75432 | 0.76243 | 0.7604 | 0.77914 | 0.91856 | 0.95002 | 0.96332 | 0.93063 | 0.88207 | 0.81897 | 0.7669
ф49-23 | МВт | 0.75561 | 0.73536 | 0.67258 | 0.68513 | 0.68313 | 0.69971 | 0.78509 | 0.90796 | 0.94582 | 0.95701 | 0.9884 | 0.98029 | 1.0362 | 1.0112 | 0.98463 | 0.97442 | 1.0186 | 1.1276 | 1.1825 | 1.1691 | 1.1719 | 1.1154 | 1.0128 | 0.90587
ф49-24 | МВт | 0.22536 | 0.2103 | 0.19668 | 0.1932 | 0.20206 | 0.20758 | 0.22197 | 0.24458 | 0.21976 | 0.19292 | 0.20231 | 0.1923 | 0.20495 | 0.20363 | 0.20161 | 0.19758 | 0.21845 | 0.25806 | 0.28519 | 0.28795 | 0.27394 | 0.25403 | 0.26057 | 0.23636
ф49-25 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-27 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-28 | МВт | 0.86728 | 0.79271 | 0.76729 | 0.75745 | 0.77217 | 0.8598 | 0.93759 | 1.1014 | 1.2491 | 1.3171 | 1.3028 | 1.3128 | 1.2794 | 1.237 | 1.3033 | 1.2832 | 1.3639 | 1.4559 | 1.4445 | 1.4727 | 1.4189 | 1.3294 | 1.2085 | 0.99901
ф49-29 | МВт | 0.58139 | 0.56681 | 0.54506 | 0.54072 | 0.53634 | 0.58324 | 0.67235 | 0.74728 | 0.80059 | 0.77622 | 0.76975 | 0.76383 | 0.76778 | 0.7112 | 0.6953 | 0.62776 | 0.6557 | 0.73305 | 0.78525 | 0.77473 | 0.76778 | 0.74099 | 0.682 | 0.64602
итого | МВт | 18.9314 | 17.2993 | 17.4877 | 17.4502 | 17.6419 | 18.2433 | 20.3195 | 22.4858 | 24.238 | 24.7747 | 24.9909 | 24.6199 | 24.6911 | 24.0987 | 23.976 | 23.5069 | 24.2311 | 25.5308 | 26.2813 | 25.7818 | 24.9428 | 24.0455 | 22.368 | 20.4232
Ф-3 ишля |  | 2: 200кВт