## ЮЭС
Сведения о свободной мощности для технологического присоединения потребителей 4-й квартал 2024г
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП и ее местонахождение | установленная мощн.КВА |  | свободная мощн. кВт
|  | Тр-1 | Тр-2 | Тр-1 | Тр-2
Белорецк
1 | ТП-1 РКЦ-1 | 400 |  | 77
2 | ТП-2 Торговый центр Сезам | 400 | 400 | 100 | 100
3 | ТП-3 | 400 |  | 155
4 | ТП-4 ул.Каменная-Л.Чайкиной | 250 |  | 0
5 | ТП-5 ул.Металлургическая | 250 |  | 52
6 | ТП-6 ул.Уральская-Пушкина | 320 |  | 60
7 | ТП-7 ул.Ударников | 315 |  | 95
8 | ТП-8 ул.Свердлова | 400 |  | 120
9 | ТП-9 ул.Калинина | 400 |  | 0
10 | ТП-10 Котельная №3 мкр.14 | 400 |  | 0
11 | ТП-11 Котельная ул.Советская | 400 | 400 | 0 | 0
12 | ТП-12 Кинотеатр Металлург | 400 | 400 | 50 | 50
13 | ТП-13 Школа №20 | 250 |  | 75
14 | ТП-14 ул.Ф.Алексеева АЗС | 320 |  | 93
15 | ТП-15 ул.К.Маркса | 400 |  | 55
16 | ТП-16 Пивзавод | 400 |  | 50
17 | ТП-17 Стадион | 400 | 400 | 100 | 100
18 | ТП-18 ул.Ленина - Тубдиспансер | 320 |  | 50
19 | ТП-20 Школа № 15 | 250 |  | 0
20 | ТП-21 ул.Большая | 250 |  | 0
21 | ТП-22 ул.Высоковольтная | 400 |  | 94
22 | ТП-23 п.Октябрьский | 400 |  | 0
23 | ТП-24 ул.Малиновая | 400 |  | 70
24 | ТП-25 ул. А.Матросова | 320 |  | 45
25 | ТП-26 ул.Коммунальная Школа №10 | 160 |  | 0
26 | ТП-27 ул.50 лет Октября | 250 |  | 0
27 | ТП-28 "ЭТУС" | 180 |  | 0
28 | ТП-29 ул.Кольцевая | 250 |  | 100
29 | ТП-30 ул.Молодежная Школа №18 | 400 |  | 90
30 | ТП-32 Райисполком | 400 |  | 110
31 | ТП-33 Поликлиника | 400 | 400 | 84 | 84
32 | ТП-34 "Школа-интернат" | 400 |  | 144
33 | ТП-35 Уральская-Чапаева | 180 |  | 0
34 | ТП-36 ул.Чапаева-Чайкиной | 400 |  | 0
35 | ТП-37 в здании РП-2 | 250 |  | 69
36 | ТП-38 УПП ВОС | 630 | 630 | 180 | 180
37 | ТП-39 ул.Косоротова | 400 |  | 0
38 | ТП-40 "АЗС" | 400 |  | 0
39 | ТП-42 Водоканал | 630 | 630 | 0 | 0
40 | ТП-43 "ФБО" | 400 |  | 0
41 | ТП-44 ул. Широкая | 250 |  | 0
42 | ТП-45 Мкр.3 Общежитие №3 | 160 |  | 0
43 | ТП-46 Котельная мкр.№ 3 | 400 | 400 | 0 | 0
44 | ТП-47 Гостиница Белорецк | 250 | 250 | 0 | 0
45 | ТП-48 ГПТУ-25 | 320 | 320 | 0 | 0
46 | ТП-49 ул.Блюхера 74 | 400 | 400 | 50 | 50
47 | ТП-50 завод Металлист цех №2 | 320 |  | 80
48 | ТП-51 ул.Кооперативная - 50 лет Октября | 250 |  | 90
49 | ТП-53 УПП ВОГ | 1000 | 630 | 0 | 0
50 | ТП-54 Квартал 15 | 320 | 320 | 0 | 0
51 | ТП-59 ул.М.Гафури Баня №3 | 400 | 400 | 0 | 0
52 | ТП-60 п.Укшук Крольчатник | 160 |  | 0
53 | ТП-61 п.Укшук Центр | 250 |  | 0
54 | ТП-63 Пионерлагерь Укшук | 180 |  | 15
55 | ТП-64 п.Ломовка Школа | 160 |  | 30
56 | ТП-65 п.Ломовка Центр | 400 |  | 0
57 | ТП-66 Ферма Нура | 250 |  | 0
58 | ТП-67 ул.Челябинская | 400 |  | 0
59 | ТП-68 ул.Речная | 160 |  | 0
60 | ТП-70 ул.Кирова | 400 | 400 | 48 | 40
61 | ТП-71 Маслосыркомбинат | 400 | 250 | 0 | 80
62 | ТП-72 База ОРСа | 400 | 400 | 25 | 32
63 | ТП-73 ул.Пушкина СЭС | 400 | 400 | 70 | 75
64 | ТП-74 ул.Косоротова Институт | 400 |  | 80
65 | ТП-75 ул.Рабочая | 320 |  | 0
66 | ТП-76 ул.Косогорная | 400 |  | 100
67 | ТП-77 Металлургический техникум | 400 | 400 | 106 | 110
68 | ТП-78 Больничный городок | 400 | 400 | 20 | 30
69 | ТП-79 ул.Калинина | 1000 | 250 | 800 | 50
70 | ТП-80 ул.Новая | 250 |  | 70
71 | ТП-81 "Станция технического обслуживания" | 180 | 315 | 0 | 60
72 | ТП-82 Фабрика химчистки | 160 | 250 | 0 | 0
73 | ТП-83 Школа № 14 | 630 | 400 | 152 | 123
74 | ТП-85 Насосная ст.УВКХ-2 | 400 | 400 | 50 | 56
75 | ТП-86 ул.К.Маркса кв.9 | 400 | 400 | 0 | 0
76 | ТП-87 ул.Пушкина кв.9 | 400 | 400 | 0 | 0
77 | ТП-88 ул.Стахановская | 250 |  | 0
78 | ТП-91 ул.Спортивная | 250 |  | 0
79 | ТП-92 ул.Гоголя | 250 |  | 0
80 | ТП-93 Завод Металлист | 400 |  | 0
81 | ТП-94 РСУ ДОР АБЗ | 400 |  | 0
82 | ТП-90 Спецпоселок | 180 |  | 0
83 | ТП-96 "Хладокомбинат" | 160 |  | 0
84 | ТП-98 ул.Куйбышева | 250 |  | 0
85 | ТП-99 ул.К.Маркса кв.12 | 320 | 400 | 0 | 0
86 | ТП-102 Пионерский лагерь Парус |  |  | 0
87 | ТП-103 Маслосыркомбинат | 400 | 630 | 150 | 190
88 | ТП-104 ул.Электрофикации | 400 |  | 80
89 | ТП-105 Маслосыркомбинат | 630 | 630 | 102 | 105
90 | ТП-107 ул.Косоротова кв.12 | 630 |  | 115
91 | ТП-108 ул.Косоротова кв.12 | 400 |  | 0
92 | ТП-109 ул.К.Маркса Школа № 1 | 630 | 630 | 120 | 120
93 | ТП-110 Мост БЖД | 250 |  | 75
94 | ТП-111 Автовокзал | 250 |  | 60
95 | ТП-112 п.Ломовка | 160 |  | 0
96 | ТП-113 Дом Вохра | 315 |  | 0
97 | ТП-114 Городская баня № 1 | 250 |  | 90
98 | ТП-115 СУ-2 | 320 |  | 95
99 | ТП-116 Универмаг | 250 | 250 | 22 | 12
100 | ТП-117 Водоканал, насосоная | 160 | 400 | 65 | 65
101 | ТП-118 Картофелехранилище | 160 |  | 0
102 | ТП-120 ул.Сорока павших | 400 |  | 0
103 | ТП-124 Птичник | 100 |  | 55
104 | ТП-125 Катайский водозабор | 250 |  | 0
105 | ТП-126 Катайский водозабор | 160 |  | 0
106 | ТП-129 ул.К.Маркса общ. №9 | 400 | 400 | 0 | 0
107 | ТП-131 ул. 50 лет Октября кв.12 | 400 | 400 | 0 | 0
108 | ТП-132 Швейная фабрика | 630 | 630 | 0 | 0
109 | ТП-134 Школьная столовая | 400 | 400 | 44 | 25
110 | ТП-137 Школа № 21 | 250 | 250 | 60 | 60
111 | ТП-138 ул.Крупская | 400 | 400 | 125 | 50
112 | ТП-139 Микрорайон 9 | 400 | 400 | 30 | 168
113 | ТП-141 "Квартал 12" | 250 | 250 | 0 | 0
114 | ТП-142 Очистные сооружения канализации | 630 | 630 | 0 | 0
115 | ТП-146 п.Ломовка | 160 |  | 0
116 | ТП-142а Очистные сооружения канализации | 630 | 400 | 0 | 0
117 | ТП-148 Новый микрорайон-2 | 160 |  | 0
118 | ТП-149 АЗС Уралнефтепродукт | 400 |  | 0
119 | ТП-153 УПТК | 250 |  | 0
120 | ТП-154 Дом канатчиков | 400 |  | 60
121 | ТП-155 п.Косогорный | 250 |  | 60
122 | ТП-156 Горисполком | 400 | 400 | 100 | 100
123 | ТП-157 Новый микрорайон | 400 |  | 0
124 | ТП-160 Насосная станция | 630 | 630 | 265 | 265
125 | ТП-168 Мечеть | 160 |  | 25
126 | ТП-169 Микрорайон Б | 400 | 400 | 40 | 40
127 | ТП-171 Центральная | 400 | 320 | 0 | 0
128 | ТП-172 п.Ломовка детсад | 400 |  | 112
129 | ТП-173 ул.Кирова | 630 | 400 | 180 | 80
130 | ТП-174 Педучилище | 630 | 630 | 0 | 0
131 | ТП-175 Башпромбанк | 400 | 400 | 0 | 0
132 | ТП-176 Отруб | 160 |  | 60
133 | ТП-178 п.Укшук Новый микрорайон | 63 |  | 0
134 | ТП-179 ул.М.Гафури | 400 | 400 | 85 | 85
135 | ТП-180 п.Укшук | 160 |  | 40
136 | ТП-181 Челябинская | 250 | 320 | 0 | 0
137 | ТП-182 ул 50 летОктября | 250 | 250 | 74 | 74
138 | ТП-184 п.Укшук Детсад | 160 |  | 50
139 | ТП-186 ул.Воинов Победителей | 250 |  | 50
140 | ТП-189 Лекарева поляна | 63 |  | 0
141 | ТП-190 ул.Рябиновая | 250 |  | 0
142 | ТП-191 ул.Парковая | 250 |  | 0
143 | ТП-193 "ул.Туристов" (8 километр) | 100 |  | 0
144 | ТП-195 МК-35 | 400 |  | 80
145 | ТП-198 Насосная по ул.Кирова | 160 |  | 0
146 | ТП-200 ул.Промышленная | 250 |  | 60
147 | ТП-201 ул.Грязнова | 160 |  | 0
148 | ТП-202 ул.Смежная пос.Железнодорожный | 250 |  | 0
149 | ТП-203 ул.Станционная пос.Железнодорожный | 100 |  | 0
150 | ТП-204 п.Укшук пер.Пятый | 100 |  | 0
151 | ТП-207 Школа №3 | 400 | 400 | 100 | 100
152 | ТП-211 Микрорайон А | 160 |  | 0
153 | ТП-214 д.Катайка ул.Железнодорожная | 160 |  | 0
154 | ТП-215 Катайка | 400 |  | 100
155 | ТП-216 Население с. Шушпа | 630 |  | 100
156 | ТП-219 ул.Твердышева 8 | 250 |  | 0
157 | ТП-220 ул.Крайняя | 160 |  | 0
158 | ТП-223 Полигон ТБО | 100
159 | ТП-228 Роддом пер.Скальный | 630 | 630 | 120 | 120
160 | ТП-229 ул.Биатлонная | 160 |  | 50
161 | ТП-230 пер. Хрустальный | 100 |  | 30
162 | ТП-235 ул.Совхозная | 100 |  | 0
163 | ТП-237 ул.Дальняя | 250 |  | 0
164 | ТП-244 п.Косогорный | 250 |  | 0
165 | ТП-245 п.Укшук КФХ Аверьянов | 100 |  | 0
166 | ТП-246 Детский сад Л.Чайкиной | 250 | 250 | 100 | 100
167 | ТП-247 ул.Озерная | 100 |  | 0
168 | ТП-249 мкр. Заречный | 250 |  | 0
169 | ТП-250 Юбилейная Заматинский-2 | 400 |  | 0
170 | ТП-251 Дворец культуры | 1600 | 1600 | 1500 | 1500
171 | КТП-258 Соц. Жильё мкрн.А | 250 |  | 0
172 | ТП-260 Мкрн. 3 Ломовка | 180 |  | 0
173 | ТП-261 Магнит семейный | 400 | 400 | 0 | 0
174 | ТП-262 ул.Солнечная мкрн. Заматинский 2 | 160 |  | 50
175 | ТП-264 ГРУВД | 400 | 400 | 100 | 100
176 | ТП-265 ул.Студенческая | 160 |  | 50
177 | ТП-266 Соцжильё | 320 |  | 60
178 | ТП-267 ул.Губина | 250 |  | 40
179 | ТП-268 ул. Б. Воинов-победитепей | 160 |  | 20
180 | ТП-269 Ул Светлая | 315 |  | 60
181 | ТП-271 ул. Блюхера 161 | 25 |  | 0
182 | ТП-272 ул. Западная Выс.2 | 160 |  | 0
183 | ТП-273 ул.И.Ульянова | 160 |  | 0
184 | ТП-277 ул.Федеральная замат.2 | 180 |  | 0
185 | ТП-278 ул.Овражная | 160 |  | 40
186 | ТП-279 ул Строителей 8км | 160 |  | 60
187 | ТП-280 маг. Светофор | 250 |  | 0
188 | ТП-281 ул.Коммунальная | 250 |  | 0
189 | ТП-282 Мубарякова Выселки2 | 250 |  | 100
190 | КТП-283 ул.Кооперативная | 250 |  | 150
191 | КТП-285 Черновка | 250 |  | 0
192 | КТП-287 ул. Бульвар Зеленый | 250 |  | 0
193 | КТП-288 Выс.-2 ул. Лутфуллина | 250 |  | 0
194 | КТП- 292 база Кирзавод | 160 |  | 20
195 | КТП- 293 ул. Блюхера | 160 |  | 30
196 | ТП-294 АТП | 400 | 400 | 0 | 150
197 | КТП-300 Выс.-2 ул.Песчаная | 250 |  | 100
198 | КТП-301 Эталон | 63 |  | 0
199 | КТП-302 СНТ Мечта | 160 |  | 0
200 | КТП-303 Кот.7 с.Железнодор. | 160 |  | 0
201 | КТП-304 Выс.2 ул Рыбакова | 250 |  | 100
202 | КТП- 305 с.Ломовка ул.Волжская | 250 |  | 50
203 | КТП-306 Выс.2 ул.Ломовская | 250 |  | 0
204 | КТП-307 Кирзавод КФХ | 250 |  | 0
205 | КТП-308 Косогор.2 ул. Тополиная | 400 |  | 300
206 | КТП-309 п.Укшук ул. Трактовая | 250 |  | 80
207 | КТП-310 Выселки 2 85 лет БГЭС | 250 |  | 100
208 | КТП-311 Давыдов | 25 |  | 0
209 | ТП-312 Стройплощадка очистных сооружений | 160 |  | 0
210 | ТП-313 Железнодорожный-2. ул.Фунтусова | 250 |  | 150
211 | КТП-314 Храм | 250 |  | 0
212 | ТП-316 Косогорный-2 ул.Кулеши | 160 |  | 100
213 | КТП-317 ПАО МТС ГЛЦ | 63 |  | 0
214 | КТП-318 Курташ | 160 |  | 0
215 | ТП-319 Школа №8 | 400 | 400 | 60 | 60
216 | ТП-320 с.Ломовка ул.Саратовская | 160 |  | 60
217 | КТП-321 ЮУВЗ | 630 |  | 0
218 | ТП-322 автостоянка УДХ р-н ТБО | 25 |  | 5
219 | ТП-323 пер.Солнечный. Заматинский-2 | 160 |  | 0
220 | ТП-324 Кирова-Рябиновая | 160 |  | 0
221 | ТП-327 ИП Шилов Кирзавод с.Ломовка | 160 |  | 0
222 | ТП-328 СНТ Уралочка | 150 |  | 0
|  | 67762 | 26375 | 10518 | 4789
Белорецкий район
1 | ТП-1 Низовка | 100 |  | 0 |  | Тирлян
2 | ТП-2 Детсад | 250 |  | 50 |  | Тирлян
3 | ТП-3 Кижиханова | 160 |  | 0 |  | Тирлян
4 | ТП-4 Школа 4 | 250 |  | 0 |  | Тирлян
5 | ТП-6 Поликлиника | 250 |  | 0 |  | Тирлян
6 | ТП-7 Крыловское | 250 |  | 0 |  | Тирлян
7 | ТП-8 Школа-5 | 400 |  | 70 |  | Тирлян
8 | ТП-9 Курочкина | 560 |  | 100 |  | Тирлян
9 | ТП-10 Школа 2 | 250 |  | 50 |  | Тирлян
10 | ТП-11 Соц.городок | 400 |  | 50 |  | Тирлян
11 | ТП-12 Соц. Городок | 400 |  | 50 |  | Тирлян
12 | ТП-13 мал.Котельная | 100 |  | 0 |  | Тирлян
13 | ТП-14 Школа №1 | 250 |  | 0 |  | Тирлян
14 | ТП-15 Моховище | 400 |  | 50 |  | Тирлян
15 | ТП-16 Чкалова | 250 |  | 0 |  | Тирлян
16 | ТП-21 Свинарник | 63 |  | 0 |  | Тирлян
17 | ТП-22 Столовая | 100 |  | 0 |  | Тирлян
18 | ТП-23 Громиловка | 250 |  | 0 |  | Тирлян
19 | ТП-24 Пионерлагерь | 160 |  | 0 |  | Тирлян
20 | ТП-25 Котельная №7 | 400 |  | 100 |  | Тирлян
21 | ТП-33 ул.Зелёная | 63 |  | 0 |  | Тирлян
22 | ТП-35Т с.Тирлянский ул.Республиканская | 100 |  | 0 |  | Тирлян
23 | ТП-36Т Регион-Авто | 100 |  | 0 |  | Тирлян
24 | ТП-37Т РТРС | 25 |  | 0 |  | Тирлян
25 | ТП-38Т с.Тирлянский пер.Клубный | 25 |  | 0 |  | Тирлян
26 | ТП-39Т СКЦ пер. Клубный | 160 | 160 | 0 | 0 | Тирлян
27 | ТП-6А с.Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 35 | 630 |  | 0 |  | Новоабзаково
28 | ТП-8А с.Новоабзаково, ул.Горнолыжная,33 | 630 |  | 0 |  | Новоабзаково
29 | ТП-10А с.Новоабзаково, проезд Горный, 7/2 | 250 |  | 0 |  | Новоабзаково
30 | ТП-11А с.Новоабзаково,ул.Горнолыжная,1 | 630 |  | 0 |  | Новоабзаково
31 | ТП-12А с.Новоабзаково, ул.Кизильская,23 | 630 |  | 0 |  | Новоабзаково
32 | ТП-13А с.Новоабзаково, ул.Кизильская,23 | 630 |  | 0 |  | Новоабзаково
33 | ТП-15А с.Новоабзаково, проезд Горный,12 | 250 |  | 0 |  | Новоабзаково
34 | ТП-19А с.Новоабзаково. ТСЖ Абзаково-Дачное | 400 |  | 0 |  | Новоабзаково
35 | ТП-2И с.Ишля ул.Центральная 75А | 100 |  | 0 |  | Ишля
36 | ТП-3И с.Ишля ул.Центральная 76 | 160 |  | 0 |  | Ишля
37 | ТП-4И с.Ишля ул.Советская | 160 |  | 0 |  | Ишля
38 | ТП-5И с.Ишля ул.Школьная | 160 |  | 0 |  | Ишля
39 | ТП-6И с.Ишля ул.Набережная 23 | 160 |  | 0 |  | Ишля
40 | ТП-7И с.Ишля ул.Центральная 12 | 160 |  | 0 |  | Ишля
41 | ТП-8И с.Ишля ул.Набережная 62 | 100 |  | 0 |  | Ишля
42 | ТП-9И д.Кудашманово | 160 |  | 0 |  | Кудашманово
43 | ТП-10И с.Улуелга | 160 |  | 0 |  | Улуелга
44 | ТП-11И д.Карагай-Юрт | 400 |  | 50 |  | Карагай-Юрт
45 | ТП-12И д.Карталинская Запань | 100 |  | 0 |  | Карталинская Запань
46 | ТП-13И Дубинино | 250 |  | 50 |  | Дубинино
47 | ТП-14И Зуяково | 630 |  | 100 |  | Зуяково
48 | ТП-16И Школа с.Габдюково | 250 |  | 0 |  | Габдюково
49 | ТП-17И с.Габдюково ул.Молодежная | 250 |  | 0 |  | Габдюково
52 | ТП-20И с.Исмакаево, ул.Советская | 630 |  | 100 |  | Исмакаево
53 | ТП-21И с.Узян.Насосная | 30 |  | 0 |  | Узян
54 | ТП-22И с. Буганак, ул. Строителей | 400 |  | 150 |  | Буганак
55 | ТП-23И д.Карталинская Запань. ул.Горная | 160 |  | 50 |  | Карталинская Запань
62 | ТП-446П с.Узянбаш, ул.Янгиреева, д.38 | 400 |  | 0 |  | с.Узянбаш
63 | ТП-254П с.Ассы, ул. Больничная, д.1 | 400 |  | 0 |  | с. Ассы
64 | ТП-230П с.Ассы, ул. Больничная, д.1 | 400 |  | 0 |  | с. Ассы
65 | ТП-252П с.Ассы, ул.Больничная, д.1, лит. С | 1000 | 1000 | 0 | 0 | с. Ассы
66 | ТП-253П с.Ассы, ул. Больничная, д.1, лит. Т | 400 | 400 | 0 | 0 | с. Ассы
67 | РП-16 с.Ассы, ул. Больничная, д1 | 630 | 630 | 0 | 0 | с. Ассы
68 | ТП-806 с.Узян, ул. Доменная, 3 | 250 |  | 50 |  | с.Узян
69 | ТП-807 с.Узян, ул. Доменная,з | 250 |  | 50 |  | с.Узян
|  | 17916 | 2190 | 1120 | 0
Учалинский район
1 | КТП-1964 с.Озерный | 400 |  | 0
2 | КТП-1602П Ургуново Лесничество | 100 |  | 0
3 | КТП-192П г.Учалы Российская 12 | 250 |  | 0
4 | КТП-173П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250 |  | 0
5 | КТП-174П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250 |  | 0
6 | КТП-175П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250 |  | 0
7 | КТП-176П г.Учалы Бурнасы Южн. | 160 |  | 0
8 | КТП-179П г.Учалы Бурнасы Южн. | 160 |  | 0
9 | ТП-Г285П с. Учалы, ул. Д.Юлтыя, д.21 Детсад | 250 | 250 | 0 | 0
10 | КТП-99П с.Учалы ул Школьная 10 | 250 | 250 | 0 | 0
11 | КТП-2П с.Учалы ул.Железнодор. | 160 |  | 0
12 | КТП-2307П с.Мансурово | 160 | 160 | 0 | 0
13 | КТП-2309П д.Ильинка | 160 |  | 0
14 | КТП-Г80П с.Мансурово | 100 |  | 0
15 | КТП-3014П с.Ильчино | 160 |  | 0
16 | КТП-3016П с.Ильчино | 100 |  | 0
17 | КТП-Г56П с.Рысаево | 160 |  | 0
18 | КТП-Г14П с.Уральск | 160 |  | 0
|  | 3480 | 660 | 0 | 0
Баймакский район
1 | КТП-348П Сибай у.Сибаева 45 | 160 |  | 0
2 | КТП-389П Сибай у.С.Юлаева | 250 | 250 | 0 | 0
3 | КТП-320П Сибай м-р Северо-зап. | 160 |  | 0
4 | КТП-1480П 2-е Иткулово | 400 |  | 0
5 | КТП-349П Сибай у.Сибаева 45 | 160 |  | 0
6 | ТП-1135П ул.Янтура д.Алгазино | 100 |  | 0
|  | 1230 | 250 | 0 | 0
Зилаирский раион
1 | КТП-2144 с.Зилаир Школа | 400 | 400 | 0 | 0
|  | 400 | 400 | 0 | 0
Хайбуллинский раион
1 | ТП-3485П с. Акъяр | 250 |  | 0
2 | ТП-3498П с. Акъяр | 160 |  | 0
3 | ТП-3512П с. Акъяр, ул. Батанова,д.9 | 400 | 400 | 0 | 0
4 | ТП-3507П с. Акъяр | 160 |  | 0 | 0
5 | ТП-3497П с. Акъяр | 160 |  | 0 | 0
6 | ТП-3505П с. Акъяр | 250 |  | 0 | 0
|  | 1380 | 400 | 0 | 0
| Количество трансформаторов всего: | 383 шт
| Суммарная мощность: | кВА | 122443
| Свободная мощность, кВА | 16427
| Ответственный: | Нач.ОДС А.В .Матвеев

## СЭС
Сведения о свободной мощности для технологического присоединения потребителей 4-й квартал 2024 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП и ее местонахождение |  | установленная мощн.КВА |  | свободная мощн. кВт
|  |  | Тр-1 | Тр-2 | Тр-1 | Тр-2
Нефтекамск
1 | 0101 тп | мкр.1 Дор.15 | 1000 | 1000 | 0 | 0
2 | 0201 тп | мкр.1 Стр.29а | 630 | 630 | 0 | 0
3 | 0206 тп | "Торос" | 400 | 400 | 0 | 0
4 | 0406 тп | МФК "УРАЛ" Парк | 1000 | 1000 | 0 | 0
5 | 0706 ктп | ст."Торос" реконструкция | 1000 | 1000 | 0 | 0
6 | 0110 ктп | ООО Пекарь | 400 |  | 0
7 | 0111 ктп | мечеть | 63 |  | 0
8 | 0113 тп | мкр.13 Энерг.7а | 400 | 400 | 0 | 0
9 | 0213 тп | мкр.13 Б.шоссе 8б | 400 | 630 | 0 | 0
10 | 0313 тп | мкр.13 ТЦ Великан | 630 | 630 | 0 | 0
11 | 0413 тп | мкр.13 ООО "ЖилСтрой" | 630 | 630 | 0 | 0
12 | 0513 тп | мкр.13 | 630 | 630 | 0 | 0
13 | 0613 ктп | Мансуров Б. шоссе 3 | 400 |  | 0
14 | 0713 тп | мкр.13 Администрация | 630 | 630 | 0 | 0
15 | 0813 тп | мкр.13 Администрация | 630 | 630 | 0 | 0
16 | 0913 ктп | Строителей 76 | 160 |  | 0
17 | 0114 ктп | ООО "Газ-стандарт" АГЗС по Б.ш | 100 |  | 0
18 | 0214 тп | мкр.14 Ленина 45 | 630 | 630 | 0 | 0
19 | 0614 ктп | мкр.14 Курбанова Н-Б ш.26в | 100 |  | 0
20 | 0714 тп | ООО "Строймонтаж-инвест" Лен.51 | 1000 | 1000 | 0 | 0
21 | 0814 тп | ООО "Строймонтаж" | 1000 | 1000 | 0 | 0
22 | 0914 тп | БНПС Б.шоссе 32 | 630 | 630 | 0 | 0
23 | 1014 ктп | ООО АЗС-ЮНА Б.шоссе - Родниковая | 250 |  | 0
24 | 0120 ктп | ОАО МТС | 40 |  | 0
25 | 0220 ктп | Курицына Р.М. Янаул.18 | 100 |  | 0
26 | 0320 ктп | Руслан+ (или 400кВа?) Янаул.12 | 100 |  | 0
27 | 0420 бктп | ООО "Терра" Дор.2в | 630 | 630 | 0 | 0
28 | 0520 ктп | Вост.2 Жемчужная 45 | 250 |  | 0
29 | 0620 ктп | ООО "Сапфир" Янаул.2е | 100 |  | 0
30 | 0720 ктп | Касево пер.Колхозный | 400 |  | 0
31 | 0820 ктп | ГК "Абсолют" Дор.44а | 400 |  | 0
32 | 0920 ктп | Вост.2 Молодежная | 250 |  | 0
33 | 1020 бктп | ТД "Ортикон" Дор.56 | 630 | 630 | 0 | 0
34 | 1120 тп | Д/сад Молодежная 113 | 250 | 250 | 0 | 0
35 | 1220 ктп | ИП Хасанов Янаул.18 | 40 |  | 0
36 | 1320 ктп | СНТ "Арлан" | 100 |  | 0
37 | 1420 ктп | СНТ "Арлан" | 100 |  | 0
38 | 1620 ктп | СНТ "Арлан" | 100 |  | 0
39 | 1720 ктп | "Мегафон" БС Искож.19А | 25 |  | 0
40 | 1820 ктп | СПК "Ромашка" | 100 |  | 0
41 | 1920 ктп | ООО "Сталкер" | 630 |  | 0
42 | 2020 ктп | Вост.2 | 250 |  | 0
43 | 2120 ктп | СНТ "Арлан" | 100 |  | 0
44 | 2220 стп | ГК Заводской | 100 |  | 0
45 | 2320 ктп | Хатмуллин Дорожная | 250 |  | 0
46 | 2420 ктп | Молодежная | 250 |  | 0
47 | 2520 ктп | Фабричная | 250 |  | 0
48 | 2620 ктп | Трактовая 17 | 250 |  | 0
49 | 2720 ктп | СНТ "Арлан" | 250 |  | 0
50 | 2820 ктп | СНТ "Арлан" | 250 |  | 0
51 | 2920 ктп | СНТ "Мечта" | 250 |  | 0
52 | 3020 ктп | Воробьева | 250 |  | 0
53 | 3120 ктп | Восточный-3 | 250 |  | 0
54 | 3220 ктп | Восточный-3 | 250 |  | 0
55 | 3320 ктп | СНТ Радуга-1 | 250 |  | 0
56 | 0121 ктп | ООО КамаСпецТранс Магистр.17д | 160 |  | 0
57 | 0221 ктп | ООО "Шах" Индустр.13 | 160 |  | 0
58 | 0421 ктп | ООО "СпецПромТех" Монтажн.18 | 250 |  | 0
59 | 0521 ктп | ООО "Метлом" Индустр.9г | 100 |  | 0
60 | 0621 ктп | Хаматнуров Д.Р Монтажн.18 | 160 |  | 0
61 | 0721 ктп | АУЭН Индустр.18 | 250 |  | 0
62 | 0821ктп | Башкирнефтепр. АЗС Завод.2а | 400 | 400 | 0 | 0
63 | 0921ктп | Рэйд-Нефтекамск Магистр.13 | 63 |  | 0
64 | 1021ктп | Нургалиев Д.Ф. Высоков.9в | 100 |  | 0
65 | 1121ктп | ООО "Фират Риэлти" Индустр.12а | 160 |  | 0
66 | 1221ктп | Нефт.Трубный завод Магистр.17 | 630 |  | 0
67 | 1321ктп | Регион.строит.компания Индустр.11 | 100 |  | 0
68 | 1421ктп | Аглямов Индустр.9г | 250 |  | 0
69 | 1621 ктп | Торговые стеллажи Монтаж.18 | 630 |  | 0
70 | 1721 ктп | КамаСпецДеталь Индустр.9г | 250? |  | 0
71 | 1821 ктп | НМЗ Индустр.9б | 630 |  | 0
72 | 1921 ктп | Юлчурин Индустр.9г | 160 |  | 0
73 | 2021 ктп | Аллаяров Монтажн.18 | 400 |  | 0
74 | 2121 ктп | ООО Триумф Монтаж.18а | 400 | 630 | 0 | 0
75 | 2221 ктп | Талипова Индустр.9г | 100 |  | 0
76 | 2321 ктп | Фархатшин Д.Ф. Индустр.7 | 250 |  | 0
77 | 2421 ктп | Монтажная 14 | 400 |  | 0
78 | 2521 ктп | Валиев Монтаж.8 | 250 |  | 0
79 | 2621 ктп | ООО Логистик-центр Высоков.6 | 160 |  | 0
80 | 2721 ктп | ООО Метлом Магистр.13а | 100 |  | 0
81 | 2821ктп | ООО Сапсан Магистр.15д | 100 |  | 0
82 | 2921 ктп | ООО "ИнтегралРемсервис" Техсн.6 | 100 |  | 0
83 | 3021 ктп | Кыржалы А.Х. Высоков.9 | 63 |  | 0
84 | 3121 ктп | Галиуллин И.Р. Индустр.20 | 160 |  | 0
85 | 3321 ктп | Берковский Монтаж.14а | 400 |  | 0
86 | 3421 ктп | Сарваретдинов Ф.Ф. Магистр.9а | 400 |  | 0
87 | 3521 ктп | Миннигулов Монтаж.16 | 100 |  | 0
88 | 3621 ктп | ПКФ БашСтрой Монтаж.14д | 250 |  | 0
89 | 3721 ктп | ООО "ТехСтрой-Т" Индустр.9р | 160 |  | 0
90 | 3821 ктп | ООО "Титан" Индустр.7в | 63 |  | 0
91 | 3921 ктп | Дьячкова Г Высоков.9г | 250 |  | 0
92 | 4021 ктп | ООО "Логистик-центр" Завод.6 | 250 |  | 0
93 | 4121 ктп | ГК "Автомобилист" Завод.2 | 250 |  | 0
94 | 4221 ктп | ТрансТехСервис Янаул.1М | 250 |  | 0
95 | 4321 ктп | ООО СНЭМА-сервис Техснаб.6 | 100 |  | 0
96 | 4421 ктп | ООО Моноплан | 400 |  | 0
97 | 4521 ктп | Галиуллин А.Р. | 160 |  | 0
98 | 4621 ктп | ООО "НефтьГазМаш" | 160 |  | 0
99 | 4721 ктп | ООО СпецТранс | 100 |  | 0
100 | 4821 стп | Османова | 25 |  | 0
101 | 4921 стп | Автозаводская | 40 |  | 0
102 | 5021 ктп | Мартынов | 100 |  | 0
103 | 5221 ктп | Мухутдинов С.Ф. | 400 |  | 0
104 | 5321 ктп | Сайфутдинов Р.Я. Автозав.8г | 400 |  | 0
105 | 5421 ктп | ООО Экополимер | 630 |  | 0
106 | 5521 ктп | ООО ДорСтандарт | 630 |  | 0
107 | 5621 ктп | Автозаводская | 250 |  | 0
108 | 5721 ктп | Техснабовская 2д (Бовсуновская) | 160 |  | 0
109 | 5821 ктп | Стерлядев Монтажная 14ш | 63 |  | 0
110 | 5921 ктп | Фахртдинова Ю.В. Монтажная 14к | 100 |  | 0
111 | 6021 стп | Умурбаева Монтажная 14Ю | 63 |  | 0
112 | 6121 мтп | Амет-сырье | 63 |  | 0
113 | 6221 ктп | 220 вольт Индустр.10 | 100 |  | 0
114 | 6321 ктп | Техснабовская 14а | 40 |  | 0
115 | 6421 мктп | Автозаводская | 40 |  | 0
116 | 6521 | Магистральная | 250 |  | 0
117 | 6621 | Нефтпром | 250 |  | 0
118 | 6721 | Автозаводская,12 | 250? |  | 0
119 | 0122 тп | мкр.22 Комс.64А | 630 | 630 | 0 | 0
120 | 0222 ктп | мкр.22 пер.Заречный | 250 |  | 0
121 | 0123 тп | мкр.23 Маринская 68А | 400 | 400 | 0 | 0
122 | 0223 ктп | мкр.23а Майская 75 | 250 |  | 0
123 | 0423 тп | мкр.23 Майская 46 | 400 |  | 0
124 | 0623 ктп | мкр.23а ДНТ "Куба" пер.Сельский | 630 |  | 0
125 | 0723 тп | мкр23 Комс.80 | 630 | 630 | 0 | 0
126 | 0823 тп | МУП НСЗ Комс. | 630 | 630 | 0 | 0
127 | 0124 ктп | ООО Газ-стандарт Комс.45 | 63 |  | 0
128 | 0224 ктп | ООО БашпотребСоюз (Подвинцев) | 63 |  | 0
129 | 0424 ктп | СпецЭнергоМонтаж+ мкр24б | 250 |  | 0
130 | 0624 ктп | СтройСнаб мкр.24 | 100 |  | 0
131 | 0724 ктп | ООО Сальвия мкр.24 | 250 |  | 0
132 | 0824 ктп | Кама-Гранд мкр.24 | 250 |  | 0
133 | 0924 ктп | Кама-Гранд мкр.24 | 250 |  | 0
134 | 1024 ктп | ООО "ГеоСтрой" мкр.24 | 160 |  | 0
135 | 1124 ктп | ООО "Руслан+" мкр.24 | 400 |  | 0
136 | 1624 тп | мкр.24 Руслан + Комс.45г | 1000 | 1000 | 0 | 0
137 | 1724 тп | мкр.24 Хлобыстов Комс.53 | 400 | 400 | 0 | 0
138 | 1824 тп | мкр.24 Терра-Строй Карцева 32 | 1250 | 1250 | 0 | 0
139 | 1924а ктп | Капитал Строй школа стройка врем | 160 |  | 0
140 | 1924 БКТП | Холбана | 1000 | 1000 | 0 | 0
141 | 2024 ктп | Р.Холбана | 250 |  | 0
142 | 2124 ктп | мкр.24 велодорожка | 100 |  | 0
143 | 2224 ктп | мкр.24 Горыныч | 63 |  | 0
144 | 2324 ктп | Р.Холбана | 250 |  | 0
145 | 0125 тп | мкр.25 Комс.35б | 630 | 630 | 0 | 0
146 | 0225 тп | Авалон Комс.39а | 630 | 630 | 0 | 0
147 | 0325 ктп | мкр.25б Князева 23 | 250 |  | 0
148 | 0425 ктп | мкр.25б Кузнецова 9 | 400 |  | 0
149 | 0525 тп | мкр.25б Багаутдинова | 400 | 400 | 0 | 0
150 | 0725 тп | мкр.25 К.Маркса 15г | 630 | 630 | 0 | 0
151 | 0825 тп | мкр.25 Интеграл Комс.43 | 630 | 1000 | 0 | 0
152 | 0925 тп | Юбил.38 Баштехинформ | 630 | 630 | 0 | 0
153 | 1025 тп | ФЖС Декабристов | 1000 | 1000 | 0 | 0
154 | 1125 тп | "Строительный бум" Халикова | 250 | 250 | 0 | 0
155 | 1225 тп | НСЗ | 1000 | 1000 | 0 | 0
156 | 1325 ктп | Капитал-Инвест | 250 |  | 0
157 | 1425 ктп | НСЗ | 1000 | 1000 | 0 | 0
158 | 0134 ктп | Галимьянов Р.Д. 5-й км дороги Нефт-Дюрт | 160 |  | 0
159 | 0136 ктп | Полевая 1,1б | 250 |  | 0
160 | 0236 ктп | СНТ "Рассвет" | 250 |  | 0
161 | 0336 ктп | пер.Новый | 250 |  | 0
162 | 0139 тп | Крым-Сараево | 400 |  | 0
163 | 0239 ктп | Крым-Сараево | 160 |  | 0
164 | 0339 ктп | Крым-Сараево | 250 |  | 0
165 | 0439ктп | Крым-Сараево | 160 |  | 0
166 | 0539 ктп | Крым-Сараево | 250 |  | 0
167 | 0639 ктп | Крым-Сараево | 250 |  | 0
168 | 0739 ктп | Крым-Сараево | 250 |  | 0
169 | 0839 ктп | Крым-Сараево | 160 |  | 0
170 | 0939 ктп | Крым-Сараево | 400 |  | 0
171 | 1039 ктп | Крым-Сараево | 400 |  | 0
172 | 1139 ктп | Крым-Сараево | 400 |  | 0
173 | 1239 ктп | Крым-Сараево | 160 |  | 0
174 | 1339 ктп | Крым-Сараево | 63 |  | 0
175 | 101 ктп | скв-на водозаб | 160 |  | 0
176 | 102 ктп | скв-на водозаб | 25 |  | 0
177 | 103 ктп | скв-на водозаб | 160 |  | 0
178 | 104 ктп | скв-на водозаб | 160 |  | 0
179 | 105 ктп | скв-на водозаб | 160 |  | 0
180 | 106 ктп | скв-на водозаб | 160 |  | 0
181 | 107 ктп | на 4 скв | 160 |  | 0
182 | 108 ктп | на 4 скв | 160 |  | 0
183 | 109 ктп |  | 160 |  | 0
184 | 171б ктп | мкр.Северный | 250 |  | 0
185 | 301 тп | НМПТС Высоков.1 | 400 |  | 0
186 | 302 ктп | Михайловка ул.Михайловская | 400 |  | 0
187 | 303 ктп | Лобова Заводская 7б | 100 |  | 0
188 | 306 ктп | ООО "Сжиженный газ Уфа" Зав.1а | 160 |  | 0
189 | 308 ктп | Интеграл база Заводск.3 | 100 | 320 | 0 | 0
191 | 309 ктп | ППЖТ Заводск. 7 | 250 |  | 0
192 | 310 тп | Кыржалы А.Х. Высоков.7 | 630 | 630 | 0 | 0
193 | 311 тп | НМПЭС | 250 | 250 | 0 | 0
194 | 312 ктп | Техснаб.3 | 400 |  | 0
195 | 313 ктп | Михайловка Весен.Зорь | 250 |  | 0
196 | 314 ктп | ЧП Амируллин Заводская 8а | 100 |  | 0
197 | 315 ктп | НСЗ Высоков.3 | 250 |  | 0
198 | 316 тп | Энергетиков 4б | 315 | 250 | 0 | 0
199 | 317 тп | м/р 8 Юбил.3б | 400 | 630 | 0 | 0
200 | 318 тп | м/р 8 Юбил.5в | 400 | 400 | 0 | 0
201 | 319 тп | м/р 8 Соц.56б | 400 | 400 | 0 | 0
202 | 320 тп | м/р 9 Соц.75г | 400 | 400 | 0 | 0
203 | 321 ктп | НЗНО | 630 |  | 0
204 | 323 тп | м/р 9 Соц.79в | 400 | 400 | 0 | 0
205 | 324 тп | Лицей Победы 14а | 400 | 630 | 0 | 0
206 | 325 ктп | Афанасьев Е.Ю. Высоков.8 | 160 |  | 0
207 | 326 ктп | мкр.9 Победы 10в | 400 |  | 0
208 | 327 тп | мкр.9 Юбил.15а | 400 | 400 | 0 | 0
209 | 328 тп | ЦТДиЮ Лен.23 | 400 | 250 | 0 | 0
210 | 329 тп | 9 мкр (Шаяпов) Лен.52б | 400 | 400 | 0 | 0
211 | 502 тп | ТО Продтовары | 160 | 160 | 0 | 0
212 | 503 ктп | База ОРСа ЮАН | 400 |  | 0
213 | 504 ктп | Минниханов | 160 |  | 0
214 | 505 ктп | Нефт.пивоварен.компания | 400 |  | 0
215 | 506 тп | ИП Денисов Г.В. | 400 |  | 0
216 | 507 тп | ПТО и Ко | 630 |  | 0
217 | 508 ктп | Нефтекамская база | 400 |  | 0
218 | 509 тп | ЧАЙКА Техснаб.1а | 400 | 400 | 0 | 0
219 | 510 тп | м/р 7 Стр.51б | 400 | 400 | 0 | 0
220 | 511 тп | м/р 7 Соц.44б | 400 | 400 | 0 | 0
221 | 512 тп | ПЛ №59 | 250 |  | 0
222 | 513 тп | ПЛ №27 Соц.65А | 250 |  | 0
223 | 514 тп | м/р 6 Юбил.10в | 400 | 400 | 0 | 0
224 | 515 тп | м/р 6 Лен.44в | 400 | 400 | 0 | 0
225 | 516 тп | Столовая ПЛ №27 | 400 | 250 | 0 | 0
226 | 517 ктп | ООО "Нефтпром" Монтажная 11 | 250 |  | 0
227 | 518 ктп | Яляев Р.Ф. Заводская 7а | 630 |  | 0
228 | 519 тп | ИП Широбоков А.В. Техснаб.14 | 100 |  | 0
229 | 520 ктп | ООО "Эластик" Технснаб.4А | 160 |  | 0
230 | 521 ктп | ООО Уралснабстрой Заводск.9в | 400 |  | 0
231 | 522 тп | ИП Кузнецова Высоков.4 | 630 | 400 | 0 | 0
232 | 523 ктп | ф.МИР | 63 |  | 0
233 | 524 ктп | Нефт.база (ПТО и Ко) Техсн.5 | 400 |  | 0
234 | 525 ктп | Нуриев М.Х. Автозав.1а | 100 |  | 0
235 | 526 тп | ООО "Танып" Завод.9А | 400 |  | 0
236 | 527 ктп | г/к Чайка Высоков. | 63 |  | 0
237 | 530 ктп | ООО "Трейд-СВ" Заводск.9б | 160 |  | 0
238 | 601 тп | м/р 4 Комс.50 | 400 | 400 | 0 | 0
239 | 602 тп | м/р 4 Комс.52а | 400 | 400 | 0 | 0
240 | 603 тп | м/р 4 торг.центр К.М.4г | 400 | 400 | 0 | 0
241 | 604 тп | мкр.4 Парк.5г | 400 | 400 | 0 | 0
242 | 605тп | м/р 4 Дор.55а | 400 | 400 | 0 | 0
243 | 606 ктп | с/о Дружба | 250 |  | 0
244 | 607 тп | мкр.4 Дор.57г | 400 | 400 | 0 | 0
245 | 608 тп | мкр.4 К.Маркса 6г | 630 | 400 | 0 | 0
246 | 801 тп | Центр.рынок Парк.2в | 630 | 630 | 0 | 0
247 | 801A ктп | ост.Южная | 160 |  | 0
248 | 802 тп | ННК Дор.49г | 400 | 400 | 0 | 0
249 | 803 тп | м/р 3 Д/сад 20 Лен.3д | 400 | 400 | 0 | 0
250 | 804 ктп | с/о НГДУ АН | 100 |  | 0
251 | 806 ктп | сады им.50 лет Октября | 100 |  | 0
252 | 807 ктп | г/к Машиностроитель | 160 |  | 0
253 | 808 ктп | АЗС Башкирнефтепрод. | 160 |  | 0
254 | 809 ктп | Ремжилстрой Советская 2 | 250 |  | 0
255 | 810 ктп | Советская | 250 |  | 0
256 | 811 ктп | Марьино | 250 |  | 0
257 | 812 ктп | Ремжилстрой | 400 |  | 0
258 | 814 ктп | Хоз.блоки | 100 |  | 0
259 | 817 ктп | Сады | 100 |  | 0
260 | 818 ктп | ООО Линар | 400 |  | 0
261 | 819 ктп | Дорожная 40 | 250 |  | 0
262 | 901 тп | 12 мкр Стр.73а | 400 | 630 | 0 | 0
263 | 902 тп | 12 мкр Соц.66г | 250 | 400 | 0 | 0
264 | 903 тп | мкр 12 Стр.87г | 630 | 400 | 0 | 0
265 | 904 тп | мкр 12 Стр.77г | 400 | 400 | 0 | 0
266 | 1001 ктп | Мечеть | 400 |  | 0
267 | 1002 тп | Интеграл Дорожн. | 400 | 400 | 0 | 0
268 | 1101 тп | РП-3 водоподъем | 630 | 630 | 0 | 0
269 | 1102 тп | КНС-2 | 400 | 400 | 0 | 0
270 | 1103 ктп | Телецентр | 63 |  | 0
271 | 1104 ктп | МУП НСЗ | 160 |  | 0
272 | 1301 тп | НЗНО | 400 | 400 | 0 | 0
273 | 1302 тп | НЗНО | 1000 |  | 0
274 | 1303 тп | УТТ АН | 63 |  | 0
275 | 1304 тп | Белкамнефть | 250 |  | 0
276 | 1305 тп | ПАТП-2 ГУП Башавтотранс | 400 | 400 | 0 | 0
277 | 1306 ктп | ЗАО Прогресс | 250 |  | 0
278 | 1307 ктп | Трактовая 12 | 160 |  | 0
279 | 1309 ктп | Мухаметдинов | 630 |  | 0
280 | 1310 тп | Пивзавод | 400 |  | 0
281 | 1311 тп | Трансп.цех НГДУ | 400 | 400 | 0 | 0
282 | 1312 тп | Хлебозавод | 400 | 630 | 0 | 0
283 | 1313 ктп | АУГР ОАО Башнефтегеофизика | 160 |  | 0
284 | 1314 тп | НЗНО | 320 |  | 0
285 | 1316 тп | Галимьянов Р.Д. | 250 | 160 | 0 | 0
286 | 1317 ктп | Поликлиника №2 | 320 |  | 0
287 | 1318 ктп | Энерготехсервис | 400 |  | 0
288 | 1501 тп | м/р 5 Комс.31 | 400 | 400 | 0 | 0
289 | 1502 тп | Вспомогат.школа Кувыкина 10а | 250 | 250 | 0 | 0
290 | 1503 тп | Роддом Парк.31 | 250 | 250 | 0 | 0
291 | 1504 тп | Психоневр.интернат Юбил.23г | 400 |  | 0
292 | 1505 тп | ЦРБ | 400 | 400 | 0 | 0
293 | 1506 тп | Тубдиспансер Юбил.25а | 250 | 250 | 0 | 0
294 | 1510 тп | Женская гимназия Кув.8в | 630 | 630 | 0 | 0
295 | 1511 тп | Парковая 19а | 250 | 250 | 0 | 0
296 | 1520 ктп | Баш.торговая пром.компания | 315 |  | 0
297 | 1521ктп | Бригантина | 250 |  | 0
298 | 1521 ктп | ЦДРСР НГДУ АН | 400 |  | 0
299 | 1522 ктп | ЦДРСР НГДУ АН | 400 |  | 0
300 | 1523 ктп | ЦДРСР НГДУ АН | 250 |  | 0
301 | 1524 ктп | АБЗ Благоустройство | 400 |  | 0
302 | 1525 ктп | Уралнефтегазпромсервис | 160 |  | 0
303 | 1526 тп | ООО Танып Индустр.10а | 400 | 630 | 0 | 0
304 | 1527 ктп | ООО ПФ "Цитадель" | 160 |  | 0
305 | 1528 ктп | Благоустройство | 250 |  | 0
306 | 1529 ктп | Индустриальная 10а | 250 |  | 0
307 | 1529а ктп | ООО Канопус Индустр.10а | 250 |  | 0
308 | 1530 ктп | Нефтегазспецстрой | 250 |  | 0
309 | 1531 ктп | АТК БНПС | 320 |  | 0
310 | 1532 ктп | СУ-2,3,4 БМС АО БНПС | 400 |  | 0
311 | 1533 ктп | Спецэнергомонтаж | 100 |  | 0
312 | 1534 ктп | ООО Нефтегазстрой | 400 |  | 0
313 | 1535 ктп | Спецэнергомонтажсервис | 100 |  | 0
314 | 1536 ктп | ООО НефтПолимер | 250 |  | 0
315 | 1537 ктп | ООО Камея | 250 |  | 0
316 | 1538 ктп | ООО КомплектСервис | 400 |  | 0
317 | 1540 ктп | Элит и К | 630 |  | 0
318 | 1541 тп | ПТФ НигМаш | 400 | 1000 | 0 | 0
319 | 1542 ктп | Башвтормет | 400 |  | 0
320 | 1543 тп | Башвтормет | 400 |  | 0
321 | 1544 ктп | ЧП Сафронов | 100 |  | 0
322 | 1621 ктп | "Лесная дача" сады | 100 |  | 0
323 | 1704 тп | БГУ филиал | 400 | 400 | 0 | 0
324 | 1705 тп | АТК тр.БНПС Магистр.1б | 400 |  | 0
325 | 1706 тп | Милиция Тракт.6а | 630 | 160 | 0 | 0
326 | 1707 ктп | Телевышка (старая) | 250 |  | 0
327 | 1709 тп | школа-интерн.№1 | 250 | 250 | 0 | 0
328 | 1710 тп | Батыр Соц.22а | 400 |  | 0
329 | 1711 тп | Муз.школа | 400 | 630 | 0 | 0
330 | 1712 тп | Соцобес Лен.22б | 400 | 400 | 0 | 0
331 | 1713 тп | маяк Лен.22г | 400 | 400 | 0 | 0
332 | 1801 тп | Дзержинского 4в | 630 | 630 | 0 | 0
333 | 1802 тп | Дзержинского 3в | 400 | 400 | 0 | 0
334 | 1803 тп | Соц.74в | 630 | 630 | 0 | 0
335 | 1804 тп | Дзерж.12а | 400 | 400 | 0 | 0
336 | 1805 тп | Ленина 41г | 630 | 630 | 0 | 0
337 | 1901 тп | ООО Север | 160 |  | 0
338 | 1902 тп | Султанов | 250 |  | 0
339 | 1904 тп | Авторынок | 160 |  | 0
340 | 1905 тп | ЗМК Сталькомплект | 630 |  | 0
341 | 1906 ктп | Ахметов Р.М. | 250 |  | 0
342 | 1907 ктп | Наш дом ООО | 160 |  | 0
343 | 1908 ктп | ЧП Давлетов Д.Я | 400 |  | 0
344 | 2001 ктп | скв-на водозаб | 250 |  | 0
345 | 2001 тп | Гор.кладбище | 250 |  | 0
346 | 2002 ктп |  | 250 |  | 0
347 | 2002 ктп | ЧП Мальцев Автомойка | 100 |  | 0
348 | 2003 ктп | мкр.Северный | 250 |  | 0
349 | 2005 ктп | КНС Ташкиново | 100 |  | 0
350 | 2006 ктп | Восточн.4 | 250 |  | 0
351 | 2102 тп | м/р 7 Стр.41в | 400 | 400 | 0 | 0
352 | 2103 тп | м/р 7 Соц.34г | 400 | 400 | 0 | 0
353 | 2104 тп | ЦНИПР м/р 6 Соц.59а | 630 | 630 | 0 | 0
354 | 2105 ктп | НЗНО | 160 |  | 0
355 | 2106 тп | АО ГК Росмол | 1000 | 1000 | 0 | 0
356 | 2107 тп | ООО Стройиндустрия | 100 |  | 0
357 | 2108 тп | Эмальпровод НЗНО | 630 | 630 | 0 | 0
358 | 2109 ктп | ТС БЭ трубозагот. | 400 |  | 0
359 | 2110 ктп | Мартынов А.А. Промышл.15а | 63 |  | 0
360 | 2111 ктп | ЧП Ямаев Автосервис | 160 |  | 0
361 | 2112 ктп | Кр.хоз-во Максимовых | 63 |  | 0
362 | 2410 тп | ООО Блок,ул.Заводская 4А | 250 |  | 0
363 | 2411 ктп | Новосельская НСЗ | 400 |  | 0
364 | 2412 ктп | Моховая НСЗ | 250 |  | 0
365 | 2413 ктп | Михайловка НСЗ | 400 |  | 0
366 | 2414 ктп | Михайловка | 250 |  | 0
367 | 2415 ктп | Михайловка | 400 |  | 0
368 | 2416 ктп | ООО Блок,ул.Заводская 4А | 400 |  | 0
369 | 2501 | УБР | 320 |  | 0
370 | 2502 ктп | ООО Спецмонтажгазстрой | 400 |  | 0
371 | 2504 ктп | Давлетшин Магистр.13 | 200 |  | 0
372 | 2505 ктп | ГУП Башфармация (апт.скл) | 100 |  | 0
373 | 2506 | УБР | 100 |  | 0
374 | 2507 ктп | АЗС Башкирнефтепродукт | 160 |  | 0
375 | 2508 ктп | АГЗС Газстандарт | 100 |  | 0
376 | 2509 ктп | ООО"Экострой" | 160 |  | 0
377 | 2601 тп | Ленина 35б | 400 | 400 | 0 | 0
378 | 2603 тп | Дзержинск.26а | 400 | 400 | 0 | 0
379 | 2604 тп | Ленина 27в | 400 | 400 | 0 | 0
380 | 2605 ктп | кооп.Лада | 250 |  | 0
381 | 2701 ктп | г/к Весна | 160 |  | 0
382 | 2702 тп | м/р 22 Майская 5а | 250 | 250 | 0 | 0
383 | 2703 тп | К.Маркса 5а | 400 | 400 | 0 | 0
384 | 2704 тп | 23 мкр | 250 | 250 | 0 | 0
385 | 2801 тп | м/р 5 Кувыкина 3б | 630 | 630 | 0 | 0
386 | 2802 тп | Дом промышленности Комс.25б | 400 |  | 0
387 | 2803 тп | мкр.6 Лен.32А | 630 | 630 | 0 | 0
388 | 2804 ктп | ЦПКиО | 250 |  | 0
389 | 2805 ктп | ЦПКиО | 250 |  | 0
390 | 2806 тп | к-тр Октябрь Юбил.16а | 630 | 250 | 0 | 0
391 | 2807 тп | д/т Нефтяник Лен.19б | 400 | 400 | 0 | 0
392 | 2808 ТП | ТОРПЕДО стад | 400 | 400 | 0 | 0
393 | 2809 тп | Поликлиника 1 Парк.31 | 250 | 400 | 0 | 0
394 | 2810 тп | Инфекц.больница | 400 | 400 | 0 | 0
395 | 2811 тп | Дом быта Лен.17б | 400 | 400 | 0 | 0
396 | 2812 тп | АНО ХСК "Торос" | 630 | 630 | 0 | 0
397 | 2901 тп | АТС Соц.85б | 400 | 400 | 0 | 0
398 | 2902 тп | Ленина 62в | 400 | 630 | 0 | 0
399 | 2903 тп | Победы 13г | 400 | 400 | 0 | 0
400 | 2904 тп | Ленина 64б | 400 | 400 | 0 | 0
401 | 2905 тп | Дв.молодежи Поб.11б | 400 | 400 | 0 | 0
402 | 2906 тп | Соц.89б | 630 | 630 | 0 | 0
403 | 2907 тп | Соц.97а | 630 | 400 | 0 | 0
404 | 2908 тп | Сбербанк Соц.89в | 250 | 400 | 0 | 0
405 | 2909 тп | мкр.Ц Ленина 64в | 160 | 400 | 0 | 0
406 | 2910 тп | ТП катка Парк.20а | 630 | 630 | 0 | 0
407 | 2911 тп | Мавлиев "Медведь" | 250 |  | 0
408 | 3201 ктп | ГИБДД | 160 |  | 0
409 | 3701 бктп | Башсельмаш | 400 | 400 | 0 | 0
410 | 3702 бктп | Башсельмаш | 630 | 630 | 0 | 0
411 | 3703 бктп | ООО "Нефтекамск-Строй" | 400 |  | 0
412 | 4701 ктп | Сюткина | 400 |  | 0
413 | 4702 ктп | ГСК Техник | 160 |  | 0
414 | 4703 ктп | КНС Ротково | 63 |  | 0
415 | 5001 тп | телецентр | 100 |  | 0
416 | 5002 тп | мкр 3 Комс.46в | 400 |  | 0
417 | 5003 тп | мкр.3 Комс.42в | 630 | 630 | 0 | 0
418 | 5004 тп | Филармония Лен.9б | 630 | 630 | 0 | 0
419 | 5005 тп | м/р 3 Парк.8д | 400 | 400 | 0 | 0
420 | 5006 тп | м/р 3 Парк.4г | 250 |  | 0
421 | 5007 ктп | г/к Весна | 250 |  | 0
422 | 5008 тп | мкр.25а Лесн.поляна 9А | 250 | 250 | 0 | 0
423 | 5009 ктп | качалка НГДУ | 400 |  | 0
424 | 5011 тп | мкр.3 | 250 | 250 | 0 | 0
425 | 5101 тп | СПТУ-91 | 400 |  | 0
426 | 5102 тп | Школа №9 Трактовая 35а | 250 | 250 | 0 | 0
427 | 5103 ктп | Первомайская | 400 |  | 0
428 | 5104 ктп | ул.Гафури | 250 |  | 0
429 | 5105 ктп | Д/сад 35 | 250 |  | 0
430 | 5106 ктп | КНС1 | 250 |  | 0
431 | 5107 ктп | ул.Воробьева | 250 |  | 0
432 | 5108 ктп | СНТ "Нефтяник" | 160 |  | 0
433 | 5109 ктп | СНТ "Нефтяник" | 63 |  | 0
434 | 5110 ктп | Сельхозхимия | 400 |  | 0
435 | 5111 ктп | Северная | 250 |  | 0
436 | 5112 ктп | СМУ-4 Мостовая | 250 |  | 0
437 | 5114 ктп | Степная | 250 |  | 0
438 | 5115 ктп | Дружбы | 400 |  | 0
439 | 5116 ктп | Целинная | 250 |  | 0
440 | 5117 ктп | Целинный | 250 |  | 0
441 | 5119 тп | Фестивальная | 400 | 400 | 0 | 0
442 | 5120 ктп | Глухова | 160 |  | 0
443 | 5121 ктп | г/к Нефтяник | 120 |  | 0
444 | 5123 ктп | м/р СПТУ-91 | 400 |  | 0
445 | 5124 ктп | КНС Ротково | 63 |  | 0
446 | 5125 ктп | м/р Восточный 2 | 250 |  | 0
447 | 5126 ктп | Мирная | 160 |  | 0
448 | 5127 ктп | Молодежная | 250 |  | 0
449 | 5128 ктп | Уральск.Удачная | 250 |  | 0
450 | 5129 ктп | м/р Восточный 2 | 250 |  | 0
451 | 5130 тп | ООО Газ-стандарт | 100 |  | 0
452 | 5301 тп | СПТУ-138 Октябр.51Б | 400 | 400 | 0 | 0
453 | 5302 тп | мкр.1 Строителей 19б | 400 | 400 | 0 | 0
454 | 5303 тп | Баня №1 Соц.6б | 400 | 400 | 0 | 0
455 | 5304 тп | мкр.2 Дор.25б | 400 | 400 | 0 | 0
456 | 5305 тп | Кож.гал.фабрика | 250 |  | 0
457 | 5306 тп | Ленина 8б ТСЖ "Наш дом" | 250 | 250 | 0 | 0
458 | 5307 тп | тр.БНПС Соц.39а | 630 | 400 | 0 | 0
459 | 5308 тп | д/сад №2 Нефт.32г | 400 | 400 | 0 | 0
460 | 5309 тп | Д/сад 11 Советская 43 | 400 | 400 | 0 | 0
461 | 5310 тп | ИВЦ м/р 1 Нефт.18б | 250 | 250 | 0 | 0
462 | 5Н01 ктп | ООО Контракт | 160 |  | 0
463 | 5Н02 тп | ООО "Элит" | 250 |  | 0
464 | 5Н03 тп | ЧП Шаяпов | 1000 | 400 | 0 | 0
465 | 5Н04 ктп | ЧП Галиев | 400 |  | 0
466 | 5Н05 ктп | г/к Чайка | 63 |  | 0
467 | 5Н06 ктп | Ременников | 100 |  | 0
468 | 5Н07 ктп | Мансуров | 250 |  | 0
469 | 5Н08 ктп | ООО СтандартСтрой Монтажная 12 | 400 |  | 0
470 | 5Н09 тп | Яляев Р.Ф. Монтажная 14а | 630 | 400 | 0 | 0
471 | 5Н10 тп | СМУ Уралстройсервис | 1000 | 400 | 0 | 0
472 | 5Н11 ктп | НЗ РТИ | 160 |  | 0
473 | 5Н12 ктп | ИП Жуков | 100 |  | 0
474 | 5Н13 ктп | ООО Тодос | 100 |  | 0
475 | 5Н14 ктп | ООО "Модуль" | 250 |  | 0
476 | 5Н15 ктп | Жемчугов | 160 |  | 0
477 | 6601 ктп | НЭС | 250 |  | 0
478 | 6602 тп | НЭС | 100 |  | 0
479 | 6607 ктп | НЭС | 160 |  | 0
480 | 6923 ктп | КТП-депо | 160 |  | 0
481 | 6925 ктп | Мельников | 100 |  | 0
482 | 6981 ктп | ул.Нефтяников | 160 |  | 0
483 | 6982 ктп | котельная | 250 |  | 0
484 | 6983 ктп | ул.Южная | 250 |  | 0
485 | 9001 ктп | Восточный 3 | 400 |  | 0
486 | 9002 ктп | Восточный 3 | 250 |  | 0
487 | 9003 ктп | Восточный 3 | 400 |  | 0
488 | 9004 ктп | ЗАО БМТ | 40 |  | 0
489 | 9005 ктп | ГУП УЖКХ Вост.3 | 400 |  | 0
490 | 11001 ктп | Карамов | 160 |  | 0
491 | 11002 тп | м/р Ротково Сиреневая 2а | 250 | 250 | 0 | 0
492 | 11003 ктп | д. Ротково | 250 |  | 0
493 | 11004 ктп | м/р Ротково | 250 |  | 0
494 | 11005 ктп | м/р Ротково | 250 |  | 0
495 | 11006 ктп | кооп.Колос | 250 |  | 0
496 | 11007 ктп | ГЗС Интеграл | 100 |  | 0
497 | 11008 ктп | Раздольная | 250 |  | 0
498 | 11009 ктп | 8 марта | 400 |  | 0
499 | 11010 ктп | м/р Восточный | 250 |  | 0
500 | 11011 ктп | Трактов.64 | 250 |  | 0
501 | 11012 ктп | Сюткин | 100 |  | 0
502 | 11013 ктп | ООО Союз-Авто | 100 |  | 0
503 | 11014 ктп | Восточный 1 | 400 |  | 0
504 | 13001 ктп | ул.Российская | 250 |  | 0
505 | 13004 ктп | Восточный 2 | 400 |  | 0
506 | 13005 ктп | Восточный 2 | 400 |  | 0
507 | 13006 ктп | Восточный 2 | 400 |  | 0
508 | 15001 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
509 | 15002 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
510 | 15003 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
511 | 15004 ктп | Восточный 4 | 250 |  | 0
512 | 15005 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
513 | 15006 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
514 | 15007 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
515 | 15008 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
516 | 15009 ктп | Восточный 4 | 400 |  | 0
517 | 15010 ктп | Восточный 5 | 250 |  | 0
518 | 15011 ктп | Восточный 5 | 400 |  | 0
519 | 26001 ктп | Ремдорстрой | 250 |  | 0
520 | 26002 ктп | лесоцех БНПС | 630 |  | 0
521 | 26003 ктп | ЖБЦ БНПС | 630 |  | 0
522 | 26004 ктп | Керамзитный завод | 630 |  | 0
523 | 26005 ктп | ООО Дом мастеров | 250 |  | 0
524 | 26006 ктп | Нафиков Ф Ф | 160 |  | 0
525 | 26007 ктп | Баш.произв.компания | 63 |  | 0
526 | 29011 тп | КМПМК | 250 |  | 0
527 | КТП мтс | КФХ | 100 |  | 0
528 | РП 1 | м/р 8 Строит.61а | 630 | 630 | 0 | 0
529 | РП 1А | м/р 1А | 400 | 400 | 0 | 0
530 | РП 2 | м/р 5 | 630 | 630 | 0 | 0
531 | РП 3 | м/р 4 Парк.11б | 630 | 630 | 0 | 0
532 | РП 4 | Механизаторов | 400 | 250 | 0 | 0
533 | РП 5 | м/р 10 | 250 | 250 | 0 | 0
534 | РП 6 | НМТ | 400 | 400 | 0 | 0
535 | РП 7 | Ленина 87б | 630 | 630 | 0 | 0
536 | РП 8 | м/р.11а | 400 | 400 | 0 | 0
537 | РП 9 | 12 мкр | 630 | 630 | 0 | 0
538 | РП 10 | База общепита | 400 | 400 | 0 | 0
539 | РП 11 | м/р Ротково | 400 | 400 | 0 | 0
540 | РП 12 | 12 мкр | 630 | 630 | 0 | 0
541 | РП 13 | 13мкр | 630 | 630 | 0 | 0
542 | РП 14 | мкр 14 | 630 | 630 | 0 | 0
543 | РП 15 | ЧП Волкова | 100 |  | 0
544 | РП 25 | мкр.25 | 250 | 250 | 0 | 0
545 | РП 3вод | 3 водоподъем | 250 | 250 | 0 | 0
546 | РП ЖБИ | ЖБИ | 250 | 250 | 0 | 0
547 | РП-БКНС | водозабор | 250 | 250 | 0 | 0
548 | РП КНС-4 | КНС-4 | 630 | 630 | 0 | 0
549 | РП ХПП | ХПП | 400 | 400 | 0 | 0
550 | РП БОС |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
551 | ТП ВОС | Водоочистные | 1000 | 1000 | 0 | 0
Н-Березовка
1 | 0126 ктп | Н-Б с/совет, Садовая | 250 |  | 0
2 | 0426 ктп | Н-Березовка Макаренко | 250 |  | 0
3 | 0726 ктп | Н-березовка Насосная | 100 |  | 0
4 | 0826 ктп | Н-березовка Труда | 250 |  | 0
5 | 0926 ктп | Н-Березовка (парк) | 250 |  | 0
6 | 1026 ктп | Нафикова Н-Берез.50м на север от АБЗ | 100 |  | 0
7 | 1126 ктп | Уралстройсервис Н-Березовка | 63 |  | 0
8 | 1226 ктп |  | 100 |  | 0
9 | 1326 ктп | Титов И.Б. Ленина 2б | 40 |  | 0
10 | 1426 ктп | Мерзляков | 25 |  | 0
11 | 1626 ктп | Луговая | 250 |  | 0
12 | 1826 ктп | Монтажников 11 Ситдиков | 63 |  | 0
13 | 1926 ктп | Чеверева | 250 |  | 0
14 | 2026 ктп | Чкалова | 250 |  | 0
15 | 401 ктп | Котельная 1 | 63 |  | 0
16 | 402 ктп | пер.Зеленый | 250 |  | 0
17 | 403 ктп | Пожарка | 100 |  | 0
18 | 405 ктп | АЗС Башкирнефтепр. | 100 |  | 0
19 | 1202 ктп | сады-огороды | 100 |  | 0
20 | 1203 ктп | Д/сад | 315 |  | 0
21 | 1205 ктп | ул.Дружбы | 160 |  | 0
22 | 1206 ктп | ул.Луговая | 250 |  | 0
23 | 1207 ктп | ул.Садовая | 160 |  | 0
24 | 1208 ктп | ул.Чкалова | 250 |  | 0
25 | 1210 ктп | сады-огороды | 100 |  | 0
26 | 1212 ктп | сады Березка 1 | 100 |  | 0
27 | 1214 тп | ул.Строителей | 400 |  | 0
28 | 1215 ктп | Д/сад | 250 |  | 0
29 | 1216 ктп | ул.Северная | 250 |  | 0
30 | 1217 ктп | Кармановский рыбхоз | 160 |  | 0
31 | 1218 ктп | ул.Садовая | 160 |  | 0
32 | 1401 тп | Администрация | 250 |  | 0
33 | 1402 тп | Узел связи | 400 |  | 0
34 | 1403 тп | Больн.городок | 400 |  | 0
35 | 1404 ктп | Котельная 2 | 250 |  | 0
36 | 1405 тп | Стол.РАЙПО | 400 |  | 0
37 | 1406 тп | к-тр Победы | 400 |  | 0
38 | 1407 ктп | Гостиница | 160 |  | 0
39 | 1408 тп | РДК | 250 |  | 0
40 | 8002 ктп | Нефт.14 | 160 |  | 0
41 | 8003 ктп | ул.Строителей | 400 |  | 0
42 | 8004 тп | школа | 160 |  | 0
43 | 8005а ктп | КНС | 63 |  | 0
44 | 8005 ктп | КНС | 160 |  | 0
45 | 8006 ктп | ул.Монтажная | 400 |  | 0
46 | 8009 ктп | Стол.Березка | 400 |  | 0
47 | 8010 ктп | РСУ АБЗ ООО Энергозащита | 400 |  | 0
48 | 8011 ктп | Кр.ДРСУ ООО Энергозащита | 100 |  | 0
49 | 8012 ктп | ул.Ленина | 250 |  | 0
50 | 8013 ктп | СМЦ НГДУ | 400 |  | 0
51 | 8014 ктп | Котельная 1 | 63 |  | 0
52 | 8016 ктп | Лукманов И.Р | 250 |  | 0
Амзя
1 | 1 ктп | К.Маркса | 250 |  | 0
2 | 2 ктп | Лесная | 160 |  | 0
3 | 3 ктп | Первостроителей | 250 |  | 0
4 | 4 ктп | Красноармейская | 250 |  | 0
5 | 5 ктп | Победы | 250 |  | 0
6 | 6 ктп | Садовая | 250 |  | 0
7 | 7 ктп | Октябрьская | 400 |  | 0
8 | 8 тп | школа | 160 | 160 | 0 | 0
9 | 9 ктп | ОРС | 250 |  | 0
10 | 10 тп | Юбилейный | 250 | 250 | 0 | 0
11 | 11 тп | Лесокомбинат | 160 | 160 | 0 | 0
12 | 12 тп | Д/сад | 250 | 250 | 0 | 0
13 | 13 ктп | С.Юлаева | 250 |  | 0
14 | 14 ктп | пер.Луговой | 160 |  | 0
15 | 15 ктп | Моховая | 250 |  | 0
16 | 16 ктп | скважина | 250 |  | 0
17 | 17 ктп | Полевая 42 | 160 |  | 0
18 | 18 ктп | с/о СУ КГРЭС | 250 |  | 0
19 | 19 ктп |  | 250 |  | 0
20 | 20 ктп |  | 250 |  | 0
21 | 21 ктп котельная |  | 250 |  | 0
22 | 22 ктп котельная |  | 630 |  | 0
23 | 23 ктп | Кудрявцева | 250 |  | 0
24 | 24 ктп | УК жилфонда Амзя(бывш ООО СКИФ | 63 |  | 0
25 | 25 ктп | Шабалин | 25 |  | 0
26 | 26 ктп | Садовая | 250 |  | 0
27 | 27 КТП-Хмелевка | Хмелевка | 100 |  | 0
г. Агидель
1 | 18-4 ктп | Агидель Жемчужная | 250 |  | 0
Аскинский район
1 | 1088 ктп | с.Аскино мкр.Мирный | 160 |  | 0
2 | 1089 ктп | с.Аскино мкр.Мирный | 160 |  | 0
3 | 1066 ктп | с.Аскино, ул.Свободы 14 | 160 |  | 0
4 | 1079 ктп | с.Аскино, ул.Комсомольская 47 | 160 |  | 0
5 | 1825 ктп | с.Аскино, ул.Школьная 27А | 160 |  | 0
6 | 1932 ктп | с.Аскино, ул.Школьная 1А | 160 |  | 0
| 1091 ктп | с.Аскино мкр.Высоковольтный, ул.Российская 16 | 160 |  | 0
1 | 1092 ктп | с.Аскино мкр.Высоковольтный, ул.Российская 24 | 160 |  | 0
2 | 1093 ктпн | с.Аскино,ул.Октябрьская 1 д/сад №2 | 250 | 250 | 0 | 0
Бакалинский район
1 | 1755 ктп | с.Бакалы, ул.Школьная ФОК | 250 |  | 0
2 | 1754 бктп | с.Бакалы, ул.Зотова 80 ДС,Школа | 400 | 400 | 0 | 0
Бураевский район
1 | 3107 тп | с.Бураево,ул.Чкалова 1/2 ЦРБ | 400 |  | 0
2 | 3213 тп | с.Бураево,ул.Чкалова 1/2 ЦРБ | 400 |  | 0
Татышлинский район
1 | 7837 ктп | Верхние Татышлы мкр.21 | 160 |  | 0
2 | 7956 ктп | Верхние Татышлы Ленина 88 д/сад | 630 |  | 0
Балтачевский район
1 | 2118 ктп | д.Иштиряково | 160 |  | 0
2 | 2107 ктп | д.Иштиряково | 160 |  | 0
3 | 3022 ктп | с.Старобалтачево ул.Детский мир 1 д/сад | 250 |  | 0
4 | 3026 ктп | с.Старобалтачевоул. Седьмая 1 ФОК | 250 |  | 0
0
г. Октябрьский
1 | 013А тп | г.Октябрьский, ул.Кувыкина,30 | 250 |  | 0
2 | 231 ктп | г.Октябрьский, мкр.34д.32, ДС№5 | 250 |  | 0
3 | 585 бктп | г.Октябрьский, мкр.32, д.19, ДС№2 | 250 | 250 | 0 | 0
4 | 591 бктп | г. Октябрьский, мкр.36, Гор.больница №2 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Чекмагушевский район
1 | 3053 ктп | с.Чекмагуш, ул.Лесопарковая 43 | 250 |  | 0
2 | 3059 ктп | с.Чекмагуш, ул.Суханова 1 | 160 |  | 0
3 | 7624 ктп | с.Чекмагуш, ул.Чермасанская 31 | 160 |  | 0
4 | 7618 ктпн | с.Чекмагуш, ул.Тракторная 240;ДС №4 | 250 |  | 0
5 | 7625 ктп | с.Чекмагуш, ул.Победы 24 | 160 |  | 0
6
Давлекановский район
1 | 7129 ктп | г.Давлеканово,ул.А.Блока-ул.Утина | 250 |  | 0
2 | 7150 ктп | г.Давлеканово,ул.Жукова-ул.Камалова | 250 |  | 0
3 | 7151 ктп | г.Давлеканово,ул.А.Невского | 250 |  | 0
4 | 7155 ктп | г.Давлеканово,ул.Утина 127 | 160 |  | 0
5 | 7156 ктп | г.Давлеканово,ул.Космонавтов | 160 |  | 0
6 | 7157 ктп | г.Давлеканово,ул.Альшеевская 116 | 160 |  | 0
7 | 042 ктп | д.Аюханово,ул.Баязита Дима | 160 |  | 0
8 | 044 ктп | д.Аюханово,ул.Зелёная | 630 |  | 0
9 | 295 ктп | с.Романовка,ул.Заводская 59 | 100 |  | 0
10 | 331 ктп | с.Романовка,ул.Молодёжная 11 | 160 |  | 0
11 | 272 ктп | с.Микяшево,ул.Центральная 1 | 160 |  | 0
12 | 317 ктп | с.Микяшево,ул.Счастья | 250 |  | 0
Миякинский район
1 | 6069 ктп | с.Тамьян-Таймас,ул.Луговая | 250 |  | 0
2 | 6076 ктп | с.Тамьян-Таймас,ул.Луговая | 250 |  | 0
3 | Киргиз-Мияки ктп | с.Киргиз-Мияки,ул.Ленина 12 | 250 |  | 0
4 | 508 бктп | с.Киргиз-Мияки,ул.Шоссейная 20 | 250 | 250 | 0 | 0
5 | 509 ктп | с.Киргиз-Мияки,Школьная 16 | 250 |  | 0
Благоварский район
1 | 462 ктп | с.Языково,ул.Полевая 99/1,ДС Теремок | 160 |  | 0
Караидельский район
1 | 4097 | с.Абызово,ул.Аэропортная 26 | 400 |  | 0
2 | 4500 | с.Абызово,ул.Алимова | 400 |  | 0
3 | 4509 | с.Абызово,ул.Аэропортная | 400 |  | 0
4 | 4510 | с.Абызово,ул.Западная | 400 |  | 0
5 | 4601 ктп | с.Абызово,ул.Дружбы 34А СОШ | 400 |  | 0
6 | 4320 ктп | с.Бердяш,ул.Школьная | 400 |  | 0
7 | 4886 ктп | с.Караидель,ул.Строителей | 400 |  | 0
8 | 4982 ктп | с.Караидель,ул.8 Марта | 400 |  | 0
Татышлинский район
1 | 7837 ктп | с.В.Татышлы,ул.Ахматьяновых 1А | 160 |  | 0
Илишевский район
1 | 5161П ктп | с.Груздевка,ул.Новая 40 | 250 |  | 0
2 | 5162П ктп | с.Груздевка,ул.Зелёная 18/2 | 250 |  | 0
3 | 5369 ктп | с.Верхнеяркеево,ул.Комсомольская 9 | 250 |  | 0
Шаранский район
1 | 8667 ктп | с.Шаран,ул.Гафури 11 д/сад | 400 |  | 0
2 | 8012 ктп | с.Шаран, ул.Чапаева 55 депо | 400 |  | 0
Янаульский район и г. Янаул
1 | 8220 | с.Кисак-Каин, ул.Тепличная | 250 |  | 0
2 | 8201 | с.Кисак-Каин, ул.Победы 4 школа, СДК | 250 |  | 0
3 | 8224 | с.Кисак-Каин, ул.Победы 4 школа, СДК | 250 |  | 0
4 | 0101 ктп | г.Янаул, ул.Гафури, Кутузова | 250 |  | 0
5 | 1402 ктп | г.Янаул мкр.Колос | 400 |  | 0
6 | 2402 ктп | г.Янаул, ул.Якутова 6 д/сад | 250 | 250 | 0 | 0
Туймазинский район и г. Туймазы
1 | 6834п ктп | с.Ст.Туймазы, ул.Сосновая | 100 |  | 0
2 | 6835п ктп | с.Ст.Туймазы, ул.Восточная | 100 |  | 0
3 | 163 ктп | г.Туймазы,ул.Фабричная 5 | 400 |  | 0
4 | 175 бктп | г.Туймазы, ул.Ленина,16 детская поликлиника | 400 | 400 | 0 | 0
5 | 203 тп | г.Туймазы, ул.Комарова 39Б,ДС№18 | 400 | 400 | 0 | 0
6 | 199 ктп | г.Туймазы, мкр. Агиртамак | 160 |  | 0
7 | 225 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 160 |  | 0
8 | 240 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 100 |  | 0
9 | 259 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 160 |  | 0
10 | 219 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 160 |  | 0
11 | 260 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 100 |  | 0
12 | 261 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 160 |  | 0
13 | 348 ктп | г. Туймазы, мкр. Агиртамак | 400 |  | 0
Альшеевский район
1 | 421 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.Булатова,50 | 160 |  | 0
2 | 422 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.Интернациональная 26 | 160 |  | 0
3 | 1712 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул. П.Барбазюка и ул.Г.Тукая | 250 |  | 0
4 | 1713 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул. П.Барбазюка 50 | 250 |  | 0
5 | 1714 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул. Ст.Овчарова 25 | 100 |  | 0
6 | 1715 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.Ст.Овчарова и ул.И.Копейкина | 160 |  | 0
7 | 1716 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.И.Копейкина 15 | 160 |  | 0
8 | 1717 ктп | Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.Никонова 21 | 160 |  | 0
9 | 1441 ктп | Альшеевский р-н, с.Ким, ул. Мира 14Б, агропромышленный колледж | 160 |  | 0
10 | 1817 ктп | Альшеевский р-н, с.Ким, ул. Мира 14Б | 250 |  | 0
11 | 1816 ктп | Альшеевский р-н, с.Ким, ул. Прудная 2А | 400 |  | 0
г. Белебей
1 | 2560 2бктп | г. Белебей, ул. Травницкого д.24 | 400 | 400 | 0 | 0
Бижбулякский район
1 | 53 ктп | с. Бижбуляк,ул.Центральная,31/2, ДС Умка | 400 |  | 0
2 | 47 ктп | с.Бижбуляк, ул.Г.Тукая, СЗ район | 160 |  | 0
3 | 49 ктп | с. Бижбуляк, ул.Героя Андреева, СЗ район | 100 |  | 0
4 | 50 ктп | с. Бижбуляк, ул.Г.Тукая,СЗ район | 160 |  | 0
5 | 51 ктп | с.Бижбуляк, ул.С.Юлаева, СЗ район | 160 |  | 0
6 | 52 ктп | с.Бижбуляк, ул.Ираиды Петровой, СЗ район | 100 |  | 0
7 | 54 ктп | с. Бижбуляк,ул.Центральная 27А,РОВД | 160 |  | 0
Ермекеевский район
1 | 16 ктп | с.Ермекеево,ул.Школьная 33 | 630 |  | 0

## ЦЭС
Сведения о свободной мощности для технологического присоединения потребителей 4-й квартал 2024 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП и ее местонахождение | установленная мощн.КВА |  | свободная мощн. кВт
|  | Тр-1 | Тр-2 | Тр-1 | Тр-2
Аургазинский район
1 | ТП-3849 | 400 |  | 0 | 0
Белокатайский район
1 | ТП-3715 | 160 |  | 0
2 | ТП-3716 | 160 |  | 0
3 | ТП-3717 | 160 |  | 0
Бирский район
1 | ТП-181 | 250 |  | 0
2 | ТП-01637 | 250 |  | 0
Благовещенский район
1 | ТП-012932 | 630 | 630 | 0 | 0
2 | ТП-0053 | 400 | 400 | 0 | 0
Гафурийский район
1 | ТП-5898 | 100 |  | 0
2 | ТП-5821 | 250 |  | 0
Дуванский район
1 | ТП-1777П | 400 |  | 0
2 | ТП-б/н | 400 |  | 0
3 | ТП-1774 | 630 | 630 | 0 | 0
Зианчуринский район
1 | ТП-4992 | 250 |  | 0
2 | ТП 6033 | 400 |  | 0
Иглинский район
1 | ТП-97 | 400 |  | 0
2 | ТП-46 | 250 |  | 0
3 | ТП-7 | 630 |  | 0
4 | ТП-60 | 250 |  | 0
5 | ТП-18 | 250 |  | 0
6 | ТП-62 | 160 |  | 0
7 | ТП-34 | 630 |  | 0
8 | ТП-15 | 400 |  | 0
9 | ТП-91 | 160 |  | 0
10 | ТП-74 | 250 |  | 0
11 | ТП-21 | 250 |  | 0
12 | ТП-105 | 40 |  | 0
13 | ТП-6 | 250 |  | 0
14 | ТП-25 | 400 |  | 0
15 | ТП-84 | 160 |  | 0
16 | ТП-76 | 160 |  | 0
17 | ТП-11 | 250 |  | 0
18 | ТП-85 | 160 |  | 0
19 | ТП-107 | 160 |  | 0
20 | ТП-117 | 100 |  | 0
21 | ТП-75 | 250 |  | 0
22 | ТП-67 | 160 |  | 0
23 | ТП-32 | 250 |  | 0
24 | ТП-73 | 160 |  | 0
25 | ТП-59 | 60 |  | 0
26 | ТП-80 | 160 |  | 0
27 | ТП-102 | 400 |  | 0
28 | ТП-77 | 100 |  | 0
29 | ТП-88 | 160 |  | 0
30 | ТП-68 | 250 |  | 0
31 | ТП-51 | 250 |  | 0
32 | ТП-94 | 250 |  | 0
33 | ТП-3 | 250 |  | 0
34 | ТП-50 | 400 |  | 0
35 | ТП-33 | 100 |  | 0
36 | ТП-40 | 630 |  | 0
37 | ТП-Б/Н | 160 |  | 0
38 | ТП-54 | 250 |  | 0
39 | ТП-101 | 250 |  | 0
40 | ТП-70 | 400 |  | 0
41 | ТП-55 | 160 |  | 0
42 | ТП-79 | 400 |  | 0
43 | ТП-45 | 400 |  | 0
44 | ТП-71 | 250 |  | 0
45 | ТП-22 | 250 |  | 0
46 | ТП-41 | 160 |  | 0
47 | ТП-69 | 250 |  | 0
48 | ТП-10 | 400 |  | 0
49 | ТП-19 | 100 |  | 0
50 | ТП-65 | 160 |  | 0
51 | ТП-106 | 160 | 160 | 0 | 0
52 | ТП-116 | 160 |  | 0
53 | ТП-111 | 400 | 400 | 0 | 0
54 | ТП-28 | 250 |  | 0
55 | ТП-108 | 100 |  | 0
56 | ТП-17 | 40 |  | 0
57 | ТП-42 | 400 |  | 0
58 | ТП-57 | 250 |  | 0
59 | ТП-93 | 100 |  | 0
60 | ТП-103 | 250 |  | 0
61 | ТП-14 | 250 |  | 0
62 | ТП-58 | 160 |  | 0
63 | ТП-36 | 400 |  | 0
64 | ТП-Б/Н | 160 |  | 0
65 | ТП-13 | 250 |  | 0
66 | ТП-01521 | 250 |  | 0
67 | ТП-01522 | 250 |  | 0
68 | ТП-01524 | 250 |  | 0
69 | ТП-0125 | 100 |  | 0
70 | ТП-61 | 100 |  | 0
71 | ТП-63 | 250 |  | 0
72 | ТП-123 | 400 |  | 0
73 | ТП-100 | 100 |  | 0
74 | ТП-121 | 250 |  | 0
75 | ТП-9 | 160 |  | 0
76 | ТП-99 | 250 |  | 0
77 | ТП-46 | 400 |  | 0
78 | ТП-78 | 100 |  | 0
79 | ТП-150 | 250 |  | 0
80 | ТП-151 | 250 |  | 0
81 | ТП-152 | 250 |  | 0
82 | ТП-153 | 250 |  | 0
83 | ТП-64 | 250 |  | 0
84 | ТП-113 | 250 |  | 0
85 | ТП-112 | 160 |  | 0
86 | ТП-114 | 63 |  | 0
87 | ТП-20 | 100 |  | 0
88 | ТП-4 | 160 |  | 0
89 | ТП-96 | 160 |  | 0
90 | ТП-110 | 60 |  | 0
91 | ТП-47 | 160 |  | 0
92 | ТП-98 | 160 |  | 0
93 | ТП-31 | 160 |  | 0
94 | ТП-Б/Н | 250 |  | 0
95 | ТП-104 | 100 |  | 0
96 | ТП-5 | 400 |  | 0
97 | ТП-109 | 100 |  | 0
98 | ТП-12 | 100 |  | 0
99 | ТП-115 | 100 |  | 0
100 | ТП-49 | 250 |  | 0
101 | ТП-83 | 60 |  | 0
102 | ТП-39 | 160 |  | 0
103 | ТП-72 | 250 |  | 0
104 | ТП-39 | 40 |  | 0
105 | ТП-90 | 560 |  | 0
106 | ТП-30 | 100 |  | 0
107 | ТП-52 | 63 |  | 0
108 | ТП-140 | 160 |  | 0
109 | ТП-141 | 100 |  | 0
110 | ТП-142 | 160 |  | 0
111 | ТП-167 | 100 |  | 0
112 | ТП-66 | 400 |  | 0
113 | ТП-44 | 63 |  | 0
114 | ТП-86 | 250 | 250 | 0 | 0
115 | ТП-37,28 | 160 |  | 0
116 | ТП-27 | 160 |  | 0
117 | ТП-9882 | 250 |  | 0
118 | ТП-9898 | 250 |  | 0
119 | ТП-9883 | 400 |  | 0
120 | ТП-9892 | 250 |  | 0
121 | ТП-1Г | 250 |  | 0
122 | ТП-6Г | 63 |  | 0
123 | ТП-9Г | 100 |  | 0
124 | ТП-10Г | 400 |  | 0
125 | ТП-11Г | 160 |  | 0
126 | ТП-12Г | 250 |  | 0
127 | ТП-14Г | 250 |  | 0
128 | ТП-15Г | 400 |  | 0
129 | ТП-0684 | 63 |  | 0
Ишимбайский район
1 | ТП-72 | 100 |  | 0
Кармаскалинский район
1 | ТП-4 | 100 |  | 0
2 | ТП-5 | 160 |  | 0
3 | ТП-0744 | 250 |  | 0
Кигинский район
1 | ТП-4697 | 100 |  | 0
2 | ТП-Б/Н | 250 |  | 0
Куюргазинский район
1 | ТП-463 | 400 |  | 0
2 | ТП-Б/Н | 250 | 250 | 0 | 0
Кушнаренковский район
1 | ТП-01625 | 250 | 250 | 0 | 0
2 | ТП-0686 | 160 | 160 | 0 | 0
3 | ТП-01480
ГО г.Кумертау
1 | ТП-7217 | 160 |  | 0
2 | ТП-230 | 630 | 630 | 0 | 0
3 | ТП-Б/Н | 400 | 400 | 0 | 0
4 | ТП-Б/Н | 400 | 400 | 0 | 0
г.Мелеуз
| ТП-Б/Н | 250 |  | 0
Мечетлинский район
| ТП-Б/Н | 250 |  | 0
Мишкинский район
1 | КТП-1736 | 1000 | 1000 | 0 | 0
2 | КТП-335 | 250 |  | 0
3 | ТП-322 | 400 |  | 0
Нуримановский район
1 | КТП-5102 | 250 |  | 0
2 | КТП-5103 | 250 |  | 0
3 | КТП-5101 | 250 |  | 0
4 | КТП-5207 | 400 |  | 0
5 | КТП 3С 2504070 | 250 |  | 0
6 | КТП 3С 6040701 | 160 |  | 0
ГО г.Салават
1 | С-7 | 400 |  | 0
2 | С-8 | 630 |  | 0
3 | С-6 | 250 |  | 0
Салаватский район
1 | ТП-Б/Н | 250 |  | 0
Стерлибашевский район
1 | ТП-Б/Н | 400 |  | 0
Стерлитамакский район, г.Стерлитамак
1 | КТП 462 | 400 |  | 0
2 | КТП 463 | 400 |  | 0
3 | ТП-2589 | 250 |  | 0
4 | ТП-2510 | 400 |  | 0
5 | ТП 2146 | 400 |  | 0
6 | ТП 2819 | 160 |  | 0
7 | ТП-44001 | 400 |  | 0
8 | ТП-Б/Н | 630 |  | 0
9 | ТП-Б/Н | 160 |  | 0
г.Уфа
1 | ТП-630кВА | 630 |  | 0
2 | ТП-6 | 400 | 400 | 0 | 0
3 | ТП-1 | 750 | 750 | 0 | 0
4 | ТП-2 | 1000 | 750 | 0 | 0
5 | РП-507 | 250 | 250 | 0 | 0
6 | ТП-5092 | 630 | 630 | 0 | 0
7 | ТП-5352 | 1000 |  | 0
8 | ТП-6026 | 250 | 250 | 0 | 0
9 | ТП-6111,РП-622 | 1000 | 1000 | 0 | 0
10 | БКТП-2х400кВА | 400 | 400 | 0 | 0
11 | ТП-9041 | 250 |  | 0
12 | ТП-9070 | 250 |  | 0
13 | ТП-9073 | 160 |  | 0
14 | ТП-9081 | 400 |  | 0
15 | ТП-9080 | 160 |  | 0
16 | ТП-9079 | 250 |  | 0
17 | ТП-9069 | 400 |  | 0
18 | ТП-6045 | 400 |  | 0
19 | РП-20 | 630 | 630 | 0 | 0
20 | ТП-154 | 250 |  | 0
21 | ТП-9 | 250 |  | 0
22 | ТП-113 | 400 |  | 0
23 | ТП-5340 | 1000 |  | 0
24 | РП-523 | 1000 | 1000 | 0 | 0
25 | ТП-5304 | 400 |  | 0
26 | ТП-5303 | 1000 | 1000 | 0 | 0
27 | ТП-79 | 250 |  | 0
28 | ТП-341 | 250 |  | 0
29 | ТП-5205 | 400 |  | 0
30 | ТП-2533 | 400 | 400 | 0 | 0
31 | ТП-5286 | 1000 | 1000 | 0 | 0
32 | РП-517 | 630 | 630 | 0 | 0
33 | ТП-029 | 630 | 630 | 0 | 0
34 | ТП-1003 | 630 | 630 | 0 | 0
35 | ТП-6330 | 630 | 630 | 0 | 0
36 | РП-619 | 630 | 630 | 0 | 0
37 | ТП-803 | 250 | 250 | 0 | 0
38 | ТП-71 | 400 | 400 | 0 | 0
39 | ТП-5431 | 400 | 400 | 0 | 0
40 | ТП-5384 | 400 | 400 | 0 | 0
41 | ТП-268 | 630 | 630 | 0 | 0
42 | ТП-299 | 160 | 160 | 0 | 0
43 | РП-522 | 1000 | 1000 | 0 | 0
44 | ТП-5330 | 2500 | 2500 | 0 | 0
45 | ТП-5331 | 2000 |  | 0
46 | ТП-722 | 400 | 400 | 0 | 0
47 | ТП-7259 | 1000 | 1000 | 0 | 0
48 | ТП-7260 | 1000 | 1000 | 0 | 0
49 | ТП-7261 | 630 |  | 0
50 | ТП-7376 | 630 | 630 | 0 | 0
51 | ТП-6795 | 630 |  | 0
52 | ТП-6794 | 400 |  | 0
53 | ТП-224 | 400 | 400 | 0 | 0
54 | ТП-б/н | 250 | 250 | 0 | 0
55 | ТП-9386 | 400 | 400 | 0 | 0
56 | ТП-9993 | 630 | 630 | 0 | 0
57 | ТП-01696 | 250 | 250 | 0 | 0
58 | ТП-9992 | 400 | 400 | 0 | 0
59 | ТП-9559 | 250 | 250 | 0 | 0
60 | ТП-9999 | 630 | 630 | 0 | 0
61 | ТП-9559/1 | 400 | 400 | 0 | 0
62 | ТП-9997 | 400 | 400 | 0 | 0
63 | ТП-9998 | 400 | 400 | 0 | 0
64 | ТП-Б/Н Речные зори | 250 | 250 | 0 | 0
65 | ТП-7486 | 630 | 630 | 0 | 0
66 | ТП-7571 | 400 | 400 | 0 | 0
67 | ТП-6153 | 250 | 250 | 0 | 0
Уфимский район
1 | ТП-9812 | 250 |  | 0
2 | ТП-9894 | 250 |  | 0
3 | ТП-9895 | 250 |  | 0
4 | ТП-9896 | 250 |  | 0
5 | ТП-9897 | 250 |  | 0
6 | РП-921 | 400 | 400 | 0 | 0
7 | ТП-4305 | 250 |  | 0
8 | ТП-4438 | 250 | 250 | 0 | 0
9 | ТП-4436 | 40 |  | 0
10 | ТП-4439 | 400 |  | 0
11 | ТП-9237 | 160 |  | 0
12 | ТП-9285 | 630 |  | 0
13 | ТП-10кВ ПТЦ | 250 | 250 | 0 | 0
14 | ТП-4306 | 400 |  | 0
15 | ТП-4307 | 160 |  | 0
16 | ТП-4302 | 250 |  | 0
17 | ТП-4310 | 400 |  | 0
18 | ТП-4311 | 250 |  | 0
19 | ТП-4313 | 40 |  | 0
20 | ТП-4315 | 400 |  | 0
21 | ТП-9628 | 400 |  | 0
22 | ТП-9629 | 400 |  | 0
23 | ТП-4440 | 250 |  | 0
24 | ТП-4441 | 250 |  | 0
25 | ТП-1065 | 160 |  | 0
26 | ТП-4092 | 400 |  | 0
27 | ТП-4312 | 400 |  | 0
28 | ТП-4316 | 400 |  | 0
29 | ТП-4317 | 250 |  | 0
30 | ТП-4318 | 250 |  | 0
31 | ТП-4319 | 250 |  | 0
32 | ТП-4320 | 400 |  | 0
33 | ТП-4321 | 250 |  | 0
34 | ТП-4322 | 250 |  | 0
35 | ТП-4323 | 400 |  | 0
36 | ТП-9520 | 400 |  | 0
37 | ТП-9100 | 250 | 250 | 0 | 0
38 | ТП-9101 | 250 | 250 | 0 | 0
39 | ТП-9102 | 400 | 400 | 0 | 0
40 | ТП-9577 | 160 |  | 0
41 | ТП-9946 | 250 |  | 0
42 | ТП-9828 | 630 |  | 0
43 | ТП-9827 | 250 |  | 0
44 | ТП-9945 | 250 |  | 0
45 | ТП-9948 | 250 |  | 0
46 | ТП-9949 | 250 |  | 0
47 | 2БКТП | 160 |  | 0
48 | ТП-9054 | 400 |  | 0
49 | ТП-9698 | 250 |  | 0
50 | ТП-9116 | 400 |  | 0
51 | КТПН-250/10/0,4кВ | 250 |  | 0
52 | 2КТП-400кВА | 400 | 400 | 0 | 0
53 | ТП-9959 | 250 |  | 0
54 | ТП-9957 | 400 |  | 0
55 | ТП-9958 | 250 |  | 0
56 | ТП-9956 | 400 |  | 0
57 | ТП-9952 | 250 |  | 0
58 | ТП-9951 | 250 |  | 0
59 | ТП-9950 | 250 |  | 0
60 | ТП-9953 | 63 |  | 0
61 | ТП-01749 | 400 |  | 0
62 | ТП-01749/1 | 630 | 630 | 0 | 0
63 | ТП-б/н Нурлино | 250 |  | 0
64 | ТП-05263 | 400 |  | 0
65 | ТП-630/10/0,4 | 630 |  | 0
66 | ТП-400/10/0,4 Булгаково | 400 |  | 0
67 | ТП-9149 | 250 |  | 0
68 | ТП-01766 | 250 |  | 0
69 | ТП-01767 | 250 |  | 0
70 | ТП-б/н Булгаково | 250 |  | 0
71 | ТП-9299 | 400 |  | 0
72 | ТП-9343 | 250 | 250 | 0 | 0
73 | ТП-9526 | 400 |  | 0
74 | РП-906 | 630 | 630 | 0 | 0
75 | ТП-9889 | 400 | 400 | 0 | 0
76 | ТП-9888 | 250 | 250 | 0 | 0
77 | БКТП-9902 | 400 | 400 | 0 | 0
78 | ТП-9474 | 250 | 250 | 0 | 0
79 | БКТП-Б/Н | 250 | 250 | 0 | 0
80 | БКТП-9806 | 250 | 250 | 0 | 0
81 | ТП-0845 | 250 | 250 | 0 | 0
82 | ТП-01065 | 400 |  | 0
83 | ТП-01773 | 400 |  | 0
84 | ТП-2094(9627) | 400 |  | 0
85 | ТП-0755 | 400 |  | 0
86 | ТП-9136 | 400 |  | 0
87 | БКТП-1/ 2*400кВА | 400 |  | 0
88 | ТП-9955 | 400 |  | 0
89 | ТП-16 | 160 | 160 | 0 | 0
90 | ТП-9022 | 250 |  | 0
91 | ТП-5 | 400 |  | 0
92 | ТП-9745 | 400 |  | 0
93 | ТП-9746 | 400 |  | 0
94 | ТП-4829 | 250 |  | 0
95 | ТП-918 | 160 |  | 0
96 | ТП-9850 | 250 |  | 0
97 | ТП-9168 | 400 |  | 0
98 | ТП-9796 | 250 |  | 0
99 | ТП-9015 | 400 |  | 0
100 | ТП-9019 | 160 |  | 0
101 | ТП-9094 | 250 |  | 0
102 | ТП-1 Б/Н | 400 | 400 | 0 | 0
103 | ТП-2 Б/Н | 400 | 400 | 0 | 0
104 | ТП-Б/Н Жуково | 400 | 400 | 0 | 0
105 | ТП-0696 | 400 | 400 | 0 | 0
106 | ТП-9136 | 400 | 400 | 0 | 0
107 | ТП-9208 | 250 |  | 0
108 | ТП-9514 | 250 | 250 | 0 | 0
109 | ТП-9094 | 400 |  | 0
Федоровский район
1 | ТП-43 | 160 |  | 0
2 | ТП-45 | 160 |  | 0
3 | ТП-38 | 160 |  | 0
4 | ТП-2202 | 160 |  | 0
Чишминский район
1 | ТП-01539 (01004) | 400 |  | 0
2 | ТП Поликлиника | 630 | 630 | 0 | 0
3 | ПС Толпар | 2500 | 2500 | 0 | 0
4 | ТП-0629 | 250 |  | 0
5 | ТП-0627 | 100 |  | 0
6 | ТП-0624 | 100 |  | 0
7 | ТП-0654 | 100 |  | 0
8 | ТП-05263 | 250 |  | 0
9 | ТП-0694 | 100 |  | 0
10 | ТП-0603 | 400 |  | 0
11 | ТП-0643 | 100 |  | 0