## Лист1
Договора, заключенные в ПО АО "Региональные электрические сети" на технологическое подключение в 2025 году за январь
№№ п/п | Номер заявки | Дата подачи заявки | Тип заявителя | Категория мощности | Объект присоединения | Адрес объекта присоединения | Класс напряжения, кВ | Точка присоединения | Макс. мощность | Ранее подключенная мощность | Стоимость | Дата подписания договора
1 | 255Юп/24 | 2024-12-27 | до 150 кВт | 3 | ВУ производственного здания | РБ, Белорецкий р-н, с.Лоиовка, ул.Кирпичная, д.8 | 0.38 | КТП-327 РУ-0,4 кВ АВ№2 | 110 | 0 | 48064.99 | 2025-01-24
2 | 020Юн/25 | 2025-01-21 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, пер.Березовый, з/у.54 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 15 | 10 | 30000 | 2025-01-27
3 | 054Юн/25 | 2025-01-29 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, с.Габдюково, ул.Молодежная, д.14а | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17И | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-01-31
4 | 1522н/24 | 2024-12-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 37Г, уч. 1 | 0.38 | №14/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18Г/250кВА | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-01-25
5 | 1541н/24 | 2024-12-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Осоргино, ул Уфимская, д 22 | 0.38 | №25/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4306 | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-01-29
6 | 572п/24 | 2024-12-26 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС нежилого помещения | РБ, г.Нефтекамск, ул.Заводская. д.7А, стр.49, № на этаже 2 | 0.38 | РУ-0,4кВ КТП-6321 | 10 | 0 | 13936.92 | 2025-01-20
7 | 005п/25 | 2025-01-10 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Дзержинского, зд 10Б | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1803 | 15 | 50 | 13936.92 | 2025-01-23
8 | 483п/24 | 2024-11-06 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ магазина | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Калинина, д 1/2 | 0.38 | №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-27 | 10.5 | 4.5 | 30938.33 | 2025-01-09
9 | 1517н/24 | 2024-12-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Чесноковка, ул Томилинская, д 42 | 0.38 | №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9796 | 6 | 9 | 36124.83 | 2025-01-17
10 | 004н/25 | 2025-01-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино, ул Дружбы Народов, д 138 | 0.23 | №2.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9959/400кВА | 5 | 0 | 13936.92 | 2025-01-29
11 | 1531н/24 | 2024-12-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Федоровский р-н, село Федоровка ул.Весенняя земельный участок 4 | 0.38 | №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-44 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-29
12 | 544п/24 | 2024-12-11 | ЮЛ | свыше 100 кВт | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения МКД | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Городская, д 12 стр 5 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1724 | 190 | 0 | 12143.48 | 2025-01-17
13 | 002н/25 | 2025-01-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Иглинский р-н, село Акбердино, ул Ташлинская, д 10 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9883 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-01-31
14 | 032н/25 | 2025-01-22 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино , квартал 39, участок 12 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-9956 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-31
15 | 1537н/24 | 2024-12-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Советская, уч 39/1 | 0.38 | №7/1 ВЛИ-0,4кВ Л-4 ТП-50 ВЛ-10кВ | 10 | 0 | 50000 | 2025-01-28
16 | 013н/25 | 2025-01-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, ул.Юная, зу 50А | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. ул.Юная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-21
17 | 566п/24 | 2024-12-20 | ФЛ | до 15 кВт | ВРУ административно-складских помещений | Респ Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 2, строен. 1 | 0.38 | РУ-0.4кВ КТП-1317 | 15 | 10 | 36334.76 | 2025-01-28