## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель |  |  | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9081 Ф - 387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 09,48 2023.04.02 | 10,05 2023.04.02 | П | 0.28 | ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 117.64 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 13,28 2023.04.03 | 14,25 2023.04.03 | П | 0.95 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 91 Ф - 4 ПС Иглино | 0.38 | 14,37 2023.04.03 | 15,19 2023.04.03 | П | 0.7 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124.56 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 69 Ф - 4 ПС Иглино | 0.38 | 15,27 2023.04.03 | 16,56 2023.04.03 | П | 1.48 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 108.4133 |  |  |  |  | 1
86 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1320 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,32 2023.04.04 | 10,35 2023.04.04 | П | 1.05 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 121 Ф - 4 ПС Иглино | 0.38 | 11,43 2023.04.04 | 16,43 2023.04.04 | П | 5 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1, Л - 2, Л - 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 179.92 |  |  |  |  | 1
87 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №1320 РУ-6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 14,01 2023.04.04 | 15,13 2023.04.04 | П | 1.2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
88 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1420 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.04.05 | 10,10 2023.04.05 | П | 0.83 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
89 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Первомайская с КТП-3020 | 0.38 | 09,31 2023.04.05 | 13,25 2023.04.05 | П | 3.9 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 51 Ф - 406 РП - Вятка | 0.38 | 09,35 2023.04.05 | 13,17 2023.04.05 | П | 3.7 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66.8933 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 121 Ф - 8 ПС Минзитарово | 10 (10.5) | 10,00 2023.04.05 | 18,34 2023.04.05 | П | 8.57 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 179.92 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 87 Ф- 5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 10,50 2023.04.05 | 15,22 2023.04.05 | П | 4.53 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 108.4133 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 722 РУ - 6 кВ яч.№8 | 6 (6.3) | 11,50 2023.04.05 | 13,03 2023.04.05 | П | 1.22 | ТП - 2268 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
90 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №11011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,50 2023.04.05 | 14,48 2023.04.05 | П | 0.97 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ - 0,4 кВ РП - 622 - ВРУ - 0,4кВ н_А | 0.38 | 14,15 2023.04.05 | 15,03 2023.04.05 | П | 0.8 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 00,50 2023.04.06 | 01,10 2023.04.06 | П | 0.33 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 35 Ф - Жил.Пос РП - БКЗ | 10 (10.5) | 10,59 2023.04.06 | 13,20 2023.04.06 | П | 2.35 | ВЛ |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 256.04 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 2823 | 0.38 | 11,16 2023.04.06 | 11,55 2023.04.06 | П | 0.65 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62.28 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9559 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 03,45 2023.04.07 | 04,13 2023.04.07 | П | 0.47 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 314.86 |  |  |  |  | 1
91 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №325 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 08,50 2023.04.07 | 10,20 2023.04.07 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
92 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №325 РУ-6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 10,20 2023.04.07 | 11,05 2023.04.07 | П | 0.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 7 | 0.38 | 11,01 2023.04.07 | 17,09 2023.04.07 | П | 6.13 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9999 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 00,30 2023.04.08 | 01,03 2023.04.08 | П | 0.55 | ВЛ |  |  | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 574.36 |  |  |  |  | 1
95 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Чкалова с КТП-0926 | 0.38 | 08,45 2023.04.10 | 09,00 2023.04.10 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
93 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №819 РУ-6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2023.04.10 | 10,00 2023.04.10 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 22 ПС Наумовка | 10 (10.5) | 12,54 2023.04.10 | 13,36 2023.04.10 | П | 0.7 | ТП - 2589 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204.14 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 2589 Ф - 22 ПС Наумовка | 10 (10.5) | 13,43 2023.04.10 | 16,10 2023.04.10 | П | 2.45 | ВЛ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204.14 |  |  |  |  | 1
94 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №801А РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.10 | 14,45 2023.04.10 | П | 0.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 7 | 0.38 | 09,15 2023.04.11 | 16,48 2023.04.11 | П | 7.55 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 517 РУ-6кВ яч.№17 | 6 (6.3) | 09,23 2023.04.11 | 14,56 2023.04.11 | П | 5.55 | ТП - 18/1, ТП 870/1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
98 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1532 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2023.04.11 | 09,58 2023.04.11 | П | 0.47 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 2589 Ф - 22 ПС Наумовка | 10 (10.5) | 11,23 2023.04.11 | 11,36 2023.04.11 | П | 0.22 | ВЛ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204.14 |  |  |  |  | 1
97 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Хадии Давлетшиной с КТП-15006 | 0.38 | 13,30 2023.04.11 | 15,55 2023.04.11 | П | 2.42 | ВЛ |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
96 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5001 РУ-6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 13,30 2023.04.11 | 14,31 2023.04.11 | П | 1.02 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
99 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №807 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,10 2023.04.12 | 10,25 2023.04.12 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 22 | 0.38 | 11,36 2023.04.12 | 15,22 2023.04.12 | П | 3.77 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 280.26 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 44 | 0.38 | 12,08 2023.04.12 | 12,37 2023.04.12 | П | 0.48 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 128.02 |  |  |  |  | 1
100 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №1317 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,15 2023.04.12 | 16,45 2023.04.12 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
101 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0439 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,35 2023.04.13 | 10,10 2023.04.13 | П | 0.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
36 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 5 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 12,53 2023.04.13 | 14,34 2023.04.13 | П | 1.68 | ТП - 46 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 231.82 |  |  |  |  | 1
103 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Парковая ж/д№ 23А 7,8,9 подъезд с ТП-2801 | 0.38 | 14,00 2023.04.13 | 15,30 2023.04.13 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
102 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №605 РУ-6кВ Т-1 Т-2 | 6 (6.3) | 15,10 2023.04.13 | 16,10 2023.04.13 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
104 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Новосельская с ТП-2704 | 0.38 | 09,37 2023.04.14 | 09,55 2023.04.14 | П | 0.3 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
37 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 87 Ф- 5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 10,47 2023.04.14 | 14,14 2023.04.14 | П | 3.45 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 108.4133 |  |  |  |  | 1
50 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ - 6 кВ Ф - Ясное ПС НПС 1 | 10 (10.5) | 10,21 2023.04.17 | 14,44 2023.04.17 | П | 4.38 | ТП-4311, ТП-4312,ТП-4313,ТП-17Г |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 539.76 |  |  |  |  | 1
51 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ - 10 кВ Ф - 12 ЗРУ - 10 кВ ЛПДС "Нурлино" | 10 (10.5) | 10,09 2023.04.18 | 18,53 2023.04.18 | П | 8.73 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
112 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2806 РУ-0,4кВ Т-1 Т-2 | 0.38 | 08,20 2023.04.19 | 10,35 2023.04.19 | П | 2.25 | ТП |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 916 |  |  |  |  | 1
113 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Дорожная ж/д№ 36 с ТП-1401 | 0.38 | 09,40 2023.04.19 | 10,25 2023.04.19 | П | 0.75 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
57 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 517 РУ-6кВ яч.№22 | 6 (6.3) | 10,12 2023.04.19 | 12,02 2023.04.19 | П | 1.83 | ТП - 24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
111 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Чкалова с КТП-0926 | 0.38 | 13,15 2023.04.19 | 14,55 2023.04.19 | П | 1.67 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
58 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 5352 | 10 (10.5) | 10,35 2023.04.20 | 12,04 2023.04.20 | П | 1.48 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.38 |  |  |  |  | 1
114 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№4 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 11,19 2023.04.23 | 11,20 2023.04.23 | П | 0.02 | КТП-0239,КТП-0839,КТП-15001,КТП-15003,КТП-15005,КТП-15009,КТП-1239 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 726 |  |  |  |  | 1
115 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№8 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 11,37 2023.04.23 | 13,24 2023.04.23 | П | 1.78 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
116 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№8 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 20,00 2023.04.23 | 20,16 2023.04.23 | П | 0.27 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
67 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9080 Ф - 388 РП - Карамалы | 10 (10.5) | 10,36 2023.04.25 | 16,10 2023.04.25 | П | 5.57 | ВЛ |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 335.62 |  |  |  |  | 1
118 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №1817 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,40 2023.04.25 | 15,50 2023.04.25 | П | 2.17 | ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | БКТП - 4438 | 10 (10.5) | 14,31 2023.04.25 | 17,05 2023.04.25 | П | 2.57 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
120 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №102 РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ №103 РУ-6кВ Водозабор Кама | 6 (6.3) | 09,10 2023.04.26 | 12,45 2023.04.26 | П | 3.58 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 752 |  |  |  |  | 1
70 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 10,36 2023.04.26 | 14,39 2023.04.26 | П | 4.05 | ТП - 05263 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 22 Ф - 230 ПС Восточная | 0.38 | 10,39 2023.04.26 | 12,17 2023.04.26 | П | 1.63 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 280.26 |  |  |  |  | 1
71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 111 Ф - 31 РП - ЛПДС | 0.38 | 13,12 2023.04.26 | 15,20 2023.04.26 | П | 2.13 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 138.4 |  |  |  |  | 1
119 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0623 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00 2023.04.26 | 14,25 2023.04.26 | П | 0.42 | ТП |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 5340 | 10 (10.5) | 20,00 2023.04.26 | 22,00 2023.04.26 | П | 2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
121 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №107 РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ №108 РУ-6кВ Водозабор Кама | 6 (6.3) | 09,00 2023.04.27 | 12,40 2023.04.27 | П | 3.67 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 731 |  |  |  |  | 1
122 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Парковая ж/д№ 6В с ТП-5005 | 0.38 | 10,20 2023.04.27 | 10,25 2023.04.27 | П | 0.08 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
80 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 3 ТП - 32 Ф - 5 ПС Иглино | 0.38 | 10,30 2023.04.27 | 13,46 2023.04.27 | П | 3.27 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 3 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89.96 |  |  |  |  | 1
123 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ООО"Ральф", ф.ИП Нурмухаметов с ТП-29011 | 0.38 | 10,05 2023.04.28 | 11,15 2023.04.28 | П | 1.17 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь