## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП 67 Ф-Жил.пос РП БКЗ | 0.38 | 13,00 2023.03.01 | 16,08 2023.03.01 | П | 3.13 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 79.5454 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 13,30 2023.03.01 | 15,03 2023.03.01 | П | 1.55 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 196.7702 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2702 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 14,00 2023.03.01 | 15,05 2023.03.01 | П | 1.08 | ТП |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП 74 Ф - 5 ПС Иглино | 0.38 | 15,04 2023.03.01 | 16,24 2023.03.01 | П | 1.33 | ВЛ-0,4кВ Л - 1 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 117.2248 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. ул.Советская с ТП-5309 | 0.38 | 09,00 2023.03.02 | 09,30 2023.03.02 | П | 0.5 | КЛ-0,4кВ фидер ул.Советская с ТП-5309 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 272 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Береговая, ф. ул.Мичурина с КТП-1406 | 0.38 | 09,30 2023.03.02 | 10,00 2023.03.02 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Дачная с КТП-5128 | 0.38 | 13,40 2023.03.02 | 15,05 2023.03.02 | П | 1.42 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5128 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.03.02 | 15,00 2023.03.02 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 98 Ф-4 ПС Иглино | 0.38 | 16,23 2023.03.06 | 17,22 2023.03.06 | П | 0.98 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 117.2248 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. ул.Карла Маркса ж/д№6 с ТП-603 | 0.38 | 09,30 2023.03.07 | 10,30 2023.03.07 | П | 1 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ - 10 кВ РП - 921/1ТП-9102/1 | 10 (10.5) | 10,14 2023.03.09 | 12,10 2023.03.09 | П | 1.93 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 ТП - 71 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 11,01 2023.03.09 | 12,46 2023.03.09 | П | 1.75 | ВЛ-0,4кВ Л - 3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 159.0908 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №511 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 09,12 2023.03.10 | 10,20 2023.03.10 | П | 1.13 | ТП |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. №20 ПС 110/10 Киргиз-Мияки | 10 (10.5) | 12,38 2023.03.13 | 12,42 2023.03.13 | П | 0.07 | КТП-6557,КТП-6561,КТП-6565,КТП-6568,КТП-6558,КТП-6563,КТП-6560,КТП-6569,КТП-6567 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №171Б РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.03.14 | 14,30 2023.03.14 | П | 0.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №607 РУ-0,4кВ Т-1 | 0.38 | 15,00 2023.03.14 | 16,20 2023.03.14 | П | 1.33 | ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 495 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф - 8 ПС Иглино уч. РС-13-РС38 | 10 (10.5) | 10,33 2023.03.16 | 16,05 2023.03.16 | П | 5.53 | ТП - 42 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 138.1578 | АО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС Михайловка 110/35/6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.17 | 10,12 2023.03.17 | П | 0.87 | КТП-302,КТП-313,КТП-302,ТП-2410, КТП-2411,КТП-2412,КТП-2413,КТП-2414, КТП-2415 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1683 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 Л-3 кВ ТП - 6794 | 0.38 | 09,49 2023.03.20 | 12,11 2023.03.20 | П | 2.37 | ВЛ-0,4кВ Л - 3 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 276.3156 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2812 РУ-6кВ Т-1,Т-2 | 6 (6.3) | 09,52 2023.03.20 | 11,50 2023.03.20 | П | 1.97 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 673 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Набережная ж/д№ 38 - ж/д№76 с ТП-5111 | 0.38 | 08,35 2023.03.21 | 10,27 2023.03.21 | П | 1.87 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №812 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 08,50 2023.03.22 | 10,20 2023.03.22 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. ул.Ленина ж/д №24 с ТП 1713, КЛ-0,4кВ ф. ул.Ленина ж/д №24А с ТП 1712 | 0.38 | 09,30 2023.03.22 | 10,44 2023.03.22 | П | 1.23 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 9 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 10,10 2023.03.22 | 15,52 2023.03.22 | П | 5.7 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150.7176 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | РП | РП - 517 РУ - 0,4 кВ | 10 (10.5) | 10,33 2023.03.22 | 12,37 2023.03.22 | П | 2.07 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-7, Л-11, Л-13, Л-15, Л-21, Л-23, Л-4, Л-6, Л-8, Л-10, Л-14, Л-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 87 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 11,20 2023.03.22 | 17,10 2023.03.22 | П | 5.83 | ВЛ-0,4кВ Л - 1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 129.7846 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 9 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 11,35 2023.03.22 | 16,36 2023.03.22 | П | 5.02 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150.7176 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-13 п/с Монтажная, Ревизия РС 1311 | 6 (6.3) | 12,00 2023.03.22 | 13,15 2023.03.22 | П | 1.25 | КТП-312,КТП-315,ТП-503,КТП-504,КТП-505,ТП-2921,ТП-5721,ТП-507,КТП-508,ТП-519,КТП-520,КТП-6321,ТП-526,КТП-524,КТП-527,ТП-506,ТП-4321 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1045 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №316 РУ-6кВ Т-1,Т-2 | 6 (6.3) | 13,30 2023.03.22 | 14,32 2023.03.22 | П | 1.03 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №810 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.03.22 | 15,15 2023.03.22 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№13 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,12 2023.03.22 | 20,14 2023.03.22 | П | 0.03 | РП КНС-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№29 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,15 2023.03.22 | 20,20 2023.03.22 | П | 0.08 | РП-5,ТП-2909,ТП-2911,ТП-2910,ТП-0406,2601,ТП-2907,ТП-2901 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3049 |  |  |  |  | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№21 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,23 2023.03.22 | 20,29 2023.03.22 | П | 0.1 | РП-14,ТП-0413 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 669 |  |  |  |  | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№25 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,29 2023.03.22 | 20,33 2023.03.22 | П | 0.07 | РП-13,ТП-0113,КТП-0213,ТП-0813 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1398 |  |  |  |  | 1
35 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,33 2023.03.22 | 20,40 2023.03.22 | П | 0.12 | РП-8,ТП-1802,ТП-0914 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 713 |  |  |  |  | 1
36 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№27 ПС "Михайловка" | 6 (6.3) | 20,41 2023.03.22 | 20,50 2023.03.22 | П | 0.15 | РП-7 Т-1, ТП-1801,ТП-1803,ТП-1805 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2580 |  |  |  |  | 1
37 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ - 10 кВ Ф - 8 ПС Шакша Районная от РС - 574 до РС - 575 | 10 (10.5) | 11,15 2023.03.23 | 13,02 2023.03.23 | П | 1.78 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-22 Р - 275 ПС Наумовка | 10 (10.5) | 12,10 2023.03.24 | 13,22 2023.03.24 | П | 1.2 | ТП-2589 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 175.8372 |  |  |  |  | 1
39 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 12,42 2023.03.24 | 16,59 2023.03.24 | П | 4.28 | ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30, ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42, ТП-33, ТП-53 |  |  | 225 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 215 | 2 | 900.119 | ООО «Башкирэнерго»; АО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
40 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №513 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2023.03.24 | 15,45 2023.03.24 | П | 1.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
41 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 5 ПС Иглино за РС - 24 | 10 (10.5) | 09,33 2023.03.28 | 15,32 2023.03.28 | П | 5.98 | ТП - 32 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 108.8516 |  |  |  |  | 1
42 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ - 0,4 кВ ТП - 2054 Р-0,4 кВ №2 - ВРУ 0,4кВ Рабкоров 11 | 0.38 | 10,23 2023.03.28 | 14,48 2023.03.28 | П | 4.42 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
43 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1804 РУ-6кВ Т-1,Т-2 | 6 (6.3) | 13,40 2023.03.28 | 15,20 2023.03.28 | П | 1.67 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499 |  |  |  |  | 1
44 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-05 ПС Груздевка | 6 (6.3) | 08,32 2023.03.29 | 08,33 2023.03.29 | П | 0.02 | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка,КТП-5162п |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
45 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №608 РУ-6кВ Т-1,Т-2 | 6 (6.3) | 09,17 2023.03.29 | 10,55 2023.03.29 | П | 1.63 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
46 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2102 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13,37 2023.03.29 | 14,45 2023.03.29 | П | 1.13 | ТП |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 539 |  |  |  |  | 1
47 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0426 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,50 2023.03.30 | 14,35 2023.03.30 | П | 0.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
48 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.пр.Юбилейный ж/д №3, 2 подъезд с ТП-317 | 0.38 | 09,00 2023.03.31 | 09,25 2023.03.31 | П | 0.42 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
49 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Молодежная с КТП-5127 | 0.38 | 09,05 2023.03.31 | 10,23 2023.03.31 | П | 1.3 | ВЛ |  |  | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1
50 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 41 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 09,30 2023.03.31 | 12,24 2023.03.31 | П | 2.9 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 104.665 |  |  |  |  | 1
51 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. ул.Социалистическая ж/д №65 с ТП-513 | 0.38 | 10,00 2023.03.31 | 10,35 2023.03.31 | П | 0.58 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
52 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. пр.Юбилейный ж/д №11 с ТП-320 | 0.38 | 10,05 2023.03.31 | 11,20 2023.03.31 | П | 1.25 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
53 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 50 Ф-8 ПС Минзитарово | 0.38 | 10,15 2023.03.31 | 11,50 2023.03.31 | П | 1.58 | ВЛ-0,4кВ Л - 2 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 443.7796 |  |  |  |  | 1
54 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №6923 РУ-6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 13,30 2023.03.31 | 14,25 2023.03.31 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь