## Лист1
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | [19 empty] | январь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Зенцова с ТП-8009 | 0.38 | 14:20 20223.01.01 | 14:50 2023.01.01 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 306 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5309 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15:00 2023.01.11 | 15:30 2023.01.11 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 427 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 10 (10.5) | 14:47 2023.01.12 | 15:47 2023.01.12 | П | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр, КТП-7618-п,КТП-7624-п,КТП-7625-п | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №811 РУ-0,4кВ | 0.38 | 16:12 2023.01.13 | 17:00 2023.01.13 | П | 0.8 | ТП | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 467 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-9101/2-ТП-9100/2 | 10 (10.5) | 10,23 2023.01.17 | 11,26 2023.01.17 | П | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7 Ф-23 ПС Стерлибашево | 10 (10.5) | 14,40 2023.01.17 | 18,59 2023.01.17 | П | 4.32 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5303 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13:45 2023.01.17 | 15:15 2023.01.17 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1713 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13:54 2023.01.18 | 15:25 2023.01.18 | П | 1.52 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9081 Ф-388 РП Карамалы | 10 (10.5) | 13,18 2023.01.18 | 14,13 2023.01.18 | П | 0.92 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 313.995 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9070 Ф-388 РП Карамалы | 10 (10.5) | 10,48 2023.01.19 | 11,25 2023.01.19 | П | 0.62 | ВЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |  | 1027.62 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9559 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 13,06 2023.01.19 | 14,11 2023.01.19 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 865.865 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 110/6 Ташкиново | 6 (6.3) | 14:00 2023.01.19 | 16:25 2023.01.19 | П | 2.42 | КТП-808,КТП-811,КТП-814,КТП-817,КТП-818,КТП-0236,КТП-1320,КТП-1420,КТП-1620,КТП-1820,КТП-2120 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 942
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ № 225 РУ-0,4 кВ с.Агиртамак | 0.38 | 14:10 2023.01.19 | 15:40 2023.01.19 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ № 240 РУ-0,4 кВ с.Агиртамак | 0.38 | 12:40 2023.01.19 | 13:55 2023.01.19 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0825 РУ-0,4кВ 1секция шин | 0.38 | 14:00 2023.01.20 | 15:00 2023.01.20 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6кВ Николо Березовка | 6 (6.3) | 10:20 2023.01.20 | 10:55 2023.01.20 | П | 0.58 | КТП-402 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7 Ф-23 ПС Стерлибашево | 10 (10.5) | 11,01 2023.01.20 | 19,32 2023.01.20 | П | 8.52 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9828 | 10 (10.5) | 12,42 2023.01.20 | 13,58 2023.01.20 | П | 1.27 | ВЛ | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |  | 2159.905 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-35 РП-БКЗ | 0.38 | 13,18 2023.01.20 | 15,07 2023.01.20 | П | 1.82 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 704.11 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9080 Ф-388 РП Карамалы | 10 (10.5) | 09,32 2023.01.20 | 10,32 2023.01.20 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 922.955 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | РП | РП-8 РУ-0,4кВ ф.ул.Дзержинского ж/д №1 корпус Б | 0.38 | 09:17 2023.01.21 | 09:23 2023.01.21 | П | 0.1 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.ул.Дзержинского ж/д №1 корпус Б с РП-8 | 0.38 | 19:00 2023.01.21 | 21:00 2023.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 13,06 2023.01.23 | 17,16 2023.01.23 | П | 4.17 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 409.145 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-64 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 11,53 2023.01.23 | 12,20 2023.01.23 | П | 0.45 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 608.96 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-64 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 17,38 2023.01.23 | 18,01 2023.01.23 | П | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 608.96 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-43 ПС Федоровка | 0.38 | 12,29 2023.01.24 | 13,27 2023.01.24 | П | 0.97 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 865.865 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 14,31 2023.01.24 | 15,26 2023.01.24 | П | 0.92 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 409.145 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Победы ж/д №6,- ф.ул.Социвалистическая ж/д№58 с ТП 319 | 0.38 | 09:35 2023.01.24 | 09:37 2023.01.24 | П | 0.03 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №3059 РУ-6кВ с.Чекмагуш | 6 (6.3) | 11:55 2023.01.24 | 12:15 2023.01.24 | П | 0.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | БКТП 6/0,4кВ №0420 РУ-6кВ 2секция шин, Т-2 | 6 (6.3) | 09:42 2023.01.25 | 10:45 2023.01.25 | П | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
31 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1225 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09:10 2023.01.26 | 09:40 2023.01.26 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-71 Ф-5 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,49 2023.01.26 | 16,15 2023.01.26 | П | 5.43 | 5.43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 361.57 |  |  |  |  | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9015 | 10 (10.5) | 13,23 2023.01.27 | 14,54 2023.01.27 | П | 1.52 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 675.565 |  |  |  |  | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4306 | 0.38 | 12,40 2023.01.27 | 13,13 2023.01.27 | П | 0.55 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 704.11 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.26 ПС 110/6кВ Искож Ремонт РЛНД на КТП-26007 | 6 (6.3) | 14:25 2023.01.28 | 15:23 2023.01.28 | П | 0.97 | КТП-1421,КТП-1721,КТП-1921,КТП-2221,КТП-3721,КТП-6121,КТП-5021,КТП-26001,КТП-26005,КТП-26006,КТП-26007 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 519 |  |  |  |  | 1
36 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №801 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 09:00 2023.01.30 | 10:30 2023.01.30 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 738 |  |  |  |  | 1
37 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.ул.Дзержинского ж/д №1 с РП-8 | 0.38 | 09:30 2023.01.30 | 11:30 2023.01.30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
38 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2324 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:00 2023.01.31 | 11:50 2023.01.31 | П | 2.83 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь