## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6794 | 0.38 | 10,10 2023.07.03 | 14,40 2023.07.03 | П | 4.5 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-6794 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50.6198 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ н.А ф.4 ПС"Иглино" РС-5 н.А | 10(10.5) | 10,01 2023.07.04 | 16,17 2023.07.04 | П | 6.27 | ТП-4, ТП-9Г, ТП-69, ТП-38 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 983.4704 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ н.А ф.4 ПС"Иглино" | 10 (10.5) | 10,02 2023.07.04 | 14,56 2023.07.04 | П | 4.9 | ТП-4, ТП-9Г, ТП-69, ТП-38 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 983.4704 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6795 | 0.38 | 10,42 2023.07.04 | 11,35 2023.07.04 | П | 0 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ н.А ф.4 ПС "Иглино" РС-5 н.А | 10(10.5) | 11,14 2023.07.04 | 16,17 2023.07.04 | П | 5.05 | ТП-4, ТП-9Г, ТП-69, ТП-39 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 983.4704 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-4666 ПС "Кундряк-Уметбай" | 0.38 | 13,31 2023.07.04 | 14,06 2023.07.04 | П | 0.58 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4666 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57.8512 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-6кВ ПС "Дружба" ф.57 | 6 (6.3) | 09,39 2023.07.05 | 14,22 2023.07.05 | П | 0 | ВЛ-6кВ яч. ф.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ф.4 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,16 2023.07.05 | 17,04 2023.07.05 | П | 2.8 | АВ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-111 ф.8 ПС "ЛПДС" | 0.4 | 10,50 2023.07.07 | 15,15 2023.07.07 | П | 4.42 | АВ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.314 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.91-16 ПС "Булгаково" РС-3076 | 10(10.5) | 11,15 2023.07.07 | 12,20 2023.07.07 | П | 0 | РП-Водозабор 2 с.ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4312 | 0.4 | 10,55 2023.07.12 | 11,30 2023.07.12 | П | 0.58 | АВ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 130.1652 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.3Ш н.А ПС "ТЭЦ-1" | 6 (6.3) | 11,35 2023.07.12 | 12,00 2023.07.12 | П | 0.42 | ТП-1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.314 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.6-41 ПС "Промышленная" РП-511 н.Б | 6 (6.3) | 10,05 2023.07.13 | 14,08 2023.07.13 | П | 0 | КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ул.от РС-252 до ТП-1511 | 10 (10.5) | 10,15 2023.07.14 | 12,07 2023.07.14 | П | 0 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО «Башкирэнерго» |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.14 ПС "Булгаково" | 10(10.5) | 10,46 2023.07.17 | 17,33 2023.07.17 | П | 0 | ТП-9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ ТП-88 ф.406 РП "Вятка" | 0.38 | 09,31 2023.07.18 | 16,28 2023.07.18 | П | 6.95 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155.4751 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.3Ш н.А ПС "ТЭЦ-1" | 6 (6.3) | 11,29 2023.07.19 | 14,55 2023.07.19 | П | 0 | ТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.3Ш н.А ПС "ТЭЦ-1" | 6(6.3) | 14,56 2023.07.19 | 15,13 2023.07.19 | П | 0 | ТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.3Ш н.А ПС "ТЭЦ-1" | 6 (6.3) | 09,16 2023.07.20 | 15,28 2023.07.20 | П | 0 | ТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,45 2023.07.20 | 13,20 2023.07.20 | П | 3.58 | АВ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 от ТП-2589 ПС "Наумовка" | 0.38 | 10,36 2023.07.20 | 12,38 2023.07.20 | П | 2.03 | АВ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 177.1693 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ за РС-4 ф.5 ПС "Иглино" | 10(10.5) | 11,12 2023.07.20 | 18,14 2023.07.20 | П | 7.03 | ТП-10, ТП-21Г, ТП-103, ТП-11, ТП-58, ТП-100, ТП-74, ТП-6, ТП-8Г | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 3178.2003 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП-9246 ПС "Нагаево" | 0.38 | 10,15 2023.07.21 | 14,15 2023.07.21 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 151.8594 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4438 | 0.38 | 10,26 2023.07.24 | 14,04 2023.07.24 | П | 3.63 | ВЛ-0,4кВ Л-4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 162.7065 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-74 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,12 2023.07.25 | 12,40 2023.07.25 | П | 2.47 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 115.7024 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-01749 н.п.Булгаково | 10(10.5) | 10,15 2023.07.26 | 12,40 2023.07.26 | П | 2.42 | ТП-01749 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83.1611 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.7 ПС "Кудеевка" | 0.38 | 11,15 2023.07.27 | 15,47 2023.07.27 | П | 4.53 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39.7727 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-10 ф.5 ПС "Иглино" | 10(10.5) | 10,17 2023.07.28 | 11,12 2023.07.28 | П | 0.92 | ТП-10 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 603.8219 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-14 ф.Жил.поселок БКЗ | 10(10.5) | 13,20 2023.07.28 | 13,42 2023.07.28 | П | 0.37 | ТП-14 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-47003 Ф-13, Ф-14 ПС "Булгаково" | 10(10.5) | 02,30 2023.07.29 | 02,35 2023.07.29 | П | 0 | ТП-47003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 ПС "Байрак" | 0.38 | 10,00 2023.07.31 | 11,15 2023.07.31 | П | 0 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-47 ф.9 ПС "Иглино" | 0.38 | 11,42 2023.07.31 | 13,15 2023.07.31 | П | 1.55 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101.2396 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь