## Ремонт
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Зеленый ж/д№10 с КТП 402 | 0.38 | 09:28 2023.02.01 | 10:32 2023.02.01 | П | 1.07 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1402 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13:15 2023.02.01 | 14:30 2023.02.01 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 329 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №2809 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 10:00 2023.02.02 | 11:30 2023.02.02 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6 Нефтекамск | 6 (6.3) | 15:20 2023.02.02 | 16:45 2023.02.02 | П | 1.42 | РП-15,КТП-0421,КТП-0621,КТП-1621,КТП-2021,КТП-4421,КТП-2121,КТП-3521,КТП-4821,КТП-5Н01,КТП-5Н02,КТП-4721,КТП-5Н03,КТП-5321,КТП-5Н04,КТП-5Н09,КТП-5Н11,КТП-5Н12, КТП-5Н13,КТП-5Н14,КТП-5Н15,СТП-6021 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-12 ЗРУ -10 УБКУА ПС Нурлино | 10 (10.5) | 10,43 2023.02.02 | 11,22 2023.02.02 | П | 0.65 | КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-77 | 0.38 | 13,32 2023.02.02 | 15,09 2023.02.02 | П | 1.62 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 186.84 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-12 ЗРУ -10 УБКУА ПС Нурлино | 10 (10.5) | 10,20 2023.02.03 | 13,00 2023.02.03 | П | 2.67 | КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-45 | 0.38 | 11,05 2023.02.02 | 12,20 2023.02.02 | П | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58.82 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-462 | 0.38 | 11,14 2023.02.03 | 12,44 2023.02.03 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 155.7 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6 Нефтекамск | 6 (6.3) | 15:01 2023.02.03 | 16:28 2023.02.03 | П | 1.45 | РП-15,КТП-0421,КТП-0621,КТП-1621,КТП-2021,КТП-4421,КТП-2121,КТП-3521,КТП-4821,КТП-5Н01,КТП-5Н02,КТП-4721,КТП-5Н03,КТП-5321,КТП-5Н04,КТП-5Н09,КТП-5Н11,КТП-5Н12, КТП-5Н13,КТП-5Н14,КТП-5Н15,СТП-6021 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-12 ЗРУ -10 УБКУА ПС Нурлино | 10 (10.5) | 09,55 2023.02.06 | 16,40 2023.02.06 | П | 6.75 | КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №219 РУ-0,4кВ с.Агиртамак | 0.38 | 13:30 2023.02.06 | 15:30 2023.02.06 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-12 ЗРУ -10 УБКУА ПС Нурлино | 10 (10.5) | 11,02 2023.02.07 | 11,33 2023.02.07 | П | 0.52 | КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2144 | 0.38 | 11,35 2023.02.07 | 12,08 2023.02.07 | П | 0.55 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 16,09 2023.02.07 | 16,34 2023.02.07 | П | 0.42 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93.42 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2823 | 0.38 | 15,02 2023.02.08 | 16,08 2023.02.08 | П | 1.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 76.12 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | РП | РП-13 РУ-0,4кВ ф. НБШ ж/д №2 подъезд №4 | 0.38 | 10:00 2023.02.08 | 10:20 2023.02.08 | П | 0.33 | РП-13 РУ-0,4кВ ф. НБШ ж/д №2 подъезд №4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС 110/6 ПС Ташкиново ревизия РЛНД на КТП 6983 | 6 (6.3) | 14:50 2023.02.09 | 15:20 2023.02.09 | П | 0.5 | КТП-6981,КТП-6982,КТП-6983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 251 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №6983 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14:50 2023.02.09 | 15:25 2023.02.09 | П | 0.58 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №302 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:30 2023.02.09 | 14:53 2023.02.09 | П | 1.38 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №513 РУ-6кВ, ТП 6/0,4кВ №514 РУ-6кВ, ТП 6/0,4кВ №515 РУ-6кВ, ТП 6/0,4кВ №516 РУ-6кВ перевод нагрузки на ф.14 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 16:35 2023.02.09 | 16:46 2023.02.09 | П | 0.18 | ТП-513,ТП-514,ТП-515,ТП-516 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1220 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2384 | 0.38 | 12,27 2023.02.13 | 13,24 2023.02.13 | П | 0.95 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51.9 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 | 0.38 | 13,47 2023.02.13 | 16,01 2023.02.13 | П | 2.23 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58.82 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-15 | 0.38 | 13,30 2023.02.14 | 17,05 2023.02.14 | П | 3.58 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 155.7 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №819 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:04 2023.02.14 | 10:07 2023.02.14 | П | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №4701 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:34 2023.02.15 | 14:35 2023.02.15 | П | 1.02 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-15 | 0.38 | 12,08 2023.02.15 | 16,37 2023.02.15 | П | 4.48 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 155.7 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0739 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:15 2023.02.17 | 09:40 2023.02.17 | П | 0.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-Жил.пос. РП БКЗ | 10 (10.5) | 12,18 2023.02.17 | 14,18 2023.02.17 | П | 2 | ТП-77 , ТП-35, ТП-115, ТП-67 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1 | 961.88 | ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2163 | 0.38 | 11,10 2023.02.20 | 11,46 2023.02.20 | П | 0.6 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93.42 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф - 8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 12,00 2023.02.20 | 15,27 2023.02.20 | П | 3.45 | ТП-6Г;ТП-25;ТП-53; ТП-33; ТП-49; ТП-57;ТП-72;ТП-27;ТП-3, ТП-30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ООО "Башкирэнерго" ; ООО Сетевая компания. |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-16 ПС Нагаево РТП-9955-ТП-9955 | 10 (10.5) | 10,19 2023.02.21 | 10,45 2023.02.21 | П | 0.43 | КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь