## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
48 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№11 ПС Искож 110/6кВ отпайка с КТП-11003 на КТП-11006 | 6 (6.3) | 09,30 2023.06.01 | 10,30 2023.06.01 | П | 1 | КТП-11009;КТП-1720 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 11 ПС Авдон уч. от ТП - 9827 до ТП - 9947 | 10 (10.5) | 10,00 2023.06.01 | 16,34 2023.06.01 | П | 6.57 | ТП - 9827, ТП - 9945, ТП - 9129, ТП - 9946 |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 685.08 |  |  |  |  | 1
47 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №325 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,40 2023.06.01 | 15,40 2023.06.01 | П | 2 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 4 | 0.38 | 10,30 2023.06.02 | 14,25 2023.06.02 | П | 3.92 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 539.76 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ ТП 7217 Л-1 | 0.38 | 11,03 2023.06.02 | 11,51 2023.06.02 | П | 0.8 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП - 86 | 0.38 | 13,20 2023.06.02 | 13,58 2023.06.02 | П | 0.63 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.84 |  |  |  |  | 1
50 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№24 ПС Михайловка 110/35/6кВ | 6 (6.3) | 10,48 2023.06.05 | 11,05 2023.06.05 | П | 0.28 | КТП-313,КТП-302,ТП-2410, КТП-2411,КТП-2412,КТП-2413,КТП-2414, КТП-2415,КТП-2416,КТП-2417 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2772 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | КЛ - 6 кВ Ф-6-41 ПС Промышленная - РП-511 н.Б | 6 (6.3) | 08,00 2023.06.06 | 15,30 2023.06.06 | П | 7.5 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.ул.Социалистическая ж/д№28 с ТП-1710 | 0.38 | 09,00 2023.06.06 | 10,30 2023.06.06 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
54 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Чкалова-Горная с КТП-1208 | 0.38 | 09,30 2023.06.06 | 12,00 2023.06.06 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
53 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Чкалова с КТП-0926 | 0.38 | 09,30 2023.06.06 | 12,00 2023.06.06 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
56 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№15 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,50 2023.06.07 | 13,57 2023.06.07 | П | 4.12 | КТП-15004,КТП-15008,КТП-15007,КТП-15011,КТП-15002,КТП-15010,КТП-15006,КТП-2003,КТП-0134 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1337 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 12 ПС Авдон уч. от ТП - 9949 до РО -2411 | 10 (10.5) | 10,04 2023.06.07 | 14,45 2023.06.07 | П | 4.68 | ТП - 9827, ТП - 9945, ТП - 9129, ТП - 9946 |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 726.6 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 5 ПС Тавтиманово уч. за РО-2763 | 10 (10.5) | 10,10 2023.06.07 | 16,00 2023.06.07 | П | 5.83 | ТП - 18 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 387.52 |  |  |  |  | 1
57 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№15 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,01 2023.06.08 | 13,15 2023.06.08 | П | 4.23 | КТП-15004,КТП-15008,КТП-15007,КТП-15011,КТП-15002,КТП-15010,КТП-15006,КТП-2003,КТП-0134 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1337 |  |  |  |  | 1
58 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Фестивальная ж/д№29 с ТП-1403 | 0.38 | 09,00 2023.06.09 | 11,30 2023.06.09 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
59 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ ф.Прудная с КТП-1817 с.Ким | 0.38 | 15,19 2023.06.11 | 16,35 2023.06.11 | П | 1.27 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-4 ТП - 0629 | 0.38 | 11,24 2023.06.13 | 12,37 2023.06.13 | П | 1.22 | ВЛ - 0,4 кВ Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Чкалова с КТП-0926 | 0.38 | 09,30 2023.06.14 | 13,00 2023.06.14 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
61 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Чкалова-Горная с КТП-1208 | 0.38 | 09,30 2023.06.14 | 13,20 2023.06.14 | П | 3.83 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 8 ПС Шакша Районная от РС -574 до РС - 575 | 10 (10.5) | 11,05 2023.06.15 | 12,37 2023.06.15 | П | 1.53 | ТП-5Г, ТП-9897, ТП-9014, ТП-9894, ТП-9896, ТП-9812, ТП-9895, ТП-9319, ТП-23Г |  |  | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 2951.38 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 4 ПС Иглино уч. за РС - 14 | 10 (10.5) | 11,30 2023.06.15 | 19,15 2023.06.15 | П | 7.75 | ТП-5, ТП-91, ТП -116, ТП-70 |  |  | 320 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 5 | 313 | 2 | 3094 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
63 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.ул.Ленина ж/д№51 подъезд №3 с ТП-0714 | 0.38 | 09,00 2023.06.16 | 10,30 2023.06.16 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 266 |  |  |  |  | 1
62 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №1542 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,00 2023.06.16 | 16,00 2023.06.16 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
68 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.ул.Победы ж/д№6 с ТП-319 | 0.38 | 09,18 2023.06.19 | 10,20 2023.06.19 | П | 1.03 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
67 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.ул.Ленина ж/д№7 с ТП-5004 | 0.38 | 09,30 2023.06.19 | 10,21 2023.06.19 | П | 0.85 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
70 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.ООО Фараон с ТП-509 | 0.38 | 09,30 2023.06.22 | 11,30 2023.06.22 | П | 2 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
37 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 6033 | 0.38 | 11,29 2023.06.22 | 13,01 2023.06.22 | П | 1.53 | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58.82 |  |  |  |  | 1
36 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 14,03 2023.06.22 | 16,29 2023.06.22 | П | 2.43 | ТП-22Г,ТП-9952,ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9951,ТП-9950,ТП-9959,ТП-9953 |  |  | 857 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 856 | 1 | 2961.76 | ООО «Электрические сети» г. Уфа |  |  |  | 1
71 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ ф -21 ПС Кустовая с КТП-8009 на КТП-1926 | 6 (6.3) | 10,55 2023.06.23 | 11,55 2023.06.23 | П | 1 | КТП-1926,КТП-8012 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
72 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.Арланимпэкс ул.Карла Маркса ж/д№2 с ТП-603,ТП-607 | 0.38 | 09,00 2023.06.24 | 12,00 2023.06.24 | П | 3 | КЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
42 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4305 | 0.38 | 22,54 2023.06.25 | 23,06 2023.06.25 | П | 0.2 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 65.74 |  |  |  |  | 1
74 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.Универмаг с ТП-1402 | 0.38 | 09,00 2023.06.26 | 11,00 2023.06.26 | П | 2 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
73 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №6981 РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ №6982 РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ №6983 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,30 2023.06.26 | 15,30 2023.06.26 | П | 2 | КТП-6981, КТП-6982, КТП-6983 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
75 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф -10 ПС 110/10кВ Киргиз-Мияки | 10 (10.5) | 14,11 2023.06.26 | 15,50 2023.06.26 | П | 1.65 | КТП- 508, КТП-509 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
46 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП - 4305 | 0.38 | 10,58 2023.06.29 | 14,10 2023.06.29 | П | 3.2 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 65.74 |  |  |  |  | 1
77 | ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | КЛ | КЛ-0.4кВ ф.пр.Юбилейный ж/д№4 с ТП-510 | 0.38 | 09,00 2023.06.30 | 10,30 2023.06.30 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь