## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 9627 | 0.38 | 10,24 2023.05.02 | 16,12 2023.05.02 | П | 5.8 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 224.9 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 45 Ф-5 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,38 2023.05.02 | 13,17 2023.05.02 | П | 2.65 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58.82 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 01300 | 0.38 | 13,23 2023.05.02 | 14,05 2023.05.02 | П | 0.7 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 186.84 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 106 Ф-340 ПС Восточная | 0.38 | 10,34 2023.05.03 | 12,50 2023.05.03 | П | 2.27 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 6 кВ РП - 119 - ТП - 6794 | 6 (6.3) | 11,50 2023.05.03 | 13,15 2023.05.03 | П | 1.42 | ТП - 6794 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 228.36 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 12,52 2023.05.04 | 14,08 2023.05.04 | П | 1.27 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2811 РУ-6кВ Т-1,Т-2 | 6 (6.3) | 14,25 2023.05.04 | 15,20 2023.05.04 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 59 Ф-406 РП Вятка | 10 (10.5) | 09,50 2023.05.10 | 10,30 2023.05.10 | П | 0.67 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 114 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 10,22 2023.05.10 | 12,40 2023.05.10 | П | 2.3 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124.56 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 61 Ф - 344 ПС Старокубово | 10 (10.5) | 10,30 2023.05.10 | 15,23 2023.05.10 | П | 4.88 | ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 169.54 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 10,42 2023.05.10 | 15,30 2023.05.10 | П | 4.8 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 41 Ф-5 ПС Иглино | 0.38 | 14,10 2023.05.10 | 14,36 2023.05.10 | П | 0.43 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 86.5 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 05263 Ф - 7 ПС Ключарево | 10 (10.5) | 10,41 2023.05.12 | 14,10 2023.05.12 | П | 3.48 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 2823 ПС Байрак | 0.38 | 11,05 2023.05.12 | 11,36 2023.05.12 | П | 0.52 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51.9 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 10 (10.5) | 12,38 2023.05.12 | 15,06 2023.05.12 | П | 2.47 | ТП-9237, ТП-9375, ТП-б.н |  |  | 64 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 214.52 | ООО Башкирэнерго; ООО «Энергоинжиниринг» |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 12,38 2023.05.12 | 15,06 2023.05.12 | П | 2.47 | ТП-47003, ТП-9285 |  |  | 58 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 193.76 | ООО Башкирэнерго; ООО «Энергоинжиниринг» |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-,04кВ ф.ул. Победы ж/д №7 подъезд №2 с РП-12 | 0.38 | 08,30 2023.05.15 | 08,45 2023.05.15 | П | 0.25 | КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 6 Ф - 5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 11,08 2023.05.15 | 12,37 2023.05.15 | П | 1.48 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 214.52 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №3701 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2023.05.16 | 11,00 2023.05.16 | П | 2 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0413 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,50 2023.05.16 | 17,25 2023.05.16 | П | 1.58 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 ТП - 4 Ф-4 ПС Иглино | 0.38 | 10,12 2023.05.17 | 17,12 2023.05.17 | П | 7 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 2 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 539.76 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС Михайловка 110/35/6 кВ подключение КТП-2417 | 6 (6.3) | 14,18 2023.05.17 | 15,16 2023.05.17 | П | 0.97 | ТП-2410,КТП-2413,КТП-313,КТП-302,КТП-2415,КТП-2414,КТП-2411,КТП-2412 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1932 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №8003 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,20 2023.05.18 | 10,25 2023.05.18 | П | 1.08 | ТП |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 513 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ - 6 кВ РП-109 - ТП-1046 | 6 (6.3) | 11,17 2023.05.18 | 16,44 2023.05.18 | П | 5.45 | КЛ - 6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 2146 ПС Порошковая - Хрипуновский | 0.38 | 10,27 2023.05.19 | 11,22 2023.05.19 | П | 0.92 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 65.74 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 75 Ф-8 ПС Иглино | 0.38 | 12,23 2023.05.22 | 14,56 2023.05.22 | П | 2.55 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41.52 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Зенцова с ТП-8009 | 0.38 | 13,50 2023.05.22 | 15,00 2023.05.22 | П | 1.17 | КЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 6 кВ Ф - 19 ПС Порошковая - Хрипуновский | 6 (6.3) | 14,38 2023.05.22 | 15,12 2023.05.22 | П | 0.57 | ТП- 2146, ТП -2144 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 339.08 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9956 Ф - 16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 00,35 2023.05.23 | 00,55 2023.05.23 | П | 0.33 | ВЛ |  |  | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 619.34 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.Сбербанк с ТП-1402 | 0.38 | 09,00 2023.05.23 | 10,20 2023.05.23 | П | 1.33 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 22Г Ф - 16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 14,08 2023.05.23 | 14,50 2023.05.23 | П | 0.7 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.76 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0839 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,11 2023.05.23 | 14,50 2023.05.23 | П | 0.65 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ - 6 кВ Ф - Ясное ПС НПС 1 | 6 (6.3) | 10,56 2023.05.24 | 15,08 2023.05.24 | П | 4.2 | ТП-4311, ТП-4312,ТП-4313,ТП-17Г |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 539.76 |  |  |  |  | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Дружбы с КТП-219 перевод нагрузки на КТП-348 | 0.38 | 12,15 2023.05.24 | 19,00 2023.05.24 | П | 6.75 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
35 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Малиновая, ф.ул.Школьная с КТП-240 перевод нагрузки на КТП-348 | 0.38 | 13,30 2023.05.24 | 15,30 2023.05.24 | П | 2 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
36 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5106 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,27 2023.05.26 | 10,27 2023.05.26 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
37 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 517 РУ-6кВ яч.№17 | 6 (6.3) | 10,29 2023.05.26 | 12,49 2023.05.26 | П | 2.33 | ТП 870/1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
38 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№24 ПС Михайловка 110/35/6кВ Демонтаж отпайка ТП-2410 | 6 (6.3) | 09,00 2023.05.29 | 11,07 2023.05.29 | П | 2.12 | КТП-313,КТП-302,ТП-2410, КТП-2411,КТП-2412,КТП-2413,КТП-2414, КТП-2415,КТП-2416,КТП-2417 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1942 |  |  |  |  | 1
39 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 20 РУ-6кВ яч.№5 | 6 (6.3) | 10,31 2023.05.29 | 11,46 2023.05.29 | П | 1.25 | ТП 825/1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ - 6 кВ Ф - Ясное ПС НПС 1 | 6 (6.3) | 11,02 2023.05.29 | 11,23 2023.05.29 | П | 0.35 | ТП-4311, ТП-4312,ТП-4313,ТП-17Г |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 539.76 |  |  |  |  | 1
41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 47003 Ф -13 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 12,34 2023.05.29 | 12,45 2023.05.29 | П | 0.18 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№101 Автозавод Монтаж РЛК ф.СНТ Восход, с КТП-11003 на КТП-11006 | 6 (6.3) | 09,52 2023.05.30 | 12,00 2023.05.30 | П | 2.13 | КТП-1720,КТП-11009 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП - 20 РУ-6кВ яч.№20 | 6 (6.3) | 10,00 2023.05.30 | 10,49 2023.05.30 | П | 0.82 | ТП 825/2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
44 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0123 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13,52 2023.05.30 | 15,00 2023.05.30 | П | 1.13 | ТП |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
45 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5111 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,16 2023.05.31 | 10,30 2023.05.31 | П | 1.23 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 3 ТП - 18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,05 2023.05.31 | 11,50 2023.05.31 | П | 1.75 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51.9 |  |  |  |  | 1
47 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 10,34 2023.05.31 | 13,08 2023.05.31 | П | 2.57 | ТП-22Г,ТП-9952,ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9951,ТП-9950,ТП-9959,ТП-9953 |  |  | 858 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 856 | 2 | 2961.76 | ООО "Башкирэнерго"; ООО «Электрические сети» г. Уфа |  |  |  | 1
48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 ТП - 46 Ф-5 ПС Тавтиманово | 0.38 | 13,21 2023.05.31 | 15,14 2023.05.31 | П | 1.88 | ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79.58 |  |  |  |  | 1
49 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9950 Ф - 16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 13,33 2023.05.31 | 15,20 2023.05.31 | П | 1.78 | ВЛ |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 581.28 |  |  |  |  | 1
50 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Космонавтов - Восточная с КТП-20 с.Амзя | 0.38 | 17,30 2023.05.31 | 18,59 2023.05.31 | П | 1.48 | ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
51 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Спортивный с КТП-11011 | 0.38 | 20,23 2023.05.31 | 21,09 2023.05.31 | П | 0.77 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь