## П
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-29 ф.4 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,50 2023.09.02 | 15,50 2023.09.02 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75.9297 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-60 ф.406 РП "Вятка" | 0.38 | 10,00 2023.09.04 | 12,35 2023.09.04 | П | 2.58 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 115.7024 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-3 ф.8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 15,00 2023.09.04 | 16,10 2023.09.04 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.314 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.7 ПС "Тавтиманово" за РО-64 | 10 (10.5) | 10,10 2023.09.05 | 14,26 2023.09.05 | П | 4.27 | ТП-64 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 209.7106 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-21Г ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 11,03 2023.09.06 | 11,32 2023.09.06 | П | 2.48 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 227.7891 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ за РС-21 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,00 2023.09.24 | 11,54 2023.09.24 | П | 1.9 | ТП-36, ТП-40 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 263.9461 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 ф.9 ПС "Иглино" | 0.38 | 13,29 2023.09.06 | 14,17 2023.09.06 | П | 0.8 | АВ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104.8553 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,36 2023.09.06 | 15,32 2023.09.06 | П | 0.93 | АВ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,27 2023.09.07 | 13,42 2023.09.07 | П | 3.25 | АВ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 162.7065 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ уч. до РС-6 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 00,28 2023.09.08 | 02,07 2023.09.08 | П | 1.65 | ТП-10, ТП-11, ТП-103, ТП-79, ТП-16Г, ТП-41, ТП-114, ТП-101, ТП-52, ТП-15Г, ТП-74, ТП-40, ТП-36, ТП-13, ТП-9, ТП-58, ТП-100, ТП-78, ТП-7, ТП-12, ТП-86, ТП-87, ТП-6, ТП-8Г, ТП-9Г, ТП-21Г, ТП-126 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 2 | 7094.0034 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9629 ф.9 ПС "Зубово" | 10 (10.5) | 10,08 2023.09.13 | 11,33 2023.09.13 | П | 1.42 | ТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 361.57 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | РТП-9628 ф.14 ПС "Зубово" | 10 (10.5) | 14,00 2023.09.13 | 15,28 2023.09.13 | П | 1.47 | ТП-9628/1, ТП-9628 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 582.1277 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-52 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,03 2023.09.13 | 15,54 2023.09.13 | П | 1.85 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4706 ПС "Булгаково" | 10 (10.5) | 10,20 2023.09.14 | 11,31 2023.09.14 | П | 1.18 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 188.0164 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-45 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 10 (10.5) | 10,43 2023.09.14 | 11,43 2023.09.14 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 271.1775 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-60 ф.406 РП "Вятка" | 10 (10.5) | 10,32 2023.09.14 | 15,07 2023.09.14 | П | 4.58 | ТП | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 347.1072 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-18 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 10 (10.5) | 11,50 2023.09.14 | 13,16 2023.09.14 | П | 1.43 | ТП | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 498.9666 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.404 РП "Вятка" уч. за РС-1364 | 10 (10.5) | 10,40 2023.09.15 | 13,10 2023.09.15 | П | 2.5 | ТП-84, ТП-85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2314 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,34 2023.09.18 | 14,30 2023.09.18 | П | 0.93 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 137.3966 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 ф.230 ПС "Восточная" | 0.38 | 10,53 2023.09.19 | 13,53 2023.09.19 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 108.471 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,30 2023.09.21 | 14,53 2023.09.21 | П | 4.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9997 ф.17 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 12,08 2023.09.21 | 13,08 2023.09.21 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 383.2642 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9907 ф.17 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 13,52 2023.09.21 | 15,10 2023.09.21 | П | 1.3 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 278.4089 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ф.4 ПС "Иглино" | 0.38 | 15,20 2023.09.21 | 16,33 2023.09.21 | П | 1.22 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ до РС-5 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 00,32 2023.09.22 | 02,26 2023.09.22 | П | 1.9 | ТП-4, ТП-69, ТП-65, ТП-5, ТП-91, ТП-70, ТП-29, ТП-116, ТП-98, ТП-1Г, ТП-102, ТП-38 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 759 | 2 | 2744.3163 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-0654 ф.6 ПС "Толпар" | 10 (10.5) | 10,14 2023.09.27 | 11,54 2023.09.27 | П | 1.72 | ТП | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 206.0949 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-0694 ф.412 ПС "Ключарево" | 10 (10.5) | 09,56 2023.09.28 | 11,16 2023.09.28 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 383.2642 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-46 ф.5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,21 2023.09.28 | 16,45 2023.09.28 | П | 3.4 | АВ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83.1611 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 ф.5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 15,16 2023.09.28 | 16,37 2023.09.28 | П | 1.35 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90.3925 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.7 ПС "Кудеевка" | 0.38 | 10,32 2023.09.29 | 12,08 2023.09.29 | П | 1.6 | ВЛ-0.4кВ Л-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9019 ф.19 ПС "Зубово" | 0.38 | 00,34 2023.09.29 | 00,40 2023.09.29 | П | 0.1 | ВЛ-0.4кВ Л-1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь