## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-11 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,59 2024.04.01 | 10,51 2024.04.01 | П | 0.87 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 122.9338 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-2108 до ВРУ-0,4кВ | 0.38 | 11,29 2024.04.02 | 14,51 2024.04.02 | П | 3.37 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-126 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,54 2024.04.04 | 14,57 2024.04.04 | П | 5.05 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61.4669 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-6кВ ф.19 ПС Порошковая-Хрипуновский | 6 (6.3) | 14,25 2024.04.04 | 17,20 2024.04.04 | П | 2.92 | ТП-2161, ТП-2146 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 180.785 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-126 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,15 2024.04.05 | 11,40 2024.04.05 | П | 2.42 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61.4669 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 ПС Иглино за РС-4 | 10 (10.5) | 08,59 2024.04.06 | 16,36 2024.04.06 | П | 7.62 | ТП-10, ТП-16Г, ТП-41, ТП-101, ТП-15Г, ТП-52 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | 1771.693 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,20 2024.04.09 | 15,55 2024.04.09 | П | 4.58 | ТП-9828, ТП-9116, ТП-9827, ТП-32Г, ТП-9946, ТП-9945, ТП-9129 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1789.7715 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | РУ-0,4кВ ТП-6 | 0.38 | 10,42 2024.04.11 | 14,00 2024.04.11 | П | 3.3 | ТП-6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-50 ф.8 ПС Минзитарово | 0.38 | 09,37 2024.04.15 | 11,28 2024.04.15 | П | 1.85 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 188.0164 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-1 ТП-18 ф.7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 09,40 2024.04.16 | 11,09 2024.04.16 | П | 1.48 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 169.9379 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-1 ТП-75 ф.8 ПС Иглино | 0.38 | 09,29 2024.04.17 | 10,18 2024.04.17 | П | 0.82 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.432 ПС Акманай | 10 (10.5) | 11,52 2024.04.17 | 17,00 2024.04.17 | П | 5.13 | ТП-4306, ТП-4307 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 683.3673 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-21 ф.4 ПС Улу-Теляк | 0.38 | 10,13 2024.04.22 | 13,58 2024.04.22 | П | 3.75 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101.2396 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.388 РП Карамалы | 10 (10.5) | 11,29 2024.04.22 | 18,30 2024.04.22 | П | 7.02 | ТП-01693, ТП-9865, ТП-9081 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 729.0492 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 10,10 2024.04.23 | 13,10 2024.04.23 | П | 3 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 235.0205 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-3 ТП-8Г ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 10,06 2024.04.24 | 13,00 2024.04.24 | П | 2.9 | ВЛ-0,4 Л-3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 97.6239 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 10,06 2024.04.24 | 13,00 2024.04.24 | П | 2.9 | ТП-9727, ТП-9945, ТП-9129, ТП-9946 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1778.9244 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-2108 до ВРУ-0,4кВ | 0.38 | 09,45 2024.04.25 | 11,48 2024.04.25 | П | 2.05 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-1 ТП-52 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,13 2024.04.26 | 10,45 2024.04.26 | П | 1.53 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83.1611 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-1 ТП-35 РП БКЗ | 0.38 | 09,58 2024.04.27 | 10,33 2024.04.27 | П | 0.58 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 133.7809 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь