## ТП-0053 - ЛСР по Методике 2020
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа
(наименование стройки)
Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ТП-0053 | [14 empty] | ТП-0053
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2688.9 | (398,65) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 87.85 | (3,93) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2142.09 | (321,04) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 305.15 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 34.23 | чел.час.
| прочих затрат | 33.4 | (1,5) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Работы | [15 empty] | Раздел 1. Работы
1 | ТЕРм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  | 4: 1 м ширины по фронту; 7: 14 |  |  |  | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=2+5+1+1+1+2+2 | [15 empty] | Объем=2+5+1+1+1+2+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.61; 10: 1030.54; 11: 22.33; 12: 23011.96 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 202.06; 10: 2828.84; 11: 9.47; 12: 26789.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.72; 10: 192.08; 11: 22.33; 12: 4289.15 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.2; 10: 422.8; 11: 7.48; 12: 3162.54 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.87; 7: 82.18 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 11.76 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 305.87; 10: 4282.18; 12: 52963.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1222.62; 12: 27301.11 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1185.94; 12: 26482.08 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 623.54; 12: 13923.57 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6091.66; 12: 93369.26 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.02; 10: 732.04; 11: 22.33; 12: 16346.45 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1059.4; 10: 2118.8; 11: 9.47; 12: 20065.04 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.71; 10: 189.42; 11: 22.33; 12: 4229.75 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 868.89; 10: 1737.78; 11: 7.48; 12: 12998.59 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.1; 7: 60.2 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.8; 7: 11.6 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2294.31; 10: 4588.62; 12: 49410.08 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.46; 12: 20576.2 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 893.82; 12: 19958.91 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 469.94; 12: 10493.86 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5952.38; 12: 79862.85 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРм10-04-066-03 | Щит распределительный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Щит распределительный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.97; 10: 431.97; 11: 22.33; 12: 9645.89 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 48.88; 10: 48.88; 11: 7.48; 12: 365.62 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 7: 33 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 480.85; 10: 480.85; 12: 10011.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 431.97; 12: 9645.89 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 410.37; 12: 9163.6 | [6 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 228.94; 12: 5112.32 | [6 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1120.16; 12: 24287.43 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.31 |  |  |  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2
|  | Объем=(40+36+25+30) / 100 | [15 empty] | Объем=(40+36+25+30) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 784.32; 10: 1027.46; 11: 22.33; 12: 22943.18 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.04; 10: 332.79; 11: 9.47; 12: 3151.52 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 102.67; 10: 134.5; 11: 22.33; 12: 3003.39 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 256.07; 10: 335.45; 11: 7.48; 12: 2509.17 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.5; 7: 84.495 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.3; 7: 10.873 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1294.43; 10: 1695.7; 12: 28603.87 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1161.96; 12: 25946.57 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1127.1; 12: 25168.17 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 592.6; 12: 13232.75 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3415.4; 12: 67004.79 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Работы |  |  | 10: 16579.6 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Работы
Раздел 2. Оборудование | [15 empty] | Раздел 2. Оборудование
2 | Прайс | Панель ЩО-70-1-43 У3 вводная (с оборудованием) |  |  | шт. |  |  | 2 | 29975.78 |  | 59951.56 | 6.16 | 369301.61 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-43 У3 вводная (с оборудованием)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=221581/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=221581/1,2/6,16
3 | Прайс | Панель ЩО-70-1-03 У3 линейная (с оборудованием) |  |  | шт. |  |  | 5 | 15108.09 |  | 75540.45 | 6.16 | 465329.17 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-03 У3 линейная (с оборудованием)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=111679/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=111679/1,2/6,16
4 | Прайс | Панель ЩО-70-1-72 У3 секционная (с оборудованием) |  |  | шт. |  |  | 1 | 44845.24 |  | 44845.24 | 6.16 | 276246.68 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-72 У3 секционная (с оборудованием)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=331496/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=331496/1,2/6,16
5 | Прайс | Панель ЩО-70-1-72 У3 с аппаратурой АВР-0,4 (с оборудованием) |  |  | шт. |  |  | 1 | 9109.58 |  | 9109.58 | 6.16 | 56115.01 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-72 У3 с аппаратурой АВР-0,4 (с оборудованием)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=67338/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=67338/1,2/6,16
6 | Прайс | Панель ЩО-70-1-93 У3 управление уличным освещением (с оборудованием) |  |  | шт. |  |  | 1 | 12151.11 |  | 12151.11 | 6.16 | 74850.84 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-93 У3 управление уличным освещением (с оборудованием)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=89821/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=89821/1,2/6,16
7 | Прайс | Панель ЩО-70-1-95 торцовая |  |  | шт. |  |  | 2 | 2029.22 |  | 4058.44 | 6.16 | 24999.99 |  |  |  | Панель ЩО-70-1-95 торцовая
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=15000/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=15000/1,2/6,16
8 | Прайс | Панель угловая |  |  | шт. |  |  | 2 | 1352.81 |  | 2705.62 | 6.16 | 16666.62 |  |  |  | Панель угловая
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=10000/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=10000/1,2/6,16
10 | Прайс | Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 |  |  | шт. |  |  | 2 | 47249.73 |  | 94499.46 | 6.16 | 582116.67 |  |  |  | Трансформатор ТМГ-400/6/0,4
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=349270/1,2/6,16 | [21 empty] | Цена=349270/1,2/6,16
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 302861.46 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
Раздел 3. Материалы | [15 empty] | Раздел 3. Материалы
31 | ТССЦ-502-0620 | Шины алюминиевые 80х5 |  |  | м |  |  | 40 | 13.87 |  | 554.8 | 7.48 | 4149.9 |  |  |  | Шины алюминиевые 80х5
(Электротехнические установки на других объектах)
32 | ТССЦ-502-0620 | Шины алюминиевые 50х4 |  |  | м |  |  | 36 | 13.87 |  | 499.32 | 7.48 | 3734.91 |  |  |  | Шины алюминиевые 50х4
(Электротехнические установки на других объектах)
33 | ТССЦ-502-0620 | Шины алюминиевые 60х6 |  |  | м |  |  | 25 | 13.87 |  | 346.75 | 7.48 | 2593.69 |  |  |  | Шины алюминиевые 60х6
(Электротехнические установки на других объектах)
34 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая: 40х4 мм (1,256 кг/м) |  |  | т |  |  | 0.03768 | 5178.2 |  | 195.11 | 7.48 | 1459.42 |  |  |  | Сталь полосовая: 40х4 мм (1,256 кг/м)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=30*1,256/1000 | [15 empty] | Объем=30*1,256/1000
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 1595.98 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
Раздел 4. ПНР | [15 empty] | Раздел 4. ПНР
35 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.26; 10: 206.52; 11: 22.33; 12: 4611.59 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.3; 7: 12.6 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.26; 10: 206.52; 12: 4611.59 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.52; 12: 4611.59 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 152.82; 12: 3412.58 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 74.35; 12: 1660.17 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.69; 12: 9684.34 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 10: 105.6; 11: 22.33; 12: 2358.05 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.29; 7: 7.29 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 105.6; 12: 2358.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.6; 12: 2358.05 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 78.14; 12: 1744.96 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 38.02; 12: 848.9 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.76; 12: 4951.91 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: 1 испытание; 7: 6 |  |  |  | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 10: 226.86; 11: 22.33; 12: 5065.78 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 14.58 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 226.86; 12: 5065.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.86; 12: 5065.78 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 167.88; 12: 3748.68 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 81.67; 12: 1823.68 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.41; 12: 10638.14 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения |  |  | 4: 1 устройство; 7: 1 |  |  |  | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 173.23; 11: 22.33; 12: 3868.23 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 10.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.23; 10: 173.23; 12: 3868.23 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.23; 12: 3868.23 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 128.19; 12: 2862.49 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 62.36; 12: 1392.56 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.78; 12: 8123.28 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 ПНР |  |  | 10: 1495.64 | [9 empty] | Итого по разделу 4 ПНР
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 316217; 12: 2034457.23 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3934.22; 12: 87851.13 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5280.43; 12: 50005.67 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 516; 12: 11522.29 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 307002.35; 12: 1896600.43 | [12 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 321037.04; 12: 2142088.84 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3222.01; 12: 71947.48 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5280.43; 12: 50005.67 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 516; 12: 11522.29 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 307002.35; 12: 1896600.43 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3617.23; 12: 80772.76 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1915.02; 12: 42762.5 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1495.64; 12: 33397.67 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1495.64; 12: 33397.67 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 712.21; 12: 15903.65 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 527.03; 12: 11768.71 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 256.4; 12: 5725.31 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 322532.68; 12: 2175486.51 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4450.22; 12: 99373.42 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4144.26; 12: 92541.47 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2171.42; 12: 48487.81 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 9675.98; 12: 65264.6 | [12 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 332208.66; 12: 2240751.11 | [12 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 66441.73; 12: 448150.22 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 398650.39; 12: 2688901.33 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]