## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-01
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_ 20220212
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2455,890 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________940,521 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________382,042 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________70,865 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________570,656 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,006 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1307,74 |  | чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-6 кВ
1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (780,19 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (1238,4 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 39 | 84.03 | 23.9 | 60.13 | 7.85 |  | 3277.1 | 932.16 | 2344.94 | 306.24 | 2.8014 | 109.25
2 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж | Установка разъединителей: с помощью механизмов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (339,6 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (539,05 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 15 | 70.51 | 30.61 | 39.9 | 5.33 |  | 1057.68 | 459.1 | 598.58 | 79.95 | 3.0422 | 45.63
3 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (269,38 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (427,58 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 24 | 97.9 | 10.14 | 87.76 | 7.67 |  | 2349.53 | 243.43 | 2106.1 | 184.15 | 1.1178 | 26.83
4 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (253,86 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (402,96 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 8 | 308.9 | 21.9 | 287 | 28.47 |  | 2471.19 | 175.2 | 2295.99 | 227.76 | 2.415 | 19.32
5 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр демонтаж | Установка разрядников: с помощью механизмов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (435,9 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (691,91 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 38 | 48.24 | 13.66 | 34.58 | 4.55 |  | 1833.14 | 518.97 | 1314.17 | 172.94 | 1.5416 | 58.58
Раздел 2. Монтаж РЛК
6 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (1143,05 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (1814,36 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 15 | 239.49 | 103.02 | 134.32 | 17.94 |  | 3592.39 | 1545.26 | 2014.73 | 269.1 | 10.2396 | 153.59
7 О | ТЦ_101_2_0278096601_01.02.2021_01 | Разъединитель высоковольтный с приводом РЛК-1-10/400 ПЗ=33000/1,2/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ОБ) Электроэнергетика СМР=5,27 | шт | 15 | 5218,22 33000/1,2/5,27 |  |  |  | 78273.3 | 78273.3
8 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (87,17 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (138,36 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | км | 0,135 9*15/1000 | 3516.93 | 670.62 | 2441.72 | 354.26 |  | 474.78 | 90.53 | 329.63 | 47.83 | 70.518 | 9.52
9 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 1000 м | 0,135 (9*15) / 1000 | 10392.39 |  |  |  |  | 1402.97
10 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Траверса ТМ-53 МАТ=1805,04/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 9 | 278,56 1805,04/1,2/5,4 |  |  |  |  | 2507.04
11 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ШФ-20 МАТ=369,60/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 45 3*15 | 57,04 369,60/1,2/5,4 |  |  |  |  | 2566.8
12 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ПС-70Е МАТ=650/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 90 6*15 | 100,31 650/1,2/5,4 |  |  |  |  | 9027.9
13 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Спиральная вязка ВС70/95,2 МАТ=79,74/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 90 6*15 | 12,31 79,74/5,4/1,2 |  |  |  |  | 1107.9
14 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Прокалывающий зажим SL25.2 с кожухом SP16 МАТ=762,87/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 45 3*15 | 117,73 762,87/1,2/5,4 |  |  |  |  | 5297.85
15 | ФССЦ-20.5.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 45 3*15 | 73.4 |  |  |  |  | 3303
16 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 45 3*15 | 39.32 |  |  |  |  | 1769.4
17 | ФССЦ-20.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 100 шт | 0,45 (3*15) / 100 | 2068 |  |  |  |  | 930.6
18 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 0,88 44/50 | 943.06 |  |  |  |  | 829.89
19 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 100 шт | 0,44 44 / 100 | 582 |  |  |  |  | 256.08
20 | ФССЦ-20.1.01.11-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 45 3*15 | 5.18 |  |  |  |  | 233.1
21 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 100 шт | 0,75 75/100 | 320.05 |  |  |  |  | 240.04
22 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (16,03 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (25,44 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 4 1*4 | 20.74 | 3.38 | 17.36 | 2.98 |  | 82.96 | 13.52 | 69.44 | 11.92 | 0.414 | 1.66
23 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (350,32 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (556,06 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | 10 м | 26,25 ((2,5*3+10)*15) / 10 | 24.13 | 21.02 | 1.88 | 0.17 |  | 633.53 | 551.71 | 49.27 | 4.35 | 2.484 | 65.21
24 | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (265,73 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (466,2 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 10 шт | 4,5 3*15/10 | 739.85 | 96.82 | 61.13 | 6.78 |  | 3329.33 | 435.69 | 275.09 | 30.51 | 10.3 | 46.35
25 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая: 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | т | 0,541125 15*3*2,5*4,81/1000 | 5636.21 |  |  |  |  | 3049.89
26 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (120,02 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (210,57 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 1,5 (15*10) / 100 | 1088.05 | 135.36 | 58.09 | 5.02 |  | 1632.08 | 203.04 | 87.14 | 7.53 | 14.4 | 21.6
27 | ФССЦ-08.3.07.01-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | т | 0,2355 1,57*10*15/1000 | 7396.23 |  |  |  |  | 1741.81
ПНР
28 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (121,39 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (311,25 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | измерение | 15 | 20.75 | 20.75 |  |  |  | 311.25 | 311.25 |  |  | 1.62 | 24.3
29 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (29,13 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (74,68 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 100 измерений | 0,45 0,03*15 | 165.95 | 165.95 |  |  |  | 74.68 | 74.68 |  |  | 12.96 | 5.83
30 | ФЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (524,75 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (1345,5 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | испытание | 45 3*15 | 29.9 | 29.9 |  |  |  | 1345.5 | 1345.5 |  |  | 2.43 | 109.35
31 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (325,9 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (835,65 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | испытание | 15 | 55.71 | 55.71 |  |  |  | 835.65 | 835.65 |  |  | 4.86 | 72.9
Раздел 3. Подвеска провода СИП3
32 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (1134,23 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (1800,36 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | км | 1,756645 1,681*1,045 | 3516.93 | 670.62 | 2441.72 | 354.26 |  | 6178 | 1178.05 | 4289.23 | 622.31 | 70.518 | 123.88
33 | ФЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (392,41 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (622,87 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 14 | 470.41 | 28.14 | 128.89 | 16.35 |  | 6585.74 | 393.93 | 1804.49 | 228.94 | 2.9256 | 40.96
34 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 1000 м | 5,269935 1,681*3*1,045 | 10392.39 |  |  |  |  | 54767.22
35 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (840,89 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (1334,74 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 26 24+2 | 230.18 | 37.41 | 147.23 | 13.92 |  | 5984.79 | 972.71 | 3828.04 | 362.03 | 4.2228 | 109.79
36 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (529,85 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (841,03 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 8 | 460.81 | 73.11 | 342.16 | 32.02 |  | 3686.48 | 584.9 | 2737.26 | 256.13 | 8.2524 | 66.02
37 | ФССЦ-05.1.02.07-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 32 | 1502.88 |  |  |  |  | 48092.16
38 | ФССЦ-05.1.02.07-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры: СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | м3 | 2 | 3239.76 |  |  |  |  | 6479.52
39 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 8 | 939.22 |  |  |  |  | 7513.76
40 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Траверса ТМ-53 МАТ=1805,04/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 19 | 278,56 1805,04/1,2/5,4 |  |  |  |  | 5292.64
41 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Траверса ТМ-64 МАТ=2692,56/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 9 | 415,52 2692,56/1,2/5,4 |  |  |  |  | 3739.68
42 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | ТМ-52 МАТ=452,10/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 23 | 69,77 452,10/1,2/5,4 |  |  |  |  | 1604.71
43 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Хомут для траверсы Х-1 МАТ=234/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 23 | 36,11 234/1,2/5,4 |  |  |  |  | 830.53
44 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ШФ-20 МАТ=250,8/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 46 | 38,7 250,8/1,2/5,4 |  |  |  |  | 1780.2
45 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ШФ-20 УО МАТ=369,60/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 51 | 57,04 369,60/1,2/5,4 |  |  |  |  | 2909.04
46 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ПС-70Е МАТ=571,08/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 60 | 88,13 571,08/1,2/5,4 |  |  |  |  | 5287.8
47 | ФССЦ-20.5.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 30 | 73.4 |  |  |  |  | 2202
48 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 30 | 39.32 |  |  |  |  | 1179.6
49 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Спиральная вязка ВС70/95,2 МАТ=79,74/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 180 | 12,31 79,74/5,4/1,2 |  |  |  |  | 2215.8
50 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Прокалывающий зажим SL25.2 с кожухом SP16 МАТ=762,87/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 12 | 117,73 762,87/1,2/5,4 |  |  |  |  | 1412.76
51 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | CIL 7 набор для защищенного провода 70-95 МАТ=3011,33/1,2/5,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 12 | 464,71 3011,33/1,2/5,4 |  |  |  |  | 5576.52
52 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 НР (1467,18 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (2328,86 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 38 | 165.23 | 45.97 | 116.4 | 15.32 |  | 6278.77 | 1746.78 | 4423.31 | 582.08 | 5.1888 | 197.17
53 О | ТЦ_101_2_0278096601_01.02.2021_01 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-YXЛ1/021 ПЗ=4162/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ОБ) Электроэнергетика СМР=5,27 | шт | 38 | 789,75 4162/5,27 |  |  |  | 30010.5 | 30010.5
54 | ФССЦ-20.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | 100 шт | 0,9 90 / 100 | 2068 |  |  |  |  | 1861.2
55 | ФССЦ-20.1.01.11-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4 | шт | 7 | 5.18 |  |  |  |  | 36.26
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 347344.04 | 12612.06 | 28567.41 | 3393.77 |  | 1307.74
Накладные расходы | [9 empty] | 9426.97
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 2567,08) (Поз. 28-31) | [9 empty] | 1001.16
95%*0,6 ФОТ (от 676,77) (Поз. 15-16, 24, 26, 47-48, 54-55) | [9 empty] | 385.76
105%*0,6 ФОТ (от 12761,98) (Поз. 1-6, 8, 22-23, 32-33, 35-36, 52) | [9 empty] | 8040.05
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 174170.49 |  |  |  |  | 1027.41
Всего с учетом "Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4" | [9 empty] | 940520.65 |  |  |  |  | 1027.41
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 70748.48 |  |  |  |  | 67.95
Всего с учетом "Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,4" | [9 empty] | 382041.79 |  |  |  |  | 67.95
Итоги по Оборудованию
Итого | [9 empty] | 108283.8
Всего с учетом "Электроэнергетика СМР=5,27" | [9 empty] | 570655.63
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 3568.24 |  |  |  |  | 212.38
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 70865.25 |  |  |  |  | 212.38
Итого | [9 empty] | 1964083.32 |  |  |  |  | 1307.74
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 197880.77
Машины и механизмы | [9 empty] | 28567.41
ФОТ | [9 empty] | 16005.83
Оборудование | [9 empty] | 108283.8
Накладные расходы | [9 empty] | 9426.97
индекс дефлятор с 2021г. к 2022г. 1 964 083,32 * 1,042 | [9 empty] | 2046574.82
НДС 20% | [9 empty] | 409314.96
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2455889.78 |  |  |  |  | 1307.74
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]