## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛИ-0,4 КП Преображенский | [14 empty] | вли-0,4 общая —цены нов
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3867.25 | (590,07) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2796.12 | (434,43) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 196.81 | (10,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 14.75 | (0,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 856.1 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 179.43 | чел.час.
| прочих затрат | 63.97 | (3,28) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 82 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 514.88; 11: 19,5; 12: 10040 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 5608.21; 11: 7,87; 12: 44137 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 887.17; 11: 19,5; 12: 17300 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 49,7904 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 54,3168 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 6123.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1402.05; 12: 27340 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1444.11; 12: 28160 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 841.23; 12: 16404 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8408.43; 12: 98741 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 28 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 99.69; 11: 19,5; 12: 1944 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 494.98; 11: 7,87; 12: 3895 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 88.49; 11: 19,5; 12: 1726 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 9,66 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 5,4096 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 594.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.18; 12: 3670 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 193.83; 12: 3780 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 112.91; 12: 2202 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 901.41; 12: 11821 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 27 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 115.51; 11: 19,5; 12: 2252 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 545.49; 11: 7,87; 12: 4293 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 97.25; 11: 19,5; 12: 1896 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 11,178 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 5,9616 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 661 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.76; 12: 4148 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 219.14; 12: 4272 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 127.66; 12: 2489 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1007.8; 12: 13306 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 28 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1,38; 10: 1644.52; 11: 19,5; 12: 32068 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1,38; 10: 4256.58; 11: 7,87; 12: 33499 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1,38; 10: 422.72; 11: 19,5; 12: 8243 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 226.52; 11: 5,47; 12: 1239 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,38; 7: 146,832 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,38; 7: 30,1392 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.81; 10: 6127.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2067.24; 12: 40311 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2129.26; 12: 41520 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1240.34; 12: 24187 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9497.22; 12: 132513 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 27 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 3296.76; 11: 19,5; 12: 64287 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 9614.57; 11: 7,87; 12: 75667 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 971.74; 11: 19,5; 12: 18949 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 218.43; 11: 5,47; 12: 1195 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 294,354 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 69,3036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 13129.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4268.5; 12: 83236 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4396.56; 12: 85733 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2561.1; 12: 49942 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20087.42; 12: 276824 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 1,85 |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
|  | Объем=1850/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 9: 1,38; 10: 1034.45; 11: 19,5; 12: 20172 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 9: 1,38; 10: 1683.7; 11: 7,87; 12: 13251 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 9: 1,38; 10: 199.01; 11: 19,5; 12: 3881 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 3.31; 11: 5,47; 12: 18 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,9; 6: 1,38; 7: 89,0997 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,6; 6: 1,38; 7: 14,2968 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.48; 10: 2721.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1233.46; 12: 24053 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1270.46; 12: 24775 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 740.08; 12: 14432 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4732; 12: 72648 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 13,75 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=2,5*55/10 | [20 empty] | Объем=2,5*55/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 365.08; 11: 19,5; 12: 7119 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 297.34; 11: 7,87; 12: 2340 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 19.8; 11: 5,47; 12: 108 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 34,155 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 682.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.08; 12: 7119 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 376.03; 12: 7333 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 219.05; 12: 4271 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1277.3; 12: 21171 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 61,5 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 61,5 | 26.12 |  | 1606.38 | 5,47 | 8787 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
10 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 61,5 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,881052 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1,881052 | 37.08 | 1,38 | 96.25 | 7,87 | 757 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
13 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,881052 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1,2 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(4*2*15) / 100 | [20 empty] | Объем=(4*2*15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 304.47; 11: 19,5; 12: 5937 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 4.42; 11: 5,47; 12: 24 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 25,03872 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 308.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.47; 12: 5937 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 295.34; 12: 5759 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 155.28; 12: 3028 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.51; 12: 14748 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: 1 переход; 7: 10 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.71; 9: 1,38; 10: 1155.2; 11: 19,5; 12: 22526 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.59; 9: 1,38; 10: 435.94; 11: 7,87; 12: 3431 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,21; 6: 1,38; 7: 99,498 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 115.3; 10: 1591.14 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1155.2; 12: 22526 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1189.86; 12: 23202 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 693.12; 12: 13516 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3474.12; 12: 62675 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33642.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8530.56 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23033.06 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2666.38 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2078.86 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51088.33 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50992.08 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8226.09 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22936.81 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2666.38 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2074.44 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11219.25 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6535.49 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 96.25 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 759.51 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 304.47 | [11 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 4.42 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 295.34 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 155.28 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11196.94 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11514.59 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6690.77 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  | 10: 51847.84 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником | [15 empty] | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
16 | 502-0845 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 1,93325 | 88987.2 |  | 172034.5 | 5,47 | 941029 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=1850/1000*1,045 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045
17 | ТССЦ-403-2118 | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 82 | 1246.55 |  | 102217.1 | 5,47 | 559128 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
18 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг) |  |  | т |  |  | 0,1221 | 7265.8 |  | 887.15 | 5,47 | 4853 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=2,5*55*0,888/1000 | [20 empty] | Объем=2,5*55*0,888/1000
19 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 17,16 | 17.03 |  | 292.23 | 5,47 | 1598 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*55 | [20 empty] | Объем=0,312*55
П11-28шт. | [26 empty] | П11-28шт.
20 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 252 | 18.87 |  | 4755.24 | 5,47 | 26011 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) * 28 | [20 empty] | Объем=(2+7) * 28
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
21 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 2,52 | 630 |  | 1587.6 | 5,47 | 8684 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=(2+7) / 100 * 28
22 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 28 | 78.46 |  | 2196.88 | 5,47 | 12017 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
23 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,28 | 14131 |  | 3956.68 | 5,47 | 21643 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 28
24 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 56 | 1.47 |  | 82.32 | 5,47 | 450 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 28 | [20 empty] | Объем=2 * 28
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
25 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 196 | 50.27 |  | 9852.92 | 5,47 | 53895 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 28 | [20 empty] | Объем=7 * 28
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
26 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 56 | 33.27 |  | 1863.12 | 5,47 | 10191 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=2 * 28 | [20 empty] | Объем=2 * 28
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
27 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 28 | 60.44 |  | 1692.32 | 5,47 | 9257 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
28 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 28 | 60.44 |  | 1692.32 | 5,47 | 9257 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
29 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,28 | 581 |  | 162.68 | 5,47 | 890 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 28
А11-27 шт | [26 empty] | А11-27 шт
30 | Прайс | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8 |  |  | шт. |  |  | 27 | 228.52 |  | 6170.04 | 5,47 | 33750 |  |  |  | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=1500/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1500/1,2/5,47
31 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 297 | 18.87 |  | 5604.39 | 5,47 | 30656 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 27 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 27
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
32 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 2,43 | 630 |  | 1530.9 | 5,47 | 8374 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 27
33 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 81 | 78.46 |  | 6355.26 | 5,47 | 34763 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3 * 27 | [20 empty] | Объем=3 * 27
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
34 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,54 | 12957 |  | 6996.78 | 5,47 | 38272 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 27
35 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 14131 |  | 3815.37 | 5,47 | 20870 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 27
36 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 108 | 1.47 |  | 158.76 | 5,47 | 868 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 27 | [20 empty] | Объем=4 * 27
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
37 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 189 | 50.27 |  | 9501.03 | 5,47 | 51971 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 27 | [20 empty] | Объем=7 * 27
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
38 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 81 | 33.27 |  | 2694.87 | 5,47 | 14741 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 27 | [20 empty] | Объем=3 * 27
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
39 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 27 | 80.59 |  | 2175.93 | 5,47 | 11902 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
40 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,81 | 581 |  | 470.61 | 5,47 | 2574 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 27
41 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 27 | 60.44 |  | 1631.88 | 5,47 | 8926 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
42 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 108 | 60.44 |  | 6527.52 | 5,47 | 35706 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=4 * 27 | [20 empty] | Объем=4 * 27
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
Присоед. к сущ.П- 13 шт. | [26 empty] | Присоед. к сущ.П- 13 шт.
43 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 26 | 18.87 |  | 490.62 | 5,47 | 2684 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 13 | [20 empty] | Объем=2 * 13
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
44 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 | 630 |  | 163.8 | 5,47 | 896 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 13
45 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 13 | 78.46 |  | 1019.98 | 5,47 | 5579 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 13 | [20 empty] | Объем=1 * 13
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
46 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,13 | 14131 |  | 1837.03 | 5,47 | 10049 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 13
47 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 26 | 1.47 |  | 38.22 | 5,47 | 209 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 13 | [20 empty] | Объем=2 * 13
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
48 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 13 | 60.44 |  | 785.72 | 5,47 | 4298 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 13 | [20 empty] | Объем=1 * 13
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
49 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,13 | 581 |  | 75.53 | 5,47 | 413 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 13
присоед. к сущ. А11-6 шт | [26 empty] | присоед. к сущ. А11-6 шт
50 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 66 | 18.87 |  | 1245.42 | 5,47 | 6812 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 6 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 6
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
51 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,54 | 630 |  | 340.2 | 5,47 | 1861 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 6
52 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 18 | 78.46 |  | 1412.28 | 5,47 | 7725 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
53 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 12957 |  | 1554.84 | 5,47 | 8505 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 6
54 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 14131 |  | 847.86 | 5,47 | 4638 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 6
55 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 24 | 1.47 |  | 35.28 | 5,47 | 193 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 6 | [20 empty] | Объем=4 * 6
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
56 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 42 | 50.27 |  | 2111.34 | 5,47 | 11549 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 6 | [20 empty] | Объем=7 * 6
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
57 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 18 | 33.27 |  | 598.86 | 5,47 | 3276 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
58 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 80.59 |  | 483.54 | 5,47 | 2645 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
59 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,18 | 581 |  | 104.58 | 5,47 | 572 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 6
60 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 60.44 |  | 362.64 | 5,47 | 1984 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
61 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 24 | 60.44 |  | 1450.56 | 5,47 | 7935 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=4 * 6 | [20 empty] | Объем=4 * 6
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
присоед. к сущ. УП-2 шт | [26 empty] | присоед. к сущ. УП-2 шт
62 | 110-0476 | Крюк сквозной SOT 21 |  |  | шт. |  |  | 2 | 64.91 |  | 129.82 | 5,47 | 710 |  |  |  | Крюк сквозной SOT 21
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
63 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 | 14131 |  | 282.62 | 5,47 | 1546 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 2
64 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 1.47 |  | 5.88 | 5,47 | 32 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
65 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 14 | 50.27 |  | 703.78 | 5,47 | 3850 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 2 | [20 empty] | Объем=7 * 2
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
66 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 8 | 33.27 |  | 266.16 | 5,47 | 1456 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [20 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
67 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 80.59 |  | 322.36 | 5,47 | 1763 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
68 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
69 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
70 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 14 | 18.87 |  | 264.18 | 5,47 | 1445 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 2 | [20 empty] | Объем=7 * 2
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
71 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,14 | 630 |  | 88.2 | 5,47 | 482 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=7 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=7 / 100 * 2
присоед к сущ. УА-11 (3 шт.) | [26 empty] | присоед к сущ. УА-11 (3 шт.)
72 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 33 | 18.87 |  | 622.71 | 5,47 | 3406 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 3 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 3
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
73 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 630 |  | 170.1 | 5,47 | 930 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 3
74 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 78.46 |  | 470.76 | 5,47 | 2575 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [20 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
75 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 12957 |  | 777.42 | 5,47 | 4252 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 3
76 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 15 | 60.44 |  | 906.6 | 5,47 | 4959 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=((4+1)) * 3 | [20 empty] | Объем=((4+1)) * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
77 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 12 | 1.47 |  | 17.64 | 5,47 | 96 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 3 | [20 empty] | Объем=4 * 3
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
78 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 21 | 50.27 |  | 1055.67 | 5,47 | 5775 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 3 | [20 empty] | Объем=7 * 3
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
79 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 9 | 33.27 |  | 299.43 | 5,47 | 1638 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [20 empty] | Объем=3 * 3
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
80 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 3 | 80.59 |  | 241.77 | 5,47 | 1322 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [20 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
81 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 581 |  | 34.86 | 5,47 | 191 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 3
82 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 9 | 60.44 |  | 543.96 | 5,47 | 2975 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [20 empty] | Объем=3 * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
Выход из ТП 12 шт | [26 empty] | Выход из ТП 12 шт
83 | Прайс | SO253 Кронштейн для анкерного зажима |  |  | шт. |  |  | 12 | 60.79 |  | 729.48 | 5,47 | 3990 |  |  |  | SO253 Кронштейн для анкерного зажима
(Материалы)
|  | Объем=1 * 12 | [20 empty] | Объем=1 * 12
|  | Цена=399/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=399/1,2/5,47
84 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 12957 |  | 1554.84 | 5,47 | 8505 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 12 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 12
85 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 24 | 60.44 |  | 1450.56 | 5,47 | 7935 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=2 * 12 | [20 empty] | Объем=2 * 12
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
86 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,048 | 581 |  | 27.89 | 5,47 | 153 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=(4/1000) * 12 | [20 empty] | Объем=(4/1000) * 12
87 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,012 | 630 |  | 7.56 | 5,47 | 41 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=(1/1000) * 12 | [20 empty] | Объем=(1/1000) * 12
88 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 24 | 1.47 |  | 35.28 | 5,47 | 193 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 12 | [20 empty] | Объем=2 * 12
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
89 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 12 | 18.87 |  | 226.44 | 5,47 | 1239 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=1 * 12 | [20 empty] | Объем=1 * 12
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
|  | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником |  |  | 10: 383342.43 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником
Раздел 3. Испытания | [15 empty] | Раздел 3. Испытания
90 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,55 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=55 / 100 | [20 empty] | Объем=55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 149.98; 11: 19,5; 12: 2925 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 9,2664 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 149.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.98; 12: 2925 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 110.99; 12: 2165 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.99; 12: 1053 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.96; 12: 6143 | [8 empty] | Всего по позиции
91 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 55 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 1412.13; 11: 19,5; 12: 27537 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 87,23 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 1412.13 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1412.13; 12: 27537 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1044.98; 12: 20377 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 508.37; 12: 9913 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2965.48; 12: 57827 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Испытания : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Испытания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3280.44 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3280.44 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1155.97 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 562.36 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1155.97 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 562.36 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Испытания |  |  | 10: 3280.44 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Испытания
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 418547.02; 12: 2486328 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10092.67; 12: 196807 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23033.06; 12: 181270 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2666.38; 12: 51995 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 385421.29; 12: 2108251 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 434430.76; 12: 2796123 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 434334.51; 12: 2795366 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8226.09; 12: 160408 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22936.81; 12: 180513 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2666.38; 12: 51995 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 385416.87; 12: 2108227 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11219.25; 12: 218775 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6535.49; 12: 127443 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 96.25; 12: 757 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 759.51; 12: 14748 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 304.47; 12: 5937 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 4.42; 12: 24 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 295.34; 12: 5759 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 155.28; 12: 3028 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3280.44; 12: 63970 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3280.44; 12: 63970 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1562.11; 12: 30462 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1155.97; 12: 22542 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 562.36; 12: 10966 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 438470.71; 12: 2874841 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12759.05; 12: 248802 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12670.56; 12: 247076 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7253.13; 12: 141437 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 435190.27; 12: 2810871 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,9% |  |  | 10: 12620.52; 12: 81515 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,9%
|  | Итого |  |  | 10: 447810.79; 12: 2892386 | [16 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 26308.24; 12: 172490 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (434430,76+759,51+0+3280,44+0)*6% от 1 ТЦ: (2796123+14748+0+63970+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 474119.03; 12: 3064876 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 477399.47; 12: 3128846 | [16 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 14321.98; 12: 93865 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 491721.45; 12: 3222711 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 98344.29; 12: 644542.2 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 590065.74; 12: 3867253.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]