## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО СЭС | [9 empty] | Директор ПО СЭС
ГУП "Региональные электрические сети" РБ | [9 empty] | ГУП "Региональные электрические сети" РБ
| /Ш.Ф.Хайруллин/ | [10 empty] | /И.И.Гарифуллин/
"_____" ________________ 2021 года | [9 empty] | "_____" _______________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № L_20220123
Монтаж КТПН -6-0,4кВ в центрах питания с трансформатором 250кВА с.Николо-Березовка ул.Горная | [14 empty] | Монтаж КТПН -6-0,4кВ в центрах питания с трансформатором 250кВА с.Николо-Березовка ул.Горная
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1219.59 | (199,96) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 44.64 | (4,32) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 30.05 | (1,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 9.08 | (0,78) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 108.91 | чел.час.
| оборудования | 1114.17 | (191,77) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 8.2 | чел.час.
| прочих затрат | 48.48 | (2,78) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
Монтаж КТП | [16 empty] | Монтаж КТП
1 | ФЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.91; 9: 1,15; 10: 62; 11: 24,65; 12: 1528 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 281.58; 9: 1,15; 10: 323.82; 11: 9,02; 12: 2921 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.94; 9: 1,15; 10: 37.88; 11: 24,65; 12: 934 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,01; 6: 1,15; 7: 6,9115 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,44; 6: 1,15; 7: 2,806 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 335.49; 10: 385.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.88; 12: 2462 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 102.88; 12: 2536 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.7; 12: 6985 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-05.2.02.01-0009 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, изделия ФБС 24.4.6-Т |  |  | м3 |  |  | 2 | 1015.14 |  | 2030.28 | 6,98 | 14171 |  |  |  |  | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, изделия ФБС 24.4.6-Т
(Линии электропередачи)
3 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 6 | 60 |  | 360 | 6,98 | 2513 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Автомобильные дороги)
4 | ФЕР33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 176.66; 9: 1,15; 10: 203.16; 11: 24,65; 12: 5008 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 492.76; 9: 1,15; 10: 566.67; 11: 9,02; 12: 5111 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 57.65; 9: 1,15; 10: 66.3; 11: 24,65; 12: 1634 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,1; 6: 1,15; 7: 20,815 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,27; 6: 1,15; 7: 4,9105 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 669.42; 10: 769.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.46; 12: 6642 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 277.54; 12: 6841 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1047.37; 12: 16960 | [9 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_103_2_0264054954_24.01.2022_01 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ПКК-400/6/0,4 без трансформатора |  |  | шт. |  |  | 1 | 1114166.67 |  | 191767.13 | 5,81 | 1114167 |  |  |  |  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ПКК-400/6/0,4 без трансформатора
(Оборудование)
|  | Цена=1337000/1,2 | [21 empty] | Цена=1337000/1,2
6 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 2 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=20 / 10 | [22 empty] | Объем=20 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 9: 1,15; 10: 35.03; 11: 24,65; 12: 863 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 9: 1,15; 10: 3.13; 11: 9,02; 12: 28 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1,15; 10: 0.28; 11: 24,65; 12: 7 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.48; 11: 6,98; 12: 17 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,15; 7: 4,14 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,023 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 40.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.31; 12: 870 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 36.37; 12: 896 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.01; 12: 1804 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,2 |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=20/100 | [22 empty] | Объем=20/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1,15; 10: 31.13; 11: 24,65; 12: 767 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1,15; 10: 13.36; 11: 9,02; 12: 121 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,15; 10: 1.15; 11: 24,65; 12: 28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 178.92; 11: 6,98; 12: 1249 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,4; 6: 1,15; 7: 3,312 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,15; 7: 0,092 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 223.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.28; 12: 795 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.31; 12: 771 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.72; 12: 2908 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | т |  |  | 0,0252 | 6100 |  | 153.72 | 6,98 | 1073 |  |  |  |  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,26*20/1000 | [22 empty] | Объем=1,26*20/1000
9 | ФЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,6 |  |  |  |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Объем=6/10 | [22 empty] | Объем=6/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.82; 9: 1,15; 10: 66.81; 11: 24,65; 12: 1647 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.13; 9: 1,15; 10: 42.18; 11: 9,02; 12: 380 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.78; 9: 1,15; 10: 4.68; 11: 24,65; 12: 115 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 581.9; 10: 349.14; 11: 6,98; 12: 2437 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,3; 6: 1,15; 7: 7,107 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 6: 1,15; 7: 0,3726 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 739.85; 10: 458.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.49; 12: 1762 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 69.35; 12: 1709 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.48; 12: 6173 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм |  |  | т |  |  | 0,02886 | 5636.21 |  | 162.66 | 6,98 | 1135 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,81*6/1000 | [22 empty] | Объем=4,81*6/1000
ПНР | [16 empty] | ПНР
11 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 24,65; 12: 511 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 1,62 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 511 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 378 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.11; 12: 889 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.55; 10: 83.55; 11: 24,65; 12: 2060 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 7: 7,29 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.55; 10: 83.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.55; 12: 2060 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 61.83; 12: 1524 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.38; 12: 3584 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,12 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91; 11: 24,65; 12: 491 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 1,5552 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.91; 12: 491 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.73; 12: 363 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.64; 12: 854 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [15 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99; 11: 24,65; 12: 3451 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,8; 7: 10,8 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.99; 12: 3451 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 103.59; 12: 2554 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.58; 12: 6005 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: испытание; 7: 12 |  |  |  |  | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.9; 10: 358.8; 11: 24,65; 12: 8844 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 7: 29,16 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.9; 10: 358.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.8; 12: 8844 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 265.51; 12: 6545 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 624.31; 12: 15389 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.92; 10: 197.84; 11: 24,65; 12: 4877 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 7: 16,2 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.92; 10: 197.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.84; 12: 4877 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 146.4; 12: 3609 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.24; 12: 8486 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная |  |  | 4: маш.-ч; 7: 8; 8: 160.41; 10: 1351.95; 12: 13268 |  |  |  |  | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.41; 10: 1283.28; 11: 9,02; 12: 11575 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 10: 92.8; 11: 24,65; 12: 2288 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.41; 10: 1283.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.8; 12: 2288 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 68.67; 12: 1693 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1351.95; 12: 13268 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6688.61; 12: 72778 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1218.97; 12: 30047 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2232.44; 12: 20136 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 203.09; 12: 5006 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3237.2; 12: 22595 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4319.74; 12: 44641 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 300.19; 12: 7399 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 893.62; 12: 8060 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 104.46; 12: 2575 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2709.14; 12: 18909 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 416.79; 12: 10273 | [13 empty] | накладные расходы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 782.2; 12: 9081 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.94; 12: 2414 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 55.54; 12: 501 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.83; 12: 143 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 528.06; 12: 3686 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 100.66; 12: 2480 | [13 empty] | накладные расходы
|  | Оборудование |  |  | 10: 191767.13; 12: 1114167 | [13 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2780.21; 12: 48475 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2780.21; 12: 48475 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 820.84; 12: 20234 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1283.28; 12: 11575 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 92.8; 12: 2288 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 676.09; 12: 16666 | [13 empty] | накладные расходы
|  | Итого |  |  | 10: 199649.28; 12: 1216364 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1422.06; 12: 35053 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1193.54; 12: 29419 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 5101.94; 12: 53722 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы не более 6% |  |  | 10: 306.12; 12: 3223 | [13 empty] | Проектно-изыскательские работы не более 6%
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 199955.4; 12: 1219587 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 199955.4; 12: 1219587 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | инженер ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]