## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО СЭС | [9 empty] | Директор ПО СЭС
ГУП "Региональные электрические сети" РБ | [9 empty] | ГУП "Региональные электрические сети" РБ
| /Ш.Ф.Хайруллин/ | [10 empty] | /И.И.Гарифуллин/
"_____" ________________ 2021 года | [9 empty] | "_____" _______________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № L_202201232
Строительство КЛ-04кВ -0,180 км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | [14 empty] | 5КЛ-0,4 кВ от КТПН-6-0,4кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 155.48 | (30,06) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4.84 | (0,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 16.56 | (0,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 135 | (27,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 71.25 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 6.95 | чел.час.
| прочих затрат | 7.25 | (0,73) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [15 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,009 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=2*0,5*1*0,9/100 | [15 empty] | Объем=2*0,5*1*0,9/100
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [16 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1,495; 10: 16.16; 11: 24,65; 12: 398 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,495; 7: 2,07207 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 16.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.16; 12: 398 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.38; 12: 354 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.46; 12: 159 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37; 12: 911 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,009 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1,15; 10: 7.55; 11: 24,65; 12: 186 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 6: 1,15; 7: 1,00602 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 7.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.55; 12: 186 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.72; 12: 166 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 3.02; 12: 74 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.29; 12: 426 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0342 |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(2*5+3*22)*0,5*0,9/1000 | [15 empty] | Объем=(2*5+3*22)*0,5*0,9/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3710.53; 9: 1,15; 10: 145.94; 11: 7,83; 12: 1143 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 614.8; 9: 1,15; 10: 24.18; 11: 24,65; 12: 596 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53; 6: 1,15; 7: 2,08449 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3710.53; 10: 145.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.18; 12: 596 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.25; 12: 548 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.12; 12: 274 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.31; 12: 1965 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 0,76 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(2*5+3*22) / 100 | [15 empty] | Объем=(2*5+3*22) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1,15; 10: 43.54; 11: 24,65; 12: 1073 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1,15; 10: 223.98; 11: 7,83; 12: 1754 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1,15; 10: 39.54; 11: 24,65; 12: 975 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.76; 11: 3,68; 12: 3 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 4,6322 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,9; 6: 1,15; 7: 3,4086 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 268.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.08; 12: 2048 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 80.59; 12: 1987 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.37; 12: 1044 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.24; 12: 5861 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,49 |  |  |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=(5+2*22) / 100 | [15 empty] | Объем=(5+2*22) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1,15; 10: 10.54; 11: 24,65; 12: 260 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1,15; 10: 2.96; 11: 7,83; 12: 23 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1,15; 10: 0.52; 11: 24,65; 12: 13 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.18; 11: 3,68; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,99; 6: 1,15; 7: 1,121365 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 6: 1,15; 7: 0,04508 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 13.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.06; 12: 273 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.73; 12: 265 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.64; 12: 139 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.05; 12: 688 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 4,05 | 60 |  | 243 | 3,68 | 894 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(5+22)*0,5*0,3 | [15 empty] | Объем=(5+22)*0,5*0,3
7 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,029214 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=0,0342-4,05/1000-0,52*0,0018 | [15 empty] | Объем=0,0342-4,05/1000-0,52*0,0018
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1,15; 10: 16.1; 11: 7,83; 12: 126 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1,15; 10: 3.14; 11: 24,65; 12: 77 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,06; 6: 1,15; 7: 0,2707846 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 16.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.14; 12: 77 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,6 | 55,2 |  |  | 1.73 |  | 43 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.83; 12: 169 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,65 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
|  | Объем=(2*10+15*3) / 100 | [15 empty] | Объем=(2*10+15*3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 9: 1,15; 10: 77.01; 11: 24,65; 12: 1898 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.28; 9: 1,15; 10: 68.98; 11: 7,83; 12: 540 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.3; 9: 1,15; 10: 8.45; 11: 24,65; 12: 208 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 47.43; 11: 3,68; 12: 175 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,96; 6: 1,15; 7: 8,1926 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,9; 6: 1,15; 7: 0,67275 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 268.27; 10: 193.42 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.46; 12: 2106 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 82.9; 12: 2043 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.58; 12: 1074 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.9; 12: 5730 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6 |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=5*(10+5-3)/100 | [15 empty] | Объем=5*(10+5-3)/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.43; 9: 1,15; 10: 112.08; 11: 24,65; 12: 2763 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.19; 9: 1,15; 10: 36.7; 11: 7,83; 12: 287 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,15; 10: 3.46; 11: 24,65; 12: 85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.3; 10: 21.18; 11: 3,68; 12: 78 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,28; 6: 1,15; 7: 11,9232 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,15; 7: 0,276 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 250.92; 10: 169.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.54; 12: 2848 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.07; 12: 2763 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.93; 12: 1452 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340.96; 12: 7343 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,15 |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
|  | Объем=(5*3) / 100 | [15 empty] | Объем=(5*3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 294.03; 9: 1,15; 10: 50.72; 11: 24,65; 12: 1250 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 80.89; 9: 1,15; 10: 13.95; 11: 7,83; 12: 109 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.79; 9: 1,15; 10: 1.52; 11: 24,65; 12: 37 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.22; 10: 4.53; 11: 3,68; 12: 17 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,28; 6: 1,15; 7: 5,3958 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 6: 1,15; 7: 0,12075 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 405.14; 10: 69.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.24; 12: 1287 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.67; 12: 1248 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.64; 12: 656 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.51; 12: 3280 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-24.3.03.13-0282 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм |  |  | м |  |  | 15 | 46.31 |  | 694.65 | 3,68 | 2556 |  |  |  | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
(Материалы для монтажных работ)
12 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0,6 | 943.06 |  | 565.84 | 3,68 | 2082 |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=5*2*3/50 | [15 empty] | Объем=5*2*3/50
13 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт |  |  | 0,3 | 582 |  | 174.6 | 3,68 | 643 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(5*2*3) / 100 | [15 empty] | Объем=(5*2*3) / 100
14 | ФЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,15 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=15 / 100 | [15 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.62; 9: 1,15; 10: 23.74; 11: 24,65; 12: 585 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.47; 9: 1,15; 10: 8.71; 11: 7,83; 12: 68 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,15; 10: 0.87; 11: 24,65; 12: 21 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.91; 10: 5.69; 11: 3,68; 12: 21 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,64; 6: 1,15; 7: 2,5254 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,15; 7: 0,069 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 226; 10: 38.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.61; 12: 606 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.87; 12: 588 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.55; 12: 309 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.56; 12: 1571 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.07.01_59_5907056607_24.01.2022_02 | АВБШв 4х70ос(N)-1 ТУ 16-705.499-2010 |  |  | км |  |  | 0,18 | 480500 |  | 23502.72 | 3,68 | 86490 |  |  |  | АВБШв 4х70ос(N)-1 ТУ 16-705.499-2010
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=180/1000 | [15 empty] | Объем=180/1000
16 | ФЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,4 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=5*2*4/100 | [15 empty] | Объем=5*2*4/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.57; 9: 1,15; 10: 98.24; 11: 24,65; 12: 2422 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.27; 10: 1.71; 11: 3,68; 12: 6 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,72; 6: 1,15; 7: 10,4512 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.84; 10: 99.95 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.24; 12: 2422 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 95.29; 12: 2349 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 50.1; 12: 1235 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.34; 12: 6012 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-159-02 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
|  | Объем=5*2 | [15 empty] | Объем=5*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1,15; 10: 205.39; 11: 24,65; 12: 5063 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.11; 10: 51.1; 11: 3,68; 12: 188 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,9; 6: 1,15; 7: 21,85 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22.97; 10: 256.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.39; 12: 5063 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 199.23; 12: 4911 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 104.75; 12: 2582 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.47; 12: 12744 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт |  |  | 0,4 | 320.05 |  | 128.02 | 3,68 | 471 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12
(Монтаж металлических конструкций)
|  | Объем=(5*2*4) / 100 | [15 empty] | Объем=(5*2*4) / 100
19 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: шт; 7: 5 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Для четырехпроводной сети ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [16 empty] | Для четырехпроводной сети ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 9: 1,3; 10: 26.65; 11: 24,65; 12: 657 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 1,3; 7: 2,08 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 26.65 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.65; 12: 657 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 19.72; 12: 486 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.59; 12: 237 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.96; 12: 1380 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная |  |  | 4: маш.-ч; 7: 4; 8: 160.41; 10: 675.98; 12: 5871 |  |  |  | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.41; 10: 641.64; 11: 7,83; 12: 5024 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 10: 46.4; 11: 24,65; 12: 1144 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.41; 10: 641.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.4; 12: 1144 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.34; 12: 847 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 675.98; 12: 5871 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 27271.99; 12: 119254 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 671.62; 12: 16555 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1158.96; 12: 9074 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 128.08; 12: 3156 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 25441.41; 12: 93625 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 622.45; 12: 4836 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 23.71; 12: 584 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 162.04; 12: 1269 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 27.32; 12: 673 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 371.02; 12: 1365 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 45.08; 12: 1111 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.6; 12: 507 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 27046.84; 12: 135000 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 621.26; 12: 15314 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 355.28; 12: 2781 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 54.36; 12: 1339 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 25070.39; 12: 92260 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 655.35; 12: 16154 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 344.56; 12: 8491 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 731.94; 12: 7251 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 731.94; 12: 7251 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 26.65; 12: 657 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 641.64; 12: 5024 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 46.4; 12: 1144 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54.06; 12: 1333 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.59; 12: 237 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 28401.23; 12: 147087 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 799.7; 12: 19711 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 754.49; 12: 18598 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 374.75; 12: 9235 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 27669.29; 12: 139836 | [12 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы не более 6% |  |  | 10: 1660.16; 12: 8390 | [11 empty] | Проектно-изыскательские работы не более 6%
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 30061.39; 12: 155477 | [12 empty] | Итого с прочими затратами
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 30061.39; 12: 155477 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | инженер ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]