## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-06-01
(локальная смета)
4КЛ-04кВ от ТП-2702
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_ 202200211
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________126,226 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,072 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________90,607 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,588 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,997 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________91,33 |  | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (4,61 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (9,61 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0,008 2*0,5*1*0,8/100 | 1201.2 | 1201.2 |  |  |  | 9.61 | 9.61 |  |  | 154 | 1.23
2 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (2,8 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (5,83 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0.008 | 729 | 729 |  |  |  | 5.83 | 5.83 |  |  | 97.2 | 0.78
3 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (10,51 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (18,44 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,03 (30+45)*0,5*0,8/1000 | 3710.53 |  | 3710.53 | 614.8 |  | 111.32 |  | 111.32 | 18.44
4 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (40,64 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (71,3 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 (30+45) / 100 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 |  | 230.32 | 37.37 | 192.2 | 33.93 | 5.3 | 3.98
5 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (8,4 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (14,73 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 (30+45) / 100 | 24.34 | 18.71 | 5.26 | 0.93 |  | 18.26 | 14.03 | 3.95 | 0.7 | 1.99 | 1.49
6 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м3 | 3,75 (30+45)*0,5*0,1 | 60 |  |  |  |  | 225
7 | ФЕРм08-02-141-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (48,88 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (85,75 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 (30+45) / 100 | 268.27 | 103.02 | 92.28 | 11.3 |  | 201.21 | 77.27 | 69.21 | 8.48 | 10.96 | 8.22
8 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1,39 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (2,43 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,02598 0,03-3,75/1000-ф*0,0018 | 479.33 |  | 479.33 | 93.5 |  | 12.45 |  | 12.45 | 2.43
9 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (39,5 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (69,3 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 (30+45) / 100 | 363.27 | 48.97 | 313.32 | 43.43 |  | 272.46 | 36.73 | 234.99 | 32.57 | 5.21 | 3.91
10 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (20,7 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (36,32 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 (30+45) / 100 | 190.89 | 25.57 | 164.81 | 22.85 |  | 143.17 | 19.18 | 123.61 | 17.14 | 2.72 | 2.04
11 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 шт | 0,15 ((30+45)*2) / 1000 | 1752.6 |  |  |  |  | 262.89
12 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (38,18 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (66,98 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,4 2*(10+10)/100 | 250.92 | 162.43 | 53.19 | 5.02 |  | 100.37 | 64.97 | 21.28 | 2.01 | 17.28 | 6.91
13 | ФССЦ-21.1.06.08-0181 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 м | 0,189 ((2*65+50)*1,05) / 1000 | 52517.25 |  |  |  |  | 9925.76
14 | ФССЦ-21.1.06.07-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х25-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 м | 0,0525 (50*1,05) / 1000 | 26692.86 |  |  |  |  | 1401.38
15 | ФЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (34,26 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (60,11 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,112 (4*2,8) / 100 | 1087.01 | 507.6 | 251.71 | 29.12 |  | 121.74 | 56.85 | 28.19 | 3.26 | 54 | 6.05
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 11,2 4*2,8 | 43.88 |  |  |  |  | 491.46
17 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (5,74 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (10,07 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,112 (4*2,8) / 100 | 135.72 | 88.43 | 10.86 | 1.51 |  | 15.2 | 9.9 | 1.22 | 0.17 | 9.408 | 1.05
18 | ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (292,58 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (513,3 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 11,2 4*2,8 | 71.87 | 44.32 | 10.86 | 1.51 |  | 804.95 | 496.39 | 121.63 | 16.91 | 4.7145 | 52.8
19 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (6,48 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (11,37 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 шт | 0,08 2*4/100 | 144.97 | 142.13 |  |  |  | 11.6 | 11.37 |  |  | 15.12 | 1.21
20 | ФССЦ-24.3.03.01-0217 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 80/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 8 | 10.4 |  |  |  |  | 83.2
21 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 100 шт | 0,08 (4*2) / 100 | 320.05 |  |  |  |  | 25.6
22 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Для четырехпроводной сети ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (8,31 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (21,32 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | шт | 4 | 5.33 | 5.33 |  |  |  | 21.32 | 21.32 |  |  | 0.416 | 1.66
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 14495.1 | 860.82 | 920.05 | 136.04 |  | 91.33
Накладные расходы | [9 empty] | 562.98
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 21,32) (Поз. 22) | [9 empty] | 8.31
80%*0,6 ФОТ (от 15,44) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 7.41
95%*0,6 ФОТ (от 960,1) (Поз. 3, 8, 4-5, 7, 9-10, 12-20) | [9 empty] | 547.26
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 646.41 |  |  |  |  | 2.01
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 4072.38 |  |  |  |  | 2.01
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 14382.04 |  |  |  |  | 87.66
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 90606.85 |  |  |  |  | 87.66
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 29.63 |  |  |  |  | 1.66
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 588.45 |  |  |  |  | 1.66
Итого | [9 empty] | 95267.68 |  |  |  |  | 91.33
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 12714.23
Машины и механизмы | [9 empty] | 920.05
ФОТ | [9 empty] | 996.86
Накладные расходы | [9 empty] | 562.98
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 94679.23
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 5680.75
Итого | [9 empty] | 100359.98
Итого с прочими затратами (588,45) | [9 empty] | 100948.43
индекс дефлятор с 2021г. к 2022г. 100 948,43 * 1,042 | [9 empty] | 105188.26
НДС 20% | [9 empty] | 21037.65
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 126225.91 |  |  |  |  | 91.33
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]