## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | [8 empty] | Зам.директора ПО "БЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г. | [8 empty] | Самохин Д.Ю.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Инвестиционная программа 2022 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | [14 empty] | Курташ - ЛСР по Методике 2020
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 13671.65 | (3030,56) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10096.9 | (1471,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 930.36 | (47,71) | тыс.руб.
| монтажных работ | 41.87 | (2,89) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 4303.67 | чел.час.
| оборудования | 14.34 | (2,62) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 681.21 | чел.час.
| прочих затрат | 18.3 | (0,94) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ВЛ, КЛ 6 кВ | [15 empty] | Раздел 1. ВЛ, КЛ 6 кВ
1 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 110 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [15 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 2,4375; 10: 11411.4; 11: 19.5; 12: 222522 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 2,4375; 10: 29536.65; 11: 7.87; 12: 232453 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 2,4375; 10: 2933.29; 11: 19.5; 12: 57199 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 4526.5; 11: 5.47; 12: 24760 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 2,4375; 7: 1018,875 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 2,4375; 7: 209,1375 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.87; 10: 45474.55 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14344.69; 12: 279721 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14775.03; 12: 288113 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 8606.81; 12: 167833 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68856.39; 12: 935681 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 12 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [15 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 2,4375; 10: 2588.04; 11: 19.5; 12: 50467 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 2,4375; 10: 7547.67; 11: 7.87; 12: 59400 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 2,4375; 10: 762.84; 11: 19.5; 12: 14875 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 493.8; 11: 5.47; 12: 2701 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 2,4375; 7: 231,075 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 2,4375; 7: 54,405 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 387.67; 10: 10629.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3350.88; 12: 65342 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3451.41; 12: 67302 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2010.53; 12: 39205 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16091.45; 12: 219075 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 5 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [15 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.63; 9: 2,4375; 10: 1652.99; 11: 19.5; 12: 32233 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 414.3; 9: 2,4375; 10: 5049.28; 11: 7.87; 12: 39738 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.2; 9: 2,4375; 10: 514.31; 11: 19.5; 12: 10029 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 205.75; 11: 5.47; 12: 1125 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,11; 6: 2,4375; 7: 147,590625 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,01; 6: 2,4375; 7: 36,684375 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 591.08; 10: 6908.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2167.3; 12: 42262 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2232.32; 12: 43530 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1300.38; 12: 25357 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10440.72; 12: 141983 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 149 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 10: 677.95; 11: 19.5; 12: 13220 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 10: 7384.44; 11: 7.87; 12: 58116 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 10: 1168.16; 11: 19.5; 12: 22779 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 65,56 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 71,52 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 8062.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1846.11; 12: 35999 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1901.49; 12: 37079 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1107.67; 12: 21599 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11071.55; 12: 130014 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 110 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 10: 283.8; 11: 19.5; 12: 5534 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 10: 1409.1; 11: 7.87; 12: 11090 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 251.9; 11: 19.5; 12: 4912 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 27,5 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 15,4 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 1692.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 535.7; 12: 10446 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 551.77; 12: 10759 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 321.42; 12: 6268 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2566.09; 12: 33651 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 17 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 10: 52.7; 11: 19.5; 12: 1028 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 10: 248.88; 11: 7.87; 12: 1959 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 10: 44.37; 11: 19.5; 12: 865 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 7: 5,1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 2,72 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 301.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.07; 12: 1893 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 99.98; 12: 1950 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 58.24; 12: 1136 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.8; 12: 6073 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 1,95 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 10: 37.52; 11: 19.5; 12: 732 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 10: 30.56; 11: 7.87; 12: 241 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 2.81; 11: 5.47; 12: 15 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 7: 3,51 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 70.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.52; 12: 732 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 38.65; 12: 754 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 22.51; 12: 439 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.05; 12: 2181 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Траверса на опоре
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.76; 10: 4.76; 11: 19.5; 12: 93 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.14; 10: 19.14; 11: 7.87; 12: 151 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 10: 2.45; 11: 19.5; 12: 48 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.1; 10: 0.1; 11: 5.47; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,41; 7: 0,41 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 7: 0,15 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24; 10: 24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.21; 12: 141 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.99; 12: 137 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.68; 12: 72 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.67; 12: 454 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 6,2 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 574.56; 10: 3562.27; 11: 19.5; 12: 69464 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.75; 10: 9186.85; 11: 7.87; 12: 72301 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 204.05; 10: 1265.11; 11: 19.5; 12: 24670 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 301.56; 10: 1869.67; 11: 5.47; 12: 10227 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48,94; 7: 303,428 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,19; 7: 87,978 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2357.87; 10: 14618.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4827.38; 12: 94134 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4972.2; 12: 96958 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2896.43; 12: 56480 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22487.42; 12: 305430 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 |  |  | 4: 1 опора; 7: 65 |  |  |  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02
|  | Объем=127-62 | [20 empty] | Объем=127-62
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.69; 10: 1344.85; 11: 19.5; 12: 26225 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.88; 10: 3827.2; 11: 7.87; 12: 30120 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.57; 10: 427.05; 11: 19.5; 12: 8327 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 299.87; 10: 19491.55; 11: 5.47; 12: 106619 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 7: 113,1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 35,1 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.44; 10: 24663.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1771.9; 12: 34552 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1825.06; 12: 35589 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1063.14; 12: 20731 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27551.8; 12: 219284 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: 1 переход; 7: 1 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.38; 10: 161.38; 11: 19.5; 12: 3147 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.42; 10: 61.42; 11: 7.87; 12: 483 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,9; 7: 13,9 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.8; 10: 222.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.38; 12: 3147 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 166.22; 12: 3241 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 96.83; 12: 1888 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.85; 12: 8759 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 10: 102.9; 11: 19.5; 12: 2007 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 10: 111.87; 11: 7.87; 12: 880 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 10: 10.78; 11: 19.5; 12: 210 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 2.75; 11: 5.47; 12: 15 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,09; 7: 8,09 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 0,66 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 217.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.68; 12: 2217 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 117.09; 12: 2284 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 68.21; 12: 1330 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402.82; 12: 6516 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 127 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 10: 6102.35; 11: 19.5; 12: 118996 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 10: 14083.03; 11: 7.87; 12: 110833 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 10: 1498.6; 11: 19.5; 12: 29223 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 425.45; 11: 5.47; 12: 2327 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 7: 544,83 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 7: 123,19 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 20610.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7600.95; 12: 148219 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7828.98; 12: 152666 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4560.57; 12: 88931 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33000.38; 12: 473753 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР33-04-030-01 | Установка ОПН 6 кВ: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  | Установка ОПН 6 кВ: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 10: 96.1; 11: 19.5; 12: 1874 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 10: 221.78; 11: 7.87; 12: 1745 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 10: 23.6; 11: 19.5; 12: 460 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 6.7; 11: 5.47; 12: 37 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 7: 8,58 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 7: 1,94 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 324.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.7; 12: 2334 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.29; 12: 2404 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 71.82; 12: 1400 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 519.69; 12: 7460 | [8 empty] | Всего по позиции
Заземление РЛНД | [23 empty] | Заземление РЛНД
15 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,2 |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [20 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 10: 50.65; 11: 19.5; 12: 988 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.19; 10: 17.24; 11: 7.87; 12: 136 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 0.82; 11: 19.5; 12: 16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 114.69; 10: 22.94; 11: 5.47; 12: 125 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 4,26 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,05 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.14; 10: 90.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.47; 12: 1004 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.93; 12: 974 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.25; 12: 512 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.01; 12: 2735 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [20 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.37; 10: 19.74; 11: 19.5; 12: 385 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 77.51; 10: 7.75; 11: 7.87; 12: 61 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.59; 10: 0.36; 11: 19.5; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.89; 10: 4.89; 11: 5.47; 12: 27 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,6; 7: 1,66 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 0,022 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.77; 10: 32.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.1; 12: 392 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.5; 12: 380 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.25; 12: 200 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.13; 12: 1053 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0,6 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
|  | Объем=6 / 10 | [20 empty] | Объем=6 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.57; 10: 59.14; 11: 19.5; 12: 1153 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.61; 10: 32.77; 11: 7.87; 12: 258 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 1.37; 11: 19.5; 12: 27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.86; 10: 17.92; 11: 5.47; 12: 98 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,29; 7: 4,974 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 0,084 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 183.04; 10: 109.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.51; 12: 1180 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 58.69; 12: 1145 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.86; 12: 602 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.38; 12: 3256 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 97.81; 11: 19.5; 12: 1907 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 9,92 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 97.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.81; 12: 1907 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 87.05; 12: 1697 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 39.12; 12: 763 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.98; 12: 4367 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1147.08; 10: 45.88; 11: 19.5; 12: 895 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 4,84 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1147.08; 10: 45.88 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.88; 12: 895 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 40.83; 12: 797 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 18.35; 12: 358 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.06; 12: 2050 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0,4 |  |  |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
|  | Объем=4 / 10 | [20 empty] | Объем=4 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.69; 10: 17.08; 11: 19.5; 12: 333 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.55; 10: 3.02; 11: 7.87; 12: 24 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.06; 11: 19.5; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.44; 10: 2.58; 11: 5.47; 12: 14 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,59; 7: 1,436 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,004 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.68; 10: 22.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.14; 12: 334 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.63; 12: 324 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.74; 12: 170 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.05; 12: 865 | [8 empty] | Всего по позиции
Кабель | [23 empty] | Кабель
21 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,147 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(70*0,7*0,3) / 100 | [20 empty] | Объем=(70*0,7*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 359.46; 11: 19.5; 12: 7009 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 36,456 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 359.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 359.46; 12: 7009 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 319.92; 12: 6238 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 143.78; 12: 2804 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 823.16; 12: 16051 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,147 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=(70*0,7*0,3) / 100 | [20 empty] | Объем=(70*0,7*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1147.08; 10: 168.62; 11: 19.5; 12: 3288 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 17,787 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1147.08; 10: 168.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.62; 12: 3288 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 150.07; 12: 2926 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 67.45; 12: 1315 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.14; 12: 7529 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 0,7 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 176.47; 10: 123.53; 11: 19.5; 12: 2409 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.93; 10: 32.15; 11: 7.87; 12: 253 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 19.28; 10: 13.5; 11: 5.47; 12: 74 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 10,64 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 241.68; 10: 169.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.53; 12: 2409 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 119.82; 12: 2337 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63; 12: 1229 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352; 12: 6302 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,8 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 225.69; 10: 180.55; 11: 19.5; 12: 3521 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.89; 10: 53.51; 11: 7.87; 12: 421 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 2.62; 11: 19.5; 12: 51 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.22; 10: 32.18; 11: 5.47; 12: 176 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,56; 7: 14,848 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,16 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.8; 10: 266.24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.17; 12: 3572 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 177.67; 12: 3465 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 93.42; 12: 1822 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 537.33; 12: 9405 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.69; 10: 129.38; 11: 19.5; 12: 2523 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.97; 10: 959.94; 11: 7.87; 12: 7555 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 68.42; 10: 136.84; 11: 19.5; 12: 2668 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 6.68; 11: 5.47; 12: 37 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,32; 7: 10,64 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,19; 7: 8,38 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 548; 10: 1096 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.22; 12: 5191 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 258.23; 12: 5035 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 135.77; 12: 2647 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1490; 12: 17797 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 136280.87 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29330.85 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 79824.25 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 9044.53 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 27125.77 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 195604.35 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 28746.02 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 78698.73 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 27024.98 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38681.36 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22453.26 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2890.57 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 584.83 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1125.52 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 100.79 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 707.46 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 371.97 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 38375.38 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39388.82 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22825.23 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ |  |  | 10: 198494.92 | [13 empty] | Итого по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ
Раздел 2. Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ | [15 empty] | Раздел 2. Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ
26 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 149 | 1422.04 |  | 211883.96 | 5.47 | 1159005 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
27 | ТССЦ-502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 19,437 | 32550 |  | 632674.35 | 5.47 | 3460729 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=6200*3*1,045/1000 | [20 empty] | Объем=6200*3*1,045/1000
28 | ТССЦ-403-8061 | Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/ |  |  | шт. |  |  | 39 | 130.22 |  | 5078.58 | 5.47 | 27780 |  |  |  | Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/
(Материалы)
29 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_21.03.2022_02 | ТРАВЕРСА ТМ-2 2087,7/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 1 | 1739.75 |  | 318.1 | 5.47 | 1740 |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-2 2087,7/5,41/1,2
(Материалы)
30 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | ТРАВЕРСА ТМ-51 3812,98/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 110 | 3177.48 |  | 63898.17 | 5.47 | 349523 |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-51 3812,98/5,41/1,2
(Материалы)
31 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | ТРАВЕРСА ТМ-73 2087,7/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 23 | 1739.75 |  | 7315.17 | 5.47 | 40014 |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-73 2087,7/5,41/1,2
(Материалы)
32 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | ТРАВЕРСА ТМ-60 3631,2/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 8 | 3026 |  | 4425.59 | 5.47 | 24208 |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-60 3631,2/5,41/1,2
(Материалы)
33 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | ОГОЛОВОК ОГ-2 376,93/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 23 | 314.11 |  | 1320.84 | 5.47 | 7225 |  |  |  | ОГОЛОВОК ОГ-2 376,93/5,41/1,2
(Материалы)
34 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | Хомут Х-1 376,93/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 110 | 314.11 |  | 6316.64 | 5.47 | 34552 |  |  |  | Хомут Х-1 376,93/5,41/1,2
(Материалы)
35 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | Хомут Х-51 376,93/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 32 | 314.11 |  | 1837.66 | 5.47 | 10052 |  |  |  | Хомут Х-51 376,93/5,41/1,2
(Материалы)
36 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | Хомут Х-7 376,93/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 4 | 314.11 |  | 229.62 | 5.47 | 1256 |  |  |  | Хомут Х-7 376,93/5,41/1,2
(Материалы)
37 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | Хомут Х-8 376,93/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 2 | 314.11 |  | 114.81 | 5.47 | 628 |  |  |  | Хомут Х-8 376,93/5,41/1,2
(Материалы)
38 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 559.83 |  | 1119.66 | 5.47 | 6125 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
39 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 102.05 |  | 204.1 | 5.47 | 1116 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
40 | ТССЦ-111-0192 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 4 | 95.17 |  | 380.68 | 5.47 | 2082 |  |  |  | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
41 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 6 | 98.45 |  | 590.7 | 5.47 | 3231 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
42 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | Кронштейн РА-7 2800,8/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 4 | 2334 |  | 1706.76 | 5.47 | 9336 |  |  |  | Кронштейн РА-7 2800,8/5,41/1,2
(Материалы)
43 | ТССЦ-110-0108 | Подкосы для крепления траверс ПТ |  |  | шт. |  |  | 22 | 2.88 |  | 63.36 | 5.47 | 347 |  |  |  | Подкосы для крепления траверс ПТ
(Материалы)
44 | ТЦ_07.2.02.05_38_3812156110_31.01.2022_02 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЗП-1 219,25/5,41/1,2 |  |  | м |  |  | 19,5 | 182.71 |  | 651.37 | 5.47 | 3563 |  |  |  | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЗП-1 219,25/5,41/1,2
(Материалы)
45 | ТЦ_25.3.07.01_38_3812156110_31.01.2022_02 | Изолятор штыревой фарфоровый (IF 27) 834,37/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 232 | 695.31 |  | 29490.31 | 5.47 | 161312 |  |  |  | Изолятор штыревой фарфоровый (IF 27) 834,37/5,41/1,2
(Материалы)
46 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 2,32 | 27 |  | 62.64 | 5.47 | 343 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=232/100 | [20 empty] | Объем=232/100
47 | ТЦ_25.3.18.01_38_3812156110_31.01.2022_02 | Вязка спиральная для СИП-3 60,53/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 718 | 50.44 |  | 6620.84 | 5.47 | 36216 |  |  |  | Вязка спиральная для СИП-3 60,53/5,41/1,2
(Материалы)
48 | ТЦ_25.3.07.01_38_3812156110_31.01.2022_02 | Полимерный изолятор SML 70/10 1301,30/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 66 | 1084.42 |  | 13084.46 | 5.47 | 71572 |  |  |  | Полимерный изолятор SML 70/10 1301,30/5,41/1,2
(Материалы)
49 | ТССЦ-509-4864 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 |  |  | шт. |  |  | 66 | 27.82 |  | 1836.12 | 5.47 | 10044 |  |  |  | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16
(Материалы)
50 | ТССЦ-509-5835 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-7 |  |  | шт. |  |  | 66 | 111.02 |  | 7327.32 | 5.47 | 40080 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-7
(Материалы)
51 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 15 | 39.48 |  | 592.2 | 5.47 | 3239 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
52 | ТССЦ-509-1716 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 50 | 29.72 |  | 1486 | 5.47 | 8128 |  |  |  | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
(Материалы)
53 | ТЦ_20.1.01.08_38_3812156110_31.01.2022_02 | Зажим прокалывающий герметичный RP 150 1458,22/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 15 | 1215.18 |  | 3332.36 | 5.47 | 18228 |  |  |  | Зажим прокалывающий герметичный RP 150 1458,22/5,41/1,2
(Материалы)
54 | ТССЦ-509-5868 | Зажим ответвительный: ОА 50-1 |  |  | 100 шт. |  |  | 6 | 1161 |  | 6966 | 5.47 | 38104 |  |  |  | Зажим ответвительный: ОА 50-1
(Материалы)
55 | ТЦ_62.1.03.01_78_7805078620_31.01.2022_02 | Разрядник IMCR-20 10296/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 127 | 8580 |  | 199206.58 | 5.47 | 1089660 |  |  |  | Разрядник IMCR-20 10296/5,41/1,2
(Материалы)
Оборудование | [23 empty] | Оборудование
56 | ТЦ_77.4.02.01_38_3812156110_31.01.2022_02 | Разъединитель нар. установки 10 кВ РЛНД-1-10/400 У1 с приводом 15061,13/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 2 | 12550.94 |  | 4589.03 | 5.47 | 25102 |  |  |  | Разъединитель нар. установки 10 кВ РЛНД-1-10/400 У1 с приводом 15061,13/5,41/1,2
(Материалы)
57 | ТЦ_62.1.05.02_38_3812156110_31.01.2022_02 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 3358,8/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 6 | 2799 |  | 3070.2 | 5.47 | 16794 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 3358,8/5,41/1,2
(Материалы)
Кабель | [23 empty] | Кабель
58 | ТССЦ-501-0555 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,08 | 121667 |  | 9733.36 | 5.47 | 53241 |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2
(Материалы)
59 О | ТССЦ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | м |  |  | 70 | 37.46 |  | 2622.2 | 5.47 | 14343 |  |  |  | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(Оборудование)
60 | ТССЦ-502-0782 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  |  | компл. |  |  | 2 | 581.39 |  | 1162.78 | 5.47 | 6360 |  |  |  | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
(Материалы)
61 | ТССЦ-111-3249 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 6176 |  | 370.56 | 5.47 | 2027 |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
(Материалы)
62 | ТССЦ-101-2542 | Сталь угловая: 50х50 мм |  |  | т |  |  | 0,019 | 7399.4 |  | 140.59 | 5.47 | 769 |  |  |  | Сталь угловая: 50х50 мм
(Материалы)
заземление РЛНД | [23 empty] | заземление РЛНД
63 | ТССЦ-101-4678 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0,038 | 5379.74 |  | 204.43 | 5.47 | 1118 |  |  |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(Материалы)
64 | ТССЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0,036 | 5855.3 |  | 210.79 | 5.47 | 1153 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм
(Материалы)
|  | Итоги по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1229616.69 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1229616.69 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1229616.69 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1229616.69 | [12 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 2622.2 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ |  |  | 10: 1232238.89 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 347528.51 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 3. ПНР РЛНД и ОПН | [15 empty] | Раздел 3. ПНР РЛНД и ОПН
65 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 10: 166.78; 11: 19.5; 12: 3252 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,4; 7: 10,8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 166.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.78; 12: 3252 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 123.42; 12: 2406 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 60.04; 12: 1171 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.24; 12: 6829 | [8 empty] | Всего по позиции
66 | ТЕРп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.64; 10: 148.92; 11: 19.5; 12: 2904 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,24; 7: 9,72 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.64; 10: 148.92 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.92; 12: 2904 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 110.2; 12: 2149 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.61; 12: 1045 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.73; 12: 6098 | [8 empty] | Всего по позиции
67 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,04 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 10: 8.39; 11: 19.5; 12: 164 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 0,5184 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 8.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.39; 12: 164 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.21; 12: 121 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.02; 12: 59 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.62; 12: 344 | [8 empty] | Всего по позиции
68 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: 1 измерение; 7: 2 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 10: 52.44; 11: 19.5; 12: 1023 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 3,24 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 52.44 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.44; 12: 1023 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38.81; 12: 757 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.88; 12: 368 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.13; 12: 2148 | [8 empty] | Всего по позиции
69 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.43; 10: 70.43; 11: 19.5; 12: 1373 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 7: 4,86 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.43; 10: 70.43 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.43; 12: 1373 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 52.12; 12: 1016 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 25.35; 12: 494 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.9; 12: 2883 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР РЛНД и ОПН : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР РЛНД и ОПН :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 446.96 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 446.96 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 938.62 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 938.62 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 446.96 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 330.76 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 160.9 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 446.96 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 330.76 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 160.9 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ПНР РЛНД и ОПН |  |  | 10: 938.62 | [13 empty] | Итого по разделу 3 ПНР РЛНД и ОПН
Раздел 4. Подготовительные работы | [15 empty] | Раздел 4. Подготовительные работы
70 | ТЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 101,5 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=(2030*5) / 100 | [20 empty] | Объем=(2030*5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.76; 10: 4847.64; 11: 19.5; 12: 94529 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,43; 7: 449,645 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.76; 10: 4847.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4847.64; 12: 94529 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4314.4; 12: 84131 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1987.53; 12: 38757 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11149.57; 12: 217417 | [8 empty] | Всего по позиции
71 | ТЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 101 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли
|  | Объем=(2020*5) / 100 | [20 empty] | Объем=(2020*5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.67; 10: 9864.67; 11: 19.5; 12: 192361 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,06; 7: 915,06 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.67; 10: 9864.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9864.67; 12: 192361 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8779.56; 12: 171201 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4044.51; 12: 78868 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22688.74; 12: 442430 | [8 empty] | Всего по позиции
72 | ТЕР01-02-099-10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 4,75 |  |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=475 / 100 | [20 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 146.25; 10: 694.69; 11: 19.5; 12: 13546 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.07; 10: 90.58; 11: 7.91; 12: 716 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,3; 7: 58,425 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.32; 10: 785.27 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 694.69; 12: 13546 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 618.27; 12: 12056 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 284.82; 12: 5554 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1688.36; 12: 31872 | [8 empty] | Всего по позиции
73 | ТЕР01-02-100-05 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см |  |  | 4: 100 хлыстов; 7: 4,75 |  |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | Объем=475 / 100 | [20 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 122.56; 10: 582.16; 11: 19.5; 12: 11352 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 769.67; 10: 3655.93; 11: 7.91; 12: 28918 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.55; 10: 586.86; 11: 19.5; 12: 11444 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,43; 7: 59,0425 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,08; 7: 33,63 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 892.23; 10: 4238.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1169.02; 12: 22796 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1040.43; 12: 20288 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 479.3; 12: 9346 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5757.82; 12: 69904 | [8 empty] | Всего по позиции
74 | ТЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 4,75 |  |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=475 / 100 | [20 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 409.16; 10: 1943.51; 11: 19.5; 12: 37898 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.85; 10: 284.29; 11: 7.91; 12: 2249 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,6; 7: 183,35 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 469.01; 10: 2227.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1943.51; 12: 37898 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1729.72; 12: 33729 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 796.84; 12: 15538 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4754.36; 12: 89414 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Подготовительные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Подготовительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21963.47 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17932.67 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4030.8 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 586.86 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Строительные работы |  |  | 10: 46038.85 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17932.67 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4030.8 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16482.38 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7593 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 18519.53 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16482.38 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7593 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Подготовительные работы |  |  | 10: 46038.85 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Подготовительные работы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1388307.99; 12: 8464836 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 47710.48; 12: 930355 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 83855.05; 12: 660101 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 9631.39; 12: 187811 | [15 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 1256742.46; 12: 6874380 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1471259.89; 12: 10096896 | [15 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46678.69; 12: 910234 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 82729.53; 12: 651242 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 1256641.67; 12: 6873828 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55163.74; 12: 1075692 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 30046.26; 12: 585900 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2890.57; 12: 41867 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 584.83; 12: 11405 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1125.52; 12: 8859 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 100.79; 12: 552 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 707.46; 12: 13797 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 371.97; 12: 7254 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2622.2; 12: 14343 | [15 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 938.62; 12: 18302 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 938.62; 12: 18302 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 446.96; 12: 8716 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 330.76; 12: 6449 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 160.9; 12: 3137 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1477711.28; 12: 10171408 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 57341.87; 12: 1118166 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 56201.96; 12: 1095938 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 30579.13; 12: 596291 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы (4303,670525+681,214875)/8*300 |  |  | 10: 186933.2; 12: 186933 | [15 empty] | Командировочные расходы (4303,670525+681,214875)/8*300
|  | Землеустроительные работы |  |  | 10: 238772.86; 12: 238773 | [15 empty] | Землеустроительные работы
|  | исполнительная съемка ВЛ, ТП |  |  | 10: 533737.25; 12: 533737 | [15 empty] | исполнительная съемка ВЛ, ТП
|  | вынос в натуру ВЛ, ТП |  |  | 10: 38797.07; 12: 38797 | [15 empty] | вынос в натуру ВЛ, ТП
|  | Итого |  |  | 10: 2475951.66; 12: 11169648 | [15 empty] | Итого
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 49519.03; 12: 223393 | [15 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 2525470.69; 12: 11393041 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 505094.14; 12: 2278608.2 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3030564.83; 12: 13671649.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 347528.51; 12: 1900981 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | Ведущий инженер ПТО гр.ЭиС ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]