## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [9 empty] | Генеральный директор
ГУП "Региональные электрические сети" РБ | [9 empty] | ГУП "Региональные электрические сети" РБ
| /Б.А. Шарипов/ | [10 empty] | /Е. А. Ефимов/
"_____" ________________ 2021 года | [9 empty] | "_____" _______________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-2 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (6шт.)
(наименование стройки)
Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-2 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (6шт.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
КСО | [14 empty] | КСО
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5603.76 | (1020,32) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (6,62) | тыс.руб.
| монтажных работ | 121.88 | (14,65) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 516.09 | чел.час.
| оборудования | 3994.85 | (743,92) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 25.03 | чел.час.
| прочих затрат | 67.71 | (3,78) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [15 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  |  | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [15 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.76; 9: 0,69; 10: 1183.05 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.75; 9: 0,69; 10: 392.27 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.19; 9: 0,69; 10: 29.77 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27.8; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,5; 6: 0,69; 7: 97,29 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 0,69; 7: 1,8216 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 408.31; 10: 1575.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1212.82 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1176.44 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 618.54 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3370.3 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-072-04 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,54 |  |  |  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
|  | Объем=3*3*6/100 | [20 empty] | Объем=3*3*6/100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [15 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1133.31; 9: 0,69; 10: 422.27 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 564.65; 9: 0,69; 10: 210.39 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.13; 9: 0,69; 10: 80.53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 445.14; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93,2; 6: 0,69; 7: 34,72632 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,5; 6: 0,69; 7: 6,5205 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2143.1; 10: 632.66 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 502.8 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 487.72 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 256.43 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1376.81 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 4747.11 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [15 empty] | Раздел 2. Монтаж
3 | ТЕРм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  |  | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.76; 9: 1,38; 10: 2366.09 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.75; 9: 1,38; 10: 784.53 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.19; 9: 1,38; 10: 59.53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27.8; 10: 166.8 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,5; 6: 1,38; 7: 194,58 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 3,6432 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 408.31; 10: 3317.42 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2425.62 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2352.85 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1237.07 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6907.34 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-01-072-04 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,54 |  |  |  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
|  | Объем=3*3*6/100 | [20 empty] | Объем=3*3*6/100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1133.31; 9: 1,38; 10: 844.54 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 564.65; 9: 1,38; 10: 420.78 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.13; 9: 1,38; 10: 161.06 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 445.14; 10: 240.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93,2; 6: 1,38; 7: 69,45264 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,5; 6: 1,38; 7: 13,041 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2143.1; 10: 1505.7 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1005.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 975.43 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 512.86 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2993.99 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 9901.33 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
5 О | Прайс | Ячейка КСО-298К-11 УЗ |  |  | 7: 6; 8: 118947.86; 9: 1,04236; 10: 743918.95 |  |  |  | Ячейка КСО-298К-11 УЗ
(Оборудование)
|  | Цена=766500/1,2/5,37 | [22 empty] | Цена=766500/1,2/5,37
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 743918.95 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Испытания | [15 empty] | Раздел 4. Испытания
6 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 6 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Объем=1*6 | [20 empty] | Объем=1*6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.4 п.4 | Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [15 empty] | Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 9: 1,3; 10: 823.68 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 6: 1,3; 7: 56,862 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 823.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 823.68 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 609.52 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 296.52 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1729.72 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  |  | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
|  | Объем=1*6 | [20 empty] | Объем=1*6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.4 п.4 | Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [15 empty] | Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.08; 9: 1,3; 10: 975.62 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 6: 1,3; 7: 63,18 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.08; 10: 975.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 975.62 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 721.96 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 351.22 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2048.8 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Испытания |  |  | 10: 3778.52 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Испытания
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8830.4 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6615.25 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1807.97 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 330.89 | [13 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 407.18 | [13 empty] | Материалы
| 1 | Монтажные работы |  |  | 10: 14648.44; 11: 8.32; 12: 121875 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4815.95 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1807.97 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 407.18 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4992.44 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2624.9 | [13 empty] | сметная прибыль
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 743918.95; 11: 5.37; 12: 3994845 | [13 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3778.52; 12: 67711 | [13 empty] | Прочие затраты
| 3 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3778.52; 11: 17.92; 12: 67711 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1799.3 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1331.48 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 647.74 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 762345.91; 12: 4184431 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6946.14 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6323.92 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3272.64 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 878.91; 12: 7313 | [13 empty] | Проектно-изыскательские работы 6%
|  | Итого |  |  | 10: 15527.35; 12: 129188 | [13 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 763224.82; 12: 4191744 | [13 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 22896.74; 12: 125752 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 786121.56; 12: 4317496 | [13 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор 1,0816 |  |  | 10: 850269.08; 12: 4669804 | [13 empty] | Индекс-дефлятор 1,0816
|  | НДС 20% |  |  | 10: 170053.82; 12: 933960.8 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1020322.9; 12: 5603764.8 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер-сметчик ГУП "Региональные электрические сети" РБ Е.Ю. Кучуркина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ГУП "Региональные электрические сети" РБ А.Н. Тараканов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Зам. главного инженера ГУП "Региональные электрические сети" РБ А.А. Кидрасов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]