## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 20___ г. | [7 empty] | "______ " _______________20___ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Автоматизированную систему диспетчерского управления электроснабжением (АСДУЭ).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 26384765.42500.002-АСДУЭ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12723,020 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6694,728 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3133,170 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________954,323 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1948,707 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9402,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ЩА-ТМ №1
Шкафное оборудование
1 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | 1 | 3232,01 671,81 | 793,78 77,16 | 3232.01 | 671.81 | 793,78 77,16 | 4.66 | 4.66
2 | прайс-лист | ШКАФ SF c МОНТ. ПЛАТОЙ 2000x800x800 в сборе. SF NSYSF20880PКабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast (шт) | 1 | 81192,36 95806,99/1,18 |  | 81192.36
3 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 23 | 137,55 129,33 | 7.53 | 3163.65 | 2974.59 | 173.19 | 1.03 | 23.69
4 | прайс-лист | Светильник светодиодный 6 Вт PLED T5iPL450 6W FR 8395103 (шт.) | 2 | 203,39 240/1,18 |  | 406.78
5 | прайс-лист | Дверной концевой выключатель, NSYDCM20 (шт.) | 1 | 2206,69 2603,89/1,18 |  | 2206.69
6 | прайс-лист | Термостат с замыкающим контактом, NO, вентиляция, NSYCCOTHO (шт.) | 1 | 1535,71 1812,14/1,18 |  | 1535.71
7 | прайс-лист | Вентилятор, 230В АС, 180м3/ч, NSYCVF165M230PF (шт.) | 1 | 5789,75 6831,91/1,18 |  | 5789.75
8 | прайс-лист | ИБП Smart-UPS RT 2 кВА/1,4 кВт, 230В, Smart-UPS SRT2200RMXLI-NC (шт.) | 1 | 108073,73 127527/1,18 |  | 108073.73
9 | прайс-лист | Розетка 16А с инд. A9A15035 (шт.) | 3 | 1750 2065/1,18 |  | 5250
10 | прайс-лист | Источник питания 230VAС/24VDC, 10A QUINT 2866763 (шт.) | 3 | 14237,29 16800/1,18 |  | 42711.87
11 | прайс-лист | Преобразователь интерфейса , 8 x RS-232/422/485, 3 x Et Volcano UC-8410A-T-LX (шт.) | 1 | 71186,44 84000/1,18 |  | 71186.44
12 | прайс-лист | Повторитель интерфейса RS485 RS485/RS485-P, PSM-ME 2744429 (шт.) | 10 | 18643,22 21999/1,18 |  | 186432.2
13 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (1 шт.) | 1 | 782,41 699,16 |  | 782.41 | 699.16 |  | 5 | 5
14 | прайс-лист | Оптическая коробка , 8 розеток типа ST W502-01 ST-8SM-8UPC-2 (шт.) | 1 | 2767,88 3266,1/1,18 |  | 2767.88
15 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
16 О | прайс-лист | УСПД СИКОН С70 ВЛСТ СИКОН С70 220.00.000-08 (шт.) | 1 | 111700 131806/1,18 |  | 111700
17 | ТЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) | 1 | 4323,42 4300,03 |  | 4323.42 | 4300.03 |  | 20 | 20
Контроллер и система ввода/вывода
18 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 33 | 137,55 129,33 | 7.53 | 4539.15 | 4267.89 | 248.49 | 1.03 | 33.99
19 | прайс-лист | Шасси M340 , 8 слотов М340 BMXXBP0800 (шт.) | 1 | 8150 9617/1,18 |  | 8150
20 | прайс-лист | Модуль питания 220VAС, 36W М340 BMXCPS3500 (шт.) | 1 | 23500,85 27731/1,18 |  | 23500.85
21 | прайс-лист | Центральный процессор Ethernet М340 BMXP 342020 (шт.) | 1 | 60179,66 71012/1,18 |  | 60179.66
22 | прайс-лист | Ethernet, Modbus/TCP модуль, 10/100 Mbps М340 BMXNOE0100 (шт.) | 1 | 60145,76 70972/1,18 |  | 60145.76
23 | прайс-лист | Модуль дискретного входа 64 канала, 24В М340 BMXDDI6402K (шт.) | 5 | 27446,61 32387/1,18 |  | 137233.05
24 | прайс-лист | Модуль дискретного выхода 32 канала, 24В М340 BMXDDO3202K (шт.) | 2 | 15428,81 18206/1,18 |  | 30857.62
25 | прайс-лист | Входная колодка 16 каналов, реле, 230VAC Telefast ABE7S16E2M0 (шт.) | 18 | 12272,03 14481/1,18 |  | 220896.54
26 | прайс-лист | Выходная колодка 16 каналов, реле, 24VDC Telefast ABE7S16S2B0 (шт.) | 4 | 12680,51 14963/1,18 |  | 50722.04
27 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 44 | 30,22 30,07 |  | 1329.68 | 1323.08 |  | 0.22 | 9.68
28 | прайс-лист | Кабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast BMXFCC203 (шт.) | 22 | 2738,14 3231/1,18 |  | 60239.08
29 | ТЕРм10-06-068-15 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) Центральный процессор (1 шт.) | 1 | 6917,48 6880,04 |  | 6917.48 | 6880.04 |  | 32 | 32
Материалы для монтажных работ
30 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 12.84 | 2631,97 1968,88 | 488,02 37,68 | 33794.49 | 25280.42 | 6266,18 483,81 | 14.08 | 180.79
31 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 (м) | 598 | 33,66 39,72/1,18 |  | 20128.68
32 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 (м) | 433 | 70 82,60/1,18 |  | 30310
33 | прайс-лист | Кабель Belden3107A 2х2х0,5 (м) | 253 | 289,83 342/1,18 |  | 73326.99
34 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 0.14 | 3271,95 2809,69 | 293,6 1,81 | 458.07 | 393.36 | 41,1 0,25 | 20.33 | 2.85
35 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 100х80 TA-GN 01792 (м) | 14 | 978,81 1155/1,18 |  | 13703.34
36 | прайс-лист | Перегородка Н80мм TA-GN 02416 (м) | 14 | 228,81 270/1,18 |  | 3203.34
37 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) | 0.34 | 2932,66 2541,62 | 265,04 1,81 | 997.1 | 864.15 | 90,11 0,62 | 18.39 | 6.25
38 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 60х40 TA-GN 01780 (м) | 34 | 177,97 210/1,18 |  | 6050.98
Материалы и оборудование устанавливаемые в ячейках ТП
39 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 4 | 30,22 30,07 |  | 120.88 | 120.28 |  | 0.22 | 0.88
40 | прайс-лист | Кабель соединительный с разъемами 8P8C ССА612 59663 (шт.) | 2 | 1137,6 1342,37/1,18 |  | 2275.2
41 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на панелях: колодки клеммной на 20 клемм (1 шт.) | 36.55 | 177,31 118,64 |  | 6480.68 | 4336.29 |  | 1 | 36.55
42 | прайс-лист | Клемма соединительная проходная DS2,5/10.4L ENT1SNA290231R0600 (шт.) | 692 | 77,39 91,32/1,18 |  | 53553.88
43 | прайс-лист | Клемма с предохранителем D2,5/8.SFT.2L, 2,5мм.кв,2пр ENT1SNA290091R2600 (шт.) | 39 | 109,99 129,79/1,18 |  | 4289.61
44 | прайс-лист | Вставка плавкая 0,5А 250В ВПБ 6-5 (шт.) | 53 | 7,63 9/1,18 |  | 404.39
45 | прайс-лист | Фиксатор NSYTRAABV35 (шт.) | 156 | 88,98 105/1,18 |  | 13880.88
46 | прайс-лист | Наконечник втулочный НШВИ 1–8 (шт.) | 1000 | 0,45 0,53/1,18 |  | 450
47 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) | 22.55 | 1555,5 1494,32 |  | 35076.53 | 33696.92 |  | 9.27 | 209.04
48 | прайс-лист | Провод ПВ3 1,5 мм2 (м) | 2255 | 7,35 8,67/1,18 |  | 16574.25
49 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) | 0.204 | 3476,14 1170,64 | 770,95 308,46 | 709.13 | 238.81 | 157,27 62,93 | 8.56 | 1.75
50 | прайс-лист | Динрейка 35 мм 300 мм (шт.) | 68 | 16,95 20/1,18 |  | 1152.6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1612544.38 | 86176.16 | 7777,65 624,77 |  | 568.16
Накладные расходы | [5 empty] | 64016.74
Сметная прибыль | [5 empty] | 43341.41
Итого по разделу 1 ЩА-ТМ №1 | [5 empty] | 1719902.53 |  |  |  | 568.16
Раздел 2. Автоматический ввод резерва №1
51 | ТЕРм11-04-008-01 | ДЕМОНТАЖ Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 3 | 95,8 90,53 | 5.27 | 287.4 | 271.59 | 15.81 | 0.721 | 2.16
52 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 3 | 137,55 129,33 | 7.53 | 412.65 | 387.99 | 22.59 | 1.03 | 3.09
53 | прайс-лист | Модуль РЗиА (в замен установленных S20) Sepam S40 (шт.) | 3 | 175514,41 207107/1,18 |  | 526543.23
54 | прайс-лист | Изоляторы с делителями SM6 (шт.) | 6 | 754,87 890,75/1,18 |  | 4529.22
55 | ТЕРм10-06-068-16 | программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) | 3 | 4323,42 4300,03 |  | 12970.26 | 12900.09 |  | 20 | 60
56 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 12 | 30,22 30,07 |  | 362.64 | 360.84 |  | 0.22 | 2.64
57 | прайс-лист | Токовый разъем ТТ CCA630 (шт.) | 3 | 3988,98 4707/1,18 |  | 11966.94
58 | прайс-лист | Токовый разъем ТН CCT640 (шт.) | 3 | 3959,32 4672/1,18 |  | 11877.96
59 | прайс-лист | Разъем питания ТН CCA626 (шт.) | 3 | 599,32 707,2/1,18 |  | 1797.96
60 | прайс-лист | Разъем питания под пин.CCA620 (шт.) | 3 | 1151,2 1358,42/1,18 |  | 3453.6
61 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 3 | 137,55 129,33 | 7.53 | 412.65 | 387.99 | 22.59 | 1.03 | 3.09
62 | прайс-лист | Блок питания оптимальной серии 48В DC, 3А ABL7RP4803 48 В DC, 3 A (шт.) | 3 | 12527,12 14782/1,18 |  | 37581.36
63 | ТЕРм10-04-066-04 применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) | 4 | 530,5 495,57 |  | 2122 | 1982.28 |  | 4 | 16
64 | прайс-лист | Индикаторы наличия напряжения VPIS-VO VPI62516 (компл.) | 4 | 5113,56 6034/1,18 |  | 20454.24
65 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) | 4 | 79,86 74,99 |  | 319.44 | 299.96 |  | 0.52 | 2.08
66 | прайс-лист | Реле напряжения VD23 EMS58421 (шт.) | 4 | 25975,77 30651,41/1,18 |  | 103903.08
67 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 2 | 137,55 129,33 | 7.53 | 275.1 | 258.66 | 15.06 | 1.03 | 2.06
68 | прайс-лист | Модуль связи РЗиА SEPAM Sepam АСЕ-949-2 (шт.) | 2 | 7496,78 8846,2/1,18 |  | 14993.56
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 754263.29 | 16849.4 | 76.05 |  | 91.12
Накладные расходы | [5 empty] | 11829.82
Сметная прибыль | [5 empty] | 8233.68
Итого по разделу 2 Автоматический ввод резерва №1 | [5 empty] | 774326.79 |  |  |  | 91.12
Раздел 3. ЩА-ТМ №2
69 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | 1 | 3232,01 671,81 | 793,78 77,16 | 3232.01 | 671.81 | 793,78 77,16 | 4.66 | 4.66
70 | прайс-лист | ШКАФ SF c МОНТ. ПЛАТОЙ 2000x800x800 в сборе. SF NSYSF20880PКабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast (шт) | 1 | 81192,36 95806,99/1,18 |  | 81192.36
71 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 19 | 137,55 129,33 | 7.53 | 2613.45 | 2457.27 | 143.07 | 1.03 | 19.57
72 | прайс-лист | Светильник светодиодный 6 Вт PLED T5iPL450 6W FR 8395103 (шт.) | 2 | 203,39 240/1,18 |  | 406.78
73 | прайс-лист | Дверной концевой выключатель, NSYDCM20 (шт.) | 1 | 2206,69 2603,89/1,18 |  | 2206.69
74 | прайс-лист | Термостат с замыкающим контактом, NO, вентиляция, NSYCCOTHO (шт.) | 1 | 1535,71 1812,14/1,18 |  | 1535.71
75 | прайс-лист | Вентилятор, 230В АС, 180м3/ч, NSYCVF165M230PF (шт.) | 1 | 5789,75 6831,91/1,18 |  | 5789.75
76 | прайс-лист | ИБП Smart-UPS RT 2 кВА/1,4 кВт, 230В, Smart-UPS SRT2200RMXLI-NC (шт.) | 1 | 108073,73 127527/1,18 |  | 108073.73
77 | прайс-лист | Розетка 16А с инд. A9A15035 (шт.) | 3 | 1750 2065/1,18 |  | 5250
78 | прайс-лист | Источник питания 230VAС/24VDC, 10A QUINT 2866763 (шт.) | 3 | 14237,29 16800/1,18 |  | 42711.87
79 | прайс-лист | Преобразователь интерфейса , 8 x RS-232/422/485, 3 x Et Volcano UC-8410A-T-LX (шт.) | 1 | 71186,44 84000/1,18 |  | 71186.44
80 | прайс-лист | Повторитель интерфейса RS485 RS485/RS485-P, PSM-ME 2744429 (шт.) | 6 | 18643,22 21999/1,18 |  | 111859.32
81 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (1 шт.) | 1 | 782,41 699,16 |  | 782.41 | 699.16 |  | 5 | 5
82 | прайс-лист | Оптическая коробка , 8 розеток типа ST W502-01 ST-8SM-8UPC-2 (шт.) | 1 | 2767,88 3266,1/1,18 |  | 2767.88
83 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
84 О | прайс-лист | УСПД СИКОН С70 ВЛСТ СИКОН С70 220.00.000-04 (шт.) | 1 | 84000 99120/1,18 |  | 84000
85 | ТЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) | 1 | 4323,42 4300,03 |  | 4323.42 | 4300.03 |  | 20 | 20
Контроллер и система ввода/вывода
86 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 20 | 137,55 129,33 | 7.53 | 2751 | 2586.6 | 150.6 | 1.03 | 20.6
87 | прайс-лист | Шасси M340 , 6 слотов М340 BMXXBP0600 (шт.) | 1 | 6907,14 8150,42/1,18 |  | 6907.14
88 | прайс-лист | Модуль питания 220VAС, 36W М340 BMXCPS3500 (шт.) | 1 | 23500,85 27731/1,18 |  | 23500.85
89 | прайс-лист | Центральный процессор Ethernet М340 BMXP 342020 (шт.) | 1 | 60179,66 71012/1,18 |  | 60179.66
90 | прайс-лист | Ethernet, Modbus/TCP модуль, 10/100 Mbps М340 BMXNOE0100 (шт.) | 1 | 60145,76 70972/1,18 |  | 60145.76
91 | прайс-лист | Модуль дискретного входа 64 канала, 24В М340 BMXDDI6402K (шт.) | 2 | 27446,61 32387/1,18 |  | 54893.22
92 | прайс-лист | Модуль дискретного выхода 32 канала, 24В М340 BMXDDO3202K (шт.) | 2 | 15428,81 18206/1,18 |  | 30857.62
93 | прайс-лист | Входная колодка 16 каналов, реле, 230VAC Telefast ABE7S16E2M0 (шт.) | 8 | 12272,03 14481/1,18 |  | 98176.24
94 | прайс-лист | Выходная колодка 16 каналов, реле, 24VDC Telefast ABE7S16S2B0 (шт.) | 4 | 12680,51 14963/1,18 |  | 50722.04
95 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 24 | 30,22 30,07 |  | 725.28 | 721.68 |  | 0.22 | 5.28
96 | прайс-лист | Кабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast BMXFCC203 (шт.) | 12 | 2738,14 3231/1,18 |  | 32857.68
97 | ТЕРм10-06-068-15 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) Центральный процессор (1 шт.) | 1 | 6917,48 6880,04 |  | 6917.48 | 6880.04 |  | 32 | 32
Материалы для монтажных работ
98 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 4.977 | 2631,97 1968,88 | 488,02 37,68 | 13099.31 | 9799.12 | 2428,88 187,53 | 14.08 | 70.08
99 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 (м) | 187.9 | 33,66 39,72/1,18 |  | 6324.71
100 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 (м) | 150 | 41,05 48,44/1,18 |  | 6157.5
101 | прайс-лист | Кабель Belden3107A 2х2х0,5 (м) | 102 | 289,83 342/1,18 |  | 29562.66
102 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 3х1,5 (м) | 44.8 | 25,52 30,11/1,18 |  | 1143.3
103 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 7х1,5 (м) | 13 | 55,97 66,05/1,18 |  | 727.61
104 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 150 мм (100 м) | 0.08 | 3271,95 2809,69 | 293,6 1,81 | 261.76 | 224.78 | 23,49 0,14 | 20.33 | 1.63
105 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 100х80 TA-GN 01792 (м) | 8 | 978,81 1155/1,18 |  | 7830.48
106 | прайс-лист | Перегородка Н80мм TA-GN 02416 (м) | 8 | 228,81 270/1,18 |  | 1830.48
107 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) | 0.34 | 2932,66 2541,62 | 265,04 1,81 | 997.1 | 864.15 | 90,11 0,62 | 18.39 | 6.25
108 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 60х40 TA-GN 01780 (м) | 34 | 177,97 210/1,18 |  | 6050.98
Материалы и оборудование устанавливаемые в ячейках ТП
109 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 34 | 30,22 30,07 |  | 1027.48 | 1022.38 |  | 0.22 | 7.48
110 | прайс-лист | Кабель соединительный с разъемами 8P8C ССА612 59663 (шт.) | 17 | 1137,6 1342,37/1,18 |  | 19339.2
111 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) | 1.5 | 1555,5 1494,32 |  | 2333.25 | 2241.48 |  | 9.27 | 13.91
112 | прайс-лист | Провод ПВ3 1,5 мм2 (м) | 150 | 7,35 8,67/1,18 |  | 1102.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1054491.66 | 32597.83 | 3637,46 265,45 |  | 207.49
Накладные расходы | [5 empty] | 24631.63
Сметная прибыль | [5 empty] | 16552.04
Итого по разделу 3 ЩА-ТМ №2 | [5 empty] | 1095675.33 |  |  |  | 207.49
Раздел 4. Автоматический ввод резерва №2
113 | ТЕРм10-04-066-04 применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) | 2 | 530,5 495,57 |  | 1061 | 991.14 |  | 4 | 8
114 | прайс-лист | Индикаторы наличия напряжения VPIS-VO VPI62516 (компл.) | 2 | 5113,56 6034/1,18 |  | 10227.12
115 | прайс-лист | Изоляторы с делителями SM6 (шт.) | 6 | 754,87 890,75/1,18 |  | 4529.22
116 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) | 2 | 79,86 74,99 |  | 159.72 | 149.98 |  | 0.52 | 1.04
117 | прайс-лист | Реле напряжения VD23 EMS58421 (шт.) | 2 | 25953,03 30624,58/1,18 |  | 51906.06
118 | прайс-лист | Блок питания, 30 Вт ABL8MEM24012 (шт.) | 2 | 1816,95 2144/1,18 |  | 3633.9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 71517.02 | 1141.12 |  |  | 9.04
Накладные расходы | [5 empty] | 877.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 587.38
Итого по разделу 4 Автоматический ввод резерва №2 | [5 empty] | 72981.46 |  |  |  | 9.04
Раздел 5. ЩА-ТМ №3
Шкафное оборудование
119 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | 1 | 3232,01 671,81 | 793,78 77,16 | 3232.01 | 671.81 | 793,78 77,16 | 4.66 | 4.66
120 | прайс-лист | ШКАФ SF c МОНТ. ПЛАТОЙ 2000x800x800 в сборе. SF NSYSF20880PКабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast (шт) | 1 | 81192,36 95806,99/1,18 |  | 81192.36
121 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 23 | 137,55 129,33 | 7.53 | 3163.65 | 2974.59 | 173.19 | 1.03 | 23.69
122 | прайс-лист | Светильник светодиодный 6 Вт PLED T5iPL450 6W FR 8395103 (шт.) | 2 | 203,39 240/1,18 |  | 406.78
123 | прайс-лист | Дверной концевой выключатель, NSYDCM20 (шт.) | 1 | 2206,69 2603,89/1,18 |  | 2206.69
124 | прайс-лист | Термостат с замыкающим контактом, NO, вентиляция, NSYCCOTHO (шт.) | 1 | 1535,71 1812,14/1,18 |  | 1535.71
125 | прайс-лист | Вентилятор, 230В АС, 180м3/ч, NSYCVF165M230PF (шт.) | 1 | 5789,75 6831,91/1,18 |  | 5789.75
126 | прайс-лист | ИБП Smart-UPS RT 2 кВА/1,4 кВт, 230В, Smart-UPS SRT2200RMXLI-NC (шт.) | 1 | 108073,73 127527/1,18 |  | 108073.73
127 | прайс-лист | Розетка 16А с инд. A9A15035 (шт.) | 3 | 1750 2065/1,18 |  | 5250
128 | прайс-лист | Источник питания 230VAС/24VDC, 10A QUINT 2866763 (шт.) | 3 | 14237,29 16800/1,18 |  | 42711.87
129 | прайс-лист | Преобразователь интерфейса , 8 x RS-232/422/485, 3 x Et Volcano UC-8410A-T-LX (шт.) | 1 | 71186,44 84000/1,18 |  | 71186.44
130 | прайс-лист | Повторитель интерфейса RS485 RS485/RS485-P, PSM-ME 2744429 (шт.) | 10 | 18643,22 21999/1,18 |  | 186432.2
131 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (1 шт.) | 1 | 782,41 699,16 |  | 782.41 | 699.16 |  | 5 | 5
132 | прайс-лист | Оптическая коробка , 8 розеток типа ST W502-01 ST-8SM-8UPC-2 (шт.) | 1 | 2767,88 3266,1/1,18 |  | 2767.88
133 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
134 О | прайс-лист | УСПД СИКОН С70 ВЛСТ СИКОН С70 220.00.000-08 (шт.) | 1 | 111700 131806/1,18 |  | 111700
135 | ТЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) | 1 | 4323,42 4300,03 |  | 4323.42 | 4300.03 |  | 20 | 20
Контроллер и система ввода/вывода
136 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 30 | 137,55 129,33 | 7.53 | 4126.5 | 3879.9 | 225.9 | 1.03 | 30.9
137 | прайс-лист | Шасси M340 , 12 слотов М340 BMXXBP1200 (шт.) | 1 | 8150 9617/1,18 |  | 8150
138 | прайс-лист | Модуль питания 220VAС, 36W М340 BMXCPS3500 (шт.) | 1 | 23500,85 27731/1,18 |  | 23500.85
139 | прайс-лист | Центральный процессор Ethernet М340 BMXP 342020 (шт.) | 1 | 60179,66 71012/1,18 |  | 60179.66
140 | прайс-лист | Ethernet, Modbus/TCP модуль, 10/100 Mbps М340 BMXNOE0100 (шт.) | 1 | 60145,76 70972/1,18 |  | 60145.76
141 | прайс-лист | Модуль дискретного входа 64 канала, 24В М340 BMXDDI6402K (шт.) | 4 | 27446,61 32387/1,18 |  | 109786.44
142 | прайс-лист | Модуль дискретного выхода 32 канала, 24В М340 BMXDDO3202K (шт.) | 2 | 15428,81 18206/1,18 |  | 30857.62
143 | прайс-лист | Входная колодка 16 каналов, реле, 230VAC Telefast ABE7S16E2M0 (шт.) | 16 | 12272,03 14481/1,18 |  | 196352.48
144 | прайс-лист | Выходная колодка 16 каналов, реле, 24VDC Telefast ABE7S16S2B0 (шт.) | 4 | 12680,51 14963/1,18 |  | 50722.04
145 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 44 | 30,22 30,07 |  | 1329.68 | 1323.08 |  | 0.22 | 9.68
146 | прайс-лист | Кабель для (BMXFCC303), 2x20 (32ch), 1x40-way - 2xHE10, 2м (3м) Telefast BMXFCC203 (шт.) | 22 | 2738,14 3231/1,18 |  | 60239.08
147 | ТЕРм10-06-068-15 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) Центральный процессор (1 шт.) | 1 | 6917,48 6880,04 |  | 6917.48 | 6880.04 |  | 32 | 32
Материалы для монтажных работ
148 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 10.246 | 2631,97 1968,88 | 488,02 37,68 | 26967.16 | 20173.14 | 5000,25 386,07 | 14.08 | 144.26
149 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 (м) | 451 | 33,66 39,72/1,18 |  | 15180.66
150 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 (м) | 402 | 70 82,60/1,18 |  | 28140
151 | прайс-лист | Кабель Belden3107A 2х2х0,5 (м) | 147 | 289,83 342/1,18 |  | 42605.01
152 | прайс-лист | Кабель КВВГЭнг-LS 7х1,5 (м) | 24.6 | 55,97 66,05/1,18 |  | 1376.86
153 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 150 мм (100 м) | 0.08 | 3271,95 2809,69 | 293,6 1,81 | 261.76 | 224.78 | 23,49 0,14 | 20.33 | 1.63
154 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 100х80 TA-GN 01792 (м) | 8 | 978,81 1155/1,18 |  | 7830.48
155 | прайс-лист | Перегородка Н80мм TA-GN 02416 (м) | 8 | 228,81 270/1,18 |  | 1830.48
156 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) | 0.34 | 2932,66 2541,62 | 265,04 1,81 | 997.1 | 864.15 | 90,11 0,62 | 18.39 | 6.25
157 | прайс-лист | Кабель канал с фурнитурой (углы, повороты, стыки и т.п.) 60х40 TA-GN 01780 (м) | 34 | 177,97 210/1,18 |  | 6050.98
158 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) | 0.5 | 4567,24 3763,52 | 688,25 48,91 | 2283.62 | 1881.76 | 344,13 24,46 | 27.52 | 13.76
159 | прайс-лист | Труба гофрированная ПВХ 75мм с протяжкой (БЕЛАЯ) (м) | 50 | 110,17 130/1,18 |  | 5508.5
160 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) | 0.5 | 693,69 614,03 | 18,28 1,81 | 346.85 | 307.02 | 9,14 0,91 | 4.49 | 2.25
161 | прайс-лист | Кабель Belden3107A 2х2х0,5 (м) | 50 | 289,83 342/1,18 |  | 14491.5
Материалы и оборудование устанавливаемые в ячейках ТП
162 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 48 | 30,22 30,07 |  | 1450.56 | 1443.36 |  | 0.22 | 10.56
163 | прайс-лист | Кабель соединительный с разъемами 8P8C ССА612 59663 (шт.) | 24 | 1137,6 1342,37/1,18 |  | 27302.4
164 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на панелях: колодки клеммной на 20 клемм (1 шт.) | 28.45 | 177,31 118,64 |  | 5044.47 | 3375.31 |  | 1 | 28.45
165 | прайс-лист | Клемма соединительная проходная DS2,5/10.4L ENT1SNA290231R0600 (шт.) | 540 | 77,39 91,32/1,18 |  | 41790.6
166 | прайс-лист | Клемма с предохранителем D2,5/8.SFT.2L, 2,5мм.кв,2пр ENT1SNA290091R2600 (шт.) | 29 | 109,99 129,79/1,18 |  | 3189.71
167 | прайс-лист | Вставка плавкая 0,5А 250В ВПБ 6-5 (шт.) | 31 | 7,63 9/1,18 |  | 236.53
168 | прайс-лист | Фиксатор NSYTRAABV35 (шт.) | 116 | 88,98 105/1,18 |  | 10321.68
169 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) | 17.85 | 1555,5 1494,32 |  | 27765.68 | 26673.61 |  | 9.27 | 165.47
170 | прайс-лист | Провод ПВ3 1,5 мм2 (м) | 1785 | 7,35 8,67/1,18 |  | 13119.75
171 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) | 0.087 | 3476,14 1170,64 | 770,95 308,46 | 302.42 | 101.85 | 67,07 26,84 | 8.56 | 0.74
172 | прайс-лист | Динрейка 35 мм 300 мм (шт.) | 29 | 16,95 20/1,18 |  | 491.55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1528086.35 | 75902.92 | 6734,59 516,20 |  | 500.33
Накладные расходы | [5 empty] | 56529.56
Сметная прибыль | [5 empty] | 38223.8
Итого по разделу 5 ЩА-ТМ №3 | [5 empty] | 1622839.71 |  |  |  | 500.33
Раздел 6. Автоматический ввод резерва №3
173 | ТЕРм11-04-008-01 | ДЕМОНТАЖ Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 95,8 90,53 | 5.27 | 95.8 | 90.53 | 5.27 | 0.721 | 0.72
174 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
175 | прайс-лист | Модуль РЗиА (в замен установленных S20) Sepam S40 (шт.) | 1 | 175514,41 207107/1,18 |  | 175514.41
176 | прайс-лист | Изоляторы с делителями SM6 (шт.) | 6 | 754,87 890,75/1,18 |  | 4529.22
177 | ТЕРм10-06-068-16 | программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) | 1 | 4323,42 4300,03 |  | 4323.42 | 4300.03 |  | 20 | 20
178 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) | 4 | 30,22 30,07 |  | 120.88 | 120.28 |  | 0.22 | 0.88
179 | прайс-лист | Токовый разъем ТТ CCA630 (шт.) | 1 | 3988,98 4707/1,18 |  | 3988.98
180 | прайс-лист | Токовый разъем ТН CCT640 (шт.) | 1 | 3959,32 4672/1,18 |  | 3959.32
181 | прайс-лист | Разъем питания ТН CCA626 (шт.) | 1 | 599,32 707,2/1,18 |  | 599.32
182 | прайс-лист | Разъем питания под пин.CCA620 (шт.) | 1 | 1151,2 1358,42/1,18 |  | 1151.2
183 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
184 | прайс-лист | Блок питания оптимальной серии 48В DC, 3А ABL7RP4803 48 В DC, 3 A (шт.) | 1 | 12527,12 14782/1,18 |  | 12527.12
185 | ТЕРм10-04-066-04 применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) | 6 | 530,5 495,57 |  | 3183 | 2973.42 |  | 4 | 24
186 | прайс-лист | Индикаторы наличия напряжения VPIS-VO VPI62516 (компл.) | 6 | 5113,56 6034/1,18 |  | 30681.36
187 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) | 6 | 79,86 74,99 |  | 479.16 | 449.94 |  | 0.52 | 3.12
188 | прайс-лист | Реле напряжения VD23 EMS58421 (шт.) | 6 | 25975,77 30651,41/1,18 |  | 155854.62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 397282.91 | 8192.86 | 20.33 |  | 50.78
Накладные расходы | [5 empty] | 5922.32
Сметная прибыль | [5 empty] | 4070.29
Итого по разделу 6 Автоматический ввод резерва №3 | [5 empty] | 407275.52 |  |  |  | 50.78
Раздел 7. Серверное оборудование
Рабочее место диспетчера в составе:
189 | ТЕРм10-02-040-01 | Устройство: центральное управляющее (1 устройство) | 2 | 15591,54 12347,27 | 3142,4 488,69 | 31183.08 | 24694.54 | 6284,8 977,38 | 88.3 | 176.6
190 О | прайс-лист | Рабоча станция под , i7-7700 (3.6GHz, 8MB, QC), 8GB (2x4GB) 2400MHz АРМ PRECISION T3420 3420-4506 (шт.) | 2 | 75284,75 88836/1,18 |  | 150569.5
191 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) | 4 | 248,35 127,7 | 119.97 | 993.4 | 510.8 | 479.88 | 1.03 | 4.12
192 | прайс-лист | Монитор DELL U2415 24.1" wide, IPS, 1920x1200, 8ms, 300cd/m2, 2M:1(DFC), 2415-0869 (шт.) | 4 | 17365,25 20491/1,18 |  | 69461
193 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 3 | 137,55 129,33 | 7.53 | 412.65 | 387.99 | 22.59 | 1.03 | 3.09
194 | прайс-лист | Переключаталь КВМ 2 PORT USB - DVI KVM Switch W/1.2M W/1.8 (шт.) | 1 | 6320,03 7457,63/1,18 |  | 6320.03
195 | прайс-лист | ИБП Back-UPS 1100VA with AVR, Schuko Outlets for Russia, 230V BX1100CI-RS (шт.) | 2 | 10000 11800/1,18 |  | 20000
196 | прайс-лист | Рабочее место релейщика HP ProBook 650 G2 Y3B18EA (шт.) | 1 | 39761,02 46918/1,18 |  | 39761.02
197 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) | 1 | 248,35 127,7 | 119.97 | 248.35 | 127.7 | 119.97 | 1.03 | 1.03
198 | прайс-лист | Принтер лазерный цветной HP Color LaserJet MF M477FDW (шт.) | 1 | 26470,34 31235/1,18 |  | 26470.34
Сервер EMCS в составе: в составе: (2 шт.)
199 | ТЕРм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (1 шт.) | 2 | 404,9 387,8 | 14.99 | 809.8 | 775.6 | 29.98 | 3.09 | 6.18
200 О | прайс-лист | Сервер /10C(1) 32GB P408i/2GB/SAS 8SFF GbE(4) 300FB/SAS(2) 500W/H-P(2) DL360 G10 Silver 4114 876100-425 (шт.) | 2 | 200364,41 236430/1,18 |  | 400728.82
201 | ТЕРм10-06-068-15 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) | 2 | 6917,48 6880,04 |  | 13834.96 | 13760.08 |  | 32 | 64
202 | ТЕРм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) | 6 | 1007,96 792,81 | 198,11 30,79 | 6047.76 | 4756.86 | 1188,66 184,74 | 5.67 | 34.02
203 | прайс-лист | Жесткий диск HPE 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759208-B21 (шт.) | 4 | 11864,41 14000/1,18 |  | 47457.64
204 | прайс-лист | Оптический привод HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive 726536-B21 (шт.) | 2 | 4152,54 4900/1,18 |  | 8305.08
205 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 1 | 137,55 129,33 | 7.53 | 137.55 | 129.33 | 7.53 | 1.03 | 1.03
206 О | прайс-лист | Сервер точного времени Метроном- Метроном-50М (шт.) | 1 | 95624,58 112837/1,18 |  | 95624.58
207 | прайс-лист | Антенна для ВЧ тайминга и времен. синхрон-ии, GPS, ГЛОНАСС (шт.) | 1 | 7181,85 8474,58/1,18 |  | 7181.85
208 | ТЕРм10-06-068-15 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) | 1 | 6917,48 6880,04 |  | 6917.48 | 6880.04 |  | 32 | 32
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 932464.89 | 52022.94 | 8133,41 1162,12 |  | 322.07
Накладные расходы | [5 empty] | 36362.85
Сметная прибыль | [5 empty] | 25606.09
Итого по разделу 7 Серверное оборудование | [5 empty] | 994433.83 |  |  |  | 322.07
Раздел 8. Пусконаладочные работы
209 | ТЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (1 инсталляция) | 7 | 524,96 524,96 |  | 3674.72 | 3674.72 |  | 2.49 | 17.43
210 | прайс-лист | Расширенный пакет мониторинга и управления iLO Adv incl 3yr TS U E-LTU E6U64ABE (шт.) | 2 | 24913,56 29398/1,18 |  | 49827.12
211 | прайс-лист | Windows Server 2012 R2 Standard Edition 64bit, RU/En, 2P 748921-421 (шт.) | 2 | 38527,97 45463/1,18 |  | 77055.94
212 | прайс-лист | Серверная лицензия EcoSUI для сервера EMCS OP-121126-1377226 (шт.) | 2 | 251843,22 297175/1,18 |  | 503686.44
213 | прайс-лист | Лицензия EcoSUI Client для АРМ диспетчера (оператора) OP-121126-1377227 (шт.) | 1 | 165522,88 195317/1,18 |  | 165522.88
214 | прайс-лист | Лицензия EcoSUI Client для АРМ оператора OP-121126-1377228 (шт.) | 1 | 165522,88 195317/1,18 |  | 165522.88
215 | ТЕРп02-01-003-15 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 (1 система) | 1 | 1201908,22 1201908,22 |  | 1201908.22 | 1201908.22 |  | 5497 | 5497
216 | ТЕРп02-01-003-16 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-003-15 (1 канал) | 310 | 1508,62 1508,62 |  | 467672.2 | 467672.2 |  | 6.9 | 2139
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 2634870.4 | 1673255.14 |  |  | 7653.43
Накладные расходы | [5 empty] | 924473.46
Сметная прибыль | [5 empty] | 535441.64
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 4094785.5 |  |  |  | 7653.43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 8985520.9 | 1946138.37 | 26379,49 2568,54 |  | 9402.42
Накладные расходы | [5 empty] | 1124643.44
Сметная прибыль | [5 empty] | 672056.33
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 ЩА-ТМ №1 (РТП-1114) | [5 empty] | 1719902.53 |  |  |  | 568.16
Итого по разделу 2 Автоматический ввод резерва №1 | [5 empty] | 774326.79 |  |  |  | 91.12
Итого по разделу 3 ЩА-ТМ №2 (РТП-2427) | [5 empty] | 1095675.33 |  |  |  | 207.49
Итого по разделу 4 Автоматический ввод резерва №2 | [5 empty] | 72981.46 |  |  |  | 9.04
Итого по разделу 5 ЩА-ТМ №3 (ЦРП-1250) | [5 empty] | 1622839.71 |  |  |  | 500.33
Итого по разделу 6 Автоматический ввод резерва №3 | [5 empty] | 407275.52 |  |  |  | 50.78
Итого по разделу 7 Серверное оборудование | [5 empty] | 994433.83 |  |  |  | 322.07
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 4094785.5 |  |  |  | 7653.43
Итого | [5 empty] | 10782220.67 |  |  |  | 9402.42
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6058680.14
Машины и механизмы | [5 empty] | 26379.49
ФОТ | [5 empty] | 1948706.91
Оборудование | [5 empty] | 954322.9
Накладные расходы | [5 empty] | 1124643.44
Сметная прибыль | [5 empty] | 672056.33
НДС 18% | [5 empty] | 1940799.72
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 12723020.39 |  |  |  | 9402.42
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)