## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-03-01
(локальная смета)
2КЛ-0,4 кВ от проектирумого КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_202501231
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66,808 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,002 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,126 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,294 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,500 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,08 |  | чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (2,3 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (4,8 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0,004 0,5*1*0,8/100 | 1201.2 | 1201.2 |  |  |  | 4.8 | 4.8 |  |  | 154 | 0.62
2 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1,4 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (2,92 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0.004 | 729 | 729 |  |  |  | 2.92 | 2.92 |  |  | 97.2 | 0.39
3 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (7,01 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (12,3 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,02 50*0,5*0,8/1000 | 3710.53 |  | 3710.53 | 614.8 |  | 74.21 |  | 74.21 | 12.3
4 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (27,09 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (47,53 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,5 50 / 100 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 |  | 153.55 | 24.91 | 128.14 | 22.62 | 5.3 | 2.65
5 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (5,6 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (9,83 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,5 50 / 100 | 24.34 | 18.71 | 5.26 | 0.93 |  | 12.18 | 9.36 | 2.63 | 0.47 | 1.99 | 1
6 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м3 | 2,5 50*0,5*0,1 | 60 |  |  |  |  | 150
7 | ФЕРм08-02-141-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (32,58 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (57,16 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,5 50 / 100 | 268.27 | 103.02 | 92.28 | 11.3 |  | 134.14 | 51.51 | 46.14 | 5.65 | 10.96 | 5.48
8 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (0,89 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (1,57 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,01678 0,02-2,5/1000-ф*0,0018 | 479.33 |  | 479.33 | 93.5 |  | 8.04 |  | 8.04 | 1.57
9 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (26,34 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (46,21 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,5 50 / 100 | 363.27 | 48.97 | 313.32 | 43.43 |  | 181.64 | 24.49 | 156.66 | 21.72 | 5.21 | 2.61
10 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (13,81 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (24,22 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,5 50 / 100 | 190.89 | 25.57 | 164.81 | 22.85 |  | 95.46 | 12.79 | 82.41 | 11.43 | 2.72 | 1.36
11 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 шт | 0,4 400 / 1000 | 1752.6 |  |  |  |  | 701.04
12 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (71,59 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (125,59 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 5*(10+5)/100 | 250.92 | 162.43 | 53.19 | 5.02 |  | 188.19 | 121.82 | 39.89 | 3.77 | 17.28 | 12.96
13 | ФССЦ-21.1.06.08-0181 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 м | 0,105 (2*50*1,05) / 1000 | 52517.25 |  |  |  |  | 5514.31
14 | ФЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (8,57 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (15,03 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,028 2,8 / 100 | 1087.01 | 507.6 | 251.71 | 29.12 |  | 30.44 | 14.21 | 7.05 | 0.82 | 54 | 1.51
15 | ФССЦ-23.5.02.02-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 2.8 | 43.88 |  |  |  |  | 122.86
16 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1,44 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (2,52 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,028 2,8 / 100 | 135.72 | 88.43 | 10.86 | 1.51 |  | 3.8 | 2.48 | 0.3 | 0.04 | 9.408 | 0.26
17 | ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (73,15 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (128,33 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 2.8 | 71.87 | 44.32 | 10.86 | 1.51 |  | 201.24 | 124.1 | 30.41 | 4.23 | 4.7145 | 13.2
18 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (6,48 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (11,37 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 шт | 0,08 2*4/100 | 144.97 | 142.13 |  |  |  | 11.6 | 11.37 |  |  | 15.12 | 1.21
19 | ФССЦ-24.3.03.01-0217 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 80/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 6 | 10.4 |  |  |  |  | 62.4
20 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 100 шт | 0,08 (4*2) / 100 | 320.05 |  |  |  |  | 25.6
21 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Для четырехпроводной сети ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (4,16 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (10,66 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | шт | 2 | 5.33 | 5.33 |  |  |  | 10.66 | 10.66 |  |  | 0.416 | 0.83
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 7689.08 | 415.42 | 575.88 | 84.62 |  | 44.08
Накладные расходы | [9 empty] | 282.42
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 10,66) (Поз. 21) | [9 empty] | 4.16
80%*0,6 ФОТ (от 7,72) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 3.71
95%*0,6 ФОТ (от 481,66) (Поз. 3, 8, 4-5, 7, 9-10, 12-19) | [9 empty] | 274.55
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 952.63 |  |  |  |  | 1.01
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 6001.57 |  |  |  |  | 1.01
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 7004.05 |  |  |  |  | 42.24
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 44125.52 |  |  |  |  | 42.24
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 14.82 |  |  |  |  | 0.83
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 294.33 |  |  |  |  | 0.83
Итого | [9 empty] | 50421.42 |  |  |  |  | 44.08
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 6697.78
Машины и механизмы | [9 empty] | 575.88
ФОТ | [9 empty] | 500.04
Накладные расходы | [9 empty] | 282.42
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 50127.09
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 3007.63
Итого | [9 empty] | 53134.72
Итого с прочими затратами (294,33) | [9 empty] | 53429.05
индекс дефлятор с 2021г. к 2025г. 53 429,05 * 1,042*1,043*1,044*1,044 | [9 empty] | 55673.07
НДС 20% | [9 empty] | 11134.61
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 66807.68 |  |  |  |  | 44.08
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]