| Государственное Унитарное Предприятие "Региональные Электрические Сети" Республики Башкортостан |  | Тема: Реконструкция подстанции КТП-160, "ОЦ-Подстанция КТП-160, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, территория БОС ООО"УК ЖКХ" у/н РБ000027474223" (инв.№ 00-003503) (изм. 90 кВА) Дата проведения: 01.02.2021 г. Время проведения:12.50. |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: |  | Главный инженер-Первый зам. А.А.Фадеев генерального директора Заместитель главного инженера А.А. Кидрасов Начальник ПТО А.Н. Тараканов Начальник участка А.Н. Заикин |
| 1 | Повестка заседания: Рассмотрение вопроса о возможности реконструкции и переустройства подстанции КТП-160, "ОЦ-Подстанция КТП-160, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, территория БОС ООО"УК ЖКХ" у/н РБ000027474223" (инв.№ 00-003503) (изм. 90 кВА) установлено, что существующая ТП-10/0,4кВ подлежит реконструкции и переустройству по причине технического износа. |  |
| 2 | Решили: - Строительно-монтажные работы по данному объекту выполнить силами подрядных организаций. - Провести закупочные процедуры на приобретение соответствующего оборудования и материалов. - Провести реконструкцию КТП-160, "ОЦ-Подстанция КТП-160, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, территория БОС ООО"УК ЖКХ" у/н РБ000027474223" (инв.№ 00-003503) (изм. 90 кВА) |  |

| Главный инженер - Первый заместитель генерального директора Заместитель главного инженера Начальник ПТО Начальник участка | Фадеев А.А. Кидрасов А.А. Тараканов А.Н. Заикин А.Н. |
| --- | --- |