| Государственное Унитарное Предприятие "Региональные Электрические Сети" Республики Башкортостан |  | Тема: Реконструкция ТП-1 г.Уфа, ул. Ульяновых 65 2БКТП-400кВа. Дата проведения: 01.02.2021 г. Время проведения:12.50. |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: |  | Главный инженер-Первый зам. А.А.Фадеев генерального директора Заместитель главного инженера А.А. Кидрасов Начальник ПТО А.Н. Тараканов Мастер А.Н. Заикин |
| 1 | Повестка заседания: Рассмотрение вопроса о возможности реконструкции и переустройства подстанции ТП-1 г.Уфа, ул. Ульяновых 65 2БКТП-400кВа. При обследовании ТП-1 установлено, что существующая ТП-10/0,4кВ подлежит реконструкции и переустройству по причине технического износа. |  |
| 2 | Решили: - Строительно-монтажные работы по данному объекту выполнить силами подрядных организаций. - Провести закупочные процедуры на приобретение соответствующего оборудования и материалов. - Провести реконструкцию ТП-1 г.Уфа, ул. Ульяновых 65 2БКТП-400кВа. |  |

| Главный инженер - Первый заместитель генерального директора Заместитель главного инженера Начальник ПТО Мастер | Фадеев А.А. Кидрасов А.А. Тараканов А.Н. Заикин А.Н. |
| --- | --- |