| Государственное Унитарное Предприятие "Региональные Электрические Сети" Республики Башкортостан |  | Тема: Реконструкция ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт). Дата проведения: 01.02.2021 г. Время проведения:12.50. |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: |  | Главный инженер-Первый зам. А.А.Фадеев генерального директора Заместитель главного инженера А.А. Кидрасов Начальник ПТО А.Н. Тараканов Начальник участка И.И. Закиров |
| 1 | Повестка заседания: Рассмотрение вопроса о возможности реконструкции и переустройства ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт). При обследовании ТП-98, ТП-6, ТП-100 установлено, что существующие ТП-10/0,4кВ подлежат реконструкции и переустройству по причине технического износа. |  |
| 2 | Решили: - Строительно-монтажные работы по данным объектам выполнить силами подрядных организаций. - Провести закупочные процедуры на приобретение соответствующего оборудования и материалов. - Провести реконструкцию ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт) |  |

| Главный инженер - Первый заместитель генерального директора Заместитель главного инженера Начальник ПТО Начальник участка | Фадеев А.А. Кидрасов А.А. Тараканов А.Н. Закиров И.И. |
| --- | --- |