| Государственное Унитарное Предприятие "Региональные Электрические Сети" Республики Башкортостан |  | Тема: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация,ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) Дата проведения: 01.02.2021 г. Время проведения:16.00. |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: |  | Главный инженер-Первый зам. А.А.Фадеев генерального директора Заместитель главного инженера А.А. Кидрасов Начальник ПТО А.Н. Тараканов Мастер участка С.В . Помогаев |
| 1 | Повестка заседания:Рассмотрение вопроса о возможности реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация, ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) . При обследовании отпайки ВЛ-0,4 от ТП-1520 установлено что существующая ВЛ-0,4 кВ подлежит реконструкции и переустройству по причине технического износа. |  |
| 2 | Решили: - Строительно-монтажные работы по данному объекту выполнить силами подрядных организаций. - Провести закупочные процедуры на приобретение соответствующего оборудования и материалов. - Провести реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация, ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н с строительством ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 (L=1410м) (изм. 420). |  |

| Главный инженер - Первый заместитель генерального директора Заместитель главного инженера Начальник ПТО Мастер участка | Фадеев А.А. Кидрасов А.А Тараканов А.Н. Помогаев С.В. |
| --- | --- |