## ЦЭС
№ п/п | Название | Идентификатор | УНЦ | СТС | Цена ТСО
1 | Реконструкция ТП-14 на КТПН (проходного типа) 10/0,4/250 кВА н.п. Кудеевка (изм.0) | L_ 2022_1211_Ц_3 | 4.6692 | 0.8208 | 2.0224
2 | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша | L_ 2022_1221_Ц_2 | 6.3018 | 4.9499 | 4.2206
3 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | 34.172 | 52.196 | 20.3619
4 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ до ТП-14 10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | 2.4801 | 1.7521 | 2.0824

## ЮЭС
№ п/п | Название | Идентификатор | УНЦ | СТС | Цена ТСО
1 | Замена КТП-94 "РСУ ДОР АБЗ" с трансформатором 400 кВА | L_БГЭС_1.2.1.1.7 | 1.066 | 0.793 | 1
2 | Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | L_БГЭС_1.2.1.2.1 | 0.040164 | ___ | 1.34
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы,Тихий Ключ - 3,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.9 | 5.011 | 2.4 | 3.65
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.10 | 2.6408 | 1.75 | 2.11
5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | 17.428 | 7.94 | 11.39
6 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | 0.86 | 1.66 | 0.86
7 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек | L_БГЭС_1.2.3.1.1 | 6.136 | 5.53 | 5.5

## СЭС
№ п/п | Название | Идентификатор | УНЦ | СТС | Цена ТСО
1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. № 7 ПС Амзя 2,6 км | L_ 20220221 | 4.2316 | 3.5392 | 1.7003
2 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201131 | 0.6431 |  | 0.53645
3 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-2 1981 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201132 | 0.6431 |  | 0.53645
4 | Реконструкция ТП-2902, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201133 | 0.6431 |  | 0.53645
4 | Реконструкция ТП-2907, замена Т-1 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201134 | 0.6431 |  | 0.53645
4 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201135 | 0.6431 |  | 0.53645
4 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201136 | 0.6431 |  | 0.53645
4 | Реконструкция ТП-5304, замена Т-2 1989 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-509, замена Т-1 1971г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201138 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-509, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201139 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011310 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011311 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-1 1982 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011312 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-2 1985 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | 0.47749 |  | 0.439
4 | Реконструкция ТП-1707, замена 1996 г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011314 | 0.373 |  | 0.331
4 | Реконструкция ТП-502, замена Т-1 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011315 | 0.289 |  | 0.244
4 | Реконструкция ТП-502, замена Т-2 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011316 | 0.289 |  | 0.244
4 | Реконструкция КТП-1441 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-100 на ТМГ-160 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011317 | 0.289 |  | 0.255
4 | Реконструкция КТП-1817 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-250 на ТМГ-250 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011318 | 0.374 |  | 0.348
4 | Реконструкция КТП-1816 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-400 на ТМГ-400 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011319 | 0.475 |  | 0.45
4 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА.,с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_ 20220123 | 1.3245 | 0.8208 | 1.2093
4 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | 3.4339 | 2.8042 | 2.7475
4 | Реконстркуция ЛЭП-04кВ г.Агидель ул Мира 5/1 ГК L= 0,250 км | L_ 20220213 | 0.8916 | 0.39659 | 0.24468
4 | Реконструкция ВЛ-04кВ ф.ул.Январская на КТП-5123 0,300 км | L_ 20220214 | 0.48242 | 0.19222 | 0.15459
4 | Реконструкция ВЛ,КЛ-04кВ ф.ул.Молодежная на КТП-1218 КЛ 0,03км ВЛ 0,50 км | L_ 20220215 | 1.4398 | 0.32469 | 0.32095
4 | Установка приборов учета , 131шт. | L_20220311 | 3.6704 | 3.7177 | 2.3575
4 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | 3.8796 | 2.1953 | 1.3446
4 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | 0.91916 | 0.23563 | 0.15548
4 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | 0.75388 | 0.37634 | 0.24145
4
4
4

## Лист2 (hidden)
| УНЦ | Смета без НДС | Базисная с НДС | СМР без НДС | Оборудование без НДС | ПНР без НДС | ПИР без НДС | проверка | разница
Булгаково | 18.0529 | 20.9006 | 5.128 | 4.1767 | 15.3618 | 0.6277 | 0.73437
Кравченко тп | 3.7563 | 3.6078 | 0.67237 | 0.49922 | 2.859 | 0.13612 | 0.11342 | 3.6078 | 0
Кравченко влз-10 | 0.90584 | 0.85352 | 1.6193 | 0.18779 | 0.62402 | 0.005815 | 0.0359 | 0.85352 | 0
шумихина ТП | 1.2649 | 1.7613 | 0.1326 | 0.27325 | 1.364 | 0.079379 | 0.044618 | 1.7613 | 0
шумихина ВЛЗ-10 | 0.21398 | 1.1432 | 0.16054 | 0.44173 | 0.63981 | 0.013957 | 0.047659 | 1.1432 | 0
шумихина ВЛИ-0,4 | 0.056903 | 0.29348 | 0.043534 | 0.057118 | 0.21926 | 0.004654 | 0.012446 | 0.29348 | 0
Преображенский ТП | 4.7858 | 3.3202 | 1.1292 | 0.84554 | 2.0541 | 0.23814 | 0.18246 | 3.3202 | 0
Преображенский ВЛЗ-10 | 3.3618 | 6.0379 | 0.6355 | 1.0142 | 4.7929 | 0.085667 | 0.14501 | 6.0379 | 0
Преображенский ВЛИ-0,4 | 3.7073 | 3.8832 | 0.73497 | 0.85784 | 2.8086 | 0.06397 | 0.15285 | 3.8832 | 0
Зубово | 1.9236 | 1.5641 | 0.27765 | 0.4146 | 0.96964 | 0.094499 | 0.085308 | 1.5641 | 0
ТП | 1.3162 | 1.1067 | 0.19612 | 0.28184 | 0.6847 | 0.079379 | 0.060821 | 1.1067 | 0
ВЛЗ, ВЛИ | 0.60738 | 0.45732 | 0.081523 | 0.13277 | 0.28494 | 0.01512 | 0.024487 | 0.45732 | 0
тавтиманово | 1.5128 | 1.3874 | 0.24699 | 0.43125 | 0.79377 | 0.086357 | 0.075997 | 1.3874 | 0
ктпн | 1.3162 | 1.2139 | 0.21583 | 0.38078 | 0.6847 | 0.081703 | 0.06671 | 1.2139 | 0
влз | 0.19665 | 0.17348 | 0.031162 | 0.050473 | 0.10907 | 0.004654 | 0.009287 | 0.17348 | 0
кудеевка | 2.4801 | 2.3903 | 0.43145 | 0.64991 | 1.5827 | 0.051178 | 0.1065
влз | 1.4608 | 1.631 | 0.29105 | 0.44029 | 1.0772 | 0.043036 | 0.070483 | 1.631 | 0
вли | 1.0193 | 0.75931 | 0.14039 | 0.20961 | 0.50554 | 0.008142 | 0.036016 | 0.75931 | 0
булгаково | 2.24 |  |  | 2.1
10 кв |  |  | 0.4
преоб | 1.19 |  |  | 1.85
крав | 0.26
шумихина | 0.79 |  |  | 0.25