## Форма 9.
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа ГУП "Региональные электрические сети РБ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ №186-О от 29.10.21г.
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
Снижение потерь электроэнергии при передаче, кВт-ч
|  |  | Системы учета э/э | Силовое оборудование (трансформаторы) | Коммутационное оборудование (ВВ, ЭВ) | Компенсация реактивной мощности | ЛЭП
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | ГУП "РЭС"РБ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт льготной категории (550 руб. ) 2022г. | L_ТП 1.1.1.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт льготной категории (550 руб. ) 2023г. | L_ ТП1.1.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт льготной категории (550 руб. ) 2024г. | L_ ТП1.1.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт льготной категории (550 руб. ) 2025г. | L_ ТП1.1.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт льготной категории (550 руб. ) 2026г. | L_ ТП1.1.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2022 г | L_ТП 1.1.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2023 г | L_ТП 1.1.1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2024 г | L_ТП 1.1.1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2025 г | L_ТП 1.1.1.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2026 г | L_ ТП1.1.1.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, 2022 г | L_ТП 1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, 2023 г | L_ТП 1.1.1.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, 2024 г | L_ТП 1.1.1.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, 2025 г | L_ТП 1.1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, 2026 г | L_ТП 1.1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20220111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0225 ввод с Ф-4 ПС Зенит в кол-ве 1шт. | L_ 202201121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП, установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-802 ввод с ТП-803 к кол-ве 1шт. | L_ 202201122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП, установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-316 ввод с Ф-32 ПС Монтажная кол-ве 1шт. | L_ 202201123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-327, замена Т-1 1983г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-327, замена Т-2 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-1804, замена Т-2 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-901, замена Т-2 1976г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-1 нет г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-2 1978 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-2807, замена Т-1 1964г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-2 1976г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-1 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-2 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-320, замена Т-1 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-320, замена Т-2 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция РП-12, замена Т-2 1982г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 20220111315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-902, замена Т-1 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-311, замена Т-1 1968г.в. кол-ве 1шт ТОН-200 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция РП-2, замена Т-2 1985г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-1711, замена Т-2 1972г.в. кол-ве 1шт ТМФ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-1710, замена Т-1 1985г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция тупикового КТП- 8012, замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт, тр-тр 250кВА 1986г.в под замену | L_ 202201211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция тупикового КТП- 1307 замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт, тр-тр 160кВА 1975г.в под замену | L_ 202201212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция КТП-Т- 6983 замена, замена вводов. | L_ 202201221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП-Т- 11010 замена, замена вводов. | L_ 202201222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.29 | Реконструкция КТП-Т- 1206 замена, замена вводов. | L_ 202201223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-Т- 1205 замена, замена вводов. | L_ 202201224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202201225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.1 | Реконструкция подстанции КТП-160, "ОЦ-Подстанция КТП-160, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, территория БОС ООО"УК ЖКХ" у/н РБ000027474223" (инв.№ 00-003503) (изм. 90 кВА) | K_ 20220114_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.2 | Реконструкция ТП-1065 "Трансформаторная подстанция КТПН-1065 ТМ-160/10, РБ000020316210" (инв.№ 00-002617) (изм. 0) | K_ 20220114_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.3 | Реконструкция ТП-1816 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I, РБ 000013411304,п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ0000301247" (инв.№00-002170) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.4 | Реконструкция ТП-1817 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I,РБ 000025390842, п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ000030124" (инв.№00-002171) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.5 | Реконструкция ТП-1441 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I,РБ 000025390916, п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ0000301249" (инв.№00-002172) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.6 | Реконструкция ТП "Наружные электричекие сети,Республика Башкортостан,Илишевский район, с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольск" (инв№ 00-002202) (БКТП-400кВа) (изм. 0) | K_ 20220114_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.7 | Реконструкция ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт) | K_ 20220114_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.8 | Реконструкция КТП-100кВ в н.п. Алкино на КТП-400 кВа с ТМГ-400кВа (3шт) изм (900кВа) | K_ 20220114_Ц_8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.9 | Реконструкция ТП-01293 "Трансформатор силовой ТМ 250-10/0,4 Благовещенский р-н, с.Бедеева Поляна" КТП-250кВа (изм.) | K_ 20220114_Ц_9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.10 | Реконструкция "Трансформаторная подстанция, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, сельсовет Николаевский,с.Нурлино, ул.Школьная,д. 73" 2БКТП-400кВа | K_ 20220114_Ц_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.11 | Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа | K_ 20220114_Ц_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.12 | Реконструкция ТП-14 н.п. Кудеевский КТПП-250/10/0,4кВ (проходного типа) | L_ 2022_1211_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.13 | Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611 | L_ 2022_1211_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.14 | Реконструкция ТП-55 Ф-230 ПС Восточная, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003630 | L_ 2022_1211_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.15 | Реконструкция ТП-68 Ф-9 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/400 кВа) Инв. №00-003643 | L_ 2022_1211_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.16 | Реконструкция ТП-2589 "Подстанция КТПН, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, ул.Юбилейная", (КТП-10/0,4/400 кВа), Инв.№ 00-003699. | L_ 2022_1211_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.15 | Замена КТП-94 "РСУ ДОР АБЗ" с трансформатором 400 кВА | L_БГЭС_1.2.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.16 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.17 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-2 1981 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.18 | Реконструкция ТП-2902, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.19 | Реконструкция ТП-2907, замена Т-1 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.20 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.21 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.22 | Реконструкция ТП-5304, замена Т-2 1989 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.23 | Реконструкция ТП-509, замена Т-1 1971г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.24 | Реконструкция ТП-509, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.25 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.26 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.27 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-1 1982 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.28 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-2 1985 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.29 | Реконструкция ТП-1707, замена 1996 г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.30 | Реконструкция ТП-502, замена Т-1 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.31 | Реконструкция ТП-502, замена Т-2 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.32 | Реконструкция КТП-1441 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-100 на ТМГ-160 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.33 | Реконструкция КТП-1817 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-250 на ТМГ-250 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3.1.34 | Реконструкция КТП-1816 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-400 на ТМГ-400 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20230111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0313 ввод с ТП-0614 в кол-ве 1шт. | L_ 202301121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2803 ввод с ТП-2104 в кол-ве 1шт. | L_ 202301122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5.3 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2806 ввод с ТП-2805 в кол-ве 1шт. | L_ 202301123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.1 | Реконструкция ТП-2807 замена Т-1 1964г.в. № 760 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.2 | Реконструкция ТП-311 замена Т-2 1989г.в.№ 1219021 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.3 | Реконструкция ТП-316 замена Т-1 1987г.в.№ 265106 кол-ве 1шт ТМ-315 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.4 | Реконструкция ТП-316 замена Т-2 1979г.в.№ 738769 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.5 | Реконструкция ТП-323 замена Т-1 1979г.в.№ 770287 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.6 | Реконструкция ТП-323 замена Т-2 1977г.в.№ 790 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.7 | Реконструкция ТП-324 замена Т-1 1972г.в.№ 14234 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.8 | Реконструкция ТП-324 замена Т-2 1985г.в.№ 33806 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202301138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.9 | Реконструкция ТП-509 замена Т-1 1971г.в.№ 8379 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.10 | Реконструкция ТП-509 замена Т-2 г.в.№ б/н в кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.11 | Реконструкция ТП-601 замена Т-1 1979г.в.№ 764450 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.12 | Реконструкция ТП-601 замена Т-2 1979г.в.№ 765480 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.13 | Реконструкция ТП-602 замена Т-1 1979г.в.№ 769862 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.14 | Реконструкция ТП-602 замена Т-2 1979г.в.№ 769730 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.15 | Реконструкция ТП-604 замена Т-1 1975г.в.№ 9465 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.16 | Реконструкция ТП-604 замена Т-2 1978г.в.№ 707484 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.17 | Реконструкция ТП-901 замена Т-1 1987г.в.№ 32945 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.18 | Реконструкция ТП-903 замена Т-1 1986г.в.№ 75427 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2023011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.19 | Реконструкция ТП-903 замена Т-2 1979г.в.№ БХУ кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.20 | Реконструкция ТП-1506 замена Т-2 1972г.в.№ 436128 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2023011320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.21 | Реконструкция тупикового КТП- 0520 замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202301211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.22 | Реконструкция тупикового КТП- 13001 замена на КТП-П-КК проходного типа 3х вводное -1шт | L_ 202301212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.23 | Реконструкция КТП- 326 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.24 | Реконструкция КТП-1001 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.25 | Реконструкция КТП-5106 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.26 | Реконструкция КТП-812 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.27 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202301213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.1.1 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-6 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (5шт.) | K_ 20230114_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.1.2 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-2 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (6шт.) | K_ 20230114_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6.1.3 | Реконструкия РП(ТП)-111 с. Улу-Теляк | K_ 20230114_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20240111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-5309 ввод с КТП-2620 в кол-ве 1шт. | L_ 202401121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1709 новый в кол-ве 1шт. | L_ 202401122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.1 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-1 1979г.в.№ 731524 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.2 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-2 1986г.в.№ 26148 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.3 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в.№ 23811 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.4 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в.№ 24094 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.5 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-1 1982г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.6 | Реконструкция ТП-2808, замена Т-1 1976г.в.№ 5620 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.7 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-1 1983г.в.№ 628 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.8 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-2 1970г.в.№ 5421 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202401138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.9 | Реконструкция ТП-5003, замена Т-2 1978г.в.№ 8055 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.10 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979г.в.№ 12904 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.11 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990г.в.№ 59473 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.12 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970г.в.№ 8656 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.13 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-2 1970г.в.№ 8632 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.14 | Реконструкция ТП-5102, замена Т-2 1974г.в.№ 638676 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2024011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.15 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-1 1985г.в.№ 33688 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.16 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-2 1979г.в.№ ЕСП кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.17 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-1 1974г.в.№ 529588 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.18 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-2 1978г.в.№ 8260 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.19 | Реконструкция РП-1А, замена Т-1 1975г.в.№ 515 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.20 | Реконструкция РП-1А, замена Т-2 1970г.в.№ 8391 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.21 | Замена тупикового КТП- 0111 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202401211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.22 | Замена КТП- 171Б, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.23 | Замена КТП-2006, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.24 | Замена КТП-6981, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.25 | Замена КТП-6982, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.26 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202401212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9.1.1 | Реконструкия ТП-71, 46, 63 с.Тавтиманово КТП-400 кВа с ТМГ-250кВа (3шт) | K_ 20240114_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20250111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0623 ввод с Ф-11 ПС Уразаево в кол-ве 1шт. | L_ 202501121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1215 ввод с Ф-11 ПС Н-Березовка в кол-ве 1шт. | L_ 202501122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.1 | Реконстркукция ТП-1804, замена Т-1 1985г.в.№ 1188 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.2 | Реконстркукция ТП-2104, замена Т-1 1992г.в.№ 21293 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 202501132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.3 | Реконстркукция ТП-2104, замена Т-2 1985г.в.№ 3519 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 202501133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.4 | Реконстркукция ТП-2810, замена Т-1 1982г.в.№ ПСПС кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.5 | Реконстркукция ТП-2810, замена Т-2 1985г.в.№ 1089 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.6 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-1 1982г.в.№ ППХН кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.7 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-2 1988г.в.№ 625 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.8 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-1 1984г.в.№ 93259 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.9 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-2 1984г.в.№ 93322 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.10 | Реконстркукция РП-2, замена Т-1 1977г.в.№ 33439 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.11 | Реконстркукция РП-3, замена Т-1 1977г.в.№ 168764 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.12 | Реконстркукция РП-3, замена Т-2 1977г.в.№ 168762 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.13 | Реконстркукция РП-4, замена Т-1 1972г.в.№ 98328 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 2025011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.14 | Реконстркукция РП-4 , замена Т-2 1984г.в.№ 971162 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250.(0) | L_ 2025011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.15 | Реконстркукция ТП-5305, замена Т-1 г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250.(0) | L_ 2025011315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.16 | Реконстркукция КТП-325, замена Т-1 1980г.в.№ 53156 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160.(0) | L_ 2025011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.17 | Реконстркукция КТП-1103, замена Т-1 1980г.в.№ 588280 кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63.(0) | L_ 2025011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.18 | Реконстркукция КТП-3201, замена Т-1 1971г.в.№ 14601 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2025011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.19 | Реконстркукция ТП-1502, замена Т-2 1981г.в.№ 838228 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2025011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.20 | Реконстркукция КТП-6923, замена Т-1 1979г.в.№ 48510 кол-ве 1шт ТМ-100 на ТМГ-100 .(0) | L_ 2025011320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.21 | Замена тупикового КТП- 1203 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202501211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.22 | Замена КТП- 4, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.23 | Замена КТП-9, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.24 | Замена КТП-14, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.25 | Замена КТП-17, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.26 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202501212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.1.1 | Реконструкия ТП-105,107,108,109 с. Улу-Теляк КТП-160 кВа (4шт) | K_ 20250114_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13.1.2 | Реконструкция ТП-1 г.Уфа, ул. Ульяновых 65 2БКТП-400кВа | K_ 20250114_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20260111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1403 ввод с Ф-21 ПС Н-Березовка в кол-ве 1шт. | L_ 202601121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1403 ввод с ТП-8002 в кол-ве 1шт. | L_ 202601122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.1 | Реконстркукция ТП-317, замена Т-2 1990г.в.№ 13303 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202601131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.2 | Реконстркукция ТП-318, замена Т-2 1989г.в.№ 892В597 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202601132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.3 | Реконстркукция ТП-502, замена Т-1 1986г.в.№ 1059985 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 202601133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.4 | Реконстркукция ТП-502, замена Т-2 1986г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 202601134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.5 | Реконстркукция ТП-516, замена Т-1 1984г.в.№ 516 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.6 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-1 1987г.в.№ 2347 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.7 | Реконстркукция ТП-2905, замена Т-1 1993г.в.№ 1364031 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.8 | Реконстркукция ТП-2905, замена Т-2 1989г.в.№ 77595 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.9 | Реконстркукция ТП-2906, замена Т-1 1980г.в.№ 48499 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202601139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.10 | Реконстркукция ТП-2906, замена Т-2 1981г.в.№ 18427 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.11 | Реконстркукция ТП-5302, замена Т-1 1985г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.12 | Реконстркукция ТП-5304 , замена Т-2 1989г.в.№ 43361 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.13 | Реконстркукция РП-9, замена Т-1 1984г.в.№ 69632 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.14 | Реконстркукция РП-9, замена Т-2 1984г.в.№ 69465 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.15 | Реконстркукция РП-10, замена Т-1 1990г.в.№ 55483 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.16 | Реконстркукция ТП-1504, замена Т-1 1979 г.в.№52375 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.17 | Реконстркукция КТП-2001, замена Т-1 1984 г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63 .(0) | L_ 2026011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.18 | Реконстркукция КТП-4702, замена Т-1 1985 г.в.№ 3504 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160.(0) | L_ 2026011318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.19 | Реконстркукция КТП-4703, замена Т-1 1993 г.в.№ 1379095 кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63 .(0) | L_ 2026011319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.20 | Реконстркукция КТП-5001, замена Т-1 1981 г.в.№ 873А972 кол-ве 1шт ТМ-100 на ТМГ-100 .(0) | L_ 2026011320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.21 | Замена тупикового КТП-2413 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202601211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.22 | Замена КТП- 5117,замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.23 | Замена КТП-5125, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.20 | Замена КТП-5128,замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.24 | Замена КТП-811, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.25 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202601212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16.20 | Реконструкия ТП-17,21,22,31 с. Улу-Теляк КТП-250 кВа (2шт), КТП-160кВАа (2шт). | K_ 20260114_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | L_БГЭС_1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-04кВ -5,67км,КЛ-04кВ-0,357км. частной застройки мкр № 22,23 | L_20220211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ МФК Урал | L_ 20220220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20220213_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция кабельных выходов Ф-4, Ф-5, Ф-8 ПС Иглино с подстанции с увеличением пропускной способности (ААБлУ 3х240) (L=2х400м.) (изм. 800м.) | K_ 20220213_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.3 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино" (Инв.№00-003634) (изм.0) | K_ 20220213_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация,ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ с.Большой Куганак, ул.Ленина, ОП12-35 (инв. №41011300467) L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция линии электропередачи г. Белорецк, от ПС 45 до ПС ГПП-6 Белорецкий район, с.Тирлянский (инв. 41011300028) | K_ 20220213_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.7 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20220213_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.8 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Промышленная» (поликлиника ФСБ) –РП-20 , Ф-6-52, нитка Б ( Инв. № 00-002758 Кабельная линия КЛ-6кВ Ф.6-52-РП-20 (2н), РБ000020376097) (КЛ-2,0км) (Изм. 0) | K_ 20220213_Ц_8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.9 | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша | L_ 2022_1221_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы,Тихий Ключ - 3,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.12 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.13 | Реконстркуция ЛЭП-04кВ г.Агидель ул Мира 5/1 ГК L= 0,296 км | L_ 20220213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.14 | Реконструкция ВЛ-04кВ ф.ул.Январская на КТП-5123 0,300 км | L_ 20220214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.15 | Реконструкция ВЛ,КЛ-04кВ ф.ул.Молодежная на КТП-1218 КЛ 0,03км ВЛ 0,50 км | L_ 20220215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.16 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. № 7 ПС Амзя 2,6 км | L_ 20220221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция мкр Северный ВЛ-04кВ-2,073км, мкр Михайловка ВЛ-04кВ -1,142км,Восточный КТП-5126(5105) ВЛ-04кВ-1,441км | L_ 20230211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ Ф-2,5,11 ПС Кама 5,0км | L_ 20230212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-47,51 ПС Искож | L_ 20230220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция с заменой голого провода на СИП ВЛ-6кВ Фид 6 ПС Амзя ВЛ-6кВ-3,5км | L_ 20230221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20230213_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа, Уфимский район (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа Ульяновых 65, от ТП-6, ТП-2 ТП-1 (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4.4 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №98, ТП №98 с. Иглино" (Инв.№00-003670) (изм.0) | K_ 20230213_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4.5 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" (L-2000м) (изм.0) | K_ 20230213_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-5129 ВЛ-04кВ-2,083км, КТП-2420 ВЛ-04кВ -1,292км,КТП-5128 ВЛ-04кВ-5,978км | L_ 20240211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция д.Кисак Каин замена ВЛ-04кВ на СИП 2,1км с заменой КТП-8220 с тр-ом 250кВА | L_ 20240212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-6кВ | L_ 20240220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.2 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм.0) | K_ 20240213_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.3 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-250 6/0,4кВ с. Миндяк Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.4 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-160 6/0,4кВ с. Озерный Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Авдон (L-4км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.6 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС "Иглино"(L-2км)(изм. 0) | K_ 20240213_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6.7 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Иглино" (L-13км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-5127 ВЛ-04кВ-3,0км, КТП-2420 ВЛ-04кВ -1,493км,КТП-11011 ВЛ-04кВ-2,283км | L_ 20250211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкчия ВЛ-6кВ Фид 11 ПС Искож 2,2км | L_ 20250212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6кВ | L_ 20250220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20250213_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.2 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №50, ТП №50 с. Иглино" (Инв.00-003625) "(L-2км)(изм. 0) | K_ 20250213_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.3 | РеконструкцияКЛ-6кВ "Кабельная линия КЛ-6кВ РП-301-ТП-8030,1,9, РБ000020365000" (инв.№ 00-002505) L-2,142км. (изм.0) | K_ 20250213_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.4 | Реконструкция "Кабельной лини 6 кВ автодорожного тоннеля,Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Лесной проезд, д.3а" (L-5050м) | K_ 20250213_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.5 | Реокнструкция 2 КЛ-6 В-24 ПС набережная до РП-517 г.Уфа ул.Карла Маркса, д.37 (L- 2142м.) | K_ 20250213_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.6 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" (L-2км) (изм.0) | K_ 20250213_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8.7 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ в н.п. Иглино (L-10км) (изм.0) | K_ 20250213_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-11010 ВЛ-04кВ-2,736км, КТП-5125 ВЛ-04кВ -3,025км,КТП-5114 ВЛ-04кВ-0,640км, КТП-5115 ВЛ-04кВ -0309км,КТП-11008 ВЛ-04кВ -1,145км,КТП-13006 ВЛ-04кВ -2,591км, | L_ 20260211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция замена ВЛ-04кВ на СИП 2,1км с заменой КТП-10/04 с тр-ом 250кВА | L_ 20260212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.1 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №46, ТП №46 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (Инв.00-003622) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.2 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №47, ТП №47 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (Инв.00-003623) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.3 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №63, ТП №63 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово ул. Ягодная," (Инв.00-003638) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-6-10кВ (10шт.) | K_ 20260213_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.5 | Реконструкция кабельной линии 2КЛ-10кВ ЗРУ р.п.ЛПДС с.Нурлино инв.№41011300285 (L=5050м.) | K_ 20260213_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10.6 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" "(L-2км)(изм. 0) | K_ 20260213_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.0 | Установка приборов учета 410шт. | L_ 20220311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек | L_БГЭС_1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 949шт. | L_ 20220311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2000шт) | K_ 2022031_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов (400 шт) | K_ 2022031_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20230311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2900шт) | K_ 20230312_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20230312_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20240311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2000шт) | K_ 20240312_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20240312_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20250311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2000шт) | K_ 20250312_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20250312_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20260311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2100шт) | K_ 20260312_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20260312_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.2 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2023032_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.3 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2024032_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.4 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2025032_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.5 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2026032_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Установка РП-10кВ в н.п.Иглино | K_ 202204_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ г. Кумертау, ул. Палатникова (L-100м.) | K_ 202204_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2БКТП-400кВА н.п. Наумовка ул. Ленина ДК | K_ 202204_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА.,с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_ 20220123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-04кВ 0,104км с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство КЛ-04кВ - 0,105км с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство КЛ-6кВ- 0,021км,с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство КЛ-6кВ (Закольцовка КЛ- 6кВ с ПС КНС-14 на ТП -1502) КЛ-6кВ-1,7км | L_ 20220221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Установка РУВН-6 кВ ф.12 ПС Нефтекамск-ф.13 ПС Монтажная | L_ 20220222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ на РУВН-6кВ ф.12 ПС Нефтекамск-ф.13 ПС Монтажная КЛ-6кВ-0,1575км,ВЛ-6кВ 0,027км | L_ 202202221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.2 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Зубово, ул. Лучистая | L_ 2022_14_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки существующей сети в н.п. Тавтиманово | L_ 2022_14_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.4 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4/250 кВа для разгрузки ТП-15 Ф-8 ПС Минзитарово | L_ 2022_14_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство 2КЛ-10 кВ КТП-10/0,4/400 кВа проходного типа для для разгрузки существующей сети в н.п. Булгаково по ул. Медовая. | L_ 2022_14_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-4, Ф-5 ПС Иглино, Ф-8 ПС Минзитарово, (3 шт.) | L_ 2022_14_Ц_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.5 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки существующей сети в н.п. Шамонино | L_ 2022_14_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.7 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.8 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20220123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.9 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.10 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.11 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Установка РП-10кВ в н.п. Булгаково | K_ 202304_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в н.п. Алкино | K_ 202304_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ в мкр Агиртамак г.Туймазы | K_ 202304_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20230123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство КЛ-6кВ -1,08км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КЛ-04кВ -0,241км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20230222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-10кВ (L=500м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 4 с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство ВЛ-10кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20240123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202401231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202401232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202401233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.23 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20240221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.24 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20240222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.25 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20250123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.26 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202501231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.27 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202501232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.28 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202501233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.29 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20250221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.30 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20250222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.30 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.31 | Строительство ВЛ-10кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.32 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.33 | Строительство РП-ТП Ф-13, 14 ПС Булгаково | K_ 202604_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.34 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20260123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.35 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202601231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.36 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202601232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.37 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202601233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.38 | Строительство КЛ-6кВ | L_ 20260220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.39 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20260221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.40 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20260222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение приборов для электротехнической лаборатории | K_ 202206_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Покупка автовышки ГАЗ ВС-18Т-05 на базе ГАЗ 33088 (1шт) | K_ 202206_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Покупка Бурильно-Крановой Машины БКМ-317 01 | K_ 202206_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Создание системы АСДТУ | K_ 202206_Ц_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественной сборки 3 шт | K_ 202206_Ц_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20220421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20220422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Покупка ВАЗ (НИВА) -1шт | L_ 20220423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Покупка КАМАЗ-43118 с БКУ -2шт | L_ 20220424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Поисковый генератор | L_ 20220426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Обновление ПО,ОС | L_ 20220427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | ПИРы на ИП 2023год | L_ 20220428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.5 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) - 1 шт. | L_БГЭС_1.6.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.5 | ПИРы по зоне ПО СЭС на мероприятия ИП 2023год | L_ 20220428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10.5 | ПИРы по зоне ПО ЦЭС на мероприятия ИП 2023-2024 год | L_ 2022_06_Ц_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Создание системы АСДТУ | K_ 202306_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Эл.техн. лаборатория на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | УАЗ-390995 2шт | L_ 20230423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | МТЗ-82 Бара 1шт | L_ 20230424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Легковой автомобиль 1шт | L_ 20230425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.20 | Поисковый генератор | L_ 20230426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.21 | Обновление ПО,ОС | L_ 20230427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.22 | ПИРы на ИП 2024год | L_ 20230428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.23 | Создание системы АСДТУ | K_ 202406_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.24 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202406_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.25 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20240421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.26 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20240422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.27 | ГАЗ-3325 Егерь 1шт | L_ 20240423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.28 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20240424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.29 | Поисковый генератор | L_ 20240425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.30 | Обновление ПО,ОС | L_ 20240426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.31 | ПИРы на ИП 2025год | L_ 20240427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.32 | Создание системы АСДТУ | K_ 202506_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.33 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202506_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.34 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20250421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.35 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20250422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.36 | Эл.измер. Лаборатория 1шт. | L_ 20250423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.37 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20250424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.38 | Поисковый генератор | L_ 20250425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.39 | Обновление ПО,ОС | L_ 20250426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.40 | ПИРы на ИП 2026год | L_ 20250427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.41 | Создание системы АСДТУ | K_ 202606_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.42 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202606_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.43 | Строительство администранивно-бытового здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.44 | Строительство складского здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.45 | Покупка АГП-22 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20260421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.46 | Покупка Автобус -1шт | L_ 20260422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.47 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20260423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.48 | Покупка ВАЗ Нива -1шт | L_ 20260424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.49 | Покупка МТЗ-82 ямобур -1шт | L_ 20260425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.50 | Поисковый генератор | L_ 20260426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.51 | Обновление ПО,ОС | L_ 20260427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.52 | ПИРы на ИП 2027год | L_ 20260428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд