## Форма 13.
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ГУП "Региональные электрические сети РБ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2015 году (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского круга (поселения), утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и соответствующих положений схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Республика Башкортостан ГО г.Нефтекамск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.4 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.5 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4/250 кВа для разгрузки ТП-15 Ф-8 ПС Минзитарово | L_ 2022_14_Ц_5 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТП-10/0,4/400 кВа проходного типа для для разгрузки существующей сети в н.п. Булгаково по ул. Медовая. | L_ 2022_14_Ц_6 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.7 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-4, Ф-5 ПС Иглино, Ф-8 ПС Минзитарово, (3 шт.) | L_ 2022_14_Ц_7 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.7 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.8 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20220123 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.9 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.10 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.11 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.11 | Установка РП-10кВ в н.п. Булгаково | K_ 202304_Ц_1 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.4.12 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в н.п. Алкино | K_ 202304_Ц_2 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.4.13 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ в мкр Агиртамак г.Туймазы | K_ 202304_Ц_3 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.4.18 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20230222 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.7 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.8 | Строительство ВЛ-10кВ (L=500м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.10 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 4 с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.11 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.12 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.13 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.14 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.15 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.16 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.17 | Строительство ВЛ-10кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.18 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.19 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20240123 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.20 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202401231 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.21 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202401232 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.22 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202401233 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.23 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20240221 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.4.24 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20240222 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.25 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20250123 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.26 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202501231 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.27 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202501232 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.28 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202501233 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.29 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20250221 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.4.30 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20250222 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.30 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.31 | Строительство ВЛ-10кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_1 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.32 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_2 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.33 | Строительство РП-ТП Ф-13, 14 ПС Булгаково | K_ 202604_Ц_2 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.34 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20260123 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.35 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202601231 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.36 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202601232 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.37 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202601233 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.38 | Строительство КЛ-6кВ | L_ 20260220 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.39 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20260221 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.4.40 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20260222 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.5 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) - 1 шт. | L_БГЭС_1.6.7 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.5 | ПИРы по зоне ПО СЭС на мероприятия ИП 2023год | L_ 20220428 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | -
1.4.10.5 | ПИРы по зоне ПО ЦЭС на мероприятия ИП 2023-2024 год | L_ 2022_06_Ц_3 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.14 | Создание системы АСДТУ | K_ 202306_Ц_1 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.15 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230421 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.16 | Эл.техн. лаборатория на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230422 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.17 | УАЗ-390995 2шт | L_ 20230423 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.18 | МТЗ-82 Бара 1шт | L_ 20230424 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.19 | Легковой автомобиль 1шт | L_ 20230425 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.20 | Поисковый генератор | L_ 20230426 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.21 | Обновление ПО,ОС | L_ 20230427 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
1.6.22 | ПИРы на ИП 2024год | L_ 20230428 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.23 | Создание системы АСДТУ | K_ 202406_Ц_1 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.24 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202406_Ц_2 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.25 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20240421 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.26 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20240422 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.27 | ГАЗ-3325 Егерь 1шт | L_ 20240423 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.28 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20240424 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.29 | Поисковый генератор | L_ 20240425 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.30 | Обновление ПО,ОС | L_ 20240426 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
1.6.31 | ПИРы на ИП 2025год | L_ 20240427 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.32 | Создание системы АСДТУ | K_ 202506_Ц_1 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.33 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202506_Ц_2 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.34 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20250421 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.35 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20250422 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.36 | Эл.измер. Лаборатория 1шт. | L_ 20250423 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.37 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20250424 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.38 | Поисковый генератор | L_ 20250425 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.39 | Обновление ПО,ОС | L_ 20250426 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | -
1.6.40 | ПИРы на ИП 2026год | L_ 20250427 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.41 | Создание системы АСДТУ | K_ 202606_Ц_1 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.42 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202606_Ц_2 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.43 | Строительство администранивно-бытового здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_1 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.44 | Строительство складского здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_2 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.45 | Покупка АГП-22 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20260421 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.46 | Покупка Автобус -1шт | L_ 20260422 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.47 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20260423 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.48 | Покупка ВАЗ Нива -1шт | L_ 20260424 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.49 | Покупка МТЗ-82 ямобур -1шт | L_ 20260425 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.50 | Поисковый генератор | L_ 20260426 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.51 | Обновление ПО,ОС | L_ 20260427 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -
1.6.52 | ПИРы на ИП 2027год | L_ 20260428 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | -