| Структура условного обозначения |  | КТП-Т–250/10/0,4 кВ УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  | Столбовая на одном или двух столбах (КТПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мачтовая на пасынках (КТПМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая (КТПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  | один |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  | ТС |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 | 40 |  |  | 63 |  |  |  | 100 |  |  |  | 160 | 250 |  | 400 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | Y/Zн-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ/Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  | проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение на вводе ВН, кВ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  | РЛНД |  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  | ВНР |  |  |  |  |
| Трансформаторный коммутационный аппарат и защита трансформатора |  | ПКТ |  |  |  |  |  | РВЗ+ПКТ |  |  |  |  |  |  | ВНАП |  |  |  |  | ВНРП |  |  |  |  |
| Наличие разрядников ВН |  | РВН |  |  |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне ВН |  | активный |  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  | актив-реактив. |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Учет по стороне НН |  | активный |  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  | актив-реактив. |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Тип счетчика НН |  | Меркурий 234 ART-03 DPR (1ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и коэфф.тр.тока НН |  | 600/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммута-ционный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | РЕ |  |  |  |  | ВА |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток | 100 | 160 |  | 250 |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 |  | 500 | 630 |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  | 2000 |
| Токи фидеров, А |  | 40 |  | 63 |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  | 125 | 160 |  | 200 |  | 250 |  |  | 320 |  |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| Учет на отходящих линиях |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Уличное освещение |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика на отходящих линиях |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников НН |  | РВО |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  | по РУНН |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока на вводе НН |  | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  | Амперметры |  |  |  |  |  | Вольтметр и амперметры |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

Шкаф АСКУЭ (система сбора и передачи на верхний уровень АСКУЭ).

Внутреннее освещение (светильник 220В), розетка 220В.

Состав шкафа АСКУЭ:

- Меркурий GSM шлюз

- Коробка клеммная испытательная переходная

- Автоматический выключатель

И.о. начальника ИСУ                                                                                     ___________Беломытцев А.О.

Начальник ПТО                                                                                              ____________Тараканов А.Н