ГУП «Региональные электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ

ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2022г.

1. Предмет закупки

Заказчик: ГУП «Региональные электрические сети»

Предмет закупки: приборы учета электроэнергии.

2. Основания для проведения закупки:

Исполнение обязательств:

- по замене  приборов учета (вышедших из строя и окончании межповерочного интервала) граждан-потребителей согласно № 522-ФЗ от 27 декабря 2018г.

3. Требуемые качественные характеристики к товарам, применяемым при выполнении работ.

Применяемые при выполнении работ товары должны быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), на них должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя, должны быть новыми, не ранее IV квартала 2022 года выпуска, не бывшими в эксплуатации и не изготовленными из восстановленных компонентов, иметь сертификаты (декларации) соответствия, выданные органами Росстандарта Российской Федерации, инструкции на русском языке,  быть безопасными и соответствовать по качеству и комплектности спецификациям, соответствующим нормативно-техническим документам, стандартам.

4. Место, срок и условия поставки Продукции

Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Условия поставки – поставщика до склада покупателя, в рабочее время (пн.-пт. с 08-00 до 17-00) по адресу ПО "ЮЭС" (РБ, г.Белорецк, пер.Базарный,1). Окончательные условия поставки определяются по результатам конкурса на основании условий победителя конкурса и фиксируется сторонами при подписании договора. Контакты покупателя: согласно Приложению №1.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех                  устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.

Функциональные возможности всех  поставляемых приборов учёта энергии должны соответствовать п.28 и п.29 правил предоставления доступа к минимальному набору функций

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных Постановлением Правительства №890 от 19 июня 2020 г. в редакции, которая действует на день размещения закупки, а так же индивидуальным характеристикам,  перечисленным в Таблице 1 настоящего технического задания.

5. Перечень и объемы поставки продукции

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета эл.энергии 1-фазный - прямого включения - исполнение в корпусе СПЛИТ - крепление для установки на опору - ном. напряжение 230 В - базовый/максим. ток 5(100) А - межповерочный интервал 16 лет - класс точности 1/2 - наличие тарификатора (мин. 4 тар.) - наличие электронной пломбы - наличие реле отключения питания - оптопорт - радиомодуль RF 433 МГц - наличие выносного блока индикации (дисплея) - интегрирование в ИВК «Астра-электроучет». | шт. | 250 |
| 2 | Прибор учета эл.энергии 3х-фазный - прямого включения - исполнение в корпусе СПЛИТ - крепление для установки на опору - учет активной и реактивной энергии - ном. напряжение 3х230/400 В - базовый/максим. ток 5(100) А - межповерочный интервал мин.16лет - класс точности активной/реактивной энергии 0.5S/1 - наличие тарификатора (мин. 8 тар.) - наличие электронной пломбы - электронный журнал событий - наличие реле отключения питания - оптопорт - радиомодуль RF 433 МГц - наличие выносного блока индикации (дисплея) - интегрирование в ИВК «Астра-электроучет». | шт. | 100 |

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования к условиям поставки | - Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ: упаковка, маркировка, доставка. - Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия оферты и договора. - Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортных расходов, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. - Все цены в предложении должны включать все налоги (НДС) и другие обязательные платежи (транспортные расходы), стоимость всех сопутствующих работ (упаковка, маркировка, погрузка, страхование груза). |
| 2 | Технические требования к продукции | - Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия. - Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. - Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит. - Гарантийный срок не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не более 42 месяцев с момента поступления продукции на склад Заказчика или в соответствии с условиями завода изготовителя (гарантийный срок на оборудование и материалы указывается в соответствии с нормативными документами). |
| 3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям | - При подаче предложения обязательно предоставить паспорта, сертификаты соответствия, СЭЗ, информацию о производителе. |
| 4 | Требования к поставщику | - Поставщиком может быть завод-изготовитель или авторизованный у производителя (дистрибьютор, дилер и т.п. – указать статус), с предоставлением подтверждающих документов. - Поставщик должен предоставить отзывы Заказчиков о выполненных аналогичных поставках. - Персональное закрепление менеджеров за Заказчиком для решения орг. вопросов. - Другие дополнительные услуги по сервисному сопровождению на платной и бесплатной основе. - Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью) |
| 5 | Грузополучатель, реквизиты | Согласно приложения № 1 |
| 6 | Инициатор закупки | ГУП «Региональные электрические сети» РБ |

Место поставки:  ПО «ЮЭС» ГУП «Региональные электрические сети» РБ

Директор ПО «ЮЭС» ГУП «РЭС» РБ		                                               И.Ф.Камалетдинов

Приложение № 1

| № п/п | Наименование и адрес производственного отделения ГУП «Региональные Электрические Сети» | Контактное лицо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подразделение | Ф.И.О | Тел. | Междугородний | E-mail |
| 1 | Республика Башкортостан, г.Белорецк, пер.Базарный, д.1 | ООКиУЗ | Петрожицкая А.Ю. | 3-40-21 | +7(34792) 3-40-21 | petrozhickayaau@gupres.ru |