| 02.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-5119 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.04.2020 04:00 | 03.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.04.2020 04:55 | 03.04.2020 05:02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-5303 перевод нагрузки Т-2 на Т-1 | 03.04.2020 04:00 | 03.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.04.2020 05:08 | 03.04.2020 05:15 |
| 02.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-0713 перевод нагрузки Т-2 на Т-1 | 03.04.2020 04:00 | 03.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.04.2020 05:21 | 03.04.2020 05:30 |
| 05.04.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-1805 перевод нагрузки на Т-2 | 06.04.2020 04:00 | 06.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2020 04:12 | 06.04.2020 04:18 |
| 05.04.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-903 перевод нагрузки на Т-1 | 06.04.2020 04:00 | 06.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2020 04:25 | 06.04.2020 04:35 |
| 05.04.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-904 перевод нагрузки на Т-1 | 06.04.2020 04:00 | 06.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2020 04:40 | 06.04.2020 04:42 |
| 05.04.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-2908 перевод нагрузки на Т-2 | 06.04.2020 04:00 | 06.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2020 04:51 | 06.04.2020 04:53 |
| 06.04.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-901 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для регулировки напряжения | 07.04.2020 04:00 | 07.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 04:13 | 07.04.2020 04:23 |
| 06.04.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-806 откл. по 6кВ для подключения абонента по письму №1072 | 06.04.2020 13:00 | 06.04.2020 14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2020 13:00 | 06.04.2020 13:30 |
| 06.04.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0123 перевод нагрузки согласно графика на ОЗП | 07.04.2020 04:00 | 07.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 04:50 | 07.04.2020 04:55 |
| 06.04.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-327 перевод нагрузки согласно графика на ОЗП | 07.04.2020 04:00 | 07.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 04:30 | 07.04.2020 04:40 |
| 06.04.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-2 яч.№9 ввод ТП-1511 прогруз РЗА | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 11:00 |
| 06.04.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-509 перевод нагрузки на Т-1 | 07.04.2020 04:00 | 07.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 05:10 | 07.04.2020 05:18 |
| 07.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-901 Т-1 замена на ТМ 400/6 | 07.04.2020 13:40 | 07.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.2020 13:40 | 07.04.2020 15:30 |
| 07.04.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Нефтекамск» Расчистка трассы без отключения | 08.04.2020 09:30 | 08.04.2020 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.2020 08:50 | 08.04.2020 16:50 |
| 07.04.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Нефтекамск» Расчистка трассы с отключением | 09.04.2020 09:30 | 09.04.2020 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.04.2020 09:40 | 09.04.2020 16:00 |
| 07.04.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-901 разделение нагрузки на Т-1, Т-2 | 08.04.2020 04:00 | 08.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.2020 04:48 | 08.04.2020 04:55 |
| 07.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ КТП-4021 заявка ЭСКБ | 08.04.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 07.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-318 перевод нагрузки на Т-1 | 09.04.2020 04:00 | 09.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.04.2020 04:58 | 10.04.2020 05:05 |
| 07.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-0213 перевод нагрузки на Т-2 | 09.04.2020 04:00 | 09.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.04.2020 05:09 | 10.04.2020 05:17 |
| 10.04.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 35 ВВ Т-1 ПС «Касево» | 12.04.2020 09:00 | 12.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 10.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Уральская 1а монтаж узла учета | 13.04.2020 09:30 | 13.04.2020 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.04.2020 09:30 | 13.04.2020 11:42 |
| 13.04.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ РП-1А ТП-1001 включить в работу | 13.04.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 13.04.2020 10:00 |
| 13.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1320 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.04.2020 09:00 | 14.04.2020 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.04.2020 09:10 | 14.04.2020 10:00 |
| 13.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1620 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 14.04.2020 13:40 | 14.04.2020 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.04.2020 13:50 | 14.04.2020 14:55 |
| 13.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Фестивальная 1 монтаж узла учета | 14.04.2020 09:30 | 14.04.2020 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.04.2020 09:50 | 14.04.2020 11:48 |
| 14.04.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Техснабовская с КТП-313 Текущий ремонт, расчистка трассы без отключения | 15.04.2020 09:30 | 15.04.2020 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.2020 09:00 | 15.04.2020 |
| 14.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Фестивальная 3 монтаж узла учета | 15.04.2020 09:30 | 15.04.2020 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.2020 09:30 | 15.04.2020 10:50 |
| 15.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | Монтаж КТП 1924 | 15.04.2020 09:00 | 15.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.2020 09:00 | 15.04.2020 17:00 |
| 15.04.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | Отключить ВЛ-6кВ ф.№8 ПС «Ташкиново» отпайка от ВРНО-1 | 16.042020 09:00 | 16.04.2020 09:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2020 09:06 | 16.04.2020 09:11 |
| 15.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Мирная 28 монтаж узла учета | 16.04.2020 09:30 | 16.04.2020 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2020 09:40 | 16.04.2020 10:30 |
| 16.04.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2603 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 17.04.2020 04:00 | 17.04.2020 05:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2020 04:18 | 17.04.2020 04:26 |
| 16.04.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-324 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 17.04.2020 04:00 | 17.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2020 05:04 | 17.04.2020 05:10 |
| 16.04.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-1405 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.04.2020 04:00 | 17.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2020 05:25 | 17.04.2020 05:33 |
| 17.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-518 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 20.04.202009:11 | 20.04.2020 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 17.04.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№8 ПС «Ташкиново» разрыв шлейфов на отпайку СНТ «Арлан» | 20.04.2020 15:00 | 20.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2020 15:15 | 20.04.2020 15:30 |
| 17.04.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-603 Карла Маркса 6 включение кабеля в работу | 17.04.202013:00 | 17.04.2020 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2020 13:37 | 17.04.2020 13:50 |
| 18.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-5011 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.04.2020 04:00 | 19.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2020 04:58 | 19.04.2020 |
| 18.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-1713 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.04.2020 04:00 | 19.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2020 05:08 | 19.04.2020 05:18 |
| 18.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-511 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.04.2020 04:00 | 19.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2020 05:20 | 19.04.2020 05:27 |
| 20.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0206 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 21.04.2020 09:00 | 21.04.2020 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.2020 09:25 | 21.04.2020 10:20 |
| 20.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0110 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 21.04.2020 13:40 | 21.04.2020 15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.2020 13:30 | 21.04.2020 14:59 |
| 22.04.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-1824 на КТП-1924а включить в работу |  | 22.04.2020 09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 22.04.2020 09:37 |
| 22.04.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-1401 перевод нагрузки 0,4кВ | 23.04.2020 04:00 | 23.04.2020 06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2020 05:20 | 23.04.2020 05:40 |
| 23.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | Перенос КТП ул.Колхозная, Касево | 23.04.2020 09:00 | 23.04.2020 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2020 09:00 | 23.04.2020 10:00 |
| 23.04.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ КТП-8003 КТП-1407 включить в работу | 24.04.2020 09:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.04.2020 09:00 | 24.04.2020 10:00 |
| 23.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Подключение ТП-1524 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить с отключением ВЛ-6кВ ф.№20 ПС «Монтажная» Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 23.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1401 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры, ремонт гл.рубильника тр-р №2 | 24.04.2020 09:00 | 24.04.2020 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.04.2020 13:30 | 24.04.2020 15:00 |
| 27.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры, II секция нагрев контактов 180 0 гл.руб.№2 | 28.04.2020 09:00 | 28.04.2020 11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.2020 14:00 | 28.04.2020 16:25 |
| 28.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1505 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры, нагрев | 29.04.2020 14:00 | 29.04.2020 15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2020 14:03 | 29.04.2020 15:10 |
| 28.04.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС «Монтажная» обрубка деревьев | 30.04.202015:00 | 30.04.2020 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 28.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-5Н07 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отключен ВН на КТП-5421 |  |
| 29.04.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1306 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с ф.5 ПС«Монтажная» | 30.04.2020 15:00 | 30.04.2020 17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2020 15:00 | 30.04.2020 15:45 |
| 30.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | РП-10 откл. ИП «Сюткина» заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2020 10:14 |  |
| 30.04.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-604 откл. магазина «Добрый день» заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2020 16:00 |  |
| 30.04.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1706-0201 включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |