| Дата, время | Кто подал заявку |  | Планов. внеплан | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Согласование заявки, разрешение руководства | Время |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  | Откл. |  |  | Включ. |
| 31.03.2022 | Пахомов | План. |  | РП-9 №14 ввод ТП 2907 прогруз РЗА | 04.04.2022 09:00 | 05.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022 09:01 |  |  | 05.04.2022 15:00 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 0101 Т-2 Ремонт тр-ра | 01.04.2022 09:00 | 01.04.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022 08:10 |  |  | 01.04.2022 11:05 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 1709 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.2022 13:30 | 01.04.2022 14:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022 13:30 |  |  | 01.04.2022 14:23 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 1710 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.2022 15:00 | 01.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022 15:00 |  |  | 01.04.2022 15:35 |
| 01.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 326 РУ 0,4кВ замена рубильника | 04.04.2022 14:00 | 04.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022 14:00 |  |  | 04.04.2022 15:51 |
| 01.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Радужная Перевод нагрузки на Новое КТП 3120 с 9005 | 04.04.2022 09:30 | 04.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022 09:30 |  |  | 04.04.2022 10:18 |
| 03.04.2022 | Мухаметдинов | План. |  | ТП 2411 ф.Родниковая нечет.отключить для замены предохранителя | 03.04.2022 21:10 | 03.04.2022 21:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.04.2022 21:16 |  |  | 03.04.2022 21:38 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная с КТП 9005 Перевод нагрузки на КТП 3120 | 05.04.2022 13:30 | 05.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.2022 13:50 |  |  | 05.04.2022 14:15 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Касево подк. КТП 3220 | 06.04.2022 09:30 | 06.04.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022 09:30 |  |  | 06.04.2022 10:50 |
| 04.04.2022 | Закиев | План. |  | КЛ-6кВ ф.9 п/с Касево РО 911 – КТП 3220 произвести ВВ испытания после подключения |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.2022 09:01 |  |  | 05.04.2022 11:30 |
| 05.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП 9002 перевод нагрузки на КТП 3120 | 6.04.2022 09:30 | 06.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 6.04.2022 09:30 |  |  | 06.04.2022 10:30 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. |  | РП-9 яч.№10 СВВ Прогруз РЗА | 6.04.2022 08:30 | 06.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022 08:23 |  |  | 06.04.2022 15:00 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 327 РУ-6кВ секц.№2 Замена КСО | 07.04.2022 09:00 | 07.04.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022 09:50 |  |  | 07.04.2022 15:30 |
| 05.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | КЛ 6кВ ТП 2024 на 1624 отключить для врезки и подключения | 07.04.2022 09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022 10:52 |  |  | - |
| 06.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | ТП 2905 тр-р 2 Ремонт трансформатора №2 | 07.04.2022 09:00 | 07.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022 09:05 |  |  | 07.04.2022 10:05 |
| 06.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 1805 Т-2 ремонт трансформатора | 06.04.2022 14:00 | 06.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022 13:50 |  |  | 06.04.2022 16:25 |
| 06.04.2022 | Закиев | План. |  | КЛ 6кВ ф.24 ПС Михайловка оп.4 РО 2412 оп.5 РО 2413 Произвести ВВ испытания после монтажа КЛ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022 09:00 |  |  | 07.04.2022 11:00 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. |  | РП 14 отключить РУ 0,4кВ для подключения нового ВЛ-0,4кВ СИП Фаворит | 08.04.2022 15:00 | 08.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.2022 15:20 |  |  | 08.04.2022 15:32 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Михайловка Реконструкция линии | 08.04.2022 09:00 | 08.04.2022 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.2022 09:45 |  |  | 08.04.2022 11:10 |
| 08.04.2022 | Шакиров | План. |  | РП 9 яч.27 ввод ТП 903 Прогруз РЗА | 12.04.2022 09:00 | 13.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022 09:12 |  |  | 13.04.2022 10:20 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | Испытать КЛ 6кВ с КТП 2024 на КТП 2324 с КТП 2324 на ТП 1624 | 11.04.2022 09:00 | 11.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022 09:01 |  |  | 12.04.2022 15:15 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | КТП 3220 КЛ 0,4кВ включить на х.х |  | 08.04.2022 14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |  | 08.04.2022 16:15 |
| 08.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Уфимская с КТП 9003 перевод нагрузки с КТП 3220 | 11.04.2022 13:30 | 11.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022 13:42 |  |  | 11.04.2022 14:28 |
| 08.04.2022 | Артемов | План. |  | Отключить в ТП 324 ф.Ягуар | 11.04.2022 09:00 | 11.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022 09:10 |  |  | 11.04.2022 10:15 |
| 08.04.2022 | Черепанов | План. |  | ТП 811 ф.Крымская устранение обрыва | 11.04.2022 04:30 | 11.04.2022 05:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022 04:30 |  |  | 11.04.2022 05:00 |
| 11.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 327 РУ 6кВ сек.№1 Замена КСО | 12.04.2022 09:00 | 12.04.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12:04.2022 09:01 |  |  | 12.04.2022 15:07 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9003 перевод на 3220 | 12.04.2022 09:30 | 12.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022 09:31 |  |  | 12.04.2022 14:40 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Трактовая-Крымская с КТП 811 установка опоры | 11.04.2022 09:30 | 11.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022 09:31 |  |  | 11.04.2022 11:00 |
| 12.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП 9005 перевод на 3220 | 13.04.2022 09:30 | 13.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.2022 09:14 |  |  | 13.04.2022 10:20 |
| 12.04.2022 | Артемов | План. |  | Отключение ж/д Социалистическая 72А Монтаж узла учета на ТОК с ТП 1803 | 13.04.2022 09:30 | 13.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.2022 10:00 |  |  | 13.04.2022 10:25 |
| 13.04.2022 | Пахомов | План. |  | РП 9 №8 ввод ТП 902 прогруз РЗА | 14.04.2022 09:00 | 15.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 09:10 |  |  | 15.04.2022 11:05 |
| 13.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 8002 тек.рем. РУ 6/0,4кВ тр-ры | 14.04.2022 09:00 | 14.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 13:30 |  |  | 14.04.2022 15:00 |
| 13.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Комсомольская 3 с ТП 2103 текущий ремонт без откл. | 14.04.2022 09:30 | 14.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 09:30 |  |  | 14.04.2022 10:10 |
| 13.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф.Фестивальная с ТП 5119 текущий ремонт без откл. | 14.04.2022 13:30 | 14.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 13:31 |  |  | 14.04.2022 15:15 |
| 14.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ 0,4кВ ф. ф.Садовая с КТП 1218 обрезка без откл. | 15.04.2022 09:30 | 15.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.2022 09:30 |  |  | 15.04.2022 10:20 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.30 Михайловка для отыскания «земли» | 14.04.2022 15:10 | 14.04.2022 15:18 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 15:10 |  |  | 14.04.2022 15:18 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.8 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022 15:18 | 14.04.2022 15:21 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 15:18 | 14.04.2022 15:21 |  |  |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.24 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022 15:21 | 14.04.2022 15:24 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 15:21 |  | 14.04.2022 15:24 |  |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.6 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022 15:47 | 14.04.2022 15:55 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022 15:47 |  | 14.04.2022 15:55 |  |
| 15.04.2022 | Мухаметдинов | План. |  | НБерезовка ТП 402 откл. ф.пер.Зеленый (чет) и ТП 1215 откл. ф.Мира (лев.) для безопасного тушения пожара | 13:00 | 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.2022 13:08 |  | 15.04.2022 14:55 |  |
| 15.04.2022 | Пахомов | План. |  | РП9 №22 ввод РП-12 прогруз РЗА | 18.04.2022 09:00 | 19.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.2022 09:00 |  | 18.04.2022 16:00 |  |
| 15.04.2022 | Закиев | План. |  | Кл-6кВ РП 1 ТП 316 включить в работу после ремонта и ВВ испытания |  | 18.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.2022 |  | включено сфазировано |  |
| 18.04.2022 | Пахомов | План. |  | РП 9 №17 ввод ф. ПС Михайловка Пргруз РЗА | 20.04.2022 09:00 | 21.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.04.2022 09:00 |  | 21.04.2022 15:30 |  |
| 19.04.2022 | Асанов | План. |  | ВЛ 0,4кВ Хусаинова КТП 15004 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ Тех присоединение | 19.04.2022 09:00 | 20.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.04.2022 09:31 |  | 20.04.2022 15:40 |  |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 803 РУ-0,4кВ 2 с.ш. замена панели ЩО 70-3 | 21.04.2022 09:00 | 21.04.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022 14:00 |  | 21.04.2022 18:20 |  |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП 1101 текущ.ремонт Т-1, Т-2 | 21.04.2022 09:00 | 21.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022 09:00 |  | 21.04.2022 10:15 |  |
| 20.04.2022 | Пахомов | План. |  | ТП 2703 Т-1 в/в испытания | 22.04.2022 09:00 | 22.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022 09:01 |  | 22.04.2022 11:30 |  |
|  |  | План. |  | ТП 2909 Т-2 высоковольтные испытания | 22.04.2022 15:00 | 22.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022 13:22 |  | 22.04.2022 14:30 |  |
| 21.04.2022 | Асанов | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф.Российская «Магазин» с КТП 9005 Разделение нагрузок с КТП 3220 | 22.04.2022 13:30 | 22.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022 09:05 |  | 22.04.2022 14:50 |  |
| 21.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Влюбленных с КТП 15009 подк.линии | 21.04.2022 13:30 | 21.04.2022 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022 08:56 |  | 21.04.2022 15:45 |  |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 3220 РУ 0,4 кВ монтаж дополнит. рубильника РП | 21.04.2022 09:00 | 21.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022 09:51 |  | 21.04.2022 11:00 |  |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 3701 ру-0,4кВ замена автомата | 22.04.2022 09:00 | 22.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022 09:35 |  | 22.04.2022 10:15 |  |
| 21.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | КТП 3220 КЛ 0,4 кВ ф.Российская вкл. в городской резерв |  | 21.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022 15:00 |  |  |  |
| 22.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 15004 РУ 0,4кВ Монтаж двух автоматов | 25.04.2022 09:00 | 25.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022 09:00 |  | 25.04.2022 10:35 |  |
| 22.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф. Хусаинова от КТП 15004 монтаж сипа Перевод нагрузки | 25.04.2022 09:30 | 26.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022 08:45 |  | 26.04.2022 14:25 |  |
| 22.04.2022 | Пахомов | План. |  | 1.РП-9 №11 «ИТМИ» ревизия 2.ТП-1002 Т-2 в/в испытания | 25.04.2022 08:30 25.04.2022 13:00 | 25.04.2022 12:00 25.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022 08:30 25.04.2022 13:15 |  | 25.04.2022 10:30 25.04.2022 15:00 |  |
| 22.04.2022 | Асанов | План. |  | ВЛ-6кВ ф.№11 ПС НБерезовка Ревизия РО 1101 | 25.04.2022 09:00 | 25.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Отмена Нет дороги |  |  |  |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. |  | КТП 6923 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 26.04.2022 09:00 | 26.04.2022 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022 09:30 |  | 26.04.2022 10:00 |  |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП-803 РУ-0,4кВ секция №1 Замена панелей ЩО 70 | 26.04.2022 09:00 | 26.04.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022 14:05 |  | 26.04.2022 18:15 |  |
| 25.04.2022 | Пахомов | План. |  | РП-9 №6 Т-1 прогруз РЗА | 26.04.2022 09:00 | 26.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022 09:01 |  | 26.04.2022 13:30 |  |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. |  | ТП-1022 Т-2 текущ.ремонт | 26.04.2022 09:00 | 26.04.2022 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022 09:03 |  | 26.04.2022 09:28 |  |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. |  | 1.РП-9 №12 Т-2 прогруз РЗА 2.РП-9 №4 ф.9 ПС Михайловка Прогруз РЗА | 28.04.2022 09:00 | 28.04.2022 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена отмена |  |  |  |
| 26.04.2022 | Шакиров | План. |  | Монтаж КТП коопер. «Радуга»(тех прис) | 26.04.2022 09:00 | 26.04.2022 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022 09:02 |  | 26.04.2022 10:25 |  |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. |  | ПС 110/10 «Киргиз Мияки»КЛ-10кВ ф.20 в/в испытания | 27.04.2022 09:00 | 27.04.2022 18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022 16:00 |  | 27.04.2022 17:30 |  |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.2 Кама поиск «земли» | 27.04.2022 05:10 | 27.04.2022 05:15 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022 05:10 |  | 27.04.2022 05:15 |  |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. |  | ф.5 Кама отпайка РП БКНС яч.9 | 27.04.2022 05:45 | 27.04.2022 05:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022 05:45 |  | 27.04.2022 05:50 |  |
| 27.04.2022 | Шаймуратов | План. |  | РП 4 ф.Азина отключить для подключения КЛ 0,4кВ по тех.прис. | 28.04.2022 09:30 | 28.04.2022 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.2022 09:30 |  | 28.04.2022 09:40 |  |
| 28.04.2022 | Рябков | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф. МТС связь с КТП-1620 перетяжка СИП | 28.04.2022 14:00 | 28.09.2022 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.2022 14:10 |  | 28.09.2022 14:35 |  |
| 29.04.2022 | Мухаметдинов | План. |  | ВЛ-0,4кВ ф. Вешняя с КТП 5123 отключить для безопасного тушения пожара | 29.04.2022 04:00 | 29.04.2022 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.2022 04:20 |  | 29.04.2022 04:55 |  |
| 29.04.2022 | Тимирмухаметов | План. |  | ТП-8002 отключить Т1 для удаления кошки | 29.04.2022 10:30 | 29.04.2022 10:33 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.2022 10:30 |  | 29.04.2022 10:33 |  |