| 30.07.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1705 ввод ф.№163 ПС «Нефтекамск» прогруз РЗА | 03.08.2020 09:00 | 04.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.08.2020 | Денисов Н.В. | План. | Перевод нагрузки ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 02.08.2020 18:30 | 02.08.2020 19:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.08.2020 19:03 | 02.08.2020 19:05 |
| 03.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1704 РУ-6кВ монтаж КСО СВВ (ф.№17 «Искож») с откл. РУ-6кВ | 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2020 09:19 | 04.08.2020 11:13 |
| 03.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5003 РУ-0,4кВ IIс.ш. ремонт руб-ка ф.ул.Комс.38 | 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2020 09:20 | 04.08.2020 10:03 |
| 03.08.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2801 включение КЛ-0,4кВ ф.ж/д Парковая 27 после ремонта КЛ | 04.08.2020 09:30 | 04.08.2020 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2020 09:30 | 04.08.2020 10:03 |
| 03.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-1705 ввод яч. ф.№13 ПС «Нефтекамск» включить в работу - ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» прогруз РЗА | 03.08.2020 16:00 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2020 09:50 | 04.08.2020 10:48 04.08.2020 15:40 |
| 03.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Дорожная 27а 3-4 подъезд | 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Без отключений |  |
| 03.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 Восстановление ф.№101 «Автозаводская» | 04.08.2020 04:00 | 04.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2020 04:22 | 04.08.2020 04:31 |
| 04.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4703 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 05.08.2020 09:00 | 05.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2020 09:00 | 05.08.2020 10:30 |
| 04.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5124 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 05.08.2020 14:00 | 05.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2020 14:00 | 05.08.2020 15:30 |
| 04.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0525 РУ-6кВ монтаж КСО с ВВ с ф.№5 КНС-14 | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 12:00 |
| 04.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с ТП-1709 демонтаж опоры на территории школы интернат, работа с краном | 05.08.2020 09:30 | 05.08.2020 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2020 09:30 | 05.08.2020 10:30 |
| 04.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-1704 ввод ф.№17 ПС «Искож» прогруз РЗА - ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» включить в работу | 05.08.2020 09:00 04.08.2020 16:50 | 05.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2020 13:00 04.08.2020 16:50 | 05.08.2020 16:00 05.08.2020 17:00 |
| 05.08.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ВЛ-6кВ ф.№14 ПС «Нефтекамск» отключить для поиска места замыкания линии на землю | 05.08.2020 01:10 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2020 01:16 |  |
| 05.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5102 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 06.08.2020 14:00 | 06.08.2020 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 14:00 | 06.082020 15:30 |
| 05.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Нефтекамск» замена изоляторов после грозы | 06.08.2020 09:30 | 06.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 09:30 | 06.08.2020 10:50 |
| 05.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы эл.снабж. ф.№11 «Зенит» | 06.08.2020 04:00 | 06.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 04:47 | 06.08.2020 05:03 |
| 06.08.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-0239 на 403 замена концевой | 09:00 | 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 10:00 |
| 06.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - ТП-1704 ввод ф.№17 ПС «Искож» включить в работу - ТП-0525 ввод ф.№5 КНС-14 прогруз РЗА | 06.08.2020 12:00 07.08.2020 09:00 | 07.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2020 19:56 07.08.2020 09:01 | Включено 07.08.2020 10:50 |
| 06.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5306 РУ-6кВ монтаж КСО с ВВ на ввод с ф.№28 «Искож» | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 11:15 |
| 06.08.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ТП-2807 секция шин отключение для завода СИП по тех.присоед. II | 10.08.2020 09:30 | 10.08.2020 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.08.2020 09:30 | 10.08.2020 10:50 |
| 07.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-603 вынос узла учета маг. «Пятерочка» | 08.08.2020 09:00 | 08.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.08.2020 09:00 | 08.08.2020 10:30 |
| 07.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0525 ввод ф.№5 ПС «КНС-14» включить в работу | 07.08.2020 15:45 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 07.08.2020 19:25 |
| 10.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» замена разъединителя на РЛК на КТП-9001 разрыв шлейфов на отп. 9001 | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 09:10 | 11.08.2020 10:00 |
| 10.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» соединение шлейфов отп. на КТП-9001 | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 15:04 | 11.08.2020 15:45 |
| 10.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9001 замена корпуса | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 09:40 | 11.08.2020 11:55 |
| 10.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | - | - |
| 10.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0639 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 09:28 | 11.08.2020 10:24 |
| 10.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0739 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.08.2020 13:30 | 11.08.2020 15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 14:12 | 11.08.2020 15:13 |
| 10.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-5 №6 ф.№29 «Михайловка» прогруз РЗА | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 13:15 | 12.08.2020 13:10 |
| 10.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Парковая 6д монтаж узла учета | 11.08.2020 09:30 | 11.08.2020 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 09:35 | 11.08.2020 11:10 |
| 10.08.2020 | Закиев А.Х. | План. | Откл. ж/д Нефтяников 13а для восстановления изоляции КЛ | 11.08.2020 09:30 | 11.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 09:30 | 11.08.2020 10:20 |
| 10.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5306 яч. ввод ф.№28 «Искож» включить в работу | 10.08.2020 17:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.08.2020 17:00 | Выполнено |
| 11.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1502 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 12.08.2020 15:00 | 12.08.2020 16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 15:11 | 12.08.2020 15:59 |
| 11.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2704тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 09:28 | 12.08.2020 10:29 |
| 11.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» откл. разрыв шлейфов отп. на КТП-2412 кап.ремонт | 12.08.2020 09:30 | 12.08.220 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 09:46 | 12.08.2020 10:55 |
| 11.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» соед.шлейфов отп. на КТП-2412 | 12.08.2020 15:00 | 12.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 14:43 | 12.08.2020 15:35 |
| 11.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Пионерская 2а монтаж узла учета | 12.08.2020 09:30 | 12.08.2020 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 09:45 | 12.08.2020 11:23 |
| 11.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки в КТП-1120 | 11.08.2020 20:00 | 11.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.08.2020 20:30 | 11.08.2020 20:40 |
| 11.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки в КТП-9003 | 12.08.2020 04:00 | 12.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 05:20 | 12.08.2020 05:30 |
| 12.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0839 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 09:30 | 13.08.2020 10:23 |
| 12.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0439 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.08.2020 13:50 | 13.08.2020 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 14:24 | 13.08.2020 15:24 |
| 12.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-10 №1 тр-р №1 прогруз РЗА - РП-10 №2 тр-р №2 прогруз РЗА - РП-5 №6 ввод ф.№29 ПС «Михайловка» включить в работу | 13.08.2020 09:00 14.08.2020 09:00 12.08.2020 16:00 | 13.08.2020 16:00 14.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 08:45 14.08.2020 08:30 12.08.2020 16:05 | 13.08.2020 14:30 14.08.2020 15:00 |
| 12.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл.ф.№20 «Монтажная» для отыскания «земли» | 12.08.2020 11:30 | 12.08.2020 11:45 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.08.2020 11:30 | 12.08.2020 11:45 |
| 12.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Ленина 22а монтаж узла учета | 13.08.2020 09:30 | 13.08.2020 11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 10:00 | 13.08.2020 11:25 |
| 12.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ДВД пр.Юбилейный 27 замена пр.учета | 13.08.2020 15:00 | 13.08.2020 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 15:00 | 13.08.2020 16:30 |
| 12.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-10 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.08.2020 20:00 | 12.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 20:10 | 13.08.2020 20:20 |
| 13.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 «Монтажная» ревизия РО-2402 на КТП-2321 обрезка веток на фидере | 14.08.2020 18:00 | 14.08.2020 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 18:30 | 14.08.2020 20:15 |
| 13.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1039 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.08.2020 14:00 | 14.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 14:12 | 14.08.2020 15:40 |
| 13.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №1 Т-1 включить в работу | 13.08.2020 16:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 16:00 |  |
| 13.08.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2803 отключить руб-к ф. ж/д Ленина 32 для ремонта КЛ-0,4кВ | 13.08.2020 14:00 | 13.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.08.2020 14:00 | 13.08.2020 15:25 |
| 13.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-10 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 14.08.2020 04:00 | 14.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 04:00 | 14.08.2020 06:00 |
| 13.08.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1221 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Отмена Артемов Ю.В. |  |
| 14.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №4 ввод ф.№24 «Михайловка» прогруз РЗА | 17.08.2020 09:00 | 17.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.08.2020 08:25 | 17.08.2020 15:10 |
| 14.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №2 Т-2 включить в работу |  | 14.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 20:48 | включен |
| 14.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-10 разделение нагрузки РУ-0,4кВ | 14.08.2020 20:00 | 14.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 20:42 | 14.08.2020 20:48 |
| 14.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1537 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.08.2020 18:00 | 14.08.2020 20:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.08.2020 18:20 | 14.08.2020 19:20 |
| 15.08.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ТП-5102 отключить ф.0,4кВ Сюткина-Заречная для откл. ввода в дом №95а | 15.08.2020 14:00 | 15.08.2020 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.08.2020 14:25 | 15.08.2020 14:38 |
| 17.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2807 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.08.2020 07:00 | 18.08.2020 09:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 07:00 | 18.08.2020 08:32 |
| 17.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0139 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.08.2020 13:45 | 18.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 14:10 | 18.08.2020 15:10 |
| 17.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Нефтекамск» обрезка веток, замена изоляторов | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 10:20 |
| 17.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозавод» подключение нового КТП-2920 СНТ-Мечта | 19.08.2020 14:00 | 19.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.08.2020 14:25 | 19.08.2020 14:40 |
| 17.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №СВВ прогруз РЗА | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 08:35 | 18.08.2020 13:10 |
| 17.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1139 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.08.2020 14:00 | 18.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 14:00 | 18.08.2020 15:30 |
| 17.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 ввод ф.№24 «Михайловка» включить в работу | 17.08.2020 16:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.08.2020 20:30 | 17.08.2020 20:40 |
| 17.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В РП-10 перевод нагрузки на ф.№24 «Михайловка» с откл. СВВ | 17.08.2020 20:00 | 17.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.08.2020 20:20 | 17.08.2020 20:35 |
| 18.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №3 ф.№11 «Монтажная» прогруз РЗА | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.08.2020 08:44 | 19.08.2020 11:30 |
| 18.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 19.08.2020 04:00 | 19.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.08.2020 04:25 | 19.08.2020 04:30 |
| 18.08.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-10 перевод нагрузки с ф.№11 на ф.№24 «Михайловка» | 18.08.2020 20:00 | 18.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 20:20 | 18.08.2020 20:30 |
| 18.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 СВВ включить в работу | 18.08.2020 17:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.08.2020 20:20 | 18.08.2020 20:30 |
| 19.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-5 №13 ф.№28 «Михайловка» прогруз РЗА | 20.08.2020 09:00 | 21.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 09:36 | 20.08.2020 11:00 |
| 19.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-11 восстановление норм.схемы эл.снабжения | 20.08.2020 04:00 | 20.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 04:10 | 20.08.2020 04:14 |
| 19.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-10 восстановление норм.схемы эл.снабжения | 19.08.2020 20:00 | 19.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.08.2020 20:05 | 19.08.2020 20:12 |
| 19.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-10 №3 ф.№11 «Монтажная» включить в работу | 20.08.2020 16:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 20:00 | 20.08.2020 20:15 |
| 19.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-1216 ф.Северная четная, ф.Северная нечетная, тек.ремонт, обрубка веток | 20.08.2020 13:30 | 20.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 13:31 | 20.08.2020 16:55 |
| 19.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-0720 ф.Воробьева-Нагорная тек.ремонт, обрубка веток | 20.08.2020 13:30 | 20.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 13:30 | 20.08.2020 15:25 |
| 19.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки на Т-2, Т-1 в ремонт | 20.08.2020 09:00 | 20.08.2020 17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 04:31 | 20.08.2020 04:37 |
| 19.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 20.08.2020 04:00 | 20.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.08.2020 04:31 | 20.08.2020 04:37 |
| 20.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-0720 ф.Воробьева-Нагорная установка опоры | 21.08.2020 09:30 | 21.08.2020 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.08.2020 09:30 | 21.08.2020 10:00 |
| 21.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-5 №13 ф.№28 «Михайловка» включить в работу - РП-12 №1 СВВ прогруз РЗА - РП-10 №1 Т-1 включить в работу | 21.08.2020 16:00 24.08.2020 09:00 21.08.2020 09:00 | 25.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.08.2020 21:03 Включен 24.08.2020 10:25 21.08.2020 20:35 Включен | 24.08.2020 14:30 |
| 21.08.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-1а-ТП-0101 включить в работу |  | 21.08.2020 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15:00 | 15:05 |
| 21.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-10 разделить нагрузку по 0,4кВ | 21.08.2020 20:00 | 21.08.2020 21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.08.2020 20:42 | 21.08.2020 20:45 |
| 24.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-12 №1 СВВ включить в работу - РП-12 №7 ввод ТП-901 прогруз РЗА | 24.08.2020 16:00 25.08.2020 08:30 | 25.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.08.2020 17:00 25.08.2020 08:45 | 25.08.2020 11:10 |
| 24.08.2020 | Гаскаров И.А. | План. | Тек.ремонт РУ-6/0,4кВ установка руб-ка ТП-2412 | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.08.2020 09:05 | 25.08.2020 11:20 |
| 24.08.2020 | Закиев А.Х. | План. | КТП-2412 подкл. кабелей | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.08.2020 09:10 | 25.08.2020 13:00 |
| 25.08.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-1534 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.08.2020 09:00 | 26.08.2020 11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.08.2020 09:25 | 26.08.2020 10:15 |
| 25.08.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-4702 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.08.2020 14:00 | 26.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.08.2020 14:00 | 26.08.2020 15:35 |
| 25.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-12 №7 ввод ТП-901 включить в работу - РП-12 №9 ввод РП-1 прогруз РЗА | 25.08.2020 16:00 26.08.2020 08:30 | 26.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.08.2020 09:00 | 26.08.2020 14:00 26.08.2020 14:30 |
| 26.08.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозавод» с КТП-11006 в сторону КТП-13006 демонтаж опоры по 0,4кВ | 27.08.2020 09:00 | 27.08.2020 10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.08.2020 09:20 | 27.08.2020 09:45 |
| 26.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-12 №8 ввод ТП-901 прогруз РЗА | 27.08.2020 08:30 | 27.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.08.2020 08:40 | 27.08.2020 15:10 |
| 26.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-11006 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№51 «Искож» | 27.08.2020 04:00 | 27.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04:20 | 04:37 |
| 26.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-0920 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№8 «Ташкиново» | 27.08.2020 04:00 | 27.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04:40 | 04:43 |
| 27.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-12 №13 ввод РП-9 прогруз РЗА 2. ТП-1504 Т-1 в/в испытания | 28.08.2020 08:30 28.08.2020 | 28.08.2020 16:00 28.08.2020 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08:50 14:00 | 13:00 15:00 |
| 27.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-11006 перевод нагрузки с ф.№51 «Искож» на ф.№101 «Автозавод» | 28.08.2020 04:00 | 28.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.08.2020 04:21 | 28.08.2020 04:35 |
| 27.08.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-0920 перевод нагрузки с ф.№8«Ташкиново» на ф.№101 «Автозавод» | 28.08.2020 04:00 | 28.08.2020 06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.08.2020 04:42 | 28.08.2020 04:48 |
| 27.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-12 №8 ТП-901 включить в работу | 27.08.2020 16:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 28.08.2020 | Пахомов А.Н. | План. | - РП-12 №13 ввод РП-9 включить в работу - РП-12 №14 ввод ТП-902 прогруз РЗА | 28.08.2020 16:00 31.08.2020 09:00 | 31.08.2020 16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16:40 31.08.2020 09:47 | 31.08.2020 15:30 |
| 28.08.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Отключить КТП-1529А и КТП-1530 для демонтажа и монтажа кабеля, монтажа муфты | 31.08.2020 15:00 | 31.08.2020 18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.08.2020 15:00 | 31.08.2020 18:12 |
| 31.08.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№14 ввод с ТП-902 включить в работу | 31.08.2020 15:40 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.08.2020 | 31.08.2020 16:10 |