| Дата, время | Планов. Внепл. | Отключаемый объект, цель отключения | Планируемое время |  | Время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. | Откл. | Включения |
| 03.02.2020 | План. | ТП 509 текущий ремонт РУ 0,4кВ, трансформатора | 04.02.2020 13:30 | 04.02.2020 15:30 | 04.02.2020 13:50 | 04.02.2020 15:10 |
| 04.02.2020 | План. | ТП 1704 текущий ремонт РУ 0,4кВ тр-ра | 05.02.2020 15:00 | 05.02.2020 17:00 | 05.02.2020 15:00 | 05.02.2020 16:10 |
| 05.02.2020 | План. | ТП 502 текущий ремонт РУ 0,4кВ, трансформатора | 06.02.2020 09:00 | 06.02.2020 11:00 | 06.02.2020 09:00 | 06.02.2020 11:00 |
| 05.02.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Вербная с КТП 313 текущий ремонт | 06.02.2020 09:30 | 06.02.2020 11:30 | 06.02.2020 09:30 | 06.02.2020 10:20 |
| 05.02.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф З. Космодемьянской с КТП 313 текущий ремонт | 06.02.2020 13:30 | 06.02.2020 16:30 | 06.02.2020 13:45 | 06.02.2020 14:25 |
| 10.02.2020 | План. | ТП 1803 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, тр-ра | 11.02.2020 15:00 | 11.02.2020 17:00 | 11.02.2020 15:00 | 11.02.2020 16:00 |
| 10.02.2020 | План. | КТП 1218 замена трансформатора ТП 160/6 | 10.02.2020 16:00 | 10.02.2020 19:00 | 10.02.2020 17:00 | 10.02.2020 17:50 |
| 12.02.2020 | План. | ТП 2807 Т-1 ремонт тр-ра | 13.02.2020 09:00 | 13.02.2020 10:00 | 13.02.2020 10:20 | 13.02.2020 10:50 |
| 12.02.2020 | План. | 1510 Т-1 ремонт трансформатора | 13.02.2020 09:00 | 13.02.2020 11:00 | 13.02.2020 09:10 | 13.02.2020 09:50 |
| 17.02.2020 | План. | ТП 2806 РУ 0,4кВ ремонт гл. руб. текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра | 18.02.2020 09:00 | 18.02.2020 10:30 | 18.02.2020 09:07 | 18.02.2020 10:15 |
| 17.02.2020 | План. | ТП 1704 РУ 6кВ ремонт ВН, трансформатора №2 | 18.02.2020 09:00 | 18.02.2020 11:00 | 18.02.2020 09:16 | 18.02.2020 10:10 |
| 18.02.2020 | План. | ТП 0713 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 19.02.2020 09:00 | 19.02.2020 11:00 | 19.02.2020 09:15 | 19.02.2020 10:56 |
| 19.02.2020 | План. | ТП 0813 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 20.02.2020 15:00 | 20.02.2020 17:00 | 20.02.2020 15:15 | 20.02.2020 16:40 |
| 25.02.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 8 ПС Ташкиново подключение новой линии СНТ Арлан замена изоляторов ПС-70 | 26.02.2020 10:00 | 26.02.2020 12:30 | 26.02.2020 10:31 | 26.02.2020 12:15 |
| 25.02.2020 | План. | КТП 1001 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 26.02.2020 15:00 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 15:05 | 26.02.2020 16:00 |
| 25.02.2020 | План. | КТП 1002 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 26.02.2020 15:00 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 15:13 | 26.02.2020 16:05 |
| 26.02.2020 | План. | ТП 803 текущий ремонт РУ 0,4кВ, трансформатора №1, №2 | 27.02.2020 15:00 | 27.02.2020 17:00 | 27.02.2020 15:00 | 27.02.2020 15:55 |
| 28.02.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Молодежная с КТП 5127 текущий ремонт Молодежная, 19 | 02.03.2020 09:30 | 02.03.2020 12:00 | 02.03.2020 08:36 | 02.03.2020 10:33 |
| 28.02.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Лесная текущий ремонт с КТП 12.08.2020 сварочные работы | 02.03.2020 13:30 | 02.03.2020 16:00 | 02.03.2020 13:30 | 02.03.2020 14:30 |